## таблица 1 в БРДУ
Таблица 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ И ЛЭП 60-110-330 кВ (время местное)
21 июня 2017
ПС | Присоединение | Кт |  |  |  | 21 июня 2017 |  |  |  | 21 июня 2017 |  |  |  | 21 июня 2017 |  |  |  | 21 июня 2017
|  |  |  | анцапфы |  | 3.00 час ( время местное) |  |  |  | 9.00 час. |  |  |  | 11.00 час. |  |  |  | 20.00 час.
|  | Uн, | cosj | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  | кВ |  |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18
О-59 | Т-1 110 кВ | 115 |  | 1.78 | 4 | 3.00 час ( время местное) I: 13.96; 3.00 час ( время местное) U: 119.94; 9.00 час. I: 19.57; 9.00 час. U: 119.26; 11.00 час. I: 20.98; 11.00 час. U: 119.05; 20.00 час. I: 17.09; 20.00 час. U: 119.58
| Т-1 15 кВ | 15.75 | 0.92 | 1.78 |  | 3.00 час ( время местное) I: 104; 3.00 час ( время местное) U: 15.52; 9.00 час. I: 156; 9.00 час. U: 15.38; 11.00 час. I: 162; 11.00 час. U: 15.28; 20.00 час. I: 130; 20.00 час. U: 15.47
О-61 | Т-1 110 кВ | 115 |  | 1.78 | Р | bar: 3.00 час ( время местное) I; 3.00 час ( время местное) U to 9.00 час. I; 9.00 час. U to 11.00 час. I; 11.00 час. U to 20.00 час. I; 20.00 час. U
| Т-2 110 кВ | 115 |  | 1.78 | 4 | 3.00 час ( время местное) U: 119; 9.00 час. U: 119; 11.00 час. U: 118; 20.00 час. U: 118
| Т-1 15 кВ | 15.75 | Р |  | Р | 3.00 час ( время местное) I: Р; 3.00 час ( время местное) U: 15.56; 9.00 час. I: Р; 9.00 час. U: 15.46; 11.00 час. I: Р; 20.00 час. I: Р; 20.00 час. U: 15.42
| Т-2 15кВ | 15.75 | 0.95 |  |  | 3.00 час ( время местное) I: 42; 3.00 час ( время местное) U: 15.55; 9.00 час. I: 39; 9.00 час. U: 15.46; 11.00 час. I: 41; 11.00 час. U: 15.42; 20.00 час. I: 55; 20.00 час. U: 15.42
О-62 | Т-1 110 кВ | 115 |  | 1.78 | Р | bar: 3.00 час ( время местное) I; 3.00 час ( время местное) U to 9.00 час. I; 9.00 час. U to 11.00 час. I; 11.00 час. U to 20.00 час. I; 20.00 час. U
| Т-2 110 кВ | 115 |  | 1.78 | 4 | 3.00 час ( время местное) U: 117.9; 9.00 час. U: 117.9; 11.00 час. U: 117.9; 20.00 час. U: 117.9
| Т-1 15 кВ | 15.75 | Р |  | Р | bar: 3.00 час ( время местное) I; 3.00 час ( время местное) U to 9.00 час. I; 9.00 час. U to 11.00 час. I; 11.00 час. U to 20.00 час. I; 20.00 час. U
| Т-2 15кВ | 15.75 | 0.92 |  |  | 3.00 час ( время местное) I: 70; 3.00 час ( время местное) U: 15.5; 9.00 час. I: 71; 9.00 час. U: 15.5; 11.00 час. I: 78; 11.00 час. U: 15.5; 20.00 час. I: 75; 20.00 час. U: 15.5
О-70 | Т-1 110 кВ | 115 |  | 1.78 | Р | bar: 3.00 час ( время местное) I; 3.00 час ( время местное) U to 9.00 час. I; 9.00 час. U to 11.00 час. I; 11.00 час. U to 20.00 час. I; 20.00 час. U
| Т-2 110 кВ | 115 |  | 1.78 | 7 | 3.00 час ( время местное) I: 16; 9.00 час. I: 26; 9.00 час. U: 120.3; 11.00 час. I: 27; 11.00 час. U: 120.3; 20.00 час. I: 14; 20.00 час. U: 120.4
| Т-1 15 кВ | 6.3 | Р |  | Р | 3.00 час ( время местное) I: Р; 3.00 час ( время местное) U: 6.49; 9.00 час. I: Р; 9.00 час. U: 6.38; 11.00 час. I: Р; 11.00 час. U: 6.37; 20.00 час. I: Р; 20.00 час. U: 6.37
| Т-2 15кВ | 6.3 | 0.95 |  |  | 3.00 час ( время местное) I: 317; 3.00 час ( время местное) U: 6.49; 9.00 час. I: 493; 9.00 час. U: 6.38; 11.00 час. I: 515; 11.00 час. U: 6.37; 20.00 час. I: 515; 20.00 час. U: 6.37