Акционерное общество

«Западная энергетическая компания»

Документация по запросу предложений на право заключения Договора

на выполнение электромонтажных работ по объекту:

«Реконструкция ПС 110/15/6 кВ О-70 "Луговая"» (3 очередь)

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения ………………………………………….………………………..……….......….3

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием……………………………....4

3. Требования к Участникам закупки …………………………………………………………...…….4

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений ……………..………………………………..…………....…....4

5. Требования к страхованию ………………………………………………………………..............5

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды……………5

7. Правила контроля и приемки работ…………………….………………………………..…….…..5

8. Срок гарантии качества по сданным работам………………………………………………………6

9. Приложение к Документации……………………………………………………………………...6

- Общие сведения

### 1.1. Контактная информация

### По вопросам, связанным с выполнением электромонтажных работ, обращаться к заместителю генерального директора – главному инженеру Ретикову Михаилу Трофимовичу, тел. (4012) 567-008, e-mail: wpc@inbox.ru.

1.2. Начальная (максимальная) цена договора:

2 291 416 тыс. руб. (без НДС).

1.3. Условия по обеспечению цены договора:

1.3.1. Цена Заявки, объявленная Участником закупки, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.

В случае, если при проведения запроса предложений Участником предложена цена Договора, сниженная на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора (цене лота), указанной в Документации, Участник закупки, признанный победителем процедуры закупки или единственным Участником закупки, Заявка которого соответствует требованиям Документации о закупке, обязан предоставить Заказчику письменное обоснование предлагаемой цены Договора, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, смету на выполнение работ, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по предлагаемой цене.

1.4. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ:

### безналичный расчет. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс от цены Договора, указанной в пункте  6.1. Договора, в размере 30 %. Предоставленный аванс закрывается Подрядчиком предусмотренными Договором актами и справками на выполненный объем Работ в полном объеме. Окончательный расчет в размере 70 %  от цены, указанной в пункте 6.1. настоящего Договора, осуществляется на основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и акта законченного строительством объекта (КС-11, КС-14), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счетов-фактур в течение 30-ти (тридцати)  календарных  дней с момента подписания сторонами указанных документов.

1.5. Тип выполняемых работ:

Электромонтажные работы (приемо-сдаточные испытания в соответствии с требованиями гл. 1.8 ПУЭ действующего издания) в объеме и в соответствии с утвержденной сметной документацией.

1.6. Требуемые сроки выполнения и окончания работ:

-  срок выполнение работ – не более 3 (трех) месяцев с момента подписания Договора;

- срок начала выполнения работ – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

1.7. Место выполнения работ: Объект Заказчика – АО «Западная энергетическая компания».

1.8. Условия исполнения Договора: в соответствии с проектом Договора  (Приложение № 2 к Документации по Запросу предложений).

2. Условия обеспечения объекта материалами и оборудованием

2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных утвержденной сметной документацией.

Продукция должна быть поставлена в соответствии с номенклатурой и количеством, определенными утвержденной сметной документацией и отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей утвержденной в установленном порядке.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной и изготовленной. Климатическое исполнение в соответствии с Межгосударственным Стандартом ГОСТ 15150-69 («Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды»).

3. Требования к Участникам закупки

3.1. Требования  к Участникам закупки и документам, входящим в состав Заявки, содержатся в подразделах 2.1 – 2.3 Документации по запросу предложений (ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ»).

4. Требования к информации и документам, подтверждающим опыт и квалификацию Участников запроса предложений

4.1. Участник Запроса предложений должен быть зарегистрирован в установленном порядке и обладать необходимыми разрешающими лицензиями или свидетельствами на выполнение вида работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках Договора:

1. подтверждается наличием копии свидетельства на выполнение данного вида работ (допуск СРО):

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

4.2. Участник закупки должен обладать опытом выполнения электромонтажных и строительно-монтажных работ и иметь за последние два года не менее трех завершенных Договоров по выполнению указанных работ. В качестве подтверждения опыта Участник закупки включает в состав Заявки оригинал справки по установленной настоящей Документацией форме, содержащей сведения о ранее заключенных договорах/контрактах, аналогичных предмету закупки (раздел 6, форма 9) за текущий год /или за  предыдущий год, желательно, не менее 3-х договоров/контрактов с датой заключения не ранее 01.01.14 г.) с обязательным приложением копий следующих документов (актов):

-  	документов, подтверждающих исполнение Договоров, подписанных сторонами Договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ;

- стоимость выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ.

4.3.  Участник закупки должен иметь собственные или привлечённые кадровые ресурсы, обладающие всеми необходимыми знаниями, навыками для выполнения работ:

- наличие квалификационных кадров подтверждается оригиналом справки о наличии квалификации сотрудников Участника закупки (Том 1, раздел 6, форма 11) с указанием в ней квалифицированных сотрудников, планируемых для выполнения электромонтажных работ, имеющих группу электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре (не менее 3- х человек)  с приложением к оригиналу справки копий дипломов, аттестатов, сертификатов и свидетельств, подтверждающих наличие квалифицированных кадров, привлекаемых к выполнению работ, имеющих группу   электробезопасности не ниже IV, аттестованных в Ростехнадзоре.

4.4. Участник закупки должен предоставить оригинал справки, подтверждающей наличие материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ», раздел 6, форма 13).

4.5. Все перечисленные документы прилагаются Участником запроса предложений к Заявке.

5. Требования к страхованию

5.1. Подрядчик обязан заключить Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора и представить Заказчику заверенную должным образом копию платежного поручения об уплате суммы страховой премии.

Расходы по страхованию входят в стоимость работ, указанную в пункте 1.2 Настоящего Технического задания.

6. Требования к соблюдению техники безопасности и охране окружающей среды

6.1. в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, условиями Договора.

7. Правила контроля и приемки работ

7.1. Приемка выполненных работ по объекту производится в 10-ти дневный срок путем подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры, и актов приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11, КС-14).

Подрядчик обязан представлять формы № КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания срока, указанного в п. 3.2. Договора.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа Заказчика составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, указанных Заказчиком.

Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до начала проведения этой приемки.

В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в указанный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

7.2. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания: 8.1. согласно требованиями 1.8. ПУЭ.

8. Срок гарантии качества по сданным работам

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается не менее 5 (пяти) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9. Приложение к настоящей документации:

9.1. Приложение № 1: проект Договора.

9.2. Приложение № 2: Локальная смета.