**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания» посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Юридические и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26 декабря 2016 года №146-01тп./16 (далее Приказ Службы):

1. Для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калининградской области в других случаях Приказом Службы установлены стандартизированные тарифные ставки на 2017 год и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Условия оказания услуги (процесса): поступление уведомления подписанного сторонами соглашения о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами.

Результат оказания услуги (процесса): непосредственное фактическое осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1 | Получение уведомления подписанного сторонами соглашения о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами с приложением необходимых документов и направления в требуемых случаях субъекту оперативно-диспетчерского управления (Балтийское РДУ). | Непосредственное рассмотрение и направление | В течение 5 рабочих дней | П.34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861(далее Правила) |
| 2 | 2 | Сетевая организация направляет лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее выданные ему технические условия | Направление сведений | Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности | П.38 Правил |
| 3 | 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; | Фактическое выполнение работ | В зависимости от объема электромонтажных работ | П. 7в Правил |
| 4 | 4 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. | документ |  | За исключением заявителей, указанных в [п.12, 12(1)](#P877), [13](#P889) и [14](#P899) Правил |
|  |  | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов энергопринимающих устройств заявителя  |  | П.7д Правил |
|  |  | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#P917) Правил). |  | В срок, не превышающий 3 дней со дня оформления таких документов. | 38(3)Правил |

Контактная информация для направления обращений:

 тел. (4012) 567-008,

факс (4012) 567-002

[www.zek39.ru](http://www.zek39.ru) wpc@inbox.ru

--------------------------------