ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Западная энергетическая компания» по индивидуальному проекту.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели (за исключением юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно и физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Сетевая организация в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Условия оказания услуги (процесса): поступление заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям, предоставление заявителем комплекта необходимых документов, наличие фактической возможности.

Результат оказания услуги (процесса): непосредственное фактическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации после выполнения всех договорных условий.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором.

- в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1 | Рассмотрение поданной заявки с комплектом необходимых документов юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить временное технологическое присоединение. | Непосредственное рассмотрение | В течение 6 рабочих дней | П.15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861(далее Правила) |
| 2 | 2 | Сетевая организация подготавливает а) проект договора; в)индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым приложением к договору (согласованные с системным оператором в случае необходимости) г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту; д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. | Направление комплекта документов в Службу по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области  | в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией | П.30.1 Правил |
| 3 | 3 | Сетевая организация направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  | Фактическое выполнение электромонтажных работ | не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения. | П. 30.4 Правил |
| 4 | 4 | Выполнение сторонами договора мероприятий по выполнению технических условий предусмотренных договором; | Фактическое выполнение электромонтажных работ | В течение 10 дней составляется и подписывается акт о выполнении ТУ | П. 7в ПравилП.99 Правил |
| 5 | 5 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов энергопринимающих устройств заявителя  |  | П.7д Правил |
| 6 | 6 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения, а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#P917) Правил. |  | Не более 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний | П.7е ПравилП.102 Правил |

Контактная информация для направления обращений:

 тел. (4012) 567-008,

факс (4012) 567-002

[www.zek39.ru](http://www.zek39.ru) wpc@inbox.ru