## Окружная
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Окружная от 15.12.2021
Время,час | Напряжение на шинах |  | Т-1
| 110 кВ | 15 кВ | [11 empty] | КЛ 15 кВ
| 1с | 1с | РПН | 110 кВ |  |  |  |  | 15 кВ |  |  |  |  | 15-601 |  | 15-602 |  | КЛ 15-604
|  |  |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВт | А | МВт | А | МВт
0 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | Р | Р
1 | 120.1 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
2 | 120.1 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
3 | 120.1 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | Р | Р
4 | 120.1 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
5 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
6 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | Р | Р
7 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
8 | 119.6 | 15.52 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
9 | 119.4 | 15.54 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | Р | Р
10 | 119.4 | 15.54 | 4 | 1.2 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
11 | 119.5 | 15.55 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
12 | 119.5 | 15.56 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | Р | Р
13 | 119.5 | 15.56 | 4 | 1.2 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
14 | 119.5 | 15.54 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
15 | 119.5 | 15.55 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | Р | Р
16 | 119.6 | 15.56 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
17 | 119.7 | 15.58 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
18 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | Р | Р
19 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
20 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
21 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08 | Р | Р
22 | 119.7 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 8 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | 0.08
23 | 119.8 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07
24 | 119.8 | 15.6 | 4 | 1.3 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 7 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | Р | Р