## О-59
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ О-59 Прибрежная | [18 empty] | 15 июня 2022 г.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 | [9 empty] | Т-2 | [7 empty] | ВЛ 15 кВ
| ф | л | ф | л | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | ВЛ 15-170 | ВЛ 15-180 | ВЛ 15-01
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | кВт | квар | cos | А | кВт | квар | cos
0 | 69.65 | 120.5 | 9 | 15.66 | 4 | 12.1053 | 2.4001 | 0.78888 | 0.95 | 93 | 2.3963 | 0.78763 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 61 | 32 | 0
1 | 69.67 | 120.5 | 9.02 | 15.65 | 4 | 10.5391 | 2.0676 | 0.75044 | 0.94 | 81 | 2.0638 | 0.74907 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 49 | 32 | 0
2 | 69.71 | 120.5 | 9 | 15.5 | 3 | 9.5378 | 1.8712 | 0.67914 | 0.94 | 74 | 1.8674 | 0.67778 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 44 | 30 | 0
3 | 69.78 | 120.7 | 8.95 | 15.5 | 3 | 9.522 | 1.8513 | 0.73167 | 0.93 | 74 | 1.8475 | 0.7302 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 43 | 31 | 0
4 | 69.88 | 120.8 | 8.9 | 15.47 | 3 | 9.4958 | 1.8676 | 0.67783 | 0.94 | 74 | 1.8638 | 0.67647 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 43 | 31 | 0
5 | 69.82 | 120.7 | 8.9 | 15.45 | 3 | 10.0034 | 1.9658 | 0.71348 | 0.94 | 78 | 1.962 | 0.71211 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 45 | 33 | 0
6 | 69.79 | 120.7 | 8.95 | 15.48 | 3 | 9.5098 | 1.8688 | 0.67827 | 0.94 | 74 | 1.865 | 0.6769 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 47 | 27 | 0
7 | 69.65 | 120.5 | 8.94 | 15.42 | 3 | 10.3845 | 2.0589 | 0.67674 | 0.95 | 81 | 2.0551 | 0.67549 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 49 | 32 | 0
8 | 69.4 | 120.2 | 8.85 | 15.33 | 3 | 12.0077 | 2.3749 | 0.78058 | 0.95 | 94 | 2.3711 | 0.77933 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 48 | 46 | 0
9 | 69.25 | 119.9 | 8.92 | 15.45 | 4 | 15.4821 | 2.9579 | 1.2601 | 0.92 | 120 | 2.9542 | 1.2585 | 0.92 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 52 | 68 | 0
10 | 69.21 | 119.8 | 8.92 | 15.45 | 4 | 15.882 | 3.0318 | 1.2915 | 0.92 | 123 | 3.0281 | 1.29 | 0.92 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 54 | 69 | 0
11 | 69.16 | 119.7 | 8.91 | 15.44 | 4 | 15.498 | 2.956 | 1.2593 | 0.92 | 120 | 2.9523 | 1.2577 | 0.92 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 56 | 64 | 0
12 | 69.21 | 119.8 | 8.92 | 15.45 | 4 | 15.1082 | 2.9154 | 1.1522 | 0.93 | 117 | 2.9117 | 1.1508 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 52 | 65 | 0
13 | 69.2 | 119.8 | 8.94 | 15.49 | 4 | 12.9492 | 2.4988 | 0.98758 | 0.93 | 100 | 2.4951 | 0.98611 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 50 | 50 | 0
14 | 69.22 | 119.9 | 8.92 | 15.46 | 4 | 15.879 | 3.0667 | 1.212 | 0.93 | 123 | 3.063 | 1.2106 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 55 | 68 | 0
15 | 69.27 | 119.9 | 8.94 | 15.49 | 4 | 14.2303 | 2.7483 | 1.0862 | 0.93 | 110 | 2.7446 | 1.0847 | 0.93 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 56 | 54 | 0
16 | 69.26 | 119.9 | 8.93 | 15.47 | 4 | 15.5022 | 2.9617 | 1.2617 | 0.92 | 120 | 2.9581 | 1.2601 | 0.92 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 52 | 68 | 0
17 | 69.28 | 120 | 8.96 | 15.52 | 4 | 14.2459 | 2.7832 | 1.0102 | 0.94 | 110 | 2.7795 | 1.0088 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 56 | 54 | 0
18 | 69.35 | 120.1 | 8.96 | 15.52 | 4 | 14.2341 | 2.7832 | 1.0102 | 0.94 | 110 | 2.7795 | 1.0088 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 56 | 54 | 0
19 | 69.45 | 120.3 | 8.97 | 15.55 | 4 | 12.9452 | 2.5624 | 0.84222 | 0.95 | 100 | 2.5586 | 0.84097 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 50 | 50 | 0
20 | 69.51 | 120.4 | 8.98 | 15.57 | 4 | 12.5631 | 2.4626 | 0.89382 | 0.94 | 97 | 2.4589 | 0.89245 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 52 | 45 | 0
21 | 69.6 | 120.5 | 8.98 | 15.57 | 4 | 15.9122 | 3.1549 | 1.037 | 0.95 | 123 | 3.1511 | 1.0357 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 71 | 52 | 0
22 | 69.53 | 120.4 | 8.98 | 15.57 | 4 | 15.9254 | 3.1549 | 1.037 | 0.95 | 123 | 3.1511 | 1.0357 | 0.95 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 71 | 52 | 0
23 | 69.64 | 120.4 | 8.98 | 15.59 | 4 | 14.2625 | 2.7958 | 1.0147 | 0.94 | 110 | 2.792 | 1.0134 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 60 | 50 | 0
24 | 69.69 | 120.4 | 8.98 | 15.62 | 4 | 11.6953 | 2.2925 | 0.83207 | 0.94 | 90 | 2.2888 | 0.83071 | 0.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 53 | 37 | 0