## О-61
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-61 "Ижевская" от | [17 empty] | 15 июня 2022 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 15 кВ |  | Т-1 (ВЛ-165) | [8 empty] | Т-2 (ВЛ-149) | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ 15-340 | КЛ 15-342 | КЛ 15-341 | КЛ 15-343 | КЛ 15-339 | КЛ 15-344
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos
0 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 9.32 | 1.9 | 0.35591 | 0.98297 | 72 | 1.9 | 0.35517 | 0.98297 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 35 | 37
1 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 9.06 | 1.7 | 0.80262 | 0.90463 | 70 | 1.7 | 0.80092 | 0.90463 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 34 | 36
2 | 120 | 120 | 15.6 | 15.6 | 3 | 9.12 | 1.6 | 1.0107 | 0.84596 | 70 | 1.6 | 1.0086 | 0.84596 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 35 | 35
3 | 120 | 120 | 15.6 | 15.6 | 3 | 9.25 | 1.6 | 1.0606 | 0.83404 | 71 | 1.6 | 1.0584 | 0.83404 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 34 | 37
4 | 120 | 120 | 15.6 | 15.6 | 3 | 8.21 | 1.5 | 0.80658 | 0.88121 | 63 | 1.5 | 0.80468 | 0.88121 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 30 | 33
5 | 120 | 120 | 15.6 | 15.6 | 3 | 6.65 | 1.3 | 0.4583 | 0.94341 | 51 | 1.3 | 0.45698 | 0.94341 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 25 | 26
6 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.35 | 1.3 | 0.20166 | 0.98825 | 49 | 1.3 | 0.20105 | 0.98825 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 24 | 25
7 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.09 | 1.2 | 0.39116 | 0.95105 | 47 | 1.2 | 0.38993 | 0.95105 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 22 | 25
8 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 5.96 | 1.2 | 0.29252 | 0.97173 | 46 | 1.2 | 0.29158 | 0.97173 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 21 | 25
9 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.22 | 1.2 | 0.47104 | 0.93124 | 48 | 1.2 | 0.46959 | 0.93124 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 23 | 25
10 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 8.93 | 1.8 | 0.43831 | 0.97173 | 69 | 1.8 | 0.43737 | 0.97173 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 32 | 37
11 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 8.93 | 1.8 | 0.43831 | 0.97173 | 69 | 1.8 | 0.43737 | 0.97173 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 33 | 36
12 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 9.06 | 1.8 | 0.54103 | 0.95784 | 70 | 1.8 | 0.53988 | 0.95784 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 34 | 36
13 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.22 | 1.2 | 0.47104 | 0.93124 | 48 | 1.2 | 0.46959 | 0.93124 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 22 | 26
14 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 7.77 | 1.6 | 0.18633 | 0.99332 | 60 | 1.6 | 0.18587 | 0.99332 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 34 | 26
15 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 8.93 | 1.8 | 0.43831 | 0.97173 | 69 | 1.8 | 0.43737 | 0.97173 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 33 | 36
16 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.35 | 1.3 | 0.20166 | 0.98825 | 49 | 1.3 | 0.20105 | 0.98825 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 23 | 26
17 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.48 | 1.3 | 0.33532 | 0.96849 | 50 | 1.3 | 0.33432 | 0.96849 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 24 | 26
18 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.35 | 1.3 | 0.20166 | 0.98825 | 49 | 1.3 | 0.20105 | 0.98825 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 23 | 26
19 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.22 | 1.2 | 0.47104 | 0.93124 | 48 | 1.2 | 0.46959 | 0.93124 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 22 | 26
20 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.22 | 1.2 | 0.47104 | 0.93124 | 48 | 1.2 | 0.46959 | 0.93124 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 23 | 25
21 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.35 | 1.3 | 0.20166 | 0.98825 | 49 | 1.3 | 0.20105 | 0.98825 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 24 | 25
22 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 6.87 | 1.4 | 0.25462 | 0.98395 | 53 | 1.4 | 0.25391 | 0.98395 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 20 | 33
23 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 7.51 | 1.5 | 0.41876 | 0.96335 | 58 | 1.5 | 0.41768 | 0.96335 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 33 | 25
24 | 120 | 120 | 15.5 | 15.5 | 3 | 7.77 | 1.6 | 0.18633 | 0.99332 | 60 | 1.6 | 0.18587 | 0.99332 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | Р | 34 | 26