## Окружная
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Окружная от 15.06.2022
Время,час | Напряжение на шинах |  | Т-1
| 110 кВ | 15 кВ | [11 empty] | КЛ 15 кВ
| 1с | 1с | РПН | 110 кВ |  |  |  |  | 15 кВ |  |  |  |  | 15-601 |  | 15-602 |  | КЛ 15-604
|  |  |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВт | А | МВт | А | МВт
0 | 121 | 15.78 | 4 | 14.9975 | 3.1431 | 2.9895 | 0.9704 | 0.95114 | 115 | 3.1431 | 2.9895 | 0.9704 | 0.95114 | 109 | 2.8335 | 6 | 0.15597 | Р | Р
1 | 121 | 15.78 | 4 | 14.9975 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 115 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 109 | 2.8241 | 6 | 0.15545 | Р | Р
2 | 121 | 15.78 | 4 | 14.9975 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 115 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 109 | 2.8241 | 6 | 0.15545 | Р | Р
3 | 121 | 15.78 | 4 | 14.9975 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 115 | 3.1431 | 2.9795 | 1.0007 | 0.94796 | 109 | 2.8241 | 6 | 0.15545 | Р | Р
4 | 121.4 | 15.81 | 4 | 14.9765 | 3.149 | 2.9827 | 1.0099 | 0.94718 | 115 | 3.149 | 2.9827 | 1.0099 | 0.94718 | 109 | 2.8271 | 6 | 0.15562 | Р | Р
5 | 121.4 | 15.81 | 4 | 14.9765 | 3.149 | 2.9927 | 0.97984 | 0.95036 | 115 | 3.149 | 2.9927 | 0.97984 | 0.95036 | 109 | 2.8366 | 6 | 0.15614 | Р | Р
6 | 121 | 15.77 | 4 | 14.988 | 3.1411 | 2.9876 | 0.96979 | 0.95114 | 115 | 3.1411 | 2.9876 | 0.96979 | 0.95114 | 109 | 2.8317 | 6 | 0.15588 | Р | Р
7 | 121 | 15.77 | 4 | 14.988 | 3.1411 | 3.0126 | 0.88922 | 0.95909 | 115 | 3.1411 | 3.0126 | 0.88922 | 0.95909 | 109 | 2.8554 | 6 | 0.15718 | Р | Р
8 | 120.7 | 15.72 | 4 | 14.9776 | 3.1311 | 3.048 | 0.71672 | 0.97345 | 115 | 3.1311 | 3.048 | 0.71672 | 0.97345 | 109 | 2.889 | 6 | 0.15902 | Р | Р
9 | 120.7 | 15.72 | 4 | 14.9776 | 3.1311 | 3.0505 | 0.70587 | 0.97426 | 115 | 3.1311 | 3.0505 | 0.70587 | 0.97426 | 109 | 2.8913 | 6 | 0.15916 | Р | Р
10 | 120.6 | 15.72 | 4 | 14.99 | 3.1311 | 3.048 | 0.71672 | 0.97345 | 115 | 3.1311 | 3.048 | 0.71672 | 0.97345 | 109 | 2.889 | 6 | 0.15902 | Р | Р
11 | 120.7 | 15.72 | 4 | 14.9776 | 3.1311 | 3.0505 | 0.70587 | 0.97426 | 115 | 3.1311 | 3.0505 | 0.70587 | 0.97426 | 109 | 2.8913 | 6 | 0.15916 | Р | Р
12 | 120.8 | 15.72 | 4 | 14.8351 | 3.1039 | 3.0411 | 0.6211 | 0.97977 | 114 | 3.1039 | 3.0411 | 0.6211 | 0.97977 | 109 | 2.9077 | 5 | 0.13338 | Р | Р
13 | 120.7 | 15.71 | 4 | 15.2284 | 3.1835 | 3.1394 | 0.52826 | 0.98614 | 117 | 3.1835 | 3.1394 | 0.52826 | 0.98614 | 109 | 2.9247 | 8 | 0.21466 | Р | Р
14 | 120.7 | 15.74 | 4 | 15.5183 | 3.2441 | 3.2071 | 0.48871 | 0.98859 | 119 | 3.2441 | 3.2071 | 0.48871 | 0.98859 | 109 | 2.9376 | 10 | 0.26951 | Р | Р
15 | 120.7 | 15.74 | 4 | 15.5183 | 3.2441 | 3.1965 | 0.55378 | 0.98532 | 119 | 3.2441 | 3.1965 | 0.55378 | 0.98532 | 109 | 2.9279 | 10 | 0.26862 | Р | Р
16 | 120.8 | 15.74 | 4 | 14.9843 | 3.1351 | 3.0768 | 0.60191 | 0.9814 | 115 | 3.1351 | 3.0768 | 0.60191 | 0.9814 | 109 | 2.9162 | 6 | 0.16053 | Р | Р
17 | 120.8 | 15.75 | 4 | 15.2546 | 3.1916 | 3.0789 | 0.84092 | 0.96467 | 117 | 3.1916 | 3.0789 | 0.84092 | 0.96467 | 109 | 2.8683 | 8 | 0.21052 | Р | Р
18 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9563 | 1.0732 | 0.93997 | 115 | 3.1451 | 2.9563 | 1.0732 | 0.93997 | 109 | 2.802 | 6 | 0.15424 | Р | Р
19 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9516 | 1.0859 | 0.9385 | 115 | 3.1451 | 2.9516 | 1.0859 | 0.9385 | 109 | 2.7976 | 6 | 0.154 | Р | Р
20 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9638 | 1.0522 | 0.94238 | 115 | 3.1451 | 2.9638 | 1.0522 | 0.94238 | 109 | 2.8092 | 6 | 0.15463 | Р | Р
21 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9763 | 1.0163 | 0.94635 | 115 | 3.1451 | 2.9763 | 1.0163 | 0.94635 | 109 | 2.821 | 6 | 0.15529 | Р | Р
22 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9839 | 0.99394 | 0.94875 | 115 | 3.1451 | 2.9839 | 0.99394 | 0.94875 | 109 | 2.8282 | 6 | 0.15568 | Р | Р
23 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9714 | 1.0306 | 0.94478 | 115 | 3.1451 | 2.9714 | 1.0306 | 0.94478 | 109 | 2.8164 | 6 | 0.15503 | Р | Р
24 | 121.2 | 15.79 | 4 | 14.9823 | 3.1451 | 2.9738 | 1.0235 | 0.94556 | 115 | 3.1451 | 2.9738 | 1.0235 | 0.94556 | 109 | 2.8187 | 6 | 0.15516 | Р | Р