## январь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на январь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП-10 | КЛ 42-13 | 2 | 2020-01-28 | 2020-01-29

## февраль 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на февраль 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-5 -ТП-2 п.Северный | КЛ-15кВ | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12

## март 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на март 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-12-ТП-13 п.Южный | КЛ-15кВ | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ТП-1 Ялтинская 66 | 1с. 10кВ | 4 | 2020-03-10 | 2020-03-13
ТП-1 Ялтинская 66 | 2с. 10кВ | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч. 1,2,3,4,5 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23

## апрель 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на апрель 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП-10 | КЛ 42-13 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08

## май 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на май 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
РП-37-ТП-995 | КЛ-10кВ | 3 | 2020-05-10 | 2020-05-12
РП В-46 | яч.15кВ | 3 | 2020-05-12 | 2020-05-14
ТП-2 п.Южный | РУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 4 | 2020-05-15 | 2020-05-18
ТП-5 п.Северный | РУ-15кВ, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 7 | 2020-05-18 | 2020-05-25
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч.6кВ 6,7,8,9,10,11 | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-15
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч.6кВ 12а,11а,12б,12,13,14 | 2 | 2020-05-25 | 2020-05-26
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч.6кВ 15,16,17,18,19 | 2 | 2020-05-27 | 2020-05-28

## июнь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июнь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-1 Ялтинская 66 | Т-1 10/6кВ | 4 | 2020-06-02 | 2020-06-05
ТП-1 Ялтинская 66 | Т-2 10/6кВ | 4 | 2020-06-08 | 2020-06-11
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч.6кВ 20,21,22,23,23а,24 | 2 | 2020-06-15 | 2020-06-16
РУ-6кВ Ялтинская 66 | яч.6кВ 25,26,26а,26б,27,28,29 | 2 | 2020-06-17 | 2020-06-18
ТП-4 п.Северный | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-06-19 | 2020-06-22
ТП-9 п.Северный | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-06-19 | 2020-06-21
ТП-11 п.Северный | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-06-23 | 2020-06-24
ТП-12 п.Южный | РУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-06-24 | 2020-06-25
ТП-13 п.Южный | РУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-06-26 | 2020-06-29
ПС 110 Университетская | Т-1 110кВ | 32 | 2020-06-13 | 2020-07-15
ПС 110 Университетская | 1с 110кВ | 21 | 2020-06-26 | 2020-07-15

## июль 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на июль 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110кВ Ижевская | Т-2 110кВ, 2с 110кВ | 4 | 2020-07-14 | 2020-07-17
ПС 110кВ Ижевская | Т-1 110кВ, 1с 110кВ | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29
ПС 110кВ Ижевская | Т-1 110кВ | 3 | 2020-07-27 | 2020-08-10
ПС 110кВ Пионерская | 1с 110кВ, Т-1 110кВ | 16 | 2020-07-03 | 2020-07-18

## август 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на август 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110 Университетская | 1 СШ 110кВ | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВЛ 110кВ | Отпайка к ПС Университетская | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-12
ПС 110 Пионерская | ОВ 110кВ | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13
ПС 110 Луговая | ВЛ-180 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21
ПС 110 Университетская | 2 СШ 110кВ, Т-2 110кВ | 12 | 2020-08-20 | 2020-08-31
ПС 110 Окружная | 1 СШ 110кВ | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05
ПС 110 Окружная | 2 СШ 110кВ | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06
РП-1 Пионерский | 1 - 2 с. 15кВ | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
РП-3 Светлогорск | 1 - 2 с. 15кВ | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
РП-4 Куликово | 1 - 2 с. 15кВ | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06
КТП-1 Пионерский | Т-1, Т-2 | 3 | 2020-08-05 | 2020-08-07
КТП-2 Пионерский | Т-1, Т-2 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
КТП-3 Пионерский | Т-1, Т-2 | 3 | 2020-08-11 | 2020-08-13
КТП-5 Пионерский | Т-1, Т-2 | 2 | 2020-08-11 | 2020-08-12
ТП-88-17 Пионерский | Т-1 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13
КТП-6 Пионерский | Т-1 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13
ТП-26 Пионерский | Т-1, Т-2, 1-2с 15кВ | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14
КТП-27 Пионерский | Т-1, Т-2, РУ-0,4 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
КТП-8 Пионерский | Т-1, РУ-0,4 | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19

## сентябрь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на сентябрь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110Луговая | Т-1, ТСН-1 | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ПС 110Луговая | Т-2, ТСН-1 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ПС 110Луговая | 1с 6кВ | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ПС 110Луговая | 2с 6кВ | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ПС 110Луговая | яч.ВЛ-180 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
ПС 110Луговая | яч.ВЛ-179 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
ПС 110Луговая | яч.Т-1 110кВ | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ПС 110Луговая | яч.Т-2 110кВ | 5 | 2020-08-07 | 2020-09-11
ПС 110Луговая | яч. ВЛ-151 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16
ПС 110Луговая | яч. ВЛ-158 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17
ПС 110 Прибрежная | 1с. 110кВ, Т-1 110кВ | 2 | 2020-09-18 | 2020-09-18
КТП-41 Куликово | Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
КТП-42 Куликово | Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25
КТП-31 Светлогорск | Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03
КТП-32 Светлогорск | Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-09-08 | 2020-09-10
ТП 328-7 Зеленоградск | Т-1, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29

## октябрь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на октябрь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-1 п.Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07
ТП-6 п.Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
ТП-3 п. Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-09
ТП-7 п. Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14
ТП-8 п. Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-10-14 | 2020-10-16
ТП-5 п. Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-10-20 | 2020-10-22

## ноябрь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на ноябрь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ТП-9 п.Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11
ТП-14 п.Прибрежный | ЗРУ-15кВ, РУ-0,4кВ | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-13
МТП-15 п.Прибрежный | Т-1, РУ0,4кВ | 1 | 17.11.20220 | 2020-11-17
МТП-17 п.Прибрежный | Т-1, РУ0,4кВ | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19
МТП-26 п.Прибрежный | Т-1, РУ0,4кВ | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20
МТП-26 п.Прибрежный | Т-1, РУ0,4кВ | 1 | 2020-11-25 | 2020-11-25

## декабрь 2020
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Западная энергетическая компания» на декабрь 2020 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС Ижевская | ЗРУ-15кВ 1сш 15кВ | 4 | 2020-12-01 | 2020-12-04
ПС Ижевская | ЗРУ-15кВ 1сш 15кВ | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-11