## О-63
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-63 "Университетская" от | [14 empty] | 15 декабря 2021 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Нагрузка на трансформаторах | [17 empty] | Ток, А
| 110 кВ |  | 10 кВ |  | Т-1 | [8 empty] | Т-2 | [8 empty] | 1 с | [6 empty] | 2 с
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 63-01 | 63-02 | 63-03 | 63-04 | 63-05 | 63-06 | 63-07 | 63-12 | 63-13 | 63-14 | 63-15 | 63-16 | 63-17 | 63-18
[6 empty] | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos |  | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos | bar: 1 с 63-01 to 2 с 63-18
0 | 118 | 118 | 10.01 | 10.01 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 9 | 1.83 | 0.3 | 0.99 | 107 | 1.8 | 0.17 | 0.99 | 10 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 6 | 5 | 17 | 0 | 2
1 | 118 | 118 | 10.01 | 10.01 | [9 empty] | 2 | 8.4 | 1.72 | 0.3 | 0.99 | 101 | 1.72 | 0.17 | 0.99 | 10 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 16 | 0 | 2
2 | 118 | 118 | 10.01 | 10.01 | [9 empty] | 2 | 7.8 | 1.63 | 0.3 | 0.98 | 96 | 1.65 | 0.17 | 0.99 | 10 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 5 | 4 | 15 | 0 | 2
3 | 118 | 118 | 10.02 | 10.02 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 7.2 | 1.52 | 0.29 | 0.98 | 91 | 1.58 | 0.16 | 0.99 | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3
4 | 118 | 118 | 10.03 | 10.03 | [9 empty] | 2 | 7.2 | 1.57 | 0.29 | 0.98 | 93 | 1.6 | 0.16 | 0.99 | 10 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3
5 | 118 | 118 | 10.04 | 10.04 | [9 empty] | 2 | 7.2 | 1.62 | 0.28 | 0.99 | 95 | 1.62 | 0.17 | 0.99 | 10 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3
6 | 118 | 118 | 10.05 | 10.05 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 7.2 | 1.9 | 0.28 | 0.99 | 97 | 1.65 | 0.18 | 0.99 | 10 | 0 | 19 | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 | 14 | 0 | 4
7 | 118 | 118 | 10 | 10 | [9 empty] | 2 | 9.2 | 2.22 | 0.24 | 0.99 | 116 | 2.29 | 0.13 | 0.99 | 10 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 5 | 19 | 0 | 4
8 | 118 | 118 | 9.97 | 9.97 | [9 empty] | 2 | 10.6 | 2.4 | 0.3 | 0.99 | 130 | 2.27 | 0.2 | 0.99 | 11 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 9 | 5 | 20 | 0 | 4
9 | 117 | 117 | 9.98 | 9.98 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12 | 2.7 | 0.24 | 0.99 | 143 | 2.4 | 0.12 | 0.99 | 11 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 15 | 3 | 24 | 10 | 6 | 22 | 0 | 4
10 | 117 | 117 | 9.97 | 9.97 | [9 empty] | 2 | 13.8 | 2.7 | 0.2 | 0.99 | 159 | 2.7 | 0.1 | 0.99 | 9 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 19 | 4 | 24 | 8 | 7 | 23 | 0 | 5
11 | 117 | 117 | 9.96 | 9.96 | [9 empty] | 2 | 13.2 | 2.9 | 0.17 | 0.99 | 169 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 19 | 4 | 25 | 8 | 7 | 23 | 0 | 6
12 | 117 | 117 | 9.94 | 9.94 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.2 | 2.9 | 0.2 | 0.99 | 169 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 15 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 19 | 4 | 24 | 10 | 7 | 24 | 0 | 6
13 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | 2 | 13.2 | 2.9 | 0.2 | 0.99 | 172 | 3 | 0.07 | 0.99 | 16 | 0 | 30 | 27 | 0 | 0 | 17 | 4 | 25 | 12 | 7 | 24 | 0 | 6
14 | 117 | 117 | 9.98 | 9.98 | [9 empty] | 2 | 13.6 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 174 | 2.96 | 0.062 | 0.99 | 17 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 19 | 3 | 24 | 11 | 7 | 24 | 0 | 6
15 | 117 | 117 | 9.98 | 9.98 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.6 | 2.9 | 0.1 | 0.99 | 174 | 2.96 | 0.063 | 0.99 | 18 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 19 | 3 | 23 | 11 | 7 | 24 | 0 | 6
16 | 117 | 117 | 9.98 | 9.98 | [9 empty] | 2 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.99 | 174 | 2.96 | 0.1 | 0.99 | 19 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 13 | 3 | 24 | 11 | 7 | 24 | 0 | 6
17 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | 2 | 13 | 2.8 | 0.1 | 0.99 | 174 | 2.96 | 0.14 | 0.99 | 19 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24 | 11 | 8 | 25 | 0 | 6
18 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12.5 | 2.8 | 0.1 | 0.99 | 171 | 2.8 | 0.14 | 0.99 | 17 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24 | 10 | 9 | 25 | 0 | 6
19 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | 2 | 12.5 | 2.8 | 0.12 | 0.99 | 170 | 2.8 | 0.14 | 0.99 | 17 | 0 | 35 | 28 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 10 | 9 | 26 | 0 | 6
20 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | 2 | 12.5 | 2.3 | 0.17 | 0.99 | 162 | 2.81 | 0.14 | 0.99 | 15 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 9 | 9 | 27 | 0 | 3
21 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 10.6 | 1.9 | 0.22 | 0.99 | 146 | 2.8 | 0.16 | 0.99 | 13 | 0 | 35 | 26 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 6 | 8 | 26 | 0 | 2
22 | 117 | 117 | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | 2 | 9 | 1.9 | 0.23 | 0.99 | 110 | 2.31 | 0.17 | 0.99 | 12 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 6 | 6 | 19 | 0 | 2
23 | 118 | 118 | 10.01 | 10.01 | [9 empty] | 2 | 9 | 1.9 | 0.22 | 0.99 | 110 | 1.9 | 0.17 | 0.99 | 12 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 2 | 6 | 19 | 0 | 2
24 | 118 | 118 | 10.01 | 10.01 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.4 | 1.83 | 0.3 | 0.99 | 110 | 1.86 | 0.18 | 0.99 | 13 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2