## Заявки 2021 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2021 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ИП Труш П.В. | МКД со встроенными нежилыми пом. Ул. Комс. 54 г. Пионрский | ТП-1 | 23 от 15.01.2021 и 77 от 26.01.2021 | 92.58 | 0.4 |  |  | 2021-01-19 | 01-01/21 от 19.01.2021 | 68493.46 | О-62 Пионерская
2 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д |  | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-01-22 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская,
3 | МКУ УКС г. Кал-да | Д-сад ул. Флагманская | РП-15, ТП 15/0,4 - новые | 1176 от 10.12.2020 | 298 | 0.4 |  |  | 2020-12-25 | 03-01/21ТП от 12.02.2021 | 21747614 | ПС 110 кВ Окружная
4 | Админ. Гурьевского района | д-сад в п. Васильково | РТП-2Ч | 104 от 04.02.2021 | 231 | 0.4 |  |  | 2021-02-11 |  | 2727435.48 | ПС 110 кВ Васильково
5 | ООО "Автоцентр-Автоград" | нежилое здание | РП-10 кВ Промзона | 137 от 10.02.2021 | 245 | 0.4 |  | 2021-02-25
6 | Админ. Гурьевского района | Артезианские скважины | РТП-2Ч | 141 от 12.02.2021 | 31.2 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Васильково
7 | МКУ УКС г. Кал-да | Стройплощадка | ТП ООО "АККО РД" | 186 от 18.02.2021 | 51.3 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Окружная
8 | АО "Янтарьэнерго" | морпорт Пионерский | РП-15 кВ №В-78 | 228 от 20.02.2021 | 630.4 | 15 | [5 empty] | ПС 110 кВ Пионерская
9 | Дручок Сергей александрович | ижд, г. К-д ул. Красивая, 13 | ТП 25/1 | 138 от 11.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-18 | 06-02/21ТП от 18.02.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
10 | Кривдин Д.В. | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | ВЛ 0,4 кВ | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 |  |  | 2021-02-15 | 08-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
11 | Меякин Владимир Иванович | ижд, ул. Красивая, 43 | ТП-25 | 165 от 17.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-20 | 10-02/21ТП от 20.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
12 | Фомина Галина Ивановна | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 308 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 18-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
13 | Пастернак Григорий Касьянович | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 307 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 19-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
14 | Зверева Олеся Викторовна | ижд на территории Дельфин | ТП 14 | 326 от 16.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 22-03/21ТП от 29.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
15 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 0.4 |  |  | 2021-03-15 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 34-04/21 от 16.04.2021
16 | ООО "ГИКА" | котельная п.Южный | ТП-13 | 258 от 02.03.2021 | 24.33 | 0.4 |  |  | 2021-03-29 | 20-03/21ТП от | 18356.93 | ПС 110 кВ «Енино»
17 | СНТ "Победа" | ул. Горького | РП 10 кВ ул. Турух. | 124 от 09.02.2021 | 800 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 17-03/21ТП от 12.03.2021 |  | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
18 | ООО "Мобилариум | пос. Прибрежный, ул. Ресторанная, домики на воде | ВЛ 15-180 | 279 от 02.03.2021 | 50 | 15 |  |  | 2021-03-22 | 21-03/21ТП от 25.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
19 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | ТП 197-18 | ВЛ 15-197 | 395 от 06.04.2021 | 15 | 15 |  |  |  | 26-04/21ТП (отправлены письма) |  | ПС 110 кВ Енино
20 | ИП Шефер | водоуст. |  | 76 от 26.01.2021 | 200 | 0.4 |  |  | 2021-01-27 | 04-02/21ТП от 03.03.2021 | 147966 | ПС 110 кВ Прибрежная
21 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Правый берег | ПС Ижевская | 379 от 31.03.2021 | 217 | 15 |  |  |  | 14-03/21ТП | 40425000 | ПС 110 кВ Ижевская,
22 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Левый берег | ПС Прибрежная | 380 от 31.03.2021 | 831 | 10 |  |  |  | 15-03/21ТП | 37244166.7 | ПС 110 кВ Прибрежная
23 | Царева Александра Алексеевна | ижд, п. Нивенское ул.Авиаторов | ВЛ 0,4 кВ | 425 от 20.04.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 28-04/21ТП от 25.05.2021 | 458.3 | ПС О-13 Енино
24 | Троневский Николай Тарасович | нежилое здание Литовский вал. | ТП-4 | 547 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  |  | 458.3 | ПС Университетская
25 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 513 от 17.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС Янтарь | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 62-06/21 от 17.06.2021
26 | Киракосян Валерий Эдуардович | сельхозстроение | ТП 15/0,4 кВ новая | 496 от 13.05.2021 | 149 | 0.4 |  |  |  | 35-05/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
27 | Попова Наталья Игоревна | ижд п. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 519 от 19.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 36-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
28 | ООО "Терраса" | летнее кафе г. Светлогорск | ТП-31, СП-31/3 | 545 от 21.05.2021 | 80 | 0.4 |  |  |  | 37-06/21ТП от 01.06.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Янтарь
29 | Реутова Анна Васильевна | ижд. Пос. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 575 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 38-06/21ТП | 1948-05-14 21:22 | ПС 110 кВ Северная-110
30 | Сапогова Ольга Владимировна | ижд | ТП-25 | 584 от 31.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 39-06/21ТП от 21.06.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
31 | ГП КО Водоканал | очистные соор. Ул. Воскресенская | ТП-8 | 602 от 01.06.2021 | 450 | 0.4 |  |  |  | 40-06/21ТП | 7563387.4 | ПС 110 кВ Прибрежная
32 | ПАО Ростелеком | нежилое-склад |  | 603 от 02.06.2021 | 7.5 | 0.4 |  |  |  | 41-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
33 | ГКУ КО "УДХ КО" | кнс на а/дороге Зел.района | ТП-329-02 | 458 от 22.04.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 30-04/21Тп от 17.05.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Зеленоградская | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 54-06/21 от 10.06.2021
34 | Бондаренко Мария Алексеевна | НТО в г. Пионерске |  | 658 от 10.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 42-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская
35 | Исакова Тамара Алексеевна | ижд СТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 612 от 03.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 43-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
38

## тех.присоед. 2021
Техприсоединения 2021 г.
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | ООО "Спецстрой" | МКД ул. Приморская, 33 (2 этап) |  | 82 | 0.4 | 07-11/17ТП от 15.11.2017 |  | О-10 Зеленоградск | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 01-01/21 от 20.01.2021
2 | Жадан Наталья Анатольевна | ИЖД СНТ Фестив.155 | 1036 от 02.11.2020 | 15 | 0.4 | 66-11/20 ТП от 16.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 10-02/21 от 03.02.2021
3 | ИП Фаталиев Рафат Алигушал оглы | Торг. Павильон п. Прибрежный кольцо автобуса 19 | 991 от 14.10.2020 | 15 | 0.4 | 60-10/20ТП от 25.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 09-02/21 от 03.02.2021
4 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская, | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22
5 | ООО "Специализированный застройщик "КСК-39" | стройплощ. МКД пос. Васильково | 774 от 18.09.2020 | 150 | 0.4 | 51-09/20ТП от 05.10.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 26-03/21 от 24.03.2021
6 | Бирюкова Надежда Васильевна | ижд пер.Заводской | 998 от 19.10.2020 | 10 | 0.4 | 67-10/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 25-03/21 от 24.03.2021
7 | Чечко Алла Васильевна | ижд пер.Заводской | 1015 от 27.10.2020 | 10 | 0.4 | 65-10/20ТП от 18.11.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 24-03/21 от 24.03.2021
8 | Казакова Светлана Ивановна | ижд СНТ Шторм | 531 от 20.07.2020 | 10 | 0.4 | 36-07/20ТП от 18.06.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 84-12/20 от 26.02.2021
9 | ИП Сухомлин Сергей Анатольевич | стройплощ. Магазин-склад | 56 от 30.01.2019 | 30 | 0.4 | 04-02/19ТП от 11.03.2019 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 21-03/21ПО от 16.03.2021
10 | ООО СЛК-Инвест | лифтовый подъемник г. Светлогорск | 59 от 22.01.2021 | 358 | 0.4 | 73-12/20ТП от 09.04.2021 | 2561765.66 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 29-04/21 от 12.04.2021
11 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 513 от 17.05.2021 | 15 | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 62-06/21 от 17.06.2021
12 | Гула Ольга Викторовна | ижд СНТ Тюльпан | ВЛ 0,4 кВ | 617 от 18.08.2020 | 15 | 45-08/20ТП от 15.09.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 46-05/21 от 25.05.2021
15 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 34-04/21 от 16.04.2021
13
14
15
16
17

## Лист1
2020-01-16 | 2.2 | 2020-01-16 | 2.2 | 10 | 10 | 458.3
2020-01-15 | 5 | 2020-01-15 | 5 | 3 | 3
2020-01-16 | 2 | 2020-01-16 | 2 | 15 | 15
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 15 | 15 | 21167.25
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 2 | 2 | 17667.89
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 7 | 7 | 458.3
2020-02-11 | 2 | 2020-02-11 | 2 | 60 | 60 | 458.3
2020-02-04 | 5 | 2020-02-04 | 5 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-17 | 3 | 2020-02-17 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-18 | 10 | 2020-02-18 | 10 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-21 | 15 | 2020-02-21 | 15 | 3 | 3 | 458.3
2020-03-05 | 5 | 2020-03-05 | 5 | 15 | 15
2020-07-31 | 8 | 2020-06-26 | 10500 | 15 | 15
2020-07-24 | 15 | 2020-07-15 | 33.8 | 30 | 30 | 458.3
2020-08-28 | 8 | 2020-09-01 | 70 | 15 | 15 | 458.3
2020-08-10 | 15 | 2020-07-31 | 8 | 265 |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-07-24 | 15 |  |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-08-28 | 8
2020-08-18 | 15 | 2020-08-10 | 15 |  |  | 458.3
2020-08-11 | 5 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-08 | 15 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-28 | 2 | 2020-08-18 | 15 |  |  | 458.3
2020-11-12 | 15 | 2020-08-11 | 5 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-08-17 | 145 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-09-21 | 10 |  |  | 458.3
2020-11-16 | 15 | 2020-09-08 | 15 |  |  | 17667.89
2020-11-18 | 15 | 2020-09-28 | 2 |  |  | 134507.39
| 229.2 | 2020-10-05 | 150
|  | 2020-10-08 | 40
|  | 2020-10-22 | 307
|  | 2020-11-12 | 15
|  | 2020-10-23 | 70
|  | 2020-10-23 | 140
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-16 | 15
|  | 2020-11-18 | 15
|  | 2020-11-18 | 1000
12695