## Заявки 2021 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2021 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ИП Труш П.В. | МКД со встроенными нежилыми пом. Ул. Комс. 54 г. Пионрский | ТП-1 | 23 от 15.01.2021 и 77 от 26.01.2021 | 92.58 | 0.4 |  |  | 2021-01-19 | 01-01/21 от 19.01.2021 | 68493.46 | О-62 Пионерская
2 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д |  | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-01-22 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская,
3 | Админ. Гурьевского района | д-сад в п. Васильково | РТП-2Ч | 104 от 04.02.2021 | 231 | 0.4 |  |  | 2021-02-11 | 05-02/21ТП от 07.07.2021 | 2727435.48 | ПС 110 кВ Васильково
4 | ООО "Автоцентр-Автоград" | нежилое здание | РП-10 кВ Промзона | 137 от 10.02.2021 | 245 | 0.4 |  | 2021-02-25
5 | Админ. Гурьевского района | Артезианские скважины | РТП-2Ч | 141 от 12.02.2021 | 31.2 | 0.4 |  | 2021-05-25 |  |  |  | ПС 110 кВ Васильково
6 | МКУ УКС г. Кал-да | Стройплощадка | ТП ООО "АККО РД" | 186 от 18.02.2021 | 134.12 | 0.4 |  |  |  | 09-02/21ТП от 15.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Окружная
7 | АО "Янтарьэнерго" | морпорт Пионерский | РП-15 кВ №В-78 | 228 от 20.02.2021 | 630.4 | 15 |  |  |  | 11-02/21ТП от 09.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Пионерская
8 | Дручок Сергей александрович | ижд, г. К-д ул. Красивая, 13 | ТП 25/1 | 138 от 11.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-18 | 06-02/21ТП от 18.02.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
9 | Кривдин Д.В. | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | ВЛ 0,4 кВ | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 |  |  | 2021-02-15 | 08-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
10 | Меякин Владимир Иванович | ижд, ул. Красивая, 43 | ТП-25 | 165 от 17.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-20 | 10-02/21ТП от 20.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
11 | Фомина Галина Ивановна | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 308 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 18-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
12 | Пастернак Григорий Касьянович | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 307 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 19-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
13 | Зверева Олеся Викторовна | ижд на территории Дельфин | ТП 14 | 326 от 16.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 22-03/21ТП от 29.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
14 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 0.4 |  |  | 2021-03-15 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 34-04/21 от 16.04.2021
15 | ООО "ГИКА" | котельная п.Южный | ТП-13 | 258 от 02.03.2021 | 24.33 | 0.4 |  |  | 2021-03-29 | 20-03/21ТП от | 18356.93 | ПС 110 кВ «Енино»
16 | СНТ "Победа" | ул. Горького | РП 10 кВ ул. Турух. | 124 от 09.02.2021 | 800 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 17-03/21ТП от 12.03.2021 | 591864 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
17 | ООО "Мобилариум | пос. Прибрежный, ул. Ресторанная, домики на воде | ВЛ 15-180 | 279 от 02.03.2021 | 50 | 15 |  |  | 2021-03-22 | 21-03/21ТП от 25.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
18 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | ТП 197-18 | ВЛ 15-197 | 395 от 06.04.2021 | 15 | 15 |  |  |  | 26-04/21ТП (отправлены письма) |  | ПС 110 кВ Енино
19 | ИП Шефер | водоуст. |  | 76 от 26.01.2021 | 200 | 0.4 |  |  | 2021-01-27 | 04-02/21ТП от 03.03.2021 | 147966 | ПС 110 кВ Прибрежная
20 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Правый берег | ПС Ижевская | 379 от 31.03.2021 | 217 | 15 |  |  |  | 14-03/21ТП от 19.05.2021 | 40425000 | ПС 110 кВ Ижевская,
21 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Левый берег | ПС Прибрежная | 380 от 31.03.2021 | 831 | 10 |  |  |  | 15-03/21ТП от 19.05.2021 | 37244166.7 | ПС 110 кВ Прибрежная
22 | Царева Александра Алексеевна | ижд, п. Нивенское ул.Авиаторов | ВЛ 0,4 кВ | 425 от 20.04.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 28-04/21ТП от 25.05.2021 | 458.3 | ПС О-13 Енино
23 | Троневский Николай Тарасович | нежилое здание Литовский вал. | ТП-4 | 547 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 33-05/21ТП от 01.07.2021 | 458.3 | ПС Университетская
24 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 513 от 17.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС Янтарь | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 62-06/21 от 17.06.2021
25 | Киракосян Валерий Эдуардович | сельхозстроение | ТП 15/0,4 кВ новая | 496 от 13.05.2021 | 149 | 0.4 |  |  |  | 35-05/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
26 | Попова Наталья Игоревна | ижд п. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 519 от 19.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 36-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
27 | ООО "Терраса" | летнее кафе г. Светлогорск | ТП-31, СП-31/3 | 545 от 21.05.2021 | 80 | 0.4 |  |  |  | 37-06/21ТП от 01.06.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Янтарь
28 | Реутова Анна Васильевна | ижд. Пос. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 575 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 38-06/21ТП | 1948-05-14 21:22 | ПС 110 кВ Северная-110
29 | Сапогова Ольга Владимировна | ижд | ТП-25 | 584 от 31.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 39-06/21ТП от 21.06.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
30 | ГП КО Водоканал | очистные соор. Ул. Воскресенская | ТП-8 | 602 от 01.06.2021 | 450 | 0.4 |  | аннулир. |  | 40-06/21ТП |  | ПС 110 кВ Прибрежная
31 | ПАО Ростелеком | нежилое-склад | ТП-811 | 603 от 02.06.2021 | 7.5 | 0.4 |  |  | 2021-08-27 | 41-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Московская
32 | ГКУ КО "УДХ КО" | кнс на а/дороге Зел.района | ТП-329-02 | 458 от 22.04.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 30-04/21Тп от 17.05.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Зеленоградская | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 54-06/21 от 10.06.2021
33 | Бондаренко Мария Алексеевна | НТО в г. Пионерске |  | 658 от 10.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 42-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская
34 | Исакова Тамара Алексеевна | ижд СТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 612 от 03.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 43-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
35 | СНТ "Радость" | ул. Суворова 135 | ВЛ 6 кВ | 678 от 25.06.2021 | 123 | 6 |  |  |  | 46-07/21ТП от 02.07.2021 |  | ПС 110 кВ Прибрежная
36 | ООО "Т2Мобайл" | базовая станция связи |  | 679 от 25.06.2021 | 7.5 | 0.4 |  | аннулир |  |  |  | ПС 110 кВ Университетская
37 | ИП Калинченко Евгения Олеговна | кофе-лавка г. Пионерский |  | 696 от 30.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 49-07/21ТП от 12.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
38 | Новикова Татьяна Владимировна | ижд пер.Заводской, 21 |  | 726 от 07.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 59-07/21ТП от 04.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 108-09/21 от 09.09.2021
39 | Бундин Евгений Викторович | ижд СНТ Дельфин | ТП-15 | 760 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 54-07/21ТП от 04.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
40 | Марченко Олег Леонидович | ижд СНТ Дельфин | ТП-15 | 761 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 55-07/21ТП от 04.08.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
41 | Сараневич Александр Иванович | ижд СНТ Дельфин | ТП-15 | 762 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 56-07/21ТП от 04.08.2023 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
42 | Гончарова Элина Валерьевна | ижд СНТ Дельфин | ТП-15 | 763 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 57-07/21ТП от 04.08.2024 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
43 | Никулин Владимир Адольфович | ижд СНТ Дельфин | ТП-15 | 764 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 58-07/21ТП от 04.08.2025 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
44 | Антропов Николай Аркадьевич | магазин ул. Комс.56 г. Пион. |  | 743 от 13.07.2021 | 8 | 0.4 |  |  |  | 53-07/21ТП от 26.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
45 | НАО "Шамбала" | казино + вспомог. Строения (стройплощадка) | ТП 88-27 | 849 от 27.07.2021 | 300 | 0.4 |  |  |  | 65-08/21ТП от11.08.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | 105-09/21 от 08.09.2021
46 | ООО "Спец.застр. "СК МакроИнвест" | МКД п. Рыбное г. Пион. |  | 828 от 23.07.2021 | 452 | 0.4 |  |  |  | 66-08/21ТП от 16.08.2021 | 12746341.64 | ПС 110 кВ Пионерская
47 | ИП Мигович Маргарита Александровна | торг.пав. Г. Пион. Пер. Комс. |  | 869 от 02.08.2021 | 7 | 0.23 |  |  |  | 67-08/21ТП от 03.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
48 | Семенов Андрей Александрович | гараж п. Южный-2 |  | 854 от 29.07.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 68-08/21ТП от 18.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Енино
49 | НАО "Шамбала" | казино + вспомог. Строения |  | 875 от 05.08.2021 | 1200 | 15 |  |  |  | 69-08/21ТП от 11.08.2021 | 15056020 | ПС 110 кВ Пионерская
50 | Кубышева Екатерина Сергеевна | нежил. Пом. Ул. Приморская, 21 г. Зел. |  | 925 от 11-08.2021 | 25 | 0.4 |  |  |  | 76-08/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Зеленоградск
51 | Верхолаз Кристина Евгеньевна | многоквартирные жилые дома | РП 62/4 | 923 от 11.08.2021 | 980 | 0.4 |  | аннулир. | почтой 10.09.2021 | 77-08/21ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
52 | Пряжникова Анна Александровна | ижд, п. Прибреж | ТП-7 | 928 от 16.08.2021 | 15 | 0,4 |  |  |  | 78-08/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
53 | Жванский А.И., Лепешкин А.М. | нежил.пом. Ул. Окружная,2 г. Зел. | ТП-328-07 | 997 от 30.08.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 79-08/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Зеленоградск
54 | ООО "Балтийские международные майнинговые решения" | РП-15 п. Дорожный |  | 700 от 02.07.2021 | 4996 | 15 |  |  |  | 48-07/21ТП от 07.07.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Окружная
55 | ООО "Инновационные морские решения" | судрем.-строительное пр-во |  | 780 от 15.07.2021 | 4950 | 15 |  |  |  | 51-07/21ТП от 06.09.2021 |  | ПС 110 кВ Ижевская
56 | ООО "Специализированный застройщик "Нивелир-Запад" | среднеэтажная застройка | ПС 110 кВ Пионерская | 1020 от 07.09.2021 | 630 | 0.4 |  |  |  | 82-09/21ТП от 15.09.2021 | 5000048 | ПС 110 кВ Пионерская
57 | ООО "СТ-Бетон" | нежилое здание | ТП (ЗАО "Мелиоратор") | 1105 от 29.09.2021 | 70 | 0.4 |  |  |  | 87-09/21ТП от 06.10.2021 | 18356.93 | Северная 110
58 | ООО "Т2Мобайл" | базовая станция связи ул. Гагарина 101 |  | 978 от 27.08.2021 | 7.5 | 0.4 |  |  |  | 80-09/21ТП от20.09.2021 | 5548.73 | ПС 110 кВ Университетская
59 | Костяшова А.В. Павлов Н.В. | СТ Фестивальное | ТП-429 | 999 от 31.08.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 84-09/21ТП от 15.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Янтарь
60 | Тимохин В.Д. | ижд ул.Красивая,8 | ТП -25 | 419 от 20.04.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 29-04/21ТП от 27.04.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
61 | Кудрявцева О.М. | ижд СТ Фестивальное | ТП-429 | 1001 от 31.08.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 85-09/21ТП от 15.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Янтарь
62 | Асадулин Р.Б. | г.Калининград, ул. Красивая, 5 | ТП-25 | 1042 от 09.09.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 86-09/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
63 | Гольдман А.А. | г.Калининград, ул. Красивая, 48а | ТП-25 | 1128 от 30.09.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 89-10/21ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
64 | Мельник С.А. | г.Калининград, ул. Красивая, 12 | ТП-25 | 870 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 71-08/21ТП от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
65 | Мельник Т.И. | г.Калининград, ул. Красивая, 45 | ТП-25 | 871 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 70-08/21 от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
66 | Чегодаева Т.В. | г.Калининград, ул. Красивая,35 | ТП-25 | 872 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 72-08/21 от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
67 | Кузнецов С.А. | ул. Гагарина 101, г. Калининград | ТП-02 | 890 от 06.08.2021 | 3 | 0.23 |  |  |  | 73-08/21 от 27.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
68 | ООО "ОГУК" | г. Пионерский, ул. Набережная, 19а | ТП-3 | 888 от 05.08.2021 | 0.5 | 0.23 |  |  |  | 74-08/21ТП от 26.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
69 | Централизованная Религиозная организация "Калининградская Епархия Русской Православной Церкви" | г. Калининград, ул. Тульская | ТП-1006 | 850 от 27.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 63-07/21ТП от 02.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
70 | Пилипюк Е.А. | нежилое пом. Ул.Гагарина 101 | ТП-2 | 721 от 07.07.2021 | 9 | 0.4 |  |  |  | 50-07/21ТП от26.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
71 | Потеева Е.Н. | [6 empty] | аннулир.
72 | Зубарева И.С. | нежилое пом. Ул.Гагарина 101 | ТП-2 | 699 от 02.07.2021 | 3 | 0.23 |  |  |  | 47-07/21 от 22.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
73 | Чурилов А.О. | нежилое пом ул. Нарвская, 8 | ТП-236 | 455 от 27.04.2021 | 4 | 0.4 |  |  |  | 31-04/21ТП от 18.05.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Ленинградская
74 | Поломошников Ю.Г. | нежил. Пом. Ул. Дунайская 6-16 | РП-17 | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 |  |  |  | 08-02/21ТП от 25.02.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Чкаловск
75 | Мацуль Н.М. | нежилое пом. Пр-т Мира 66-68 | ТП-79 | 451 от 26.04.2021 | 3 | 0.4 |  |  |  | 32-04/21ТП о т01.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Правобережная
76 | Гирель С.В. | ижд. Тер.ДВМК Дельфин | ТП-15 | 285 от 19.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 01-03/21 от 22.03.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | 99-08/21 от 09.09.2021
77 | Прокопюк К.В. | ижд п. Нивенское, Кал. Шоссе, 38 |  | 767 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 61-07/21ТП от 15.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Енино
78 | Фонд "Нац. Културного наследия" | Производственно-складской комплекс | ТП-1 | 906 от 10.08.2021 | 1500 | 0.4 |  |  |  | 75-08/21ТП от 04.10.2021 | 46909964.17 | Северная 110
79 | Кульгейко О.С. | ижд., ул. Красивая,1 | ТП-25 | 1215 от 18.10.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 97-10/21ТП от 25.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
80 | Блинов С.А. | гараж ул. Гагарина 101 |  | 1216 от 18.10.2021 | 4 | 0.4 |  |  |  | 98-10/21ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
81 | Емельянов С.П. | гараж ул. Гагарина 101 |  | 1056 от 13.09.2021 | 4 | 0.4 |  |  |  | 90-10/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
82 | Наседкина | ижд ул. Красивая, 20 | ТП-25 | 1175 от 07.10.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 93-10/21ТП от 18.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
83 | ООО "Возрождение" | РЩ передвижных бытовок | ТП-13 | 1174 от 07.10.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 91-10/21ТП от 13.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Янтарь
84 | Соловцова О.В. | ижд ул. Красивая, 19 | ТП-25 | 1167 от 06.10.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 92-10/21ТП от 29.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  | 176-12/21 от 10.12.2021
85 | Белов А.В. | ижд СНТ Фестив. 130 | ВЛ 0,4 кВ | 1206 от 14.10.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 96-10/21ТП | 458.33 | Северная 110
86 | Годзь К.К. | ижд СНТ Победа | ВЛ 0,4 кВ | 1335 от 12.11.21 | 7 | 0.23 |  |  |  | 101-11/21ТП от 26.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
87 | Пономарев В.П. | ижд СНТ Победа | ВЛ 0,4 кВ | 1341 от 15.11.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 102-11/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Московская
88 | ООО "МП Строй" | стройпл. Врем. | ГРЩ ВНС | 1315 от 11.11.2021 | 149 | 0.4 |  | 2021-11-20 |  | 99-11/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Ленинградская
89 | ООО "Специализированный застройщик "МакроСтрой" | многоквартирные жилые дома |  | 1344 от 16.11.2021 | 344.7 | 0.4 |  |  |  | 103-11/21ТП |  | ПС 110 кВ Пионерская
90 | Губина С.В. | ижд ул.Красивая, 46 |  | 1392 от 23.11.2021 | 12 | 0.4 |  |  |  | 108-12/21ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
91 | Сухорукова Л.В. | нежил. Пом. Ул. Гагарина |  | 1339 от 12.11.2021 | 3 | 0.22 |  |  |  | 100-11/21ТП от 23.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская
92 | Ткаленко | ижд. Ул. Красивая, 30 |  | 1390 от 12.11.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 106-11/21ТП от 25.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная
93 | Пилипцев А.В. | ижд СНТ Фестив. |  | 1380 от 18.11.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  |  | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
94 | ООО "СЛК-Инвест" | лифтовый подъемник |  | 1461 от 14.12.2021 | 800 | 0.4
38

## тех.присоед. 2021
Техприсоединения 2021 г.
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | ООО "Спецстрой" | МКД ул. Приморская, 33 (2 этап) | 247 от 12.04.2017 | 82 | 0.4 | 07-11/17ТП от 15.11.2017 |  | О-10 Зеленоградск | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 01-01/21 от 20.01.2021
2 | Жадан Наталья Анатольевна | ИЖД СНТ Фестив.155 | 1036 от 02.11.2020 | 15 | 0.4 | 66-11/20 ТП от 16.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 10-02/21 от 03.02.2021
3 | ИП Фаталиев Рафат Алигушал оглы | Торг. Павильон п. Прибрежный кольцо автобуса 19 | 991 от 14.10.2020 | 15 | 0.4 | 60-10/20ТП от 25.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 09-02/21 от 03.02.2021
4 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская, | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22
5 | ООО "Специализированный застройщик "КСК-39" | стройплощ. МКД пос. Васильково | 774 от 18.09.2020 | 150 | 0.4 | 51-09/20ТП от 05.10.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 26-03/21 от 24.03.2021
6 | Бирюкова Надежда Васильевна | ижд пер.Заводской | 998 от 19.10.2020 | 10 | 0.4 | 67-10/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 25-03/21 от 24.03.2021
7 | Чечко Алла Васильевна | ижд пер.Заводской | 1015 от 27.10.2020 | 10 | 0.4 | 65-10/20ТП от 18.11.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 24-03/21 от 24.03.2021
8 | Казакова Светлана Ивановна | ижд СНТ Шторм | 531 от 20.07.2020 | 10 | 0.4 | 36-07/20ТП от 18.06.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 84-12/20 от 26.02.2021
9 | ИП Сухомлин Сергей Анатольевич | стройплощ. Магазин-склад | 56 от 30.01.2019 | 30 | 0.4 | 04-02/19ТП от 11.03.2019 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 21-03/21ПО от 16.03.2021
10 | ООО СЛК-Инвест | лифтовый подъемник г. Светлогорск | 59 от 22.01.2021 | 358 | 0.4 | 73-12/20ТП от 09.04.2021 | 2561765.66 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 29-04/21 от 12.04.2021
11 | Гула Ольга Викторовна | ижд СНТ Тюльпан | 617 от 18.08.2020 | 15 | 0.4 | 45-08/20ТП от 15.09.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 46-05/21 от 25.05.2021
12 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | 252 от 25.02.2021 | 70 | 0.4 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 34-04/21 от 16.04.2021
13 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | 513 от 17.05.2021 | 15 | 0.4 | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС Янтарь | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 62-06/21 от 17.06.2021
14 | ГКУ КО "УДХ КО" | кнс на а/дороге Зел.района | 458 от 22.04.2021 | 10 | 0.4 | 30-04/21Тп от 17.05.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Зеленоградская | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 54-06/21 от 10.06.2021
15 | Лобатырев И.В. | ижд Фестив. | 1034 от 30.10.2020 | 15 | 0.4 | 68-11/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 60-06/21 от 16.06.2021
16 | Афон В.В. | ижд | 631 от 27.08.2020 | 10 | 0.4 | 47-09/20ТП от 12.09.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 61-06/21 от 16.06.2021
17 | Чурилов А.О. | ижд ул. Кремлевская | 455 от 27.04.2021 | 10 | 0.4 | 31-04/21ТП от 29.04.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Ленинградская | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 64-06/21 от 21.06.2021
18 | Дручок С.А. | ижд ул. Красивая | 138 от 11.02.2021 | 12 | 0.4 | 06-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 65-06/21 от 28.06.2021
19 | Сердитов Ю.П. | гостиница ул. Комсомольская,34, г. Пион., ТП-4 | 575 от 30.07.2020 | 145 | 0.4 | 43-08/20ТП от 17.08.2020 | 90806.25 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 66-06/21 от 30.06.2021
20 | Мигович М.А. | НТО г.Пион. | 869 от 02.08.2021 | 7 | 0.4 | 67-08/21ТП от 03.08.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 93-08/21 от 19.08.2021
21 | Калиниченко Е.О. | НТО г.Пион. | 696 от 30.06.2021 | 15 | 0.4 | 49-07/21ТП от 12.07.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 94-08/21 от 19.08.2021
22 | Новикова Татьяна Владимировна | ижд пер.Заводской, 21 | 726 от 07.07.2021 | 15 | 0.4 | 59-07/21ТП от 04.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 108-09/21 от 09.09.2021
23 | ООО "Терраса" | летнее кафе г. Светлогорск | 545 от 21.05.2021 | 80 | 0.4 | 37-06/21ТП от 01.06.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Янтарь | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 106-09/21 от 08.09.2021
24 | Антропов Н.А. | нежиое пом. Г. Пионерский, 56 | 743 от 13.07.2021 | 15 | 0.4 | 53-07/21ТП от 26.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 122-09/21 от 16.09.2021
25 | Бусленко Ю.В. | г. Калининград, ул. Красивая | 1209 от 23.12.2020 | 15 | 0.4 | 86-12/20ТП от 22.01.2021 | 458.33 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 125-09/21 от 21.09.2021
26 | ООО "Шамбала" | Игорная зона, стройплощадка | 849 от 27.07.2021 | 300 | 0.4 | 65-08/21ТП от 11.08.2021 г | 18356.93 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 105-09/21 от 08.09.2021
27 | АО "Специализированный застройщик "Раушен Хотел Ресорт" | Гостиничный комплекс (стройплощадка" | 363 от 12.08.2020 | 600 | 0.4 | 25-05/20ТП от 11.09.2020 | 66372079.46 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 104-09/21 от 06.09.2021
28 | Тимохин В.Д. | ижд ул.Красивая,8 | 419 от 20.04.2021 | 12 | 0.4 | 29-04/21ТП от 27.04.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 133-10/21 от 01.10.2021
29 | Сапогова Ольга Владимировна | ижд | 584 от 31.05.2021 | 15 | 0.4 | 39-06/21ТП от 21.06.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 132-10/21 от 01.10.2021
30 | ООО "ОГУК" | г. Пионерский, ул. Набережная, 19а | 888 от 05.08.2021 | 0.5 | 0.23 | 74-08/21ТП от 26.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Пионерская
31 | Надоев Артур Г. | г.Калининград, ул. Красивая, 3 | 1201 от 16.12.2020 | 12 | 0.4 | 78-12/20ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 97-08/21 от 25.08.2021
32 | Албатырев И.В. | ижд ул. Кремлевская, 14в, г. Калининград | 1034 от 30.10.2020 | 15 | 0.4 | 68-11/20ТП от 18.11.2020 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 60-06/21 от 16.06.2021
34 | Поломошников Ю.Г. | нежил. Пом. Ул. Дунайская 6-16 | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 | 08-02/21ТП от 25.02.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Чкаловск | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 43-05/21 от 19.05.2021
35 | Мацуль Н.М. | нежилое пом. Пр-т Мира 66-68 | 451 от 26.04.2021 | 3 | 0.4 | 32-04/21ТП от01.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Правобережная | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 145-11/21 от 01.11.2021
36 | Труш П.В. | стр.площ. МКД ул. Комсомольская, 54 | 23 от 15.01.2021 и 77 от 26.01.2021 | 15 | 0.4 | 01-01/21ТП от 24.03.2021 | 2974.23 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 48-06/21 от 03.06.2021
37 | ООО "Специализированный застройщик "Пионерский" | стройпл. МКД г. Пионерский, ул. Октябрьская | 02 от 09.01.2019 | 30 | 0.4 | 16-01/19ТП от 10.06.2019 | 1000000 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 36-04/21 от 23.04.2021
38 | Корнеев А.В. | нежил.пом ул.Шаманова 8 | 105 от 13.02.2019 | 23 | 0.4 | 07-02/19ТП от 04.03.2019 | 15536.82 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 28-04/21 от 08.04.2021
39 | ООО "Спецзастройщик "СК МакроСтрой" | МКД ул. Октябрьская г. Пионерский | 320 от 15.04.2019 | 197.2 | 0.4 | 07-05/19ТП от 07.06.2019 | 10701166.73 | ПС 110 кВ Пионерская | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 22-03/21 от 18.03.2021
40 | Новикова Татьяна Владимировна | ижд пер.Заводской, 21 | 726 от 07.07.2021 | 15 | 0.4 | 59-07/21ТП от 04.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 108-09/21 от 09.09.2021
41 | Гирель С.В. | ижд. Тер.ДВМК Дельфин | 285 от 19.03.2021 | 15 | 0.4 | 01-03/21 от 22.03.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 99-08/21 от 09.09.2021
42 | Кофан А.С. | ижд СНТ Тюльпан | 732 от 15.12.2017 | 10 | 0.4 | 19-12/17 от 24.01.2018 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 38-04/21 от 23.04.2021
43 | ИП Давтян А.С. | НТО ул. Заводская 26-28 | 333 от 22.05.2018 | 15 | 0.4 | 25-05/18 ТП от 05.06.2018 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 50-09/20 от 18.01.2021
| Кубышева Екатерина Сергеевна | нежил. Пом. Ул. Приморская, 21 г. Зел. | 925 от 11-08.2021 | 25 | 0.4 | 76-08/21ТП от 20.08.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Зеленоградск | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 139-10/21 от 14.10.2021
| ООО "ГИКА" | котельная п.Южный | 258 от 02.03.2021 | 24.33 | 0.4 | 20-03/21ТП от 30.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ «Енино» | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 135-10/21 от 05.10.2021
| Соболева И.Л. | ижд СНТ Шторм | 524 от 02.07.2019 | 10 | 0.4 | 19-07/19ТП от 22.07.2019 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 134-10/21 от 05.10.2021
| Соловцова О.В. | ижд ул. Красивая, 19 | 1167 от 06.10.2021 | 12 | 0.4 | 92-10/21ТП от 29.11.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 176-12/21 от 10.12.2021
| Асадулин Р.Б. | г.Калининград, ул. Красивая, 5 | 1042 от 09.09.2021 | 12 | 0.4 | 86-09/21ТП | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 170-12/21 от 06.12.2021
| Мельник С.А. | г.Калининград, ул. Красивая, 12 | 870 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 | 71-08/21ТП от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 174-12/21от 07.12.2021
| Мельник Т.И. | г.Калининград, ул. Красивая, 45 | 871 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 | 70-08/21 от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 173-12/21от 07.12.2021
| Блинов С.А. | гараж ул. Гагарина 101 | 1216 от 18.10.2021 | 4 | 0.4 | 98-10/21ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 168-12/21 от 08.12.2021
| Кузнецов С.А. | ул. Гагарина 101, г. Калининград | 890 от 06.08.2021 | 3 | 0.23 | 73-08/21 от 27.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 169-12/21 от 08.12.2021
| Пряжникова Анна Александровна | ижд, п. Прибреж | 928 от 16.08.2021 | 15 | 0,4 | 78-08/21ТП от 31.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 137-10/21 от 07.10.2021
| Зверева Олеся Викторовна | ижд на территории Дельфин | 326 от 16.03.2021 | 15 | 0.4 | 22-03/21ТП от 29.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 171-12/21от 07.12.2021
| Чегодаева Т.В. | г.Калининград, ул. Красивая,35 | 872 от 02.08.2021 | 12 | 0.4 | 72-08/21 от 09.09.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 172-12/21от 07.12.2021
| Костенюк Полина Николаевна | ижд. Ул. Красивая, 41 | 1211 от 23.12.2020 | 12 | 0.4 | 87-12/20ТП от 22.01.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 158 от 18.11.2021
| Хайдаров Батыр Махамеджанович | ижд. Ул. Красивая, 39 | 1207 от 23.12.2020 | 12 | 0.4 | 84-12/20ТП от 22.01.2022 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 155 от 18.11.2021
| Чернецов Александр Олегович | ижд. Ул. Красивая,27 | 1210 от 23.12.2020 | 12 | 0.4 | 88-12/20ТП от 22.01.2023 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 157 от 18.11.2021
| Надеева Ю.С. | ижд. Ул. Красивая,40 | 1205 от 23.12.2020 | 12 | 0.4 | 81-12/20ТП от 22.01.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 154 от 18.11.2021
| Исакова Тамара Алексеевна | ижд СТ Фестивальное | 612 от 03.06.2021 | 15 | 0.4 | 43-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 144-11/21 от 01.11.2021
| ООО "Возрождение" | РЩ передвижных бытовок | 1174 от 07.10.2021 | 10 | 0.4 | 91-10/21ТП от 13.10.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Янтарь | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 146-11/21 от 01.11.2021
| Гольдман А.А. | г.Калининград, ул. Красивая, 48а | 1128 от 30.09.2021 | 15 | 0.4 | 89-10/21ТП от | 458.33 | ПС 110 кВ Прибрежная | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 179-12/21 от 10.12.2021
| Централизованная Религиозная организация "Калининградская Епархия Русской Православной Церкви" | г. Калининград, ул. Тульская | 850 от 27.07.2021 | 15 | 0.4 | 63-07/21ТП от 02.08.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Московская | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 159-11/21 от 22.11.2021
| Пилипюк Е.А. | нежилое пом. Ул.Гагарина 101 | 721 от 07.07.2021 | 9 | 0.4 | 50-07/21ТП от 26.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 180-12/21 от 10.12.2021
| Зубарева И.С. | нежилое пом. Ул.Гагарина 101 | 699 от 02.07.2021 | 3 | 0.23 | 47-07/21 от 22.07.2021 | 458.33 | ПС 110 кВ Университетская

## Лист1
15 | 10-02/21 от 03.02.2021 | 800 | 82 | 358 | 2727435.48 | 2727435.48
15 | 09-02/21 от 03.02.2021 | 831 | 150 | 300
15 | 2021-01-22 | 1200 | 30 | 600 | 18356.93 | 18356.93
10 | 25-03/21 от 24.03.2021 | 980 | 70 | 197.2 |  | 591864
10 | 24-03/21 от 24.03.2021 | 4996 | 145 | 1455.2 | 147966 | 147966
10 | 84-12/20 от 26.02.2021 | 4950 | 80 |  | 40425000 | 40425000
15 | 46-05/21 от 25.05.2021 | 1500 | 30 |  | 37244166.7 | 37244166.7
15 | 62-06/21 от 17.06.2021 | 800 | 23 |  | 7563387.4
10 | 54-06/21 от 10.06.2021 | 16057 | 25 |  | 18356.93 | 18356.93
15 | 60-06/21 от 16.06.2021 |  | 24.33 |  | 12746341.64 | 12746341.64
10 | 61-06/21 от 16.06.2021 |  | 659.33 |  | 15056020 | 15056020
10 | 64-06/21 от 21.06.2021 |  |  |  | 20307209.04
12 | 65-06/21 от 28.06.2021 |  |  |  | 18356.93 | 18356.93
7 | 93-08/21 от 19.08.2021 |  |  |  | 55890296.67
15 | 94-08/21 от 19.08.2021 |  |  |  | 5000048 | 5000048
15 | 108-09/21 от 09.09.2021 |  |  |  | 46909964.17 | 46909964.17
15 | 122-09/21 от 16.09.2021 |  |  |  | 244072905.89 | 160903876.78
15 | 125-09/21 от 21.09.2021
12 | 133-10/21 от 01.10.2021
15 | 132-10/21 от 01.10.2021
12 | 97-08/21 от 25.08.2021
15 | 60-06/21 от 16.06.2021
9 | 43-05/21 от 19.05.2021
3 | 145-11/21 от 01.11.2021
15 | 48-06/21 от 03.06.2021
15 | 108-09/21 от 09.09.2021
15 | 99-08/21 от 09.09.2021
10 | 38-04/21 от 23.04.2021
15 | 50-09/20 от 18.01.2021
10 | 134-10/21 от 05.10.2021
12 | 176-12/21 от 10.12.2021
12 | 170-12/21 от 06.12.2021
12 | 174-12/21от 07.12.2021
12 | 173-12/21от 07.12.2021
4 | 168-12/21 от 08.12.2021
3 | 169-12/21 от 08.12.2021
15 | 137-10/21 от 07.10.2021
15 | 171-12/21от 07.12.2021
12 | 172-12/21от 07.12.2021
12 | 158 от 18.11.2021
12 | 155 от 18.11.2021
12 | 157 от 18.11.2021
12 | 154 от 18.11.2021
15 | 144-11/21 от 01.11.2021
10 | 146-11/21 от 01.11.2021
15 | 179-12/21 от 10.12.2021
15 | 159-11/21 от 22.11.2021
9 | 180-12/21 от 10.12.2021
3
587