## Заявки 2021 ТП
п. 11 "е" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о порядке выполнения технологических , технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий в 2021 г.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Правительством РФ от 27.12.2004 года № 861
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Точка подключения объекта | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата уведомления о некомплектности заявки | Дата аннулирования заявки | Дата направления проекта договора заявителю | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата согласования технологической (аварийной) брони | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ИП Труш П.В. | МКД со встроенными нежилыми пом. Ул. Комс. 54 г. Пионрский | ТП-1 | 23 от 15.01.2021 и 77 от 26.01.2021 | 92.58 | 0.4 |  |  | 2021-01-19 | 01-01/21 от 19.01.2021 | 68493.46 | О-62 Пионерская
2 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д |  | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-01-22 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская,
3 | МКУ УКС г. Кал-да | Д-сад ул. Флагманская | РП-15, ТП 15/0,4 - новые | 1176 от 10.12.2020 | 298 | 0.4 |  |  | 2020-12-25 | 03-01/21ТП от 12.02.2021 | 21747614 | ПС 110 кВ Окружная
4 | Админ. Гурьевского района | д-сад в п. Васильково | РТП-2Ч | 104 от 04.02.2021 | 231 | 0.4 |  |  | 2021-02-11 |  | 2727435.48 | ПС 110 кВ Васильково
5 | ООО "Автоцентр-Автоград" | нежилое здание | РП-10 кВ Промзона | 137 от 10.02.2021 | 245 | 0.4 |  | 2021-02-25
6 | Админ. Гурьевского района | Артезианские скважины | РТП-2Ч | 141 от 12.02.2021 | 31.2 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Васильково
7 | МКУ УКС г. Кал-да | Стройплощадка | ТП ООО "АККО РД" | 186 от 18.02.2021 | 51.3 | 0.4 | [5 empty] | ПС 110 кВ Окружная
8 | АО "Янтарьэнерго" | морпорт Пионерский | РП-15 кВ №В-78 | 228 от 20.02.2021 | 630.4 | 15 | [5 empty] | ПС 110 кВ Пионерская
9 | Дручок Сергей александрович | ижд, г. К-д ул. Красивая, 13 | ТП 25/1 | 138 от 11.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-18 | 06-02/21ТП от 18.02.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
10 | Кривдин Д.В. | нежил.пом. Ул. Дунайская 6 | ВЛ 0,4 кВ | 161 от 15.02.2021 | 9 | 0.4 |  |  | 2021-02-15 | 08-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
11 | Меякин Владимир Иванович | ижд, ул. Красивая, 43 | ТП-25 | 165 от 17.02.2021 | 12 | 0.4 |  |  | 2021-02-20 | 10-02/21ТП от 20.02.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
12 | Фомина Галина Ивановна | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 308 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 18-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
13 | Пастернак Григорий Касьянович | ижд, СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 307 от 11.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 19-03/21ТП от 22.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
14 | Зверева Олеся Викторовна | ижд на территории Дельфин | ТП 14 | 326 от 16.03.2021 | 15 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 22-03/21ТП от 29.03.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
15 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 0.4 |  |  | 2021-03-15 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | 34-04/21 от 16.04.2021
16 | ООО "ГИКА" | котельная п.Южный | ТП-13 | 258 от 02.03.2021 | 24.33 | 0.4 |  |  | 2021-03-29 | 20-03/21ТП от | 18356.93 | ПС 110 кВ «Енино»
17 | СНТ "Победа" | ул. Горького | РП 10 кВ ул. Турух. | 124 от 09.02.2021 | 800 | 0.4 |  |  | 2021-03-17 | 17-03/21ТП от 12.03.2021 |  | ПС 110 кВ О-42 Северная 110
18 | ООО "Мобилариум | пос. Прибрежный, ул. Ресторанная, домики на воде | ВЛ 15-180 | 279 от 02.03.2021 | 50 | 15 |  |  | 2021-03-22 | 21-03/21ТП от 25.03.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
19 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | ТП 197-18 | ВЛ 15-197 | 395 от 06.04.2021 | 15 | 15 |  |  |  | 26-04/21ТП (отправлены письма) |  | ПС 110 кВ Енино
20 | ИП Шефер | водоуст. |  | 76 от 26.01.2021 | 200 | 0.4 |  |  | 2021-01-27 | 04-02/21ТП от 03.03.2021 | 147966 | ПС 110 кВ Прибрежная
21 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Правый берег | ПС Ижевская | 379 от 31.03.2021 | 217 | 15 |  |  |  | 14-03/21ТП | 40425000 | ПС 110 кВ Ижевская,
22 | ООО "Десятая концессионная компания" | мостовой переход через залив Левый берег | ПС Прибрежная | 380 от 31.03.2021 | 831 | 10 |  |  |  | 15-03/21ТП | 37244166.7 | ПС 110 кВ Прибрежная
23 | Царева Александра Алексеевна | ижд, п. Нивенское ул.Авиаторов | ВЛ 0,4 кВ | 425 от 20.04.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 28-04/21ТП от 25.05.2021 | 458.3 | ПС О-13 Енино
24 | Троневский Николай Тарасович | нежилое здание Литовский вал. | ТП-4 | 547 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  |  | 458.3 | ПС Университетская
25 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 513 от 17.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС Янтарь | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 62-06/21 от 17.06.2021
26 | Киракосян Валерий Эдуардович | сельхозстроение | ТП 15/0,4 кВ новая | 496 от 13.05.2021 | 149 | 0.4 |  |  |  | 35-05/21ТП | 18356.93 | ПС 110 кВ Прибрежная
27 | Попова Наталья Игоревна | ижд п. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 519 от 19.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 36-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
28 | ООО "Терраса" | летнее кафе г. Светлогорск | ТП-31, СП-31/3 | 545 от 21.05.2021 | 80 | 0.4 |  |  |  | 37-06/21ТП от 01.06.2021 | 18356.93 | ПС 110 кВ Янтарь
29 | Реутова Анна Васильевна | ижд. Пос. Южный | ТП-12, ВЛ 0,4 кВ | 575 от 25.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 38-06/21ТП | 1948-05-14 21:22 | ПС 110 кВ Северная-110
30 | Сапогова Ольга Владимировна | ижд | ТП-25 | 584 от 31.05.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 39-06/21ТП от 21.06.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Прибрежная
31 | ГП КО Водоканал | очистные соор. Ул. Воскресенская | ТП-8 | 602 от 01.06.2021 | 450 | 0.4 |  |  |  | 40-06/21ТП | 7563387.4 | ПС 110 кВ Прибрежная
32 | ПАО Ростелеком | нежилое-склад |  | 603 от 02.06.2021 | 7.5 | 0.4 |  |  |  | 41-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Северная-110
33 | ГКУ КО "УДХ КО" | кнс на а/дороге Зел.района | ТП-329-02 | 458 от 22.04.2021 | 10 | 0.4 |  |  |  | 30-04/21Тп от 17.05.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Зеленоградская | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 54-06/21 от 10.06.2021
34 | Бондаренко Мария Алексеевна | НТО в г. Пионерске |  | 658 от 10.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 42-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Пионерская
35 | Исакова Тамара Алексеевна | ижд СТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 612 от 03.06.2021 | 15 | 0.4 |  |  |  | 43-06/21ТП | 458.3 | ПС 110 кВ Янтарь
36 | СНТ "Радость" | ул. Суворова 135 | ВЛ 6 кВ | 678 от 25.06.2021 | 123 (150) | 6 |  |  |  | 46-07/21ТП от 02.07.2021 |  | ПС 110 кВ Прибрежная
37 | ООО "ТелеМобайл" | базовая станция связи |  | 679 от 25.06.2021 | 7.5 | 0.4
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
38

## тех.присоед. 2021
Техприсоединения 2021 г.
Нопер п/п | Заявитель | Объект и адрес объекта заявителя | Номер заявки, запрашиваемая мощность и уровень напряжения энергопринимающих устройств |  |  | Дата заключения договора | Стоимость ТП по договору ТП без НДС, руб. | Наименование центра питания | Дата выполнения мероприятий по ТП | Дата осмотра электроустановки и допуска прибора учета | Дата фактического присоединения по договору ТП и акт о ТП
|  |  | № | кВт | кВ
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17
1 | ООО "Спецстрой" | МКД ул. Приморская, 33 (2 этап) |  | 82 | 0.4 | 07-11/17ТП от 15.11.2017 |  | О-10 Зеленоградск | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 01-01/21 от 20.01.2021
2 | Жадан Наталья Анатольевна | ИЖД СНТ Фестив.155 | 1036 от 02.11.2020 | 15 | 0.4 | 66-11/20 ТП от 16.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 10-02/21 от 03.02.2021
3 | ИП Фаталиев Рафат Алигушал оглы | Торг. Павильон п. Прибрежный кольцо автобуса 19 | 991 от 14.10.2020 | 15 | 0.4 | 60-10/20ТП от 25.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 09-02/21 от 03.02.2021
4 | Миргородская Вера Алексеевна | ИЖД ул. Тверская, 13, г. К-д | 47 от 19.01.2021 | 15 | 0.4 | 02-01/21 от 25.01.2021 | 458.3 | О-30 Московская, | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22
5 | ООО "Специализированный застройщик "КСК-39" | стройплощ. МКД пос. Васильково | 774 от 18.09.2020 | 150 | 0.4 | 51-09/20ТП от 05.10.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 26-03/21 от 24.03.2021
6 | Бирюкова Надежда Васильевна | ижд пер.Заводской | 998 от 19.10.2020 | 10 | 0.4 | 67-10/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 25-03/21 от 24.03.2021
7 | Чечко Алла Васильевна | ижд пер.Заводской | 1015 от 27.10.2020 | 10 | 0.4 | 65-10/20ТП от 18.11.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 24-03/21 от 24.03.2021
8 | Казакова Светлана Ивановна | ижд СНТ Шторм | 531 от 20.07.2020 | 10 | 0.4 | 36-07/20ТП от 18.06.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 84-12/20 от 26.02.2021
9 | ИП Сухомлин Сергей Анатольевич | стройплощ. Магазин-склад | 56 от 30.01.2019 | 30 | 0.4 | 04-02/19ТП от 11.03.2019 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 21-03/21ПО от 16.03.2021
10 | ООО СЛК-Инвест | лифтовый подъемник г. Светлогорск | 59 от 22.01.2021 | 358 | 0.4 | 73-12/20ТП от 09.04.2021 | 2561765.66 | ПС 110 кВ О-62 Пионерская | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 29-04/21 от 12.04.2021
12 | Гула Ольга Викторовна | ижд СНТ Тюльпан | ВЛ 0,4 кВ | 617 от 18.08.2020 | 15 | 45-08/20ТП от 15.09.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 46-05/21 от 25.05.2021
15 | ООО "БалтПромСервис" | нежилое здание,Ул Окружная,9 | ТП Гур.мелиоратор | 252 от 25.02.2021 | 70 | 12-02/21ТП от 15.03.2021 | 51788.1 | ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 34-04/21 от 16.04.2021
13 | Соломатова Виктория Юрьевна | ижд СНТ Фестивальное | ВЛ 0,4 кВ | 513 от 17.05.2021 | 15 | 34-05/21ТП от 03.06.2021 | 458.3 | ПС Янтарь | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 62-06/21 от 17.06.2021
14 | ГКУ КО "УДХ КО" | кнс на а/дороге Зел.района | ТП-329-02 | 458 от 22.04.2021 | 10 | 30-04/21Тп от 17.05.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Зеленоградская | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 54-06/21 от 10.06.2021
15 | Лобатырев И.В. | ижд Фестив. | ВЛ 0,4 кВ | 1034 от 30.10.2020 | 15 | 68-11/20ТП от 18.11.2020 | 458.3 | ПС 110 кВ О-2 «Янтарь» | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 60-06/21 от 16.06.2021
16 | Афон В.В. | ижд | ВЛ 0,4 кВ | 631 от 27.08.2020 | 10 | 47-09/20ТП от 12.05.2020 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 61-06/21 от 16.06.2021
17 | Чурилов А.О. | ижд ул. Кремлевская |  | 455 от 27.04.2021 | 10 | 31-04/21ТП от 29.04.2021 | 458.3 | ПС 110 кВ Ленинградская | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 64-06/21 от 21.06.2021
18 | Дручок С.А. | ижд ул. Красивая | ТП-25 | 138 от 11.02.2021 | 12 | 06-02/21ТП от 15.02.2021 | 458.3 | ПС О-59 Прибрежная | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 65-06/21 от 21.06.2021

## Лист1
2020-01-16 | 2.2 | 2020-01-16 | 2.2 | 10 | 10 | 458.3
2020-01-15 | 5 | 2020-01-15 | 5 | 3 | 3
2020-01-16 | 2 | 2020-01-16 | 2 | 15 | 15
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 15 | 15 | 21167.25
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 2 | 2 | 17667.89
2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2 | 7 | 7 | 458.3
2020-02-11 | 2 | 2020-02-11 | 2 | 60 | 60 | 458.3
2020-02-04 | 5 | 2020-02-04 | 5 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-10 | 3 | 2020-02-10 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-17 | 3 | 2020-02-17 | 3 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-18 | 10 | 2020-02-18 | 10 | 15 | 15 | 458.3
2020-02-21 | 15 | 2020-02-21 | 15 | 3 | 3 | 458.3
2020-03-05 | 5 | 2020-03-05 | 5 | 15 | 15
2020-07-31 | 8 | 2020-06-26 | 10500 | 15 | 15
2020-07-24 | 15 | 2020-07-15 | 33.8 | 30 | 30 | 458.3
2020-08-28 | 8 | 2020-09-01 | 70 | 15 | 15 | 458.3
2020-08-10 | 15 | 2020-07-31 | 8 | 265 |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-07-24 | 15 |  |  | 17667.89
2020-08-31 | 10 | 2020-08-28 | 8
2020-08-18 | 15 | 2020-08-10 | 15 |  |  | 458.3
2020-08-11 | 5 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-08 | 15 | 2020-08-31 | 10 |  |  | 17667.89
2020-09-28 | 2 | 2020-08-18 | 15 |  |  | 458.3
2020-11-12 | 15 | 2020-08-11 | 5 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-08-17 | 145 |  |  | 458.3
2020-11-18 | 10 | 2020-09-21 | 10 |  |  | 458.3
2020-11-16 | 15 | 2020-09-08 | 15 |  |  | 17667.89
2020-11-18 | 15 | 2020-09-28 | 2 |  |  | 134507.39
| 229.2 | 2020-10-05 | 150
|  | 2020-10-08 | 40
|  | 2020-10-22 | 307
|  | 2020-11-12 | 15
|  | 2020-10-23 | 70
|  | 2020-10-23 | 140
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-18 | 10
|  | 2020-11-16 | 15
|  | 2020-11-18 | 15
|  | 2020-11-18 | 1000
12695