## Окружная
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Куликово от 18.06.2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2 | [10 empty] | КЛ |  | КЛ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1С | 2С | 1 С | 2 С | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 15-701 | 15-702 | 15-703 | 15-704
[5 empty] | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3893 | 0.2 | 1 | 242 | 0.6 | 6.371 | 0.29 | 1 | 0 | 0.65816 | 2.8433 | 2.8433
0 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.1 | 0.02 | 0.84504 | 0.22 | 1 | 31 | 0.03 | 0.81612 | 0.27 | 1 | 0 | 0.68449 | 0.065816 | 0.065816
1 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.1 | 0.02 | 0.84504 | 0.22 | 1 | 31 | 0.03 | 0.81612 | 0.27 | 1 | 0 | 0.68449 | 0.065816 | 0.065816
2 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.1 | 0.02 | 0.84504 | 0.21 | 1 | 31 | 0.03 | 0.81612 | 0.26 | 1 | 0 | 0.68449 | 0.065816 | 0.065816
3 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.1 | 0.02 | 0.84504 | 0.22 | 1 | 31 | 0.03 | 0.82149 | 0.26 | 1 | 0 | 0.68899 | 0.066249 | 0.066249
4 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.1 | 0.02 | 0.84504 | 0.22 | 1 | 31 | 0.03 | 0.82149 | 0.27 | 1 | 0 | 0.68899 | 0.066249 | 0.066249
5 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3893 | 0.21 | 1 | 240 | 0.6 | 6.3599 | 0.27 | 1 | 0 | 0.68899 | 2.8355 | 2.8355
6 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3893 | 0.22 | 1 | 242 | 0.6 | 6.371 | 0.26 | 1 | 0 | 0.71081 | 2.8169 | 2.8169
7 | 119 | 119 | 15.1 | 15.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3893 | 0.22 | 1 | 243 | 0.6 | 6.3552 | 0.29 | 1 | 0 | 0.70614 | 2.7984 | 2.7984
8 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.03 | 0.9481 | 0.2 | 1 | 35 | 0.04 | 0.92142 | 0.29 | 1 | 0 | 0.73714 | 0.078979 | 0.078979
9 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.03 | 0.94013 | 0.22 | 1 | 35 | 0.04 | 0.92142 | 0.29 | 1 | 0 | 0.76347 | 0.078979 | 0.078979
10 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.03 | 0.89312 | 0.34 | 0.95 | 35 | 0.04 | 0.87535 | 0.29 | 0.95 | 0 | 0.70028 | 0.07503 | 0.07503
11 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.03 | 0.89312 | 0.34 | 0.95 | 35 | 0.04 | 0.87535 | 0.29 | 0.95 | 0 | 0.70028 | 0.07503 | 0.07503
12 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.03 | 0.87432 | 0.35 | 0.93 | 35 | 0.04 | 0.85692 | 0.29 | 0.93 | 0 | 0.68554 | 0.073451 | 0.073451
13 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.6 | 0.94013 | 0.19 | 1 | 35 | 0.04 | 0.92142 | 0.29 | 1 | 0 | 0.73714 | 0.078979 | 0.078979
14 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3357 | 0.18 | 1 | 240 | 0.6 | 6.3183 | 0.29 | 1 | 0 | 0.65816 | 2.8169 | 2.8169
15 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3357 | 0.2 | 1 | 240 | 0.6 | 6.3183 | 0.29 | 1 | 0 | 0.65816 | 2.8169 | 2.8169
16 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3357 | 0.2 | 1 | 240 | 0.6 | 6.3183 | 0.29 | 1 | 0 | 0.65816 | 2.8169 | 2.8169
17 | 118 | 118 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3357 | 0.21 | 1 | 240 | 0.6 | 6.3183 | 0.29 | 1 | 0 | 0.65816 | 2.8169 | 2.8169
18 | 118 | 118 | 15.1 | 15.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.5 | 0.02 | 0.85531 | 0.35 | 0.93 | 35 | 0.04 | 0.85129 | 0.29 | 0.93 | 0 | 0.68103 | 0.072967 | 0.072967
19 | 118 | 118 | 15.1 | 15.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.4 | 0.02 | 0.83631 | 0.35 | 0.93 | 34 | 0.04 | 0.82696 | 0.29 | 0.93 | 0 | 0.68103 | 0.072967 | 0.072967
20 | 118 | 118 | 15.1 | 15.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.02 | 0.88372 | 0.35 | 0.94 | 35 | 0.04 | 0.85129 | 0.29 | 0.93 | 0 | 0.68103 | 0.072967 | 0.072967
21 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.5 | 0.02 | 0.87184 | 0.34 | 0.94 | 34 | 0.04 | 0.84139 | 0.29 | 0.94 | 0 | 0.71766 | 0.07424 | 0.07424
22 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 31 | 0.6 | 6.3893 | 0.2 | 1 | 242 | 0.6 | 6.371 | 0.29 | 1 | 0 | 0.73714 | 2.8169 | 2.8169