## Луговая
Ведомость записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая 18.06.2025 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2
| 1с 110 |  | 2с 110 |  | 1с 6 |  | 2с 6 |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ
[9 empty] | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos
23 | 119.6 |  | 119.6 | 119.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 14.3 | 2.9 | 2.4862 | 1.6 | 0.84 | 6 | 270 | 2.9 | 2.4748 | 1.6 | 0.84 | 2.3 | 0 | 0.36686 | 0 | 0.77 | 5 | 40 | 0.6 | 0.33608 | 0.3 | 0.77
0 | 119.6 |  | 119.6 | 119.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12 | 2.3 | 2.1111 | 1.2 | 0.85 | 6 | 220 | 2.4 | 2.0885 | 1.2 | 0.87 | 2.7 | 0 | 0.40829 | 0 | 0.73 | 5 | 50 | 0.6 | 0.39827 | 0.4 | 0.73
1 | 119.5 |  | 119.6 | 119.6 | 6.33 | 6.33 | 6.3 | 6.3 | 11.5 | 2.2 | 2.047 | 1.1 | 0.86 | 6 | 210 | 2.3 | 2.0261 | 1 | 0.88 | 3.2 | 0 | 0.51704 | 0 | 0.78 | 5 | 60 | 0.6 | 0.51066 | 0.4 | 0.78
2 | 119.5 |  | 119.8 | 119.8 | 6.35 | 6.35 | 6.3 | 6.3 | 11.8 | 2.1 | 2.0271 | 1.2 | 0.83 | 6 | 210 | 2.4 | 1.9863 | 1.2 | 0.86 | 2.7 | 0 | 0.40897 | 0 | 0.73 | 5 | 50 | 0.6 | 0.39827 | 0.4 | 0.73
3 | 119.5 |  | 119.7 | 119.7 | 6.34 | 6.34 | 6.3 | 6.3 | 11.3 | 2.1 | 1.9178 | 1.2 | 0.82 | 6 | 210 | 2.3 | 1.914 | 1.2 | 0.83 | 2.7 | 0 | 0.41982 | 0 | 0.75 | 5 | 50 | 0.6 | 0.40919 | 0.4 | 0.75
4 | 119.5 |  | 119.7 | 119.7 | 6.34 | 6.34 | 6.3 | 6.3 | 11.3 | 2.1 | 1.9178 | 1.2 | 0.82 | 6 | 210 | 2.2 | 1.937 | 1.2 | 0.84 | 3 | 0 | 0.50379 | 0 | 0.81 | 5 | 55 | 0.7 | 0.48611 | 0.4 | 0.81
5 | 119.6 |  | 119.8 | 119.8 | 6.34 | 6.34 | 6.3 | 6.3 | 11 | 2.1 | 1.8913 | 1.2 | 0.83 | 6 | 210 | 2.3 | 1.914 | 1.2 | 0.83 | 2.8 | 0 | 0.47641 | 0 | 0.82 | 5 | 50 | 0.8 | 0.44738 | 0.4 | 0.82
6 | 119.6 |  | 119.7 | 119.7 | 6.34 | 6.34 | 6.3 | 6.3 | 17.5 | 3.4 | 3.0813 | 1.8 | 0.85 | 6 | 320 | 3.3 | 3.0571 | 1.6 | 0.87 | 2.7 | 0 | 0.42542 | 0 | 0.76 | 5 | 50 | 0.6 | 0.41464 | 0.4 | 0.76
7 | 119.6 |  | 119.8 | 119.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 20 | 4 | 3.3144 | 2.1 | 0.8 | 6 | 350 | 4 | 3.2844 | 2.1 | 0.86 | 3.8 | 0 | 0.63867 | 0 | 0.81 | 5 | 70 | 0.7 | 0.61869 | 0.4 | 0.81
8 | 119.6 |  | 119.6 | 119.6 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.3 | 22 | 4.2 | 4.0104 | 2.1 | 0.88 | 6 | 420 | 4.5 | 4.0009 | 2.1 | 0.88 | 3 | 0 | 0.48472 | 0 | 0.78 | 5 | 55 | 0.5 | 0.46811 | 0.3 | 0.78
9 | 119.4 |  | 119.4 | 119.4 | 6.23 | 6.23 | 6.29 | 6.29 | 23 | 4.8 | 4.1856 | 2.4 | 0.88 | 6 | 440 | 4.8 | 4.178 | 2.4 | 0.88 | 4.2 | 0 | 0.71222 | 0 | 0.82 | 5 | 80 | 0.8 | 0.71466 | 0.5 | 0.82
10 | 119.3 |  | 119.5 | 119.5 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 25 | 5.1 | 4.5458 | 2.4 | 0.88 | 6 | 480 | 5.1 | 4.5359 | 2.4 | 0.88 | 2.7 | 0 | 0.4303 | 0 | 0.77 | 5 | 50 | 0.6 | 0.41876 | 0.4 | 0.77
11 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 25 | 4.8 | 4.5458 | 2.3 | 0.88 | 6 | 480 | 4.8 | 4.4844 | 2.3 | 0.87 | 3 | 0 | 0.48351 | 0 | 0.78 | 5 | 54 | 0.7 | 0.45814 | 0.4 | 0.78
12 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 23 | 4.6 | 4.1346 | 2.3 | 0.87 | 6 | 440 | 4.6 | 4.1107 | 2.3 | 0.87 | 3 | 0 | 0.50211 | 0 | 0.81 | 5 | 60 | 0.7 | 0.52862 | 0.4 | 0.81
13 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.27 | 6.27 | 24 | 4.6 | 4.3144 | 2.3 | 0.87 | 6 | 450 | 4.6 | 4.2041 | 2.3 | 0.87 | 3.2 | 0 | 0.53558 | 0 | 0.81 | 5 | 58 | 0.7 | 0.51019 | 0.4 | 0.81
14 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 22 | 4.7 | 3.9549 | 2.3 | 0.87 | 6 | 430 | 4.7 | 4.0172 | 2.3 | 0.87 | 2.8 | 0 | 0.4802 | 0 | 0.83 | 5 | 50 | 0.6 | 0.45139 | 0.3 | 0.83
15 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.21 | 6.21 | 6.29 | 6.29 | 23 | 4.8 | 4.1346 | 2.3 | 0.87 | 6 | 440 | 4.8 | 4.1173 | 2.3 | 0.87 | 3.3 | 0 | 0.55232 | 0 | 0.81 | 5 | 60 | 0.6 | 0.52946 | 0.3 | 0.81
16 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 23 | 5.1 | 4.2297 | 2.4 | 0.89 | 6 | 460 | 5.1 | 4.2481 | 2.4 | 0.86 | 3.3 | 0 | 0.53868 | 0 | 0.79 | 5 | 60 | 0.8 | 0.51557 | 0.4 | 0.79
17 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.27 | 6.27 | 23 | 5 | 4.2297 | 2.4 | 0.89 | 6 | 450 | 5 | 4.1558 | 2.4 | 0.86 | 3.3 | 0 | 0.53186 | 0 | 0.78 | 5 | 60 | 0.7 | 0.50823 | 0.3 | 0.78
18 | 119.3 |  | 119.3 | 119.3 | 6.2 | 6.2 | 6.28 | 6.28 | 23 | 4.8 | 4.1346 | 2.4 | 0.87 | 6 | 450 | 4.8 | 4.1558 | 2.4 | 0.86 | 2.7 | 0 | 0.41842 | 0 | 0.75 | 5 | 45 | 0.5 | 0.3671 | 0.3 | 0.75
19 | 119.3 |  | 119.5 | 119.5 | 6.2 | 6.2 | 6.29 | 6.29 | 21 | 4.5 | 3.7317 | 2.3 | 0.86 | 6 | 410 | 4.5 | 3.6983 | 2.3 | 0.84 | 2.7 | 0 | 0.41353 | 0 | 0.74 | 5 | 50 | 0.6 | 0.40309 | 0.4 | 0.74
20 | 119.5 |  | 119.5 | 119.5 | 6.2 | 6.2 | 6.29 | 6.29 | 20 | 4.1 | 3.56 | 2.1 | 0.86 | 6 | 390 | 4.1 | 3.476 | 2.1 | 0.83 | 2.3 | 0 | 0.39987 | 0 | 0.84 | 5 | 40 | 0.5 | 0.36605 | 0.3 | 0.84
21 | 118.5 |  | 119.6 | 119.6 | 6.24 | 6.24 | 6.29 | 6.29 | 13.5 | 2.8 | 2.3274 | 1.5 | 0.84 | 6 | 260 | 2.9 | 2.3604 | 1.5 | 0.84 | 2.7 | 0 | 0.41947 | 0 | 0.75 | 5 | 50 | 0.6 | 0.40854 | 0.4 | 0.75
22 | 119.6 |  | 119.6 | 119.6 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.29 | 13.5 | 2.7 | 2.3211 | 1.5 | 0.83 | 6 | 260 | 2.7 | 2.3755 | 1.5 | 0.84 | 2.7 | 0 | 0.41947 | 0 | 0.75 | 5 | 40 | 0.5 | 0.32683 | 0.3 | 0.75
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ- 103 | КЛ- 105 | КЛ- 106 | КЛ- 202 | КЛ- 204 | КЛ- 207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 10 | 1.75 | 11 | 2.4 | 9 | 1.47 | 4 | 0 | 0.26581 | 1.0999 | 1.0449 | 0 | 0 | 0.41169
0 | 9 | 1.73 | 10 | 2.09 | 9 | 1.2 | 4 | 0 | 0.56959 | 0.77843 | 0.73097 | 0 | 0 | 0.39827
1 | 9 | 1.59 | 9 | 1.5 | 9 | 1.03 | 4 | 0 | 0.50169 | 0.82007 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.45109
2 | 9 | 1.67 | 9 | 2.07 | 8 | 0.94 | 4 | 0 | 0.48238 | 0.78505 | 0.73776 | 0 | 0 | 0.43014
3 | 9 | 1.62 | 9 | 2.01 | 8 | 0.87 | 4 | 0 | 0.48305 | 0.67445 | 0.72002 | 0 | 0 | 0.4501
4 | 8 | 1.33 | 9 | 1.93 | 8 | 0.83 | 4 | 0 | 0.4612 | 0.73792 | 0.6918 | 0 | 0 | 0.5303
5 | 8 | 1.34 | 9 | 1.92 | 8 | 0.81 | 4 | 0 | 0.43748 | 0.72913 | 0.67445 | 0 | 0 | 0.51896
6 | 8 | 1.45 | 14 | 2.88 | 8 | 0.88 | 4 | 0 | 0.43945 | 1.261 | 1.2419 | 0 | 0 | 0.49757
7 | 10 | 1.81 | 19 | 3.56 | 8 | 1.06 | 4 | 0 | 0.66626 | 1.4076 | 1.3138 | 0 | 0 | 0.5303
8 | 10 | 1.68 | 19 | 3.82 | 9 | 1.19 | 4 | 0 | 0.5144 | 1.7718 | 1.7147 | 0 | 0 | 0.46811
9 | 10 | 1.73 | 24 | 4.39 | 9 | 1.3 | 4 | 0 | 0.6457 | 1.8231 | 1.7377 | 0 | 0 | 0.67893
10 | 9 | 1.77 | 23 | 4.29 | 9 | 1.43 | 4 | 0 | 0.64259 | 1.9372 | 1.7955 | 0 | 0 | 0.54439
11 | 10 | 1.81 | 22 | 4.21 | 9 | 1.36 | 4 | 0 | 0.65397 | 1.8685 | 1.7751 | 0 | 0 | 0.59388
12 | 10 | 1.98 | 20 | 4.11 | 9 | 1.25 | 4 | 0 | 0.52317 | 1.7751 | 1.719 | 0 | 0 | 0.60791
13 | 10 | 1.96 | 20 | 4.08 | 9 | 1.28 | 4 | 0 | 0.52317 | 1.8031 | 1.719 | 0 | 0 | 0.58935
14 | 10 | 1.92 | 21 | 4.01 | 9 | 1.35 | 4 | 0 | 0.56054 | 1.7564 | 1.7097 | 0 | 0 | 0.43334
15 | 10 | 1.94 | 21 | 4.04 | 9 | 1.34 | 4 | 0 | 0.63631 | 1.7779 | 1.7311 | 0 | 0 | 0.45004
16 | 9 | 1.94 | 22 | 4.31 | 9 | 1.36 | 4 | 0 | 0.69263 | 1.8008 | 1.7269 | 0 | 0 | 0.54994
17 | 10 | 1.74 | 22 | 4.28 | 9 | 1.33 | 4 | 0 | 0.69263 | 1.7916 | 1.6623 | 0 | 0 | 0.50823
18 | 10 | 1.73 | 22 | 4.2 | 9 | 1.35 | 4 | 0 | 0.66492 | 1.7362 | 1.6623 | 0 | 0 | 0.44052
19 | 10 | 1.69 | 21 | 3.91 | 9 | 1.34 | 4 | 0 | 0.45101 | 1.6236 | 1.5605 | 0 | 0 | 0.4434
20 | 10 | 1.61 | 16 | 3.71 | 9 | 1.3 | 4 | 0 | 0.22282 | 1.6132 | 1.5241 | 0 | 0 | 0.49416
21 | 10 | 2.09 | 12 | 2.41 | 9 | 1.4 | 4 | 0 | 0.18157 | 1.0803 | 1.044 | 0 | 0 | 0.44122
22 | 10 | 1.77 | 10 | 2.31 | 9 | 1.39 | 4 | 0 | 0.26496 | 1.0324 | 0.97762 | 0 | 0 | 0.32683