## О-59
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Прибрежная на 18.06.25 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1 С | 2 С | 1 С | 2 С | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | 15-170 | 15-180 | 15-01 | 15-181
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 118.9 | 118.9 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.5 | 2.6874 | 1.45 | 0.9 | 110 | 2.6406 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.16804 | 0 | 2.4486
0 | 119 | 119 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.3 | 2.6526 | 1.4 | 0.9 | 108 | 2.5926 | 1.25 | 0.9 | 0 | 0.16804 | 0 | 2.4006
1 | 119.2 | 119.2 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.2 | 2.3982 | 1.3 | 0.88 | 100 | 2.4006 | 1.05 | 0.9 | 0 | 0.14403 | 0 | 2.2325
2 | 119.2 | 119.2 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10.5 | 1.9076 | 1.02 | 0.88 | 80 | 1.89 | 0.95 | 0.88 | 0 | 0.14175 | 0 | 1.7246
3 | 119.3 | 119.3 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.2 | 2.1931 | 1.25 | 0.87 | 94 | 2.2459 | 0.95 | 0.89 | 0 | 0.23893 | 0 | 2.0309
4 | 119.4 | 119.4 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11 | 2.0018 | 1.25 | 0.88 | 85 | 2.0081 | 1.1 | 0.88 | 0 | 0.11812 | 0 | 1.89
5 | 119.5 | 119.5 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11 | 2.049 | 1.1 | 0.9 | 85 | 2.0537 | 1 | 0.9 | 0 | 0.12081 | 0 | 1.9329
6 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.5 | 2.3187 | 1.14 | 0.9 | 95 | 2.2953 | 1 | 0.9 | 0 | 0.24161 | 0 | 2.0537
7 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13 | 2.4651 | 1.07 | 0.92 | 97 | 2.4218 | 0.95 | 0.93 | 0 | 0.19973 | 0 | 2.222
8 | 119 | 119 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13 | 2.4651 | 1.02 | 0.92 | 97 | 2.432 | 0.86 | 0.94 | 0 | 0.2758 | 0 | 2.1312
9 | 118.5 | 118.5 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 16.3 | 2.944 | 1.39 | 0.88 | 121 | 2.9179 | 1.33 | 0.91 | 0 | 0.31349 | 0 | 2.6044
10 | 118.4 | 118.4 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 18.7 | 3.4513 | 1.54 | 0.9 | 142.2 | 3.4291 | 1.44 | 0.91 | 0 | 0.31349 | 0 | 3.1277
11 | 118.2 | 118.2 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 18 | 3.3165 | 1.55 | 0.9 | 135 | 3.327 | 1.42 | 0.93 | 0 | 0.32038 | 0 | 3.0066
12 | 118.2 | 118.2 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 17.9 | 3.2981 | 1.6 | 0.9 | 133 | 3.2637 | 1.39 | 0.92 | 0 | 0.29447 | 0 | 2.9619
13 | 118.1 | 118.1 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.6 | 2.6878 | 1.26 | 0.9 | 114 | 2.7793 | 1.12 | 0.92 | 0 | 0.29256 | 0 | 2.4867
14 | 118 | 118 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 15 | 2.7591 | 1.31 | 0.9 | 114 | 2.7491 | 1.15 | 0.91 | 0 | 0.28938 | 0 | 2.4597
15 | 118.4 | 118.4 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 19 | 3.5067 | 1.85 | 0.9 | 143 | 3.4484 | 1.56 | 0.91 | 0 | 0.28938 | 0 | 3.1349
16 | 118 | 118 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 19.5 | 3.5868 | 1.85 | 0.9 | 146 | 3.5827 | 1.48 | 0.92 | 0 | 0.29447 | 0 | 3.2882
17 | 118.3 | 118.3 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 15.6 | 2.8767 | 1.34 | 0.9 | 114 | 2.8768 | 1.2 | 0.94 | 0 | 0.30282 | 0 | 2.5488
18 | 118.6 | 118.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.8 | 2.8273 | 1.02 | 0.93 | 108 | 2.7254 | 0.91 | 0.94 | 0 | 0.30282 | 0 | 2.3973
19 | 118.7 | 118.7 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.4 | 2.562 | 0.98 | 0.93 | 103 | 2.5163 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.31759 | 0 | 2.1987
20 | 118.8 | 118.8 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 15.6 | 2.8568 | 1.27 | 0.89 | 110 | 2.7168 | 1.13 | 0.92 | 0 | 0.32108 | 0 | 2.371
21 | 118.8 | 118.8 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.9 | 2.7593 | 1.33 | 0.9 | 113 | 2.7729 | 1.22 | 0.92 | 0 | 0.31901 | 0 | 2.3803
22 | 118.8 | 118.8 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 15.4 | 2.8835 | 1.27 | 0.91 | 117 | 2.8897 | 1.13 | 0.92 | 0 | 0.34578 | 0 | 2.4945