## О-61
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-61 "Ижевская" от 18. 06. 2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ-15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ15-340 | КЛ15-342 | КЛ15-341 | КЛ15-343 | КЛ15-339 | КЛ15-344
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10 | 2.0611 | 0.1 | 1 | 76 | 2.0403 | 0.02 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.2618
0 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.07 | 1 | 68 | 1.8255 | 0.01 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.51007 | 1.2618
1 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.07 | 1 | 69 | 1.8643 | 0.01 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.51336 | 1.2699
2 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.1 | 1 | 68 | 1.8373 | 0.02 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.54038 | 1.2429
3 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.09 | 1 | 68 | 1.8373 | 0.03 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.51336 | 1.2429
4 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8 | 1.6489 | 0 | 1 | 59 | 1.5941 | 0.09 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.51336 | 0.99971
5 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 7 | 1.4428 | 0.02 | 1 | 53 | 1.432 | 0.09 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.45933 | 0.89163
6 | 118 | 118 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 7 | 1.4306 | 0.02 | 1 | 53 | 1.432 | 0.16 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.45933 | 0.89163
7 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 6 | 1.2366 | 0.1 | 1 | 45 | 1.2159 | 0.12 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.45933 | 0.67548
8 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 6 | 1.2366 | 0.13 | 1 | 45 | 1.2159 | 0.13 | 1 | Р | 0.081058 | 0 | Р | 0.45933 | 0.67548
9 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 7 | 1.4428 | 0.02 | 1 | 50 | 1.3423 | 0.06 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.48323 | 0.77853
10 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 7 | 1.4428 | 0.03 | 1 | 53 | 1.4228 | 0.06 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.48323 | 0.85907
11 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 8 | 1.6489 | 0.01 | 1 | 61 | 1.6376 | 0.04 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.61746 | 0.93961
12 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10 | 2.0438 | 0.12 | 1 | 76 | 2.0403 | 0.09 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.2618
13 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0.03 | 1 | 68 | 1.8255 | 0.05 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.047
14 | 118 | 118 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0.02 | 1 | 69 | 1.8404 | 0.07 | 1 | Р | 0.080018 | 0 | Р | 0.69349 | 1.0669
15 | 118 | 118 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0.02 | 1 | 69 | 1.8404 | 0.07 | 1 | Р | 0.080018 | 0 | Р | 0.69349 | 1.0669
16 | 118 | 118 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0 | 1 | 69 | 1.8404 | 0.05 | 1 | Р | 0.080018 | 0 | Р | 0.72017 | 1.0402
17 | 118 | 118 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0.03 | 1 | 69 | 1.8404 | 0.05 | 1 | Р | 0.080018 | 0 | Р | 0.69349 | 1.0669
18 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.8394 | 0.01 | 1 | 68 | 1.8255 | 0.06 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.047
19 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.02 | 1 | 68 | 1.8255 | 0.05 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.047
20 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.01 | 1 | 68 | 1.8255 | 0.06 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.0201
21 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 9 | 1.855 | 0.01 | 1 | 68 | 1.8255 | 0 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.047
22 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10 | 2.0611 | 0.09 | 1 | 76 | 2.0403 | 0.01 | 1 | Р | 0.080538 | 0 | Р | 0.698 | 1.2618