## О-62
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-62 "Пионерская" от 18.06. 2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1 С | 2 С | 1 С | 2 С | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | 15-313 | 15-501 | 15-502 | 15-503 | 15-504 | 15-509 | 15-511 | 15-505 | 15-506 | 15-507 | 15-513 | 15-508 | 15-314 | 15-515 | 15-510
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 118.8 | 118.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.4 | 2.6193 | 0.79 | 0.95 | 99.9 | 2.5912 | 0.76 | 0.96 | 0.088191 | 0.14785 | 0.19454 | 0.49283 | 0.11413 | 0.46689 | 0.2957 | 0 | 0.10635 | 0.098566 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | Р
0 | 118.8 | 118.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12 | 2.321 | 0.81 | 0.94 | 90.4 | 2.3204 | 0.81 | 0.95 | 0.092406 | 0.14374 | 0.17968 | 0.45176 | 0.10267 | 0.46203 | 0.23101 | 0 | 0.089839 | 0.077005 | 0.46203 | 0 | 0 | 0 | Р
1 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12 | 2.3002 | 0.83 | 0.93 | 88.6 | 2.2503 | 0.81 | 0.94 | 0.088893 | 0.11429 | 0.16509 | 0.43177 | 0.10159 | 0.47494 | 0.22858 | 0 | 0.088893 | 0.076194 | 0.45716 | 0 | 0 | 0 | Р
2 | 119 | 119 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11.5 | 2.1806 | 0.85 | 0.92 | 85.2 | 2.1639 | 0.81 | 0.94 | 0.083814 | 0.11429 | 0.15239 | 0.40637 | 0.10159 | 0.45716 | 0.20318 | 0 | 0.088893 | 0.076194 | 0.45716 | 0 | 0 | 0 | Р
3 | 119.5 | 119.5 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11 | 2.0946 | 0.85 | 0.92 | 81.7 | 2.0529 | 0.81 | 0.93 | 0.075384 | 0.11308 | 0.15077 | 0.30153 | 0.10051 | 0.4523 | 0.20102 | 0 | 0.087947 | 0.087947 | 0.4523 | 0 | 0 | 0 | Р
4 | 119.6 | 119.6 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10.5 | 1.9793 | 0.84 | 0.91 | 77.6 | 1.9499 | 0.83 | 0.93 | 0.075384 | 0.10051 | 0.12564 | 0.30153 | 0.087947 | 0.4523 | 0.20102 | 0 | 0.087947 | 0.075384 | 0.42717 | 0 | 0 | 0 | Р
5 | 119.7 | 119.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 10.5 | 1.9809 | 0.84 | 0.91 | 76.8 | 1.9091 | 0.84 | 0.92 | 0.074573 | 0.099431 | 0.12429 | 0.29829 | 0.087002 | 0.44744 | 0.19886 | 0 | 0.087002 | 0.074573 | 0.42258 | 0 | 0 | 0 | Р
6 | 119.3 | 119.3 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11 | 2.0683 | 0.84 | 0.91 | 80.8 | 2.0085 | 0.84 | 0.92 | 0.074573 | 0.099431 | 0.12429 | 0.32315 | 0.087002 | 0.44744 | 0.19886 | 0 | 0.087002 | 0.074573 | 0.4723 | 0 | 0 | 0 | Р
7 | 118.4 | 118.4 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11.3 | 2.0855 | 0.9 | 0.9 | 84 | 2.0653 | 0.84 | 0.91 | 0.073762 | 0.09835 | 0.12294 | 0.29505 | 0.086056 | 0.45487 | 0.23358 | 0 | 0.14752 | 0.073762 | 0.45487 | 0 | 0 | 0 | Р
8 | 118.1 | 118.1 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11.5 | 2.2347 | 0.78 | 0.95 | 86.6 | 2.1995 | 0.78 | 0.94 | 0.088893 | 0.12699 | 0.17779 | 0.33017 | 0.10159 | 0.46986 | 0.2616 | 0 | 0.10159 | 0.076194 | 0.44701 | 0 | 0 | 0 | Р
9 | 118.4 | 118.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 11 | 2.1655 | 0.68 | 0.96 | 83.5 | 2.1381 | 0.68 | 0.96 | 0.089621 | 0.14083 | 0.20485 | 0.50188 | 0.11267 | 0.048651 | 0.28935 | 0 | 0.11779 | 0.071696 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | Р
10 | 118.4 | 118.4 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.5 | 2.4865 | 0.63 | 0.97 | 91.8 | 2.4152 | 0.54 | 0.98 | 0.092082 | 0.1447 | 0.2894 | 0.47093 | 0.12628 | 0.049987 | 0.27888 | 0 | 0.15259 | 0.084189 | 0.70508 | 0 | 0 | 0 | Р
11 | 118.4 | 118.4 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12 | 2.387 | 0.64 | 0.97 | 91 | 2.3697 | 0.6 | 0.97 | 0.091142 | 0.14322 | 0.26041 | 0.46873 | 0.11979 | 0.044269 | 0.27082 | 0 | 0.13281 | 0.080726 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | Р
12 | 118.2 | 118.2 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12 | 2.3584 | 0.65 | 0.96 | 90 | 2.3195 | 0.7 | 0.96 | 0.090203 | 0.14175 | 0.21906 | 0.48967 | 0.1134 | 0.043813 | 0.26803 | 0 | 0.11855 | 0.074739 | 0.74739 | 0 | 0 | 0 | Р
13 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.2 | 2.3937 | 0.56 | 0.96 | 91 | 2.3697 | 0.05 | 0.97 | 0.093746 | 0.16145 | 0.23957 | 0.49477 | 0.11979 | 0.044269 | 0.26561 | 0 | 0.11197 | 0.078122 | 0.75518 | 0 | 0 | 0 | Р
14 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.8 | 2.5375 | 0.57 | 0.97 | 95 | 2.4994 | 0.6 | 0.98 | 0.097344 | 0.17101 | 0.26046 | 0.49987 | 0.12365 | 0.042095 | 0.26572 | 0 | 0.1105 | 0.081558 | 0.76296 | 0 | 0 | 0 | Р
15 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.9 | 2.91 | 0.59 | 0.97 | 110.5 | 2.91 | 0.57 | 0.98 | 0.099975 | 0.16049 | 0.24204 | 0.52881 | 0.11576 | 0.5025 | 0.27625 | 0 | 0.10787 | 0.081558 | 0.84189 | 0 | 0 | 0 | Р
16 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.7 | 2.9142 | 0.65 | 0.97 | 110 | 2.894 | 0.58 | 0.98 | 0.10261 | 0.13155 | 0.22889 | 0.50777 | 0.10787 | 0.50513 | 0.29203 | 0 | 0.10524 | 0.084189 | 0.8682 | 0 | 0 | 0 | Р
17 | 118 | 118 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.5 | 2.8983 | 0.71 | 0.978 | 110 | 2.894 | 0.61 | 0.98 | 0.10261 | 0.13155 | 0.24994 | 0.47093 | 0.13155 | 0.5025 | 0.26835 | 0 | 0.10787 | 0.08682 | 0.84189 | 0 | 0 | 0 | Р
18 | 118.4 | 118.4 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14 | 2.7848 | 0.73 | 0.97 | 107 | 2.7863 | 0.67 | 0.97 | 0.09635 | 0.1302 | 0.23697 | 0.44269 | 0.1302 | 0.49738 | 0.28645 | 0 | 0.11458 | 0.08333 | 0.7083 | 0 | 0 | 0 | Р
19 | 118.5 | 118.5 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14 | 2.7585 | 0.77 | 0.96 | 104 | 2.6803 | 0.72 | 0.96 | 0.12628 | 0.14175 | 0.22422 | 0.43555 | 0.10051 | 0.49225 | 0.25772 | 0 | 0.11597 | 0.077316 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | Р
20 | 118.7 | 118.7 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14 | 2.7631 | 0.78 | 0.96 | 105 | 2.7061 | 0.7 | 0.96 | 0.10309 | 0.15463 | 0.21649 | 0.46132 | 0.1134 | 0.49225 | 0.28092 | 0 | 0.10824 | 0.079894 | 0.70358 | 0 | 0 | 0 | Р
21 | 118.7 | 118.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14.3 | 2.8223 | 0.79 | 0.96 | 107 | 2.7754 | 0.73 | 0.96 | 0.098566 | 0.15563 | 0.2127 | 0.45911 | 0.1271 | 0.49542 | 0.2931 | 0 | 0.10375 | 0.088191 | 0.7159 | 0 | 0 | 0 | Р
22 | 118.7 | 118.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13 | 2.5657 | 0.8 | 0.96 | 100 | 2.5668 | 0.75 | 0.95 | 0.087272 | 0.15658 | 0.20278 | 0.43636 | 0.11807 | 0.49026 | 0.30545 | 0 | 0.10781 | 0.092406 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | Р