## О-63
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-63 "Университетская" от 18.06.2025 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ-10 кВ
| 110 кВ |  | 10 кВ | [19 empty] | 1 с | [8 empty] | 2 с
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 63-01 | 63-02 | 63-03 | 63-04 | 63-05 | 63-06 | 63-07 | 63-08 | 63-09 | 63-10 | 63-11 | 63-12 | 63-13 | 63-14 | 63-15 | 63-16 | 63-17 | 63-18
[6 empty] | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos |  | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12.2 | 2.51 | 0.14 | 1 | 145 | 2.51 | 0.16 | 1 | 0.06928 | 0.01732 | 0.45032 | 0.39836 | 0 | 0 | 0.0866 | 0.3464 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.27712 | 0.3464 | 0 | 0.36372 | 0.03464 | 0.06928
0 | 119.1 | 119.1 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12 | 2.48 | 0.19 | 1 | 142 | 2.45 | 0.2 | 1 | 0.05196 | 0.01732 | 0.41568 | 0.39836 | 0 | 0 | 0.06928 | 0.3464 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.2598 | 0.3464 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.06928
1 | 119.1 | 119.1 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 10.5 | 2.17 | 0.21 | 1 | 121 | 2.1 | 0.22 | 1 | 0.05196 | 0.01732 | 0.38104 | 0.3464 | 0 | 0 | 0.06928 | 0.31176 | Р | Р | Р | 0.03464 | 0.24248 | 0.27712 | 0 | 0.2598 | 0.03464 | 0.05196
2 | 119.2 | 119.2 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 9 | 1.86 | 0.22 | 1 | 106 | 1.85 | 0.23 | 1 | 0.05196 | 0.01732 | 0.31176 | 0.31176 | 0 | 0 | 0.0866 | 0.29444 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.19052 | 0.22516 | 0 | 0.20784 | 0.03464 | 0.05196
3 | 119.2 | 119.2 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.5 | 1.75 | 0.24 | 1 | 100 | 1.75 | 0.24 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.29738 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.17493 | 0.20992 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.034986
4 | 119.2 | 119.2 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.4 | 1.73 | 0.22 | 1 | 97 | 1.7 | 0.23 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.2449 | 0.2449 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.33237 | Р | Р | Р | 0.034986 | 0.19243 | 0.20992 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.034986
5 | 119.2 | 119.2 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8.2 | 1.69 | 0.21 | 1 | 95 | 1.66 | 0.22 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.2449 | 0.22741 | 0 | 0 | 0.069973 | 0.31488 | Р | Р | Р | 0.034986 | 0.17493 | 0.19243 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.05248
6 | 119.1 | 119.1 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8 | 1.65 | 0.22 | 1 | 92 | 1.6 | 0.22 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.2449 | 0.22741 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.29738 | Р | Р | Р | 0.034986 | 0.17493 | 0.19243 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.05248
7 | 119.1 | 119.1 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 8 | 1.66 | 0.22 | 1 | 95 | 1.66 | 0.21 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.2624 | 0.27989 | 0 | 0 | 0.069973 | 0.2624 | Р | Р | Р | 0.034986 | 0.19243 | 0.17493 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.034986
8 | 119.2 | 119.2 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 9 | 1.85 | 0.21 | 1 | 108 | 1.86 | 0.2 | 1 | 0.05248 | 0.017493 | 0.31488 | 0.29738 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.27989 | Р | Р | Р | 0.034986 | 0.22741 | 0.20992 | 0 | 0.19243 | 0.034986 | 0.087466
9 | 119.2 | 119.2 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11.3 | 2.33 | 0.15 | 1 | 133 | 2.33 | 0.17 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.39836 | 0.3464 | 0 | 0 | 0.2598 | 0.29444 | Р | Р | Р | 0.03464 | 0.2598 | 0.24248 | 0 | 0.27712 | 0.03464 | 0.06928
10 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11.2 | 2.31 | 0.14 | 1 | 133 | 2.32 | 0.16 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.38104 | 0.3464 | 0 | 0 | 0.2598 | 0.29444 | Р | Р | Р | 0.03464 | 0.2598 | 0.24248 | 0 | 0.27712 | 0.03464 | 0.0866
11 | 118.1 | 118.1 | 9.9 | 9.9 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14.2 | 2.9 | 0.14 | 1 | 166 | 2.85 | 0.4 | 1 | 0.068587 | 0.034294 | 0.41152 | 0.44582 | 0 | 0 | 0.32579 | 0.30864 | Р | Р | Р | 0.05144 | 0.34294 | 0.37723 | 0 | 0.30864 | 0.034294 | 0.13717
12 | 118 | 118 | 9.9 | 9.9 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.4 | 3.15 | 0.08 | 1 | 182 | 3.12 | 0.1 | 1 | 0.068587 | 0.034294 | 0.48011 | 0.48011 | 0 | 0 | 0.34294 | 0.32579 | Р | Р | Р | 0.05144 | 0.34294 | 0.48011 | 0 | 0.32579 | 0.034294 | 0.15432
13 | 118 | 118 | 9.9 | 9.9 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.3 | 3.15 | 0.05 | 1 | 182 | 3.12 | 0.1 | 1 | 0.068587 | 0.034294 | 0.46296 | 0.46296 | 0 | 0 | 0.34294 | 0.30864 | Р | Р | Р | 0.05144 | 0.34294 | 0.48011 | 0 | 0.32579 | 0.034294 | 0.18861
14 | 118.5 | 118.5 | 9.9 | 9.9 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16 | 3.25 | 0.05 | 1 | 187 | 3.21 | 0.13 | 1 | 0.068587 | 0.034294 | 0.44582 | 0.48011 | 0 | 0 | 0.36008 | 0.30864 | Р | Р | Р | 0.05144 | 0.36008 | 0.49726 | 0 | 0.34294 | 0.034294 | 0.20576
15 | 119.1 | 119.1 | 9.9 | 9.9 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16 | 3.3 | 0.02 | 1 | 189 | 3.24 | 0.1 | 1 | 0.068587 | 0.034294 | 0.48011 | 0.48011 | 0 | 0 | 0.36008 | 0.30864 | Р | Р | Р | 0.05144 | 0.36008 | 0.49726 | 0 | 0.34294 | 0.034294 | 0.20576
16 | 118.6 | 118.6 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16 | 3.29 | 0.09 | 1 | 189 | 3.27 | 0.11 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.46764 | 0.5196 | 0 | 0 | 0.3464 | 0.31176 | Р | Р | Р | 0.03464 | 0.3464 | 0.5196 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.20784
17 | 118.6 | 118.6 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16 | 3.29 | 0.02 | 1 | 190 | 3.29 | 0.12 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.46764 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.3464 | 0.36372 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.32908 | 0.50228 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.20784
18 | 118.5 | 118.5 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16 | 3.28 | 0.02 | 1 | 191 | 3.31 | 0.09 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.46764 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.3464 | 0.3464 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.36372 | 0.48496 | 0 | 0.36372 | 0.03464 | 0.20784
19 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.7 | 3.24 | 0.02 | 1 | 187 | 3.24 | 0.11 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.46764 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.32908 | 0.32908 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.36372 | 0.45032 | 0 | 0.36372 | 0.03464 | 0.20784
20 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.5 | 3.19 | 0.03 | 1 | 182 | 3.16 | 0.12 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.46764 | 0.46764 | 0 | 0 | 0.29444 | 0.31176 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.36372 | 0.45032 | 0 | 0.39836 | 0.03464 | 0.20784
21 | 119.1 | 119.1 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.5 | 3.2 | 0.02 | 1 | 185 | 3.2 | 0.03 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.50228 | 0.48496 | 0 | 0 | 0.29444 | 0.31176 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.3464 | 0.45032 | 0 | 0.38104 | 0.03464 | 0.20784
22 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 14 | 2.88 | 0.4 | 1 | 167 | 2.87 | 0.14 | 1 | 0.06928 | 0.03464 | 0.50228 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.10392 | 0.31176 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.32908 | 0.433 | 0 | 0.38104 | 0.03464 | 0.0866