## Окружная
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Окружная от 18.06.2025 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2 | [10 empty] | КЛ-15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1С | 2С | 1С | 2С | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 15-602 | 15-603 | 15-604
[5 empty] | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт
23 | 119.8 | 119.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.8 | 0.16 | 0.37349 | 0.02 | 1 | 13.7 | 0.15 | 0.37016 | 0.01 | 1 | 0 | 0.36476 | Р
0 | 119.7 | 119.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.6 | 0.12 | 0.33171 | 0.02 | 1 | 12 | 0.14 | 0.32423 | 0.02 | 1 | 0 | 0.31072 | Р
1 | 119.8 | 119.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.3 | 0.15 | 0.26974 | 0.03 | 1 | 10 | 0.14 | 0.27019 | 0.01 | 1 | 0 | 0.27019 | Р
2 | 119.8 | 119.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.2 | 0.13 | 0.24899 | 0.03 | 1 | 9 | 0.14 | 0.24317 | 0.01 | 1 | 0 | 0.24317 | Р
3 | 119.8 | 119.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.1 | 0.12 | 0.22824 | 0.02 | 1 | 8 | 0.13 | 0.21615 | 0.01 | 1 | 0 | 0.21615 | Р
4 | 119.7 | 119.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.1 | 0.11 | 0.22805 | 0.02 | 1 | 8 | 0.12 | 0.21615 | 0.01 | 1 | 0 | 0.21615 | Р
5 | 119.7 | 119.7 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.2 | 0.11 | 0.24878 | 0.03 | 1 | 8 | 0.12 | 0.21615 | 0.01 | 1 | 0 | 0.21615 | Р
6 | 119.8 | 119.8 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.2 | 0.11 | 0.24899 | 0.03 | 1 | 9 | 0.12 | 0.24317 | 0.01 | 1 | 0 | 0.21615 | Р
7 | 119.6 | 119.6 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.3 | 0.11 | 0.26907 | 0.03 | 1 | 10 | 0.12 | 0.27019 | 0.01 | 1 | 0 | 0.27019 | Р
8 | 119.5 | 119.5 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.4 | 0.12 | 0.28904 | 0.03 | 1 | 10 | 0.12 | 0.26846 | 0.01 | 1 | 0 | 0.26846 | Р
9 | 119.2 | 119.2 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.3 | 0.12 | 0.26839 | 0.03 | 1 | 10 | 0.012 | 0.26846 | 0.01 | 1 | 0 | 0.26846 | Р
10 | 119.2 | 119.2 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.5 | 0.13 | 0.30994 | 0.02 | 1 | 11 | 0.12 | 0.29531 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29531 | Р
11 | 119.3 | 119.3 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.5 | 0.13 | 0.30968 | 0.02 | 1 | 10.8 | 0.12 | 0.29181 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29451 | Р
12 | 119.2 | 119.2 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.5 | 0.13 | 0.30968 | 0.03 | 1 | 10.8 | 0.13 | 0.29181 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29451 | Р
13 | 119.2 | 119.2 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.5 | 0.13 | 0.30968 | 0.03 | 1 | 11 | 0.13 | 0.29721 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29451 | Р
14 | 119.2 | 119.2 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.6 | 0.14 | 0.33033 | 0.02 | 1 | 11 | 0.13 | 0.29721 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29721 | Р
15 | 119.2 | 119.2 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.6 | 0.14 | 0.33005 | 0.02 | 1 | 11 | 0.12 | 0.29721 | 0.01 | 1 | 0 | 0.29721 | Р
16 | 119.1 | 119.1 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.5 | 0.14 | 0.30942 | 0.02 | 1 | 11 | 0.14 | 0.29721 | 0.02 | 1 | 0 | 0.29721 | Р
17 | 119.1 | 119.1 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.6 | 0.15 | 0.32977 | 0.03 | 1 | 11 | 0.14 | 0.29531 | 0.02 | 1 | 0 | 0.32215 | Р
18 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.8 | 0.16 | 0.37099 | 0.02 | 1 | 13 | 0.14 | 0.349 | 0.2 | 1 | 0 | 0.349 | Р
19 | 119.5 | 119.5 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.7 | 0.16 | 0.35186 | 0.02 | 1 | 13 | 0.14 | 0.35125 | 0.02 | 1 | 0 | 0.35125 | Р
20 | 119.4 | 119.4 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.7 | 0.16 | 0.35156 | 0.03 | 1 | 12 | 0.14 | 0.32215 | 0.02 | 1 | 0 | 0.32215 | Р
21 | 119.6 | 119.6 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.8 | 0.15 | 0.37286 | 0.03 | 1 | 13 | 0.14 | 0.35125 | 0.02 | 1 | 0 | 0.35125 | Р
22 | 119.5 | 119.5 | 15.6 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 1.9 | 0.15 | 0.39325 | 0.03 | 1 | 14 | 0.14 | 0.37827 | 0.02 | 1 | 0 | 0.37827 | Р