## 11б_17
Форма 11 | [6 empty] | абз.8 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (I квартал 2026г.)
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущая загрузка центра питания, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-1 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 1.63 | 0.978 | 0.652
2 | ТП-3 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
3 | ТП-5 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 1.8 | 1.08 | 0.72
4 | ТП-6 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.252
5 | ТП-7 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 1.03 | 0.618 | 0.412
6 | ТП-8 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
7 | ТП-9 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 1.4 | 0.84 | 0.56
8 | МТП-10 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
9 | МТП-21 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.1
10 | МТП-16 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
11 | МТП-17 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
12 | МТП-23 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.1
13 | КТП 24 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
14 | СТП-26 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
15 | СТП-27 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
16 | КТП-28 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
17 | МТП-25 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
18 | МТП-29 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
19 | КТП-30 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.252
20 | МТП-19 (АЗС) | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
21 | РП-37 Сельма | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
22 | ТП-193 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 0.8 | 0.48 | 0.32
23 | ТП-437 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
24 | ТП-443 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
25 | ТП-987 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
26 | ТП-990 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
27 | ТП-991 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
28 | ТП-992 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
29 | ТП-994 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
30 | ТП-996 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
31 | ТП-997 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
32 | КТП-1015 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.252
33 | КТП-1031 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,23 | 1.26 | 0.756 | 0.504
34 | КТП-1006 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.252
35 | КТП-495 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.1
36 | ТП-524 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
37 | ТП-1 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 20 | 12 | 8
38 | РТП-5 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
39 | КТП-290 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
40 | ТП-1 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
41 | ТП-2 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
42 | ТП-3 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
43 | ТП-4 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
44 | ТП-11 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
45 | РТП-2ч | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
46 | РТП-6 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.8 | 0.01 | 0.79
47 | КТП-26 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
48 | МТП-525 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.1
49 | ТП-61 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
50 | ТП-63/1 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
51 | ТП-63/2 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
52 | ТП-63/3 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
53 | ТП-63/4 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
54 | РТП-1 РД | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
55 | ТП 1010 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
56 | ТП-101 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 1 | 0.6 | 0.4
57 | МТП 15/0,4кВ №06-20 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.25 | 0.15 | 0.1
58 | КТП 15/0,4кВ № 06-19 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
59 | ТП 10/0,4кВ № 63/5 | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
60 | РТП №40 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
61 | ТП №41, 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2.5 | 1.5 | 1
62 | ТП №50, 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
63 | ТП №42, 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
64 | ТП №43, 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
65 | РТП №7 10/0,4 кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 10/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
66 | МТП № 783 10/0,4кВ | РЭС Калининград | г. Калининград | ГО "Город Калининград" | 6/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
67 | КТП-1 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
68 | КТП-2 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
69 | КТП-3 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
70 | КТП-4 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
71 | КТП-5 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.63 | 0.978 | 0.652
72 | КТП-6 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
73 | КТП-14 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
74 | КТП-15 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
75 | КТП-16 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
76 | КТП-7 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
77 | КТП-19 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1 | 0.6 | 0.4
78 | ТП -26 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
79 | КТП-27 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
80 | МТП-1 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
81 | ТП-31 | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
82 | ТП-32 | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
83 | ТП 41 | РЭС Пионерский | п. Куликово | Зеленоградский МО "Поселок Куликово" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
84 | ТП42 | РЭС Пионерский | п. Куликово | Зеленоградский МО "Поселок Куликово" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
85 | КТП -8 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
86 | КТП -9 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
87 | ТП 88-17 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.65 | 0.39 | 0.26
88 | ТП 85-18 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.56 | 0.336 | 0.224
89 | МТП 88-9 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
90 | КТП-12 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
91 | КТП-13 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.5 | 0.3 | 0.2
92 | КТП-33 | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
93 | КТП-34 | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
94 | МТП Романово | РЭС Пионерский | п. Романово | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
95 | ТП 15/0,4кВ № 17 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
96 | ТП 15/0,4кВ № 18 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
97 | ТП 15/0,4кВ № 81 | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.23 | 0.738 | 0.492
98 | ТП № 14, 15/0,4кВ | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
99 | ТП № №36 15/0,4кВ | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 2.5 | 1.5 | 1
100 | ТП № 22 15/0,4 кВ | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 2.5 | 1.5 | 1
101 | ТП № 23 15/0,4 кВ | РЭС Пионерский | г. Пионерский | ГО "Город Пионерский" | 15/0,4 | 3.2 | 1.92 | 1.28
102 | ТП № 37 15/0,4кВ | РЭС Пионерский | г. Светлогорск | ГО "Город Светлогорск" | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
103 | ТП 61/1 | РЭС Светлый | п. Ижевское | Светловский ГО | 15/10 | 15.8 | 9.48 | 6.32
104 | КТП 61/2 | РЭС Светлый | г. Светлый | Светловский ГО | 15/0,4 | 2 | 1.2 | 0.8
105 | ТП-2500/400 (Кливер) | РЭС Светлый | п. Ижевское | Светловский ГО | 15/6/0,4 | 2.5 | 1.5 | 1
106 | ТП 329-2 | РЭС Зеленоградск | г. Зеленоградск | Зеленоградский ГО | 15/0,4 | 2.5 | 1.5 | 1
107 | ТП 328-7 | РЭС Зеленоградск | г. Зеленоградск | Зеленоградский ГО | 15/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
108 | ТП-2 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.4 | 0.24 | 0.16
109 | ТП-4 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 1.06 | 0.636 | 0.424
110 | ТП-5 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/6/0,4 | 1.26 | 0.756 | 0.504
111 | ТП-8 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.5 | 0.3 | 0.2
112 | ТП-9 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.16 | 0.096 | 0.064
113 | ТП-11 | РЭС Нивенское | п. Северный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.5 | 0.3 | 0.2
114 | ТП-12 | РЭС Нивенское | п. Южный | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.8 | 0.48 | 0.32
115 | ТП-13 | РЭС Нивенское | п. Южный | Багратионовский МО | 15/6/0,4 | 0.63 | 0.378 | 0.252
116 | МТП-214-37 | РЭС Нивенское | п. Нивенское | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04
117 | МТП 197-6 | РЭС Нивенское | п. Победа | Багратионовский МО | 15/0,4 | 0.1 | 0.06 | 0.04