## Куликово
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Куликово от 17.12.2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1С | 2С | 1 С | 2 С | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | 15-701 | 15-702 | 15-703 | 15-704 | 15-705 | 15-706
[5 empty] | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.11 | 1 | 38 | 0.99691 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0.99691 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.12 | 0.99 | 35 | 0.91821 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0.91821 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.13 | 0.99 | 36 | 0.94445 | 0.2 | 0.99 | 0 | 0.94445 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.1 | 0.99 | 35 | 0.91821 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0.91821 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.12 | 0.99 | 37 | 0.97068 | 0.13 | 0.99 | 0 | 0.97068 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.12 | 0.99 | 38 | 0.99691 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0.99691 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.4 | 1.1019 | 0.12 | 0.99 | 42 | 1.1019 | 0.13 | 0.99 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.4 | 1.1019 | 0.12 | 0.99 | 42 | 1.1019 | 0.11 | 0.99 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.13 | 0.99 | 38 | 0.99691 | 0.12 | 0.99 | 0 | 0.99691 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.11 | 0.99 | 37 | 0.97068 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0.97068 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.1 | 1 | 36 | 0.93827 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0.93827 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0202 | 0.11 | 0.99 | 36 | 0.93827 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0.93827 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.12 | 1 | 38 | 0.9904 | 0.11 | 0.99 | 0 | 0.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.12 | 1 | 36 | 0.93827 | 0.13 | 0.99 | 0 | 0.93827 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.93862 | 0.12 | 0.99 | 35 | 0.91221 | 0.14 | 0.99 | 0 | 0.91221 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.3 | 1.0924 | 0.11 | 1 | 40 | 1.0425 | 0.12 | 0.99 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 4.6 | 0.93862 | 0.12 | 0.99 | 35 | 0.91221 | 0.14 | 0.99 | 0 | 0.91221 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.12 | 1 | 37 | 0.96434 | 0.13 | 0.99 | 0 | 0.96434 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5 | 1.0305 | 0.11 | 1 | 35 | 0.91221 | 0.1 | 0.99 | 0 | 0.91221 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.3 | 1.0814 | 0.13 | 0.99 | 41 | 1.0686 | 0.12 | 0.99 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.3 | 1.0924 | 0.11 | 1 | 40 | 1.0425 | 0.13 | 0.99 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 119 | 119 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.3 | 1.0924 | 0.11 | 1 | 39 | 1.0165 | 0.12 | 0.99 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.2 | 1.061 | 0.11 | 0.99 | 39 | 1.0231 | 0.14 | 0.99 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 5.4 | 1.1019 | 0.13 | 0.99 | 35 | 0.91821 | 0.12 | 0.99 | 0 | 0.91821 | 0 | 0 | 0 | 0