## Луговая
Ведомость записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая 17.12.2025 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2
| 1 С 110 |  | 1 С 6 |  | 2 С 110 |  | 2 С 6 |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ
[9 empty] | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos
23 | 120.2 |  | 6.33 | 6.33 | 120.4 |  | 6.32 |  | 6.5 | 1.3 | 1.1232 | 0.7 | 0.83 | 5 | 115 | 1.3 | 1.0969 | 0.6 | 0.87 | 6.3 | 1.2 | 1.0773 | 0.7 | 0.82 | 5 | 112 | 1.3 | 1.0543 | 0.6 | 0.86
0 | 120.3 |  | 6.33 | 6.33 | 120.6 |  | 6.32 |  | 7.2 | 1.2 | 1.2452 | 0.8 | 0.83 | 5 | 130 | 1.5 | 1.2257 | 0.7 | 0.86 | 6.6 | 1.2 | 1.0753 | 0.7 | 0.78 | 5 | 115 | 1.4 | 1.07 | 0.7 | 0.85
1 | 120.2 |  | 6.32 | 6.32 | 120.5 |  | 6.33 |  | 7 | 1.2 | 1.2096 | 0.8 | 0.83 | 5 | 127 | 1.5 | 1.1955 | 0.7 | 0.86 | 7 | 1.2 | 1.1395 | 0.7 | 0.78 | 5 | 119 | 1.4 | 1.109 | 0.7 | 0.85
2 | 120.3 |  | 6.32 | 6.32 | 120.6 |  | 6.33 |  | 7.8 | 1.2 | 1.3489 | 0.8 | 0.83 | 5 | 140 | 1.5 | 1.3333 | 0.7 | 0.87 | 7.3 | 1.2 | 1.1894 | 0.7 | 0.78 | 5 | 127 | 1.4 | 1.1696 | 0.7 | 0.84
3 | 120.3 |  | 6.32 | 6.32 | 120.6 |  | 6.32 |  | 7.5 | 1.23 | 1.2814 | 0.8 | 0.82 | 5 | 130 | 1.5 | 1.2238 | 0.7 | 0.86 | 7 | 1.2 | 1.1405 | 0.7 | 0.78 | 5 | 120 | 1.4 | 1.1165 | 0.7 | 0.85
4 | 120.5 |  | 6.32 | 6.32 | 120.5 |  | 6.32 |  | 7.2 | 1.2 | 1.2472 | 0.8 | 0.83 | 5 | 127 | 1.5 | 1.2095 | 0.7 | 0.87 | 7.3 | 1.2 | 1.1884 | 0.8 | 0.78 | 5 | 125 | 1.5 | 1.163 | 0.7 | 0.85
5 | 120.4 |  | 6.31 | 6.31 | 120.6 |  | 6.31 |  | 7.2 | 1.2 | 1.2312 | 0.8 | 0.82 | 5 | 130 | 1.5 | 1.2219 | 0.7 | 0.86 | 7.5 | 1.2 | 1.2376 | 0.9 | 0.79 | 5 | 134 | 1.6 | 1.2302 | 0.8 | 0.84
6 | 120.3 |  | 6.3 | 6.3 | 120.6 |  | 6.29 |  | 10 | 2 | 1.7711 | 1 | 0.85 | 5 | 182 | 1 | 1.7277 | 1.1 | 0.87 | 9.5 | 1.9 | 1.647 | 1.1 | 0.83 | 5 | 175 | 2 | 1.6396 | 1 | 0.86
7 | 120.4 |  | 6.29 | 6.29 | 120.5 |  | 6.28 |  | 10 | 2 | 1.7725 | 1.1 | 0.85 | 5 | 190 | 2 | 1.7801 | 1.1 | 0.86 | 10.5 | 2 | 1.797 | 1.2 | 0.82 | 5 | 190 | 2.1 | 1.7566 | 1.1 | 0.85
8 | 120.7 |  | 6.29 | 6.29 | 120.4 |  | 6.29 |  | 10.7 | 2 | 1.8566 | 1.2 | 0.83 | 5 | 200 | 2.1 | 1.852 | 1.1 | 0.85 | 11 | 2 | 1.881 | 1.2 | 0.82 | 5 | 200 | 2.1 | 1.8738 | 1.1 | 0.86
9 | 120.6 |  | 6.27 | 6.27 | 120.4 |  | 6.27 |  | 11.5 | 2.4 | 2.0418 | 1.3 | 0.85 | 5 | 220 | 2.4 | 2.0546 | 1.2 | 0.86 | 11.5 | 2.1 | 1.9904 | 1.3 | 0.83 | 5 | 210 | 2.2 | 1.9613 | 1.1 | 0.86
10 | 120.6 |  | 6.26 | 6.26 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11.5 | 2.4 | 2.0418 | 1.3 | 0.85 | 5 | 220 | 2.4 | 2.0514 | 1.2 | 0.86 | 12 | 2.4 | 2.0753 | 1.3 | 0.83 | 5 | 220 | 2.3 | 2.0514 | 1.2 | 0.86
11 | 120.6 |  | 6.26 | 6.26 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11.5 | 2.4 | 2.0418 | 1.3 | 0.85 | 5 | 220 | 2.4 | 2.0514 | 1.2 | 0.86 | 12 | 2.4 | 2.0753 | 1.3 | 0.83 | 5 | 220 | 2.4 | 2.0514 | 1.2 | 0.86
12 | 120.6 |  | 6.26 | 6.26 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11.5 | 2.4 | 2.0418 | 1.3 | 0.85 | 5 | 220 | 2.4 | 2.0514 | 1.2 | 0.86 | 12 | 2.4 | 2.1003 | 1.3 | 0.84 | 5 | 220 | 2.3 | 2.0752 | 1.2 | 0.87
13 | 120.6 |  | 6.27 | 6.27 | 120.4 |  | 6.26 |  | 10.7 | 2.2 | 1.8998 | 1.2 | 0.85 | 5 | 200 | 2.2 | 1.8679 | 1.2 | 0.86 | 11.5 | 2.2 | 2.0144 | 1.3 | 0.84 | 5 | 210 | 2.3 | 1.9809 | 1.1 | 0.87
14 | 120.5 |  | 6.26 | 6.26 | 120.3 |  | 6.25 |  | 11 | 2.4 | 1.9514 | 1.2 | 0.85 | 5 | 210 | 2.4 | 1.9581 | 1.2 | 0.86 | 11.5 | 2.3 | 1.9888 | 1.3 | 0.83 | 5 | 210 | 2.3 | 1.9777 | 1.2 | 0.87
15 | 120.5 |  | 6.25 | 6.25 | 120.3 |  | 6.25 |  | 11.5 | 2.4 | 1.9921 | 1.3 | 0.83 | 5 | 210 | 2.4 | 1.955 | 1.2 | 0.86 | 11.5 | 2.3 | 1.9888 | 1.3 | 0.83 | 5 | 210 | 2.3 | 1.9777 | 1.1 | 0.87
16 | 120.5 |  | 6.27 | 6.27 | 120.2 |  | 6.25 |  | 11.3 | 2.3 | 1.9575 | 1.2 | 0.83 | 5 | 210 | 2.3 | 1.9384 | 1.2 | 0.85 | 11.3 | 2.2 | 1.9055 | 1.3 | 0.81 | 5 | 200 | 2.21 | 1.8619 | 1.1 | 0.86
17 | 120.5 |  | 6.27 | 6.27 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11.3 | 2.2 | 1.9575 | 1.2 | 0.83 | 5 | 210 | 2.2 | 1.9384 | 1.1 | 0.85 | 11.5 | 2.2 | 1.9648 | 1.2 | 0.82 | 5 | 210 | 2.2 | 1.9581 | 1.1 | 0.86
18 | 120.6 |  | 6.27 | 6.27 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11.5 | 2.3 | 1.9938 | 1.3 | 0.83 | 5 | 210 | 2.3 | 1.9613 | 1.1 | 0.86 | 11.5 | 2.2 | 1.9648 | 1.2 | 0.82 | 5 | 210 | 2.2 | 1.9581 | 1.1 | 0.86
19 | 120.6 |  | 6.27 | 6.27 | 120.3 |  | 6.26 |  | 11 | 2.1 | 1.8841 | 1.2 | 0.82 | 5 | 200 | 2.1 | 1.8679 | 1.1 | 0.86 | 11.2 | 2.2 | 1.8902 | 1.3 | 0.81 | 5 | 200 | 2.2 | 1.8432 | 1.2 | 0.85
20 | 120.8 |  | 6.28 | 6.28 | 120.4 |  | 6.26 |  | 10.5 | 2.1 | 1.8014 | 1.2 | 0.82 | 5 | 190 | 2.1 | 1.7773 | 1.1 | 0.86 | 10 | 2 | 1.6891 | 1.2 | 0.81 | 5 | 180 | 2 | 1.6394 | 1.1 | 0.84
21 | 120.6 |  | 6.28 | 6.28 | 120.4 |  | 6.27 |  | 10 | 2.1 | 1.7128 | 1.2 | 0.82 | 5 | 180 | 2.1 | 1.6838 | 1.1 | 0.86 | 9.8 | 2 | 1.6553 | 1.2 | 0.81 | 5 | 180 | 2 | 1.642 | 1.1 | 0.84
22 | 120.7 |  | 6.29 | 6.29 | 120.4 |  | 6.27 |  | 9.7 | 1.9 | 1.6831 | 1.2 | 0.83 | 5 | 180 | 2 | 1.6668 | 1 | 0.85 | 9.8 | 2 | 1.6553 | 1.2 | 0.81 | 5 | 180 | 1.9 | 1.642 | 1.1 | 0.84
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ- 103 | КЛ- 105 | КЛ- 106 | КЛ- 202 | КЛ- 204 | КЛ- 207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | Р | Р | 20 | 3.76 | 0 | 0 | 11 | 1.71 | 0.37199 | 0.36246 | 0.34338 | 0.31065 | 0.32948 | 0.35772
0 | Р | Р | 19 | 3.73 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 0.49972 | 0.33943 | 0.33 | 0.29774 | 0.32565 | 0.50243
1 | Р | Р | 19 | 3.73 | 0 | 0 | 10 | 1.52 | 0.48952 | 0.34831 | 0.32948 | 0.30753 | 0.32617 | 0.49391
2 | Р | Р | 18 | 3.73 | 0 | 0 | 9 | 1.52 | 0.47616 | 0.39998 | 0.38093 | 0.38679 | 0.35917 | 0.49731
3 | Р | Р | 18 | 3.73 | 0 | 0 | 9 | 1.28 | 0.37655 | 0.37655 | 0.34831 | 0.37217 | 0.36287 | 0.50243
4 | Р | Р | 19 | 3.74 | 0 | 0 | 9 | 1.3 | 0.42855 | 0.39045 | 0.37141 | 0.34426 | 0.35356 | 0.49313
5 | Р | Р | 18 | 3.8 | 0 | 0 | 9 | 1.3 | 0.42295 | 0.42295 | 0.38535 | 0.34885 | 0.37639 | 0.48656
6 | Р | Р | 19 | 3.94 | 0 | 0 | 9 | 1.25 | 0.56959 | 0.56959 | 0.56959 | 0.56214 | 0.53404 | 0.53404
7 | Р | Р | 23 | 4.79 | 0 | 0 | 10 | 1.43 | 0.5153 | 0.65584 | 0.65584 | 0.60095 | 0.52699 | 0.52699
8 | Р | Р | 25 | 5.14 | 0 | 0 | 10 | 1.59 | 0.40745 | 0.67599 | 0.66673 | 0.65584 | 0.72142 | 0.53404
9 | Р | Р | 26 | 5.47 | 0 | 0 | 10 | 1.67 | 0.58838 | 0.70045 | 0.67243 | 0.70045 | 0.71913 | 0.53234
10 | Р | Р | 28 | 5.84 | 0 | 0 | 10 | 1.84 | 0.50352 | 0.74595 | 0.69933 | 0.7273 | 0.71798 | 0.53149
11 | Р | Р | 28 | 5.92 | 0 | 0 | 10 | 1.87 | 0.46622 | 0.7646 | 0.7273 | 0.7273 | 0.74595 | 0.52217
12 | Р | Р | 28 | 5.98 | 0 | 0 | 10 | 1.87 | 0.47554 | 0.77392 | 0.69933 | 0.73576 | 0.76406 | 0.50937
13 | Р | Р | 26 | 5.51 | 0 | 0 | 10 | 1.68 | 0.46696 | 0.7378 | 0.70979 | 0.70746 | 0.71689 | 0.47164
14 | Р | Р | 28 | 5.78 | 0 | 0 | 10 | 1.7 | 0.53149 | 0.7273 | 0.69933 | 0.70633 | 0.71575 | 0.47089
15 | Р | Р | 28 | 5.84 | 0 | 0 | 10 | 1.76 | 0.51202 | 0.72614 | 0.69821 | 0.70633 | 0.71575 | 0.48972
16 | Р | Р | 28 | 5.96 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | 0.50769 | 0.70153 | 0.67384 | 0.69821 | 0.70752 | 0.48409
17 | Р | Р | 28 | 6.02 | 0 | 0 | 11 | 1.94 | 0.55384 | 0.71076 | 0.70153 | 0.70865 | 0.65271 | 0.51284
18 | Р | Р | 28 | 5.88 | 0 | 0 | 11 | 1.87 | 0.46696 | 0.70045 | 0.68177 | 0.66203 | 0.70865 | 0.5
19 | Р | Р | 27 | 5.64 | 0 | 0 | 11 | 1.96 | 0.49498 | 0.66309 | 0.62573 | 0.6359 | 0.59904 | 0.50688
20 | Р | Р | 27 | 5.52 | 0 | 0 | 11 | 1.92 | 0.49577 | 0.65479 | 0.61738 | 0.58288 | 0.57378 | 0.50092
21 | Р | Р | 27 | 5.36 | 0 | 0 | 11 | 1.88 | 0.46771 | 0.64544 | 0.60802 | 0.55645 | 0.57469 | 0.4561
22 | Р | Р | 25 | 5.11 | 0 | 0 | 11 | 1.85 | 0.46301 | 0.63895 | 0.61117 | 0.55645 | 0.54733 | 0.41049