## О-61
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-61 "Ижевская" от 17.12. 2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ-15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | КЛ15-340 | КЛ15-342 | КЛ15-341 | КЛ15-343 | КЛ15-339 | КЛ15-344
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.03 | 1 | 74 | 1.961 | 0.11 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
0 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 10 | 2.0611 | 0 | 1 | 79 | 2.0935 | 0.07 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.76849 | 1.166
1 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.05 | 1 | 73 | 1.9345 | 0.12 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.166
2 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.05 | 1 | 73 | 1.9345 | 0.11 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.166
3 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8 | 1.6489 | 0.14 | 1 | 62 | 1.643 | 0.2 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.52999 | 0.95399
4 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8 | 1.6489 | 0.14 | 1 | 62 | 1.643 | 0.21 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.52999 | 0.95399
5 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 7 | 1.4428 | 0.18 | 1 | 51 | 1.3515 | 0.24 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.34449 | 0.84799
6 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8 | 1.6489 | 0.15 | 1 | 62 | 1.643 | 0.21 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.63599 | 0.84799
7 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 7 | 1.4428 | 0.18 | 1 | 52 | 1.378 | 0.25 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.37099 | 0.84799
8 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8 | 1.6489 | 0.15 | 1 | 60 | 1.59 | 0.19 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 0.84799
9 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8 | 1.6489 | 0.13 | 1 | 62 | 1.643 | 0.18 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 0.90099
10 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9 | 1.855 | 0.1 | 1 | 68 | 1.802 | 0.16 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 1.06
11 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.6 | 1.9786 | 0.07 | 1 | 74 | 1.961 | 0.15 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
12 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.8 | 2.0199 | 0.03 | 1 | 75 | 1.9875 | 0.13 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.63599 | 1.1925
13 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9 | 1.855 | 0.09 | 1 | 63 | 1.6695 | 0.18 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 0.92749
14 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.03 | 1 | 74 | 1.961 | 0.11 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 1.1925
15 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.06 | 1 | 74 | 1.961 | 0.13 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
16 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.05 | 1 | 74 | 1.961 | 0.11 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
17 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.05 | 1 | 74 | 1.961 | 0.1 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
18 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 8.5 | 1.7519 | 0.15 | 1 | 63 | 1.6695 | 0.2 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 0.92749
19 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.02 | 1 | 74 | 1.961 | 0.12 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.58299 | 1.1925
20 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.03 | 1 | 74 | 1.961 | 0.11 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
21 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.03 | 1 | 74 | 1.961 | 0.1 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925
22 | 119 | 119 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 9.5 | 1.958 | 0.03 | 1 | 74 | 1.961 | 0.13 | 1 | Р | 0.079499 | 0.079499 | Р | 0.60949 | 1.1925