## О-62
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Пионерская от 17.12. 2025 года
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1 С | 2 С | 1 С | 2 С | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | 15-313 | 15-501 | 15-502 | 15-503 | 15-504 | 15-509 | 15-511 | 15-505 | 15-506 | 15-507 | 15-513 | 15-508 | 15-314 | 15-515 | 15-510
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119.2 | 119.2 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13 | 2.5497 | 2.3 | 0.95 | 102 | 2.5466 | 0.92 | 0.93 | 0.17976 | 0 | 0.36951 | 0.32457 | 0.3795 | 0.03745 | 0.039947 | 0 | 0.1523 | 0.0749 | 0.6791 | 0.23718 | 0 | 0.057424 | Р
0 | 119.5 | 119.5 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.5 | 2.5096 | 1.9 | 0.97 | 101 | 2.4945 | 0.95 | 0.92 | 0.17783 | 0 | 0.34578 | 0.30873 | 0.37541 | 0.037047 | 0.039517 | 0 | 0.13337 | 0.074095 | 0.68908 | 0.23463 | 0 | 0.056806 | Р
1 | 119.5 | 119.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.3 | 2.4694 | 1.8 | 0.97 | 101 | 2.4674 | 0.96 | 0.91 | 0.17589 | 0 | 0.34202 | 0.3127 | 0.37133 | 0.036645 | 0.039088 | 0 | 0.13681 | 0.07329 | 0.68159 | 0.23208 | 0 | 0.056189 | Р
2 | 119.5 | 119.5 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.4 | 2.4895 | 1.7 | 0.97 | 101 | 2.4674 | 0.96 | 0.91 | 0.17589 | 0 | 0.34202 | 0.31759 | 0.37133 | 0.036645 | 0.039088 | 0 | 0.13925 | 0.07329 | 0.68159 | 0.23208 | 0 | 0.056189 | Р
3 | 119.5 | 119.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.3 | 2.4694 | 1.7 | 0.97 | 100 | 2.443 | 0.96 | 0.91 | 0.17589 | 0 | 0.34202 | 0.30537 | 0.37133 | 0.036645 | 0.039088 | 0 | 0.13925 | 0.07329 | 0.68159 | 0.23208 | 0 | 0.056189 | Р
4 | 119.6 | 119.6 | 15.5 | 15.6 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.4 | 2.4402 | 1.7 | 0.95 | 100 | 2.443 | 0.96 | 0.91 | 0.17589 | 0 | 0.34202 | 0.29316 | 0.37133 | 0.036881 | 0.039088 | 0 | 0.13925 | 0.07329 | 0.68159 | 0.23208 | 0 | 0.056551 | Р
5 | 119.6 | 119.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.5 | 2.4599 | 2 | 0.95 | 99 | 2.4451 | 0.95 | 0.92 | 0.17783 | 0 | 0.34578 | 0.25933 | 0.38282 | 0.037047 | 0.039517 | 0 | 0.14078 | 0.074095 | 0.66685 | 0.23463 | 0 | 0.056806 | Р
6 | 119.6 | 119.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 12.5 | 2.4599 | 2 | 0.95 | 100 | 2.4698 | 0.95 | 0.92 | 0.17783 | 0 | 0.34578 | 0.25933 | 0.38776 | 0.037047 | 0.039517 | 0 | 0.14078 | 0.074095 | 0.66685 | 0.23463 | 0 | 0.056806 | Р
7 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13 | 2.5722 | 0.87 | 0.96 | 104.2 | 2.5736 | 0.95 | 0.92 | 0.17783 | 0 | 0.41493 | 0.25933 | 0.38776 | 0.037047 | 0.039517 | 0 | 0.1556 | 0.074095 | 0.67179 | 0.23463 | 0 | 0.056806 | Р
8 | 118.9 | 118.8 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6411 | 0.86 | 0.95 | 104.2 | 2.6295 | 0.92 | 0.94 | 0.18169 | 0 | 0.42395 | 0.29021 | 0.39619 | 0.037853 | 0.040376 | 0 | 0.15898 | 0.075706 | 0.68135 | 0.23973 | 0 | 0.058041 | Р
9 | 118.7 | 118.7 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.4 | 2.6722 | 0.7 | 0.97 | 104.4 | 2.6454 | 0.95 | 0.95 | 0.18244 | 0 | 0.4257 | 0.35221 | 0.39782 | 0.038009 | 0.040543 | 0 | 0.15964 | 0.076017 | 0.68923 | 0.24072 | 0 | 0.05828 | Р
10 | 118.6 | 118.6 | 15.4 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6622 | 0.76 | 0.96 | 104.5 | 2.6479 | 0.82 | 0.95 | 0.18244 | 0 | 0.4257 | 0.36995 | 0.39782 | 0.038256 | 0.040543 | 0 | 0.15457 | 0.076017 | 0.7095 | 0.24072 | 0 | 0 | Р
11 | 118.7 | 118.7 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6644 | 0.71 | 0.96 | 103.7 | 2.6447 | 0.84 | 0.95 | 0.18363 | 0 | 0.42846 | 0.38256 | 0.40041 | 0.038256 | 0.040806 | 0 | 0.15557 | 0.076511 | 0.6937 | 0.24229 | 0 | 0 | Р
12 | 118.7 | 118.7 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.6 | 2.6842 | 0.77 | 0.96 | 104.5 | 2.6651 | 0.84 | 0.95 | 0.18363 | 0 | 0.42846 | 0.3443 | 0.39531 | 0.038256 | 0.040806 | 0 | 0.16322 | 0.076511 | 0.74726 | 0.24229 | 0 | 0 | Р
13 | 118.6 | 118.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.7 | 2.7016 | 0.79 | 0.96 | 104.5 | 2.6932 | 0.89 | 0.96 | 0.18556 | 0 | 0.43297 | 0.34792 | 0.39947 | 0.038658 | 0.041235 | 0 | 0.16494 | 0.077316 | 0.75512 | 0.24484 | 0 | 0 | Р
14 | 118.7 | 118.7 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.7 | 2.7321 | 0.75 | 0.97 | 105.5 | 2.7014 | 0.88 | 0.96 | 0.18436 | 0 | 0.43018 | 0.35592 | 0.39689 | 0.038409 | 0.040969 | 0 | 0.14339 | 0.076818 | 0.75025 | 0.24326 | 0 | 0 | Р
15 | 118.7 | 118.7 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 14 | 2.7631 | 0.78 | 0.96 | 106.4 | 2.7245 | 0.84 | 0.96 | 0.18436 | 0 | 0.43018 | 0.38153 | 0.39689 | 0.038409 | 0.040969 | 0 | 0.14083 | 0.076818 | 0.80146 | 0.24326 | 0 | 0 | Р
16 | 118.6 | 118.5 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.8 | 2.7497 | 0.77 | 0.97 | 106.4 | 2.7245 | 0.85 | 0.96 | 0.18436 | 0 | 0.46091 | 0.37641 | 0.39689 | 0.038409 | 0.040969 | 0 | 0.14851 | 0.076818 | 0.69648 | 0.24326 | 0 | 0.051212 | Р
17 | 118.6 | 118.6 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6622 | 0.81 | 0.96 | 104 | 2.6524 | 0.89 | 0.95 | 0.18363 | 0 | 0.43356 | 0.38001 | 0.39531 | 0.038256 | 0.040806 | 0 | 0.14537 | 0.076511 | 0.6631 | 0.24229 | 0 | 0.051007 | Р
18 | 118.8 | 118.8 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6667 | 0.83 | 0.96 | 104.2 | 2.6575 | 0.91 | 0.95 | 0.18363 | 0 | 0.43356 | 0.3698 | 0.39531 | 0.038256 | 0.040806 | 0 | 0.14537 | 0.076511 | 0.6631 | 0.24229 | 0 | 0.051007 | Р
19 | 118.8 | 118.8 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.6 | 2.6584 | 0.83 | 0.95 | 103.8 | 2.6473 | 0.92 | 0.95 | 0.18363 | 0 | 0.43356 | 0.38511 | 0.39531 | 0.038256 | 0.040806 | 0 | 0.15302 | 0.076511 | 0.6631 | 0.24229 | 0 | 0.051007 | Р
20 | 118.8 | 118.9 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6389 | 0.83 | 0.95 | 103.8 | 2.6194 | 0.9 | 0.94 | 0.18169 | 0 | 0.429 | 0.32553 | 0.39115 | 0.037853 | 0.040376 | 0 | 0.14636 | 0.075706 | 0.68135 | 0.23973 | 0 | 0.058041 | Р
21 | 119 | 119 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6433 | 0.84 | 0.95 | 103.8 | 2.6194 | 0.9 | 0.94 | 0.18169 | 0 | 0.429 | 0.38862 | 0.39115 | 0.037853 | 0.040376 | 0 | 0.16151 | 0.075706 | 0.65612 | 0.23973 | 0 | 0.058041 | Р
22 | 119.1 | 119.1 | 15.5 | 15.5 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 4 | 13.5 | 2.6456 | 0.81 | 0.95 | 103.8 | 2.6194 | 0.92 | 0.94 | 0.18169 | 0 | 0.3861 | 0.36339 | 0.39115 | 0.037853 | 0.040376 | 0 | 0.15393 | 0.075706 | 0.65612 | 0.23973 | 0 | 0.058041 | Р