## О-63
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС О-63 "Университетская" от 17.12.2025 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ-10 кВ
| 110 кВ |  | 10 кВ
| 1с | 2с | 1с | 2с | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 10 кВ |  |  |  | 63-01 | 63-02 | 63-03 | 63-04 | 63-05 | 63-06 | 63-07 | 63-08 | 63-09 | 63-10 | 63-11 | 63-12 | 63-13 | 63-14 | 63-15 | 63-16 | 63-17 | 63-18
[6 empty] | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos |  | А | МВт | МВар | Cos | А | МВт | МВар | Cos | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15 | 3.1176 | 0.09 | 1 | 178 | 3.1138 | 0.13 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.5073 | 0.47232 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.78719 | Р | Р | Р | 0.069973 | 0.31488 | 0.29738 | 0 | 0.38485 | 0.034986 | 0.05248
0 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.7 | 2.8474 | 0.03 | 1 | 162 | 2.8058 | 0.12 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.433 | 0.41568 | 0 | 0 | 0.12124 | 0.79672 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.2598 | 0.24248 | 0 | 0.31176 | 0.03464 | 0.05196
1 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12.5 | 2.598 | 0.12 | 1 | 146 | 2.554 | 0.11 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.36736 | 0.36736 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.7697 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.22741 | 0.2449 | 0 | 0.27989 | 0.034986 | 0.034986
2 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12 | 2.4941 | 0.12 | 1 | 140 | 2.449 | 0.14 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.34986 | 0.34986 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.75221 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.20992 | 0.22741 | 0 | 0.2449 | 0.034986 | 0.05248
3 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11.7 | 2.4317 | 0.12 | 1 | 137 | 2.3966 | 0.14 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.31488 | 0.33237 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.75221 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.20992 | 0.22741 | 0 | 0.2449 | 0.034986 | 0.05248
4 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11.6 | 2.4109 | 0.12 | 1 | 136 | 2.3791 | 0.14 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.31488 | 0.31488 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.7697 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.20992 | 0.22741 | 0 | 0.2449 | 0.034986 | 0.034986
5 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 11.6 | 2.4109 | 0.15 | 1 | 138 | 2.4141 | 0.14 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.31488 | 0.31488 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.78719 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.20992 | 0.22741 | 0 | 0.2449 | 0.034986 | 0.05248
6 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 12 | 2.4941 | 0.13 | 1 | 141 | 2.4665 | 0.15 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.33237 | 0.33237 | 0 | 0 | 0.087466 | 0.75221 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.20992 | 0.22741 | 0 | 0.29738 | 0.034986 | 0.05248
7 | 120 | 120 | 10.1 | 10.1 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 13.4 | 2.7851 | 0.11 | 1 | 159 | 2.7814 | 0.13 | 1 | 0.05248 | 0.034986 | 0.40234 | 0.36736 | 0 | 0 | 0.15744 | 0.75221 | Р | Р | Р | 0.05248 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0.34986 | 0.034986 | 0.034986
8 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 15.2 | 3.1592 | 0.05 | 1 | 182 | 3.1522 | 0.11 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.433 | 0.433 | 0 | 0 | 0.19052 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.36372 | 0.31176 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.05196
9 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 16.2 | 3.3389 | 0.05 | 1 | 192 | 3.3254 | 0.18 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.45032 | 0.5196 | 0 | 0 | 0.20784 | 0.88332 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.36372 | 0.31176 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.05196
10 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 19 | 3.9161 | 0.03 | 1 | 225 | 3.897 | 0.1 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.53692 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.36372 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.39836 | 0.433 | 0 | 0.39836 | 0.03464 | 0.19052
11 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 20 | 4.1222 | 0.05 | 1 | 235 | 4.0702 | 0.09 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.57156 | 0.57156 | 0 | 0 | 0.38104 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.433 | 0.48496 | 0 | 0.38104 | 0.03464 | 0.19052
12 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 20 | 4.1568 | 0.03 | 1 | 239 | 4.1395 | 0.05 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.5196 | 0.58888 | 0 | 0 | 0.39836 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.05196 | 0.45032 | 0.5196 | 0 | 0.38104 | 0.03464 | 0.22516
13 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 20.8 | 4.287 | 0.05 | 1 | 247 | 4.278 | 0.07 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.55424 | 0.6062 | 0 | 0 | 0.39836 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.45032 | 0.55424 | 0 | 0.41568 | 0.03464 | 0.19052
14 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3283 | 0.03 | 1 | 245 | 4.2434 | 0.07 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.55424 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.38104 | 0.866 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.433 | 0.55424 | 0 | 0.41568 | 0.03464 | 0.19052
15 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3283 | 0.06 | 1 | 244 | 4.2261 | 0.01 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.55424 | 0.6062 | 0 | 0 | 0.36372 | 0.90064 | Р | Р | Р | 0.0866 | 0.41568 | 0.53692 | 0 | 0.41568 | 0.03464 | 0.19052
16 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3283 | 0.02 | 1 | 244 | 4.2261 | 0.11 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.53692 | 0.6062 | 0 | 0 | 0.38104 | 0.79672 | Р | Р | Р | 0.0866 | 0.433 | 0.55424 | 0 | 0.45032 | 0.03464 | 0.19052
17 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3283 | 0.02 | 1 | 247 | 4.278 | 0.07 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.58888 | 0.62352 | 0 | 0 | 0.3464 | 0.7794 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.45032 | 0.5196 | 0 | 0.45032 | 0.03464 | 0.19052
18 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3283 | 0.03 | 1 | 250 | 4.33 | 0.12 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.6062 | 0.62352 | 0 | 0 | 0.32908 | 0.7794 | Р | Р | Р | 0.10392 | 0.433 | 0.5196 | 0 | 0.50228 | 0.03464 | 0.19052
19 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 21 | 4.3646 | 0.1 | 1 | 250 | 4.33 | 0.06 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.64084 | 0.64084 | 0 | 0 | 0.27712 | 0.76208 | Р | Р | Р | 0.10392 | 0.45032 | 0.53692 | 0 | 0.48496 | 0.03464 | 0.19052
20 | 119 | 119 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 20.3 | 4.184 | 0.02 | 1 | 240 | 4.1568 | 0.11 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.64084 | 0.58888 | 0 | 0 | 0.20784 | 0.76208 | Р | Р | Р | 0.10392 | 0.45032 | 0.53692 | 0 | 0.45032 | 0.03464 | 0.1732
21 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 19 | 3.949 | 0.02 | 1 | 222 | 3.845 | 0.13 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.62352 | 0.53692 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.76208 | Р | Р | Р | 0.0866 | 0.41568 | 0.46764 | 0 | 0.39836 | 0.03464 | 0.12124
22 | 120 | 120 | 10 | 10 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 2 | 17 | 3.5333 | 0.04 | 1 | 202 | 3.4986 | 0.12 | 1 | 0.05196 | 0.03464 | 0.57156 | 0.53692 | 0 | 0 | 0.12124 | 0.81404 | Р | Р | Р | 0.06928 | 0.3464 | 0.433 | 0 | 0.3464 | 0.03464 | 0.06928