## Окружная
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Окружная от 17.12.2025 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [10 empty] | Трансформатор Т-2 | [10 empty] | КЛ-15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1С | 2С | 1С | 2С | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 110 кВ | [5 empty] | 15 кВ |  |  |  |  | 15-602 | 15-603 | 15-604
[5 empty] | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | РПН | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт
23 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.47483 | 0.03 | 0.99 | 17.5 | 0.15 | 0.46211 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4489 | 0
0 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.2 | 0.15 | 0.45418 | 0.04 | 0.99 | 16 | 0.14 | 0.4225 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4225 | 0
1 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2 | 0.15 | 0.41289 | 0.04 | 0.99 | 15 | 0.13 | 0.39609 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.39609 | 0
2 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2 | 0.15 | 0.41289 | 0.04 | 0.99 | 15 | 0.12 | 0.39609 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.39609 | 0
3 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2 | 0.15 | 0.41289 | 0.04 | 0.99 | 15 | 0.12 | 0.39609 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.39609 | 0
4 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2 | 0.15 | 0.41289 | 0.04 | 0.99 | 15 | 0.12 | 0.39609 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.39609 | 0
5 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 1.6 | 0.15 | 0.33032 | 0.05 | 0.99 | 12.5 | 0.11 | 0.33008 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.33008 | 0
6 | 120.5 | 120.5 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 1.8 | 0.15 | 0.37191 | 0.06 | 0.99 | 14 | 0.012 | 0.36969 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.35648 | 0
7 | 120.6 | 120.6 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 1.9 | 0.15 | 0.3929 | 0.07 | 0.99 | 14.5 | 0.13 | 0.38289 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.36969 | 0
8 | 120.6 | 120.6 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.1 | 0.15 | 0.43426 | 0.04 | 0.99 | 16 | 0.1 | 0.4225 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4225 | 0
9 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.1 | 0.15 | 0.43354 | 0.04 | 0.99 | 16 | 0.104 | 0.4225 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4357 | 0
10 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.2 | 0.15 | 0.45418 | 0.04 | 0.99 | 16 | 0.14 | 0.4225 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4225 | 0
11 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.1 | 0.15 | 0.43354 | 0.04 | 0.99 | 16 | 0.14 | 0.4225 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4225 | 0
12 | 120.5 | 120.5 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.3 | 0.15 | 0.47522 | 0.03 | 0.99 | 17 | 0.15 | 0.4489 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4357 | 0
13 | 120.5 | 120.5 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.3 | 0.16 | 0.47522 | 0.03 | 0.99 | 17 | 0.15 | 0.4489 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4357 | 0
14 | 120.5 | 120.5 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.2 | 0.15 | 0.45456 | 0.03 | 0.99 | 17 | 0.15 | 0.4489 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.4357 | 0
15 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.4 | 0.16 | 0.49547 | 0.03 | 0.99 | 18 | 0.15 | 0.47531 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.45683 | 0
16 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.6 | 0.17 | 0.53676 | 0.03 | 0.99 | 20 | 0.16 | 0.52812 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.50172 | 0
17 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.6 | 0.17 | 0.53676 | 0.04 | 0.99 | 20 | 0.16 | 0.52812 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.50172 | 0
18 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.6 | 0.17 | 0.53676 | 0.04 | 0.99 | 20.6 | 0.16 | 0.54397 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.52812 | 0
19 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.6 | 0.17 | 0.53676 | 0.04 | 0.99 | 20 | 0.16 | 0.52812 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.52812 | 0
20 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.8 | 0.18 | 0.57805 | 0.04 | 0.99 | 22 | 0.16 | 0.58093 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.58093 | 0
21 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.7 | 0.17 | 0.55741 | 0.04 | 0.99 | 22 | 0.16 | 0.58093 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.58093 | 0
22 | 120.4 | 120.4 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 2.3 | 0.17 | 0.47483 | 0.03 | 0.99 | 22 | 0.16 | 0.58093 | 0.01 | 0.99 | 0 | 0.58093 | 0