## О-59
ВЕДОМОСТЬ записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Прибрежная на 17.12.25 года.
Время,час | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор Т-1 | [8 empty] | Трансформатор Т-2 | [8 empty] | КЛ 15 кВ
| 110 кВ |  | 15 кВ
| 1 С | 2 С | 1 С | 2 С | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | РПН | 110 кВ |  |  |  | 15 кВ |  |  |  | 15-170 | 15-180 | 15-01 | 15-181
[6 empty] | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos |  | А | МВт | Мвар | cos | А | МВт | Мвар | cos | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 119.6 | 119.6 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 19 | 3.6603 | 1.3 | 0.93 | 147 | 3.6228 | 1.2 | 0.93 | 1.1583 | 0.64076 | 0 | 1.8237
0 | 119.7 | 119.7 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 18.3 | 3.5663 | 1.2 | 0.94 | 138 | 3.4375 | 1.25 | 0.94 | 1.0213 | 0.62274 | 0 | 1.7935
1 | 119.8 | 119.8 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 17.8 | 3.3979 | 1.3 | 0.92 | 135 | 3.3986 | 1.05 | 0.95 | 1.0825 | 0.55384 | 0 | 1.737
2 | 119.9 | 119.9 | 15.35 | 15.35 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 15.3 | 2.9867 | 1 | 0.94 | 116 | 2.9606 | 0.95 | 0.96 | 0.91882 | 0.51046 | 0 | 1.5058
3 | 120 | 120 | 15.41 | 15.41 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 13.5 | 2.6375 | 0.8 | 0.94 | 102 | 2.6135 | 0.95 | 0.96 | 0.89679 | 0.48683 | 0 | 1.2043
4 | 120.1 | 120.1 | 15.38 | 15.38 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 14.9 | 2.8514 | 1.2 | 0.92 | 108 | 2.7043 | 1.1 | 0.94 | 0.7512 | 0.40064 | 0 | 1.5024
5 | 120.1 | 120.1 | 15.35 | 15.35 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 14.8 | 2.8323 | 1.2 | 0.92 | 111 | 2.774 | 1 | 0.94 | 0.74973 | 0.44984 | 0 | 1.5494
6 | 120.1 | 120.1 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 15.8 | 2.9908 | 1.3 | 0.91 | 119 | 2.9642 | 1 | 0.94 | 0.87184 | 0.49819 | 0 | 1.5444
7 | 120.1 | 120.1 | 15.33 | 15.33 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 14 | 2.7083 | 1 | 0.93 | 107 | 2.699 | 0.95 | 0.95 | 0.75672 | 0.37836 | 0 | 1.5134
8 | 120.1 | 120.1 | 15.4 | 15.4 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 16 | 3.0952 | 1.2 | 0.93 | 118 | 3.0215 | 0.86 | 0.96 | 0.89621 | 0.51212 | 0 | 1.5107
9 | 119.9 | 119.9 | 15.36 | 15.36 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 16.1 | 3.1428 | 1 | 0.94 | 120 | 3.0647 | 1.33 | 0.96 | 1.0216 | 0.56187 | 0 | 1.5068
10 | 119.5 | 119.5 | 15.36 | 15.36 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 16.7 | 3.2836 | 1.1 | 0.95 | 128 | 3.23 | 1.44 | 0.95 | 1.2889 | 0.65711 | 0 | 1.34
11 | 119.3 | 119.3 | 15.3 | 15.3 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 21 | 3.992 | 1.7 | 0.92 | 163 | 3.9739 | 1.42 | 0.92 | 1.2434 | 0.60949 | 0 | 2.0723
12 | 119.2 | 119.2 | 15.14 | 15.14 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 20.8 | 3.9937 | 1.5 | 0.93 | 165 | 3.9806 | 1.39 | 0.92 | 1.2545 | 0.60312 | 0 | 2.0506
13 | 119.2 | 119.2 | 15.17 | 15.17 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 20.1 | 3.8593 | 1.5 | 0.93 | 159 | 3.8852 | 1.12 | 0.93 | 1.2706 | 0.61088 | 0 | 1.9548
14 | 119.3 | 119.3 | 15.17 | 15.17 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 17.3 | 3.3959 | 1 | 0.95 | 135 | 3.3697 | 1.15 | 0.95 | 1.2231 | 0.5741 | 0 | 1.5725
15 | 119.2 | 119.2 | 15.17 | 15.17 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 17.6 | 3.4519 | 1.1 | 0.95 | 138 | 3.4446 | 1.56 | 0.95 | 1.248 | 0.59906 | 0 | 1.5725
16 | 119.2 | 119.2 | 15.26 | 15.26 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 20.3 | 3.8977 | 1.4 | 0.93 | 158 | 3.8837 | 1.48 | 0.93 | 1.2536 | 0.63909 | 0 | 1.8435
17 | 119.3 | 119.3 | 15.2 | 15.2 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 18.8 | 3.6515 | 1.3 | 0.94 | 148 | 3.6625 | 1.2 | 0.94 | 1.2621 | 0.59392 | 0 | 1.757
18 | 119.3 | 119.3 | 15.22 | 15.22 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 18.8 | 3.6515 | 1.3 | 0.94 | 146 | 3.6178 | 0.91 | 0.94 | 1.3133 | 0.59471 | 0 | 1.6602
19 | 119.3 | 119.3 | 15.21 | 15.21 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 18.4 | 3.5738 | 1.3 | 0.94 | 144 | 3.5659 | 0.91 | 0.94 | 1.3124 | 0.64384 | 0 | 1.6096
20 | 119.3 | 119.3 | 15.23 | 15.23 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 18.4 | 3.5738 | 1.2 | 0.94 | 143 | 3.5458 | 1.13 | 0.94 | 1.339 | 0.66948 | 0 | 1.4877
21 | 119.4 | 119.4 | 15.24 | 15.24 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 16.6 | 3.2612 | 1 | 0.95 | 130 | 3.2599 | 1.22 | 0.95 | 1.329 | 0.65197 | 0 | 1.2538
22 | 119.4 | 119.4 | 15.29 | 15.29 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 3 | 16.8 | 3.2658 | 1.1 | 0.94 | 130 | 3.2361 | 1.13 | 0.94 | 1.1202 | 0.59744 | 0 | 1.4936