## ССР 2 кв 2018
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС 110 кВ "Пионерская", расположенного по адресу: Калининградская обл.,
г. Пионерский.
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2 квартала 2018 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Монтаж оборудования 110 кВ |  | 1195.913 | 12731.94 |  | 13927.853
2 | 02-02 | Монтаж заземления ОРУ. | 58.986 | 44.538 |  |  | 103.524
3 | 02-03 | Прокладка силовых и контрольных кабелей |  | 3529.3 |  |  | 3529.3
4 | 02-04 | Монтаж кабельной конструкции в ОРУ-110кВ |  | 573.154 |  |  | 573.154
5 | 02-05 | Опоры для металлических надземных кабельных коробов | 230.858 |  |  |  | 230.858
6 | 02-06 | Опоры под оборудование ОРУ 110 кВ | 2726.956 | 35.7 |  |  | 2762.656
7 | 02-07 | Монтаж оборудования АИИС КУЭ |  | 30.851 | 100.011 |  | 130.862
8 | 02-08 | Монтаж оборудования РЗА и ПА |  | 569.351 | 7198.359 |  | 7767.71
9 | 02-09 | истемы связи | 403.75 | 869.012 | 2464.09 |  | 3736.852
10 | 02-10 | Благоустройство | 822.656 |  |  |  | 822.656
|  | Итого по Главе 2: | 4243.206 | 6847.819 | 22494.4 | 0 | 33585.425
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 165.485 | 267.0649 | 877.2816 | 0 | 1309.8316
|  | Итого по главе 8 | 165.485 | 267.0649 | 877.2816 | 0 | 1309.8316
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 4408.691 | 7114.8839 | 23371.6816 | 0 | 34895.2566
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | 09-01 | Первичного оборудования 110кВ |  |  |  | 594.544 | 594.544
13 | 09-02 | РЗА линий и ОВ 110кВ |  |  |  | 2905.302 | 2905.302
14 | 09-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 292.595 | 292.595
15 | 09-04 | Системы связи |  |  |  | 620.722 | 620.722
16 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 33.3297 | 53.7885 | 0 | 0 | 87.1182
|  | Итого по главе 9 | 33.3297 | 53.7885 | 0 | 4413.163 | 4500.2812
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 4442.0207 | 7168.6725 | 23371.6816 | 4413.163 | 39395.5378
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
17 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 2036.0633 | 2036.0633
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2036.0633 | 2036.0633
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 4442.0207 | 7168.6725 | 23371.6816 | 6449.2263 | 41431.6011
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 133.2606 | 215.0602 | 701.1504 | 193.4768 | 1242.948
|  | Итого с непредвиденными затратами | 4575.2814 | 7383.7326 | 24072.832 | 6642.7031 | 42674.5492
|  | НДС 18 % | 823.5506 | 1329.0719 | 4333.1098 | 1195.6866 | 7681.4188
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 5398.832 | 8712.8045 | 28405.9418 | 7838.3897 | 50355.968
|  | в т.ч. |  | 11959.014 | 24072.832 | 4545.5579 | пнр
|  |  |  | СМР | Оборудование | 2097.1452 | ПИР

## ПИР
СМЕТА № 1
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, |  |  |  | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС 110 кВ "Пионерская", расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский.
сооружения, стадии проектирования, этапа,
вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ | Характеристика | Номер частей, глав, таблиц, |  |  | Расчёт стоимости: |  | Стоимость,
п.п | предприятия, | процентов, параграфов и |  |  | (a+bx) x Ki, |  | рублей
| здания, | пунктов указаний к разделу |  |  | или (объём строительно- |  | в ценах на 1 квартал 2019 года
| сооружения или | Справочника базовых цен на |  |  | монтажных работ) х проц.
| виды работ | проектные и изыскательские |  |  | 100 или
|  | работы для строительства |  |  | количество х цена
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5
Реконструкция ОРУ-110 кВ с расширением на две ячейки
1 | Проектирование двух ячеек ОРУ-110 кВ | «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» |  |  | Проектная документация:
[5 empty] | 52219110/3,64*0,08944*3,83*1,7*0,104 |  | 868842.2011
Таблица 1, пункт 3
|  | К- | 0.4 | Стадия "Проект"
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация"
|  | Удельная стоимость: ПД 7,6%+2,8%=10,4% |  |  | Рабочая документация:
Удельная стоимость: РД 11,4%+4,2%-15,6%
к=1,7 - реконструкция особо опасных и технически сложных объектов
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции | 52219110/3,64*0,08944*3,83*1,7*0,156 |  | 1303263.3017
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
2 | Техническое переустройство | «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» |  |  | Проектная документация:
| вторичный соединений |  |  |  | 39,97*2*0,4*3,83*1000*1,7 |  | 312293.604
| существующих РУ (ошиновка, | Таблица 14, пункт 5
| дифзащита шин) | К- | 0.4 | Стадия "Проект"
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация" | Рабочая документация:
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции | 39,97*2*0,6*3,83*1000*1,7 |  | 312293.604
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
3 | Техническое переустройство | «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» |  |  | Проектная документация:
| вторичный соединений |  |  |  | 21,46*2*0,4*3,83*1000*1,7 |  | 111780.848
| существующих РУ | Таблица 14, пункт 3
|  | К- | 0.4 | Стадия "Проект"
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация" | Рабочая документация:
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции | 21,46*2*0,6*3,83*1000*1,7 |  | 167671.272
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
4 | Вторичные соединения | «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» |  |  | Проектная документация:
| устройств противоаварийной и системной автоматики (ПА), |  |  |  | 19,24*2*0,4*3,83*1000*1,7 |  | 100217.312
Таблица 15 пункт 1
| приема и передачи сигналов (ПИ) | К- | 0.4 | Стадия "Проект"
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация" | Рабочая документация:
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции | 19,24*2*0,6*3,83*1000*1.7 |  | 150325.968
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
5 | Вторичные соединения | «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты энергетики. Генерация энергии» |  |  | Проектная документация:
| автоматизированных систем (АС) |  |  |  | 26,24*0,4*3,83*1000 |  | 68339.456
Таблица 15, пункт 3
|  | К- | 0.4 | Стадия "Проект"
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация" | Рабочая документация:
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции | 26,24*0,6*3,83*1000*2 |  | 102509.184
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
|  |  |  | Проектная документация |  |  | 1461473.4211
|  |  |  | Рабочая документация |  |  | 2036063.3297
[5 empty] | Всего: |  | 3497536.7508
|  |  |  | НДС-20% | 3497536.7508 | *0,18 | 629556.6151
[5 empty] | Всего с НДС: | 4127093.3659

## ССР 2001 год
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС 110 кВ "Пионерская", расположенного по адресу: Калининградская обл.,
г. Пионерский.
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Монтаж оборудования 110 кВ |  | 180.379 | 2854.6951 |  | 3035.0741
2 | 02-02 | Монтаж заземления ОРУ. | 8.8968 | 6.7176 |  |  | 15.6145
3 | 02-03 | Прокладка силовых и контрольных кабелей |  | 532.3228 |  |  | 532.3228
4 | 02-04 | Монтаж кабельной конструкции в ОРУ-110кВ |  | 86.4486 |  |  | 86.4486
5 | 02-05 | Опоры для металлических надземных кабельных коробов | 34.8202 |  |  |  | 34.8202
6 | 02-06 | Опоры под оборудование ОРУ 110 кВ | 411.3056 | 5.3846 |  |  | 416.6902
7 | 02-07 | Монтаж оборудования АИИС КУЭ |  | 4.6532 | 22.424 |  | 27.0772
8 | 02-08 | Монтаж оборудования РЗА и ПА |  | 85.875 | 1613.9818 |  | 1699.8568
9 | 02-09 | истемы связи | 60.8974 | 131.0727 | 552.4865 |  | 744.4567
10 | 02-10 | Благоустройство | 124.0808 |  |  |  | 124.0808
|  | Итого по Главе 2: | 640.0009 | 1032.8535 | 5043.5874 | 0 | 6716.4419
Глава 8. Временные здания и сооружения
11 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 24.96 | 40.2813 | 196.6999 | 0 | 261.9412
|  | Итого по главе 8 | 24.96 | 40.2813 | 196.6999 | 0 | 261.9412
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 664.9609 | 1073.1348 | 5240.2874 | 0 | 6978.3831
Глава 9. Прочие работы и затраты
12 | 09-01 | Первичного оборудования 110кВ |  |  |  | 43.8454 | 43.8454
13 | 09-02 | РЗА линий и ОВ 110кВ |  |  |  | 214.2553 | 214.2553
14 | 09-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 21.5778 | 21.5778
15 | 09-04 | Системы связи |  |  |  | 45.776 | 45.776
16 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 5.0271 | 8.1129 | 0 | 0 | 13.14
|  | Итого по главе 9 | 5.0271 | 8.1129 | 0 | 325.4545 | 338.5945
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 669.988 | 1081.2477 | 5240.2874 | 325.4545 | 7316.9776
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
17 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 531.6092 | 531.6092
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 531.6092 | 531.6092
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 669.988 | 1081.2477 | 5240.2874 | 857.0637 | 7848.5868
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 20.0996 | 32.4374 | 157.2086 | 25.7119 | 235.4576
|  | Итого с непредвиденными затратами | 690.0877 | 1113.6852 | 5397.496 | 882.7756 | 8084.0445
|  | НДС 18 % | 124.2158 | 200.4633 | 971.5493 | 158.8996 | 1455.128
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 814.3035 | 1314.1485 | 6369.0453 | 1041.6752 | 9539.1725

## сводка затрат
J 19-04 | Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ на ПС 110 кВ "Пионерская", расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Пионерский.
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта |  | Значение ( млн. руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, млн.руб.
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | ПНР | Прочие | Итого без НДС, млн.руб. |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта
[10 empty] | 2020 | 2021
| Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 (ПС) |  | 2.0971 | 11.959 | 24.0728 | 4.5456 | 0 | 42.6745 | 50.356
| Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 (заходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего в цена 2 кв.2018 |  | 2.0971 | 11.959 | 24.0728 | 4.5456 | 0 | 42.6745 | 51.2095
1 | Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 |  | 2.0971 | 11.959 | 24.0728 | 4.5456 | 0 | 42.6745
2 | Коэффициенты перевода в текущие цены в базу 2001г по письму Минрегиона | Письма Минстроя от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09, от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09 | 4.24 | 7.1 | 4.78 | 20.85 | 9.43
3 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 0.49461 | 1.6844 | 5.0362 | 0.21801 | 0 | 7.4331 | 8.9198
4 | Коэффициенты перевода в текущие цены на декабрь 2017г по письму Минрегиона | Ктек2017 | 3.99 | 6.55 | 4.44 | 13.38 | 8.74
5 | Сметная стоимость в ценах декабря 2017г | З2017= З2001* Ктек2017 | 1.9735 | 11.0326 | 22.3605 | 2.917 | 0 | 38.2836 | 45.1747
6 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 30.09.2019г (Письмо МЭР от 01.10.2019 №33198-ПБ/Д03и) Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.11.2018 | Кдеф2018/2017 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
|  | Кдеф2019/2018 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 107.4
|  | Кдеф2020/2019 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
|  | Кдеф2021/2020 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7
|  | Кдеф2022/2021 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7
|  | Кдеф2023/2022 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
|  | Кдеф2024/2023 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8
7 | Коэффициент перевода в текущие цены на период выполнения работ | Кдеф=Кдеф2018/2017*Кдеф2019/2018*Кдеф2020/2019*Кдеф2021/2020 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127
8 | начала строительства(реконструкции) объекта | З2021= З2018* Кдеф. | 4.25 | 13.3064 | 26.785 | 5.0577 | 0 | 49.399 | 59.2788
9 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 4.25 | 13.3064 | 26.785 | 5.0577 | 0 | 49.399 | 59.2788
ПИР договор 5,1 млн.руб. с НДС