| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 257 340.40 |  | руб. | Смета на сумму: | 2 257 340.40 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /Ретиков М.Т. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020 г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №13-03 от ТП-13 в п. Южный Калининградской области |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ №13-03 от ТП-13 в п. Южный Калининградской области |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 2 257.340 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: |  |  |  |  |  |  | 143.710 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 1.658 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 351.935 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2019 года по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных на пасынке, 1 опора | 20 | 2 923.15 | 2 471.11 | 58 463 | 9 041 | 49 422 | 2.42 | 48.3 |
|  |  |  | 452.04 | 586.17 |  |  | 11 723 | 2.48 | 49.68 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.56; К4 = 19.44; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е07-01-001-05 Демонтаж фундаментов под колонны (приставок ПТ-43) МПСН, п.10.2 т.2-1 Кзтр=0.8; Кэм=0.8; Кмр=0 при демонтаже (разборке) сборных бетонных и ж/б конструкций, 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 83 030.93 | 55 691.01 | 8 303 | 2 734 | 5 569 | 149.61 | 14.96 |
|  |  |  | 27 339.92 | 16 277.00 |  |  | 1 628 | 58.26 | 5.83 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.15; К4 = 19.47; К5 = 5.23; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Е33-04-008-01 Демонтаж неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов, 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 1.8 | 5 963.34 | 3 161.78 | 10 734 | 5 043 | 5 691 | 14.8 | 26.63 |
|  |  |  | 2 801.56 | 877.28 |  |  | 1 579 | 3.27 | 5.89 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.76; К4 = 19.48; К5 = 1.46; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Т01-01-01-007 Погрузка при автомобильных перевозках: леса круглого, 1 т груза | 5 | 122.23 | 122.23 | 611 |  | 611 |  |  |
|  | Объем: 0.250*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Т01-01-02-007 Разгрузка при автомобильных перевозках: леса круглого, 1 т груза | 5 | 122.23 | 122.23 | 611 |  | 611 |  |  |
|  | Объем: 0.250*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Т03-01-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км, 1 т груза | 5 | 143.64 | 143.64 | 718 |  | 718 |  |  |
|  | Объем: 0.250*20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Т01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 3.25 | 109.27 | 109.27 | 355 |  | 355 |  |  |
|  | Объем: 0.325*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Т01-01-02-003 Разгрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груза | 3.25 | 109.27 | 109.27 | 355 |  | 355 |  |  |
|  | Объем: 0.325*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Т03-01-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 10 км, 1 т груза | 3.25 | 143.64 | 143.64 | 467 |  | 467 |  |  |
|  | Объем: 0.325*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е01-02-119-03 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли, 100 м2 | 43 | 2 199.56 |  | 94 581 | 94 581 |  | 12.5 | 537.62 |
|  |  |  | 2 199.56 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Е47-01-108-02 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30, 1 дерево | 34 | 391.41 |  | 13 308 | 13 308 |  | 1.71 | 58.18 |
|  |  |  | 391.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е47-01-108-01 Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20, 1 дерево | 48 | 265.32 |  | 12 735 | 12 735 |  | 1.16 | 55.64 |
|  |  |  | 265.32 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Е01-02-117-07 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густое, 1 га | 0.43 | 16 236.32 | 16 236.32 | 6 982 |  | 6 982 |  |  |
|  |  |  |  | 3 085.93 |  |  | 1 327 | 9.85 | 4.24 |
|  | - К2 = 1; К3 = 10.24; К4 = 19.44; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Е01-02-117-10 При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-117-07, 1 га | 0.43 | 2 979.00 | 2 979.00 | 1 281 |  | 1 281 |  |  |
|  |  |  |  | 566.35 |  |  | 244 | 1.81 | 0.78 |
|  | - К2 = 1; К3 = 10.24; К4 = 19.45; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 209 504 | 137 442 | 72 062 |  | 741.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 501 |  | 66.42 |
|  | Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Е33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 1 опора | 19 | 782.21 | 659.55 | 14 862 | 2 330 | 12 531 | 0.73 | 13.84 |
|  |  |  | 122.65 | 233.43 |  |  | 4 435 | 0.79 | 15.1 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.19; К4 = 19.47; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 1 опора | 10 | 231.29 | 161.43 | 2 313 | 699 | 1 614 | 0.41 | 4.14 |
|  |  |  | 69.86 | 68.10 |  |  | 681 | 0.23 | 2.32 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.83; К4 = 19.49; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 4 | 268.21 | 184.51 | 1 073 | 335 | 738 | 0.5 | 1.99 |
|  |  |  | 83.70 | 77.82 |  |  | 311 | 0.26 | 1.06 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.83; К4 = 19.5; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Е33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-15 кВ без приставок одностоечных, 1 опора | 10 | 2 540.30 | 1 481.21 | 25 403 | 9 583 | 14 812 | 5.24 | 52.44 |
|  |  |  | 958.27 | 270.41 |  |  | 2 704 | 1.08 | 10.76 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.64; К4 = 19.42; К5 = 1.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Е33-04-003-08 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с одним подкосом, 1 опора | 3 | 6 834.77 | 3 766.32 | 20 504 | 8 903 | 11 299 | 16.45 | 49.35 |
|  |  |  | 2 967.62 | 645.07 |  |  | 1 935 | 2.57 | 7.7 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.8; К4 = 19.42; К5 = 1.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е33-04-003-09 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами с одинарными приставками: одностоечных с двумя подкосами, 1 опора | 1 | 10 614.59 | 5 997.68 | 10 615 | 4 516 | 5 998 | 25.03 | 25.03 |
|  |  |  | 4 516.09 | 1 043.84 |  |  | 1 044 | 4.15 | 4.15 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.76; К4 = 19.42; К5 = 1.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Цена Поставщика. Стойка железобетонная вибрированная СВ 95-3, шт. | 15 | 10 043.00 |  | 150 645 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9130*1.1/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Цена Поставщика. Стойка железобетонная вибрированная СВ 110-5, шт. | 4 | 13 200.00 |  | 52 800 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =12000*1.1/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | С101-0097 Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм, т | 0.00046 | 110 257.67 |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.023*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | С101-0129 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 10 мм, т | 0.00022 | 112 674.17 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.011*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | С101-2043 Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм, кг | 0.02464 | 133.81 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.616*40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Е33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м | 0.43 | 65 378.74 | 34 005.34 | 28 113 | 7 594 | 14 622 | 90.03 | 38.71 |
|  |  |  | 17 659.54 | 11 841.62 |  |  | 5 092 | 51.31 | 22.06 |
|  | Вычт.ресурсы: С111-3165:[ М-(951.14=528.41*1.8) ]; С111-3170:[ М-(360.84=582.00*0.62) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.04; К4 = 19.46; К5 = 2.26; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Цена Поставщика. Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х95, м.п. | 438.6 | 408.91 |  | 179 348 |  |  |  |  |
|  | Объем: 430*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =397*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Цена Поставщика. Кронштейн У4, шт. | 4 | 947.60 |  | 3 790 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =920*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Е33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м | 0.273 | 65 378.74 | 34 005.34 | 17 848 | 4 821 | 9 283 | 90.03 | 24.58 |
|  |  |  | 17 659.54 | 11 841.62 |  |  | 3 233 | 51.31 | 14.01 |
|  | Объем: 58+215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: С111-3165:[ М-(951.14=528.41*1.8) ]; С111-3170:[ М-(360.84=582.00*0.62) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.04; К4 = 19.46; К5 = 2.26; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Цена Поставщика. Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16, м.п. | 58 | 67.81 |  | 3 933 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =79*1.03/1.2/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Цена Поставщика. Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16, м.п. | 215 | 37.77 |  | 8 120 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =44*1.03/1.2/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Ц08-02-305-01 Монтаж арматуры для провода СИП-4, 1 шт. | 78 | 422.71 | 359.03 | 32 972 | 4 897 | 28 004 | 0.33 | 25.83 |
|  |  |  | 62.78 | 109.41 |  |  | 8 534 | 0.37 | 29.06 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 6.62; К4 = 19.48; К5 = 18.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Цена Поставщика. Скрепа С 20, шт. | 39 | 18.54 |  | 723 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =18*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Цена Поставщика. Лента металлическая F20, м | 50 | 49.44 |  | 2 472 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =48*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Цена Поставщика. Зажим плашечный ПС-1-1А, шт. | 21 | 80.34 |  | 1 687 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =78*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Цена Поставщика. Крюк монтажный SOT 29.10, шт. | 20 | 432.60 |  | 8 652 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =420*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Цена Поставщика. Кронштейн анкерный СА 25, шт. | 11 | 39.14 |  | 431 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =38*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Цена Поставщика. Зажим поддерживающий РSР 25/120.М, шт. | 8 | 621.09 |  | 4 969 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =603*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Цена Поставщика. Зажим анкерный RPA 470/120, шт. | 8 | 1 287.50 |  | 10 300 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1250*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Цена Поставщика. Зажим анкерный PA 2х10-50, шт. | 14 | 185.40 |  | 2 596 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =180*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Цена Поставщика. Зажим анкерный PA 4х10-50, шт. | 4 | 199.82 |  | 799 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =194*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Цена Поставщика. Зажим ответвительный герметичный ОР 645М, шт. | 46 | 283.25 |  | 13 030 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =275*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Цена Поставщика. Зажим ответвительный герметичный ZP 1, шт. | 12 | 401.70 |  | 4 820 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =390*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Цена Поставщика. Зажим плашечный ПС-2-1А, шт. | 8 | 102.81 |  | 822 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =98*1.03/5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Ц08-02-346-01 Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре, 1 шт. | 16 | 1 833.54 | 1 329.49 | 29 337 | 7 949 | 21 272 | 2.43 | 38.86 |
|  |  |  | 496.84 | 328.23 |  |  | 5 252 | 1.12 | 17.88 |
|  | Объем: 12+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.23; К4 = 19.48; К5 = 19.49; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Цена Поставщика. Проводник заземляющий ЗП1М, шт. | 12 | 257.50 |  | 3 090 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =250*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Цена Поставщика. Проводник заземляющий ЗП2М, шт. | 4 | 432.60 |  | 1 730 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =420*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ц08-02-346-01 Установка зажимов для переносного заземления, 1 шт. | 4 | 1 833.54 | 1 329.49 | 7 334 | 1 987 | 5 318 | 2.43 | 9.72 |
|  |  |  | 496.84 | 328.23 |  |  | 1 313 | 1.12 | 4.47 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.23; К4 = 19.48; К5 = 19.49; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Цена Поставщика. Разъем для присоединения переносного заземления ZVZ 481, шт. | 4 | 1 359.60 |  | 5 438 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1320*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Цена Поставщика. Колпачок изолирующий CL 25-150, шт. | 4 | 25.75 |  | 103 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Цена Поставщика. Колпачок изолирующий CL 6-35, шт. | 8 | 25.75 |  | 206 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Е33-04-030-01 Установка разрядников: с помощью механизмов, 1 компл. | 1 | 2 464.06 | 1 354.52 | 2 464 | 1 082 | 1 355 | 5.92 | 5.92 |
|  |  |  | 1 081.94 | 292.60 |  |  | 293 | 1.34 | 1.34 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.69; К4 = 19.47; К5 = 6.23; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Цена Поставщика. Устройство защиты от перенапряжения LVA-450-4, шт. | 3 | 18 540.00 |  | 55 620 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =18000*1.03/4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 0.015 | 34 207.90 |  | 513 | 513 |  | 212.52 | 3.19 |
|  |  |  | 34 207.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 0.015 | 20 756.47 |  | 311 | 311 |  | 134.14 | 2.01 |
|  |  |  | 20 756.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Ц08-02-471-04 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм, 10 шт. | 0.8 | 3 155.33 | 572.08 | 2 524 | 1 776 | 458 | 11.44 | 9.15 |
|  |  |  | 2 219.41 | 56.75 |  |  | 45 | 0.19 | 0.15 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.4; К4 = 19.49; К5 = 4.58; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С204-0024 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм, т | 0.048 | 53 685.12 |  | 2 577 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*24/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Ц08-02-472-09 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм, 100 м | 0.08 | 7 111.90 | 770.94 | 569 | 456 | 62 | 29.39 | 2.35 |
|  |  |  | 5 702.66 | 76.99 |  |  | 6 | 0.26 | 0.02 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.42; К4 = 19.44; К5 = 5.2; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.004928 | 59 780.65 |  | 295 |  |  |  |  |
|  | Объем: 8*0.616/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Ц08-02-472-01 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м | 0.04 | 6 091.44 | 611.25 | 244 | 203 | 24 | 26.22 | 1.05 |
|  |  |  | 5 086.97 | 56.75 |  |  | 2 | 0.19 | 0.01 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.26; К4 = 19.49; К5 = 4.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | С204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.002464 | 59 780.65 |  | 147 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4*0.616/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Ц08-02-177-01 Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле, 1 шт. | 4 | 301.32 |  | 1 205 | 559 |  | 0.7 | 2.82 |
|  |  |  | 139.77 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.03; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Цена Поставщика. Информационный знак 210х280, шт. | 4 | 463.50 |  | 1 854 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =450*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абонентские узлы учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ц08-02-409-02 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм, 100 м | 0.56 | 8 562.87 | 934.82 | 4 795 | 4 126 | 524 | 37.98 | 21.27 |
|  |  |  | 7 368.09 | 105.38 |  |  | 59 | 0.36 | 0.2 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 6.93; К4 = 19.48; К5 = 7.76; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Цена Поставщика. Труба полиэтиленовая двухслойная диаметром 40/32 мм типа Kopoflex, шт. | 56 | 86.52 |  | 4 845 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =84*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Ц08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, 1 шт. | 7 | 3 201.02 | 340.46 | 22 407 | 4 584 | 2 383 | 3.2 | 22.41 |
|  |  |  | 654.85 | 40.53 |  |  | 284 | 0.14 | 0.97 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 7.91; К4 = 19.45; К5 = 8.82; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Цена Поставщика. Щит ввода и учета металлический, степень защиты IP54, ЩУЗ 3/1, 500х300х200, шт. | 7 | 4 017.00 |  | 28 119 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3900*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Ц08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 1 шт. | 7 | 113.53 | 29.04 | 795 | 554 | 203 | 0.39 | 2.7 |
|  |  |  | 79.14 | 4.06 |  |  | 28 | 0.01 | 0.1 |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.52; К4 = 19.6; К5 = 10.92; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Цена поставщика. Счетчик электрической энергии трехфазный, класс точности 1, НЕВА МТ 314 1.0 AR E4ВSR26, шт. | 7 | 5 166.67 |  | 36 167 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =6200/1,2/4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт. | 21 | 695.41 | 8.76 | 14 604 | 8 867 | 184 | 2.15 | 45.21 |
|  |  |  | 422.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 14+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 4.96; К4 = 1; К5 = 8.13; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | С Цена поставщик. Бокс для вводного выключателя с проушинами для опломбировки ЩРН-П-4, шт. | 7 | 257.50 |  | 1 803 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =250*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический трехполюсный на номинальный ток 25 А хар.С CLS6-C25, шт. | 14 | 1 027.94 |  | 14 391 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =998*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | С Цена поставщик. Выключатель автоматический трехполюсный на номинальный ток 25 А хар.B CLS6-B25, шт. | 7 | 782.80 |  | 5 480 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =760*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Ц08-02-144-02 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2, 100 шт. | 0.14 | 2 889.85 |  | 405 | 399 |  | 14.35 | 2.01 |
|  |  |  | 2 848.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 19.5; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | С Цена поставщик. Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-5-4 (КВТ), шт. | 14 | 9.27 |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =9*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Ц08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2, 100 м | 0.28 | 1 662.36 | 58.08 | 465 | 404 | 16 | 7.44 | 2.08 |
|  |  |  | 1 443.04 | 8.10 |  |  | 2 | 0.03 | 0.01 |
|  | Объем: 14+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 8.52; К4 = 19.57; К5 = 4.87; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | С502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м | 0.014 | 19 459.76 |  | 272 |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | С502-0520 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2, 1000 м | 0.014 | 28 655.85 |  | 401 |  |  |  |  |
|  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Ц10-04-087-04 Комплект приемно-передающего оборудования: GSM модем, 1 компл. | 7 | 2 005.06 |  | 14 035 | 13 421 |  | 9.66 | 67.62 |
|  |  |  | 1 917.34 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.79; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Цена поставщика. Модем GSM TELEOFIS RX400-R2, шт. | 7 | 6 583.33 |  | 46 083 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7900/1,2/4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 9.19; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Ц10-06-068-16 Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (счетчик+модем), 1 сетевой элемент | 7 | 8 543.14 |  | 59 802 | 58 947 |  | 27.6 | 193.2 |
|  |  |  | 8 421.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 19.44; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | С Цена поставщик. Дин рейка перфорированная, м | 2 | 247.20 |  | 494 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =240*1.03/5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.5; К6 = 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 974 773 | 149 816 | 130 700 |  | 667.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 253 |  | 131.37 |
|  | Раздел 3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Ц101-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек | 0.08 | 4 108.76 |  | 329 | 329 |  | 15.55 | 1.24 |
|  |  |  | 4 108.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Ц101-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 1 измерение | 8 | 386.78 |  | 3 094 | 3 094 |  | 1.46 | 11.71 |
|  |  |  | 386.78 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Ц101-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта, 1 измерение | 2 | 1 027.13 |  | 2 054 | 2 054 |  | 3.89 | 7.78 |
|  |  |  | 1 027.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Ц101-12-027-07 Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ, 1 испытание | 8 | 689.81 |  | 5 518 | 5 518 |  | 2.92 | 23.33 |
|  |  |  | 689.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | Ц101-11-027-01 Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника, 1 измерение | 3 | 513.68 |  | 1 541 | 1 541 |  | 1.94 | 5.83 |
|  |  |  | 513.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Ц101-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", 1 токоприемник | 1 | 386.78 |  | 387 | 387 |  | 1.46 | 1.46 |
|  |  |  | 386.78 |  |  |  |  |  |  |
|  | - К2 = 19.44; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 12 923 | 12 923 |  |  | 51.35 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 197 200 | 300 181 | 202 762 |  | 1460.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 754 |  | 197.79 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 137 870 |  |  |  |  |
|  | . ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 53, 69, 80) |  |  |  | 4 136 |  |  |  |  |
|  | . ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 53, 69, 80) |  |  |  | 1 704 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - |  |  |  | 143 710 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 709 786 | 109 129 | 58 448 |  | 446.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 525 |  | 52.87 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  | 518 293 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 32, 45, 48, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76; %=92 - по стр. 79; %=80 - по стр. 81) |  |  |  | 109 177 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 32, 45, 48, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 79; %=60 - по стр. 81) |  |  |  | 78 078 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 897 041 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 333 504 | 178 129 | 141 197 |  | 962.53 |
|  |  |  |  |  |  |  | 36 229 |  | 144.92 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 3 098 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 15-20, 26, 29, 52; %=130 - по стр. 2; %=80 - по стр. 10, 13, 14, 54, 55; %=115 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 204 527 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 15-20, 26, 29, 52; %=85 - по стр. 2; %=45 - по стр. 10, 13, 14, 54, 55; %=90 - по стр. 11, 12) |  |  |  | 122 971 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 661 002 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 3 117 |  | 3 117 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 3 117 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 12 923 | 12 923 |  |  | 51.35 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 83-88) |  |  |  | 8 400 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 83-88) |  |  |  | 5 169 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 26 492 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 1 731 362 |  |  |  |  |
|  | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,5% | 2.5 |  |  | 43 284 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ |  |  |  | 1 774 646 |  |  |  |  |
|  | ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 0,756% | 0.756 |  |  | 13 416 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С ЗИМНИМИ |  |  |  | 1 788 062 |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2.14 |  |  | 38 265 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 826 327 |  |  |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 3% | 3 |  |  | 54 790 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 881 117.00 |  |  |  |  |
|  | НДС 20% | 20 |  |  | 376 223.40 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  | 2 257 340.40 |  |  |  |  |

| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |