## ПС
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская область, пос. Куликово, Зеленоградский район
(наименование стройки)
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. ПС 110 кВ
1 | 01-01 | Вертикальная планировка | 482.397 | 0 | 0 | 0 | 482.397 |  | 0 | 1.5355 | 740.7206
2 | 01-02 | Устройство 2-х маслоприёмников | 1306.73 | 134.33 | 0 | 0 | 1441.06 |  | 183.82 | 1.5355 | 2212.7476
3 | 01-03 | Ограждение | 2867.165 | 943.523 | 0 | 0 | 3810.688 |  | 233.233 | 1.5355 | 5851.3114
4 | 01-04 | Контур заземления | 1078.995 | 335.167 | 0 | 0 | 1414.162 |  | 142.63 | 1.5355 | 2171.4458
5 | 01-05 | Устройство дорожного покрытия | 8437.318 | 48.312 | 0 | 0 | 8485.63 | 119353.307 | 6844.78 | 1.5355 | 13029.6849
6 | 01-06 | Искусственные сооружения | 1337.51 | 0 | 0 | 0 | 1337.51 | 110867.677 | 278.63 | 1.5355 | 2053.7466
7 | 01-07 | Фундаменты и металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ | 3393.006 | 2801.656 | 0 | 0 | 6194.662 |  | 154.085 | 1.5355 | 9511.9035
8 | 01-08 | Маслосборник | 4826.689 | 2.571 | 0 | 0 | 4829.26 | 25667.682 | 604.787 | 1.5355 | 7415.3287
9 | 01-09 | Здание ЗРУ-15 | 1496.642 | 947.094 | 32700 | 0 | 35143.736 | #REF! | 85.026 | 1.5355 | 53963.2066
10 | 01-10 | Прокладка труб по территории подстанции | 1211.382 | 78.523 | 0 | 0 | 1289.905 | #REF! | 166.214 | 1.5355 | 1980.6491
11 | 01-11 | Устройство фундаментов и маслоприёмников под установки ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 | 1691.959 | 207.653 |  | 0 | 1899.612 |  | 126.298 | 1.5355 | 2916.8542
12 | 01-12 | Релейная защита и автоматика |  | 728.354 | 17108.908 | 0 | 17837.262 |  | 124.984 | 1.5355 | 27389.1158
13 | 01-13 | АИСКУЭ и КЭ |  | 492.654 | 4586.191 | 0 | 5078.845 |  | 139.39 | 1.5355 | 7798.5665
14 | 01-14 | Электротехническте решения |  | 7799.826 | 119410.332 | 0 | 127210.158 |  | 3494.64 | 1.5355 | 195331.1976
15 | 01-15 | АСУ-ТП |  | 912.673 | 9128.171 | 0 | 10040.844 |  | 798.605 | 1.5355 | 15417.716
16 | 01-16 | Автоматическая установка охранной сигнализации |  | 168.473 | 13.509 | 0 | 181.982 |  | 81.863 | 1.5355 | 279.4334
17 | 01-17 | Системы охранного телевидения | 33.471 | 835.436 | 968.738 | 0 | 1837.645 |  | 581.811 | 1.5355 | 2821.7039
18 | 01-18 | Электроосвещение | 528.775 | 1612.386 | 245.184 | 0 | 2386.345 |  | 1704.457 | 1.5355 | 3664.2327
19 | 01-19 | Внешняя и внутриобъектная связь | 5.202 | 101.851 | 522.744 | 0 | 629.797 |  | 455.69 | 1.5355 | 967.0533
20 | 01-20 | Пожарная безопасность |  | 2251.691 |  | 0 | 2251.691 |  | 1005.201 | 1.5355 | 3457.4715
|  | Итого по Главе 1: | 28697.241 | 20402.173 | 184683.777 | 0 | 233783.191 | #REF! | 17206.144 |  | 358974.0898
| Глава 2. Пусконаладочные работы ПС 110 кВ |  | 57394.482
| 02-01 | Электроснабжение. |  |  |  | 0 | 0
| 02-02 | РЗА |  |  |  | 0 | 0
| 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 0 | 0
| 02-04 | Телемеханика и связь |  |  |  | 0 | 0
| 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 0 | 0
| 02-06 | СОТ |  |  |  | 0 | 0
| 02-07 | СС1 |  |  |  | 0 | 0
| 02-08 | Автоматическая охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0
| 02-09 | Пожарная сигнализация. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3. ВЛ 110 кВ
| 03-01 | Строительство ВЛ 110 кВ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251
| 04-01 | Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по Главе 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Проектно-изыскательские работы
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Пусконаладочные работы ПС
21 | 02-01 | Электроснабжение |  |  |  | 3533.243 | 3533.243 |  | 872.235
22 | 02-02 | РЗА |  |  |  | 1606.548 | 1606.548 |  | 793.065
23 | 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 1900.721 | 1900.721 |  | 938.808
24 | 02-04 | АСУ ТП |  |  |  | 3224.183 | 3224.183 |  | 1592.325
25 | 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 53.699 | 53.699 |  | 26.52
26 | 02-06 | СОТ |  |  |  | 42.234 | 42.234 |  | 20.859
27 | 02-07 | СС1 |  |  |  | 304.42 | 304.42 |  | 50.115
28 | 02-08 | Охранная сигнализация пнр |  |  |  | 621.464 | 621.464 |  | 102.307
29 | 02-09 | Пожарная сигнализация пнр |  |  |  | 655.714 | 655.714 |  | 107.946
|  | Итого по главе 2: |  |  |  | 11942.226 | 11942.226 | 0 | 4504.18
Глава 3. Проектно-изыскательские работы
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главе 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 28697.241 | 20402.173 | 184683.777 | 11942.226 | 245725.417 | #REF! | 21710.324
Глава 4. Прочие работы и затраты
30 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-4) | 48.2114 | 34.2757 | 310.2687 | 20.0629 | 412.8187
|  | Итого по главам : 1-4 | 28745.4524 | 20436.4487 | 184994.0457 | 11962.2889 | 246138.2357 | #REF! | 21710.324
Глава 5. Содержание службы заказчика-застройщика
31 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% (по итогам глав 1-5) | 615.1527 | 437.34 | 3958.8726 | 255.993 | 5267.3582 | #REF!
|  | Итого по главам : 1-5 | 29360.605 | 20873.7887 | 188952.9183 | 12218.2819 | 251405.5939 | #REF! | 21710.324
Глава 6.
32 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 1145.0636 | 814.0778 | 7369.1638 | 476.513 | 9804.8182
33 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 230.6229 | 163.9603 | 0 | 0 | 394.5831 | #REF!
|  | Итого по главе 6 | 1375.6865 | 978.038 | 7369.1638 | 476.513 | 10199.4013 | #REF! | 0
|  | ИТОГО по главам 1-6 | 30736.2915 | 21851.8267 | 196322.0821 | 12694.7949 | 261604.9952 | #REF! | 21710.324
Глава 7. Непредвиденные затраты
34 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2,0% | 614.7258 | 437.0365 | 3926.4416 | 253.8959 | 5232.0999 | #REF! | 0
|  | ВСЕГО по главам (1-7) | 31351.0173 | 22288.8632 | 200248.5238 | 12948.6908 | 266837.0951 | #REF! | 21710.324
72 |  | НДС 18 % | 5643.1831 | 4011.9954 | 36044.7343 | 2330.7643 | 48030.6771 | #REF! | 3907.8583
73 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 36994.2004 | 26300.8586 | 236293.2581 | 15279.4552 | 314867.7723 | #REF! | 25618.1823