## ПС
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ "ЯЛТИНСКАЯ", расположенного по адресу: Калининградская область,
(наименование стройки)
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. ПС 110 кВ
2 | 01-01 | Вертикальная планировка | 482.397 | 0 | 0 | 0 | 482.397 |  | 0 | 1.5355 | 740.7206
3 | 01-02 | Устройство 2-х маслоприёмников | 1306.73 | 134.33 | 0 | 0 | 1441.06 |  | 183.82 | 1.5355 | 2212.7476
4 | 01-03 | Ограждение | 2867.965 | 943.523 | 0 | 0 | 3811.488 |  | 233.233 | 1.5355 | 5852.5398
5 | 01-04 | Контур заземления | 1078.995 | 335.167 | 0 | 0 | 1414.162 |  | 142.63 | 1.5355 | 2171.4458
6 | 01-05 | Устройство дорожного покрытия | 15231.941 | 48.312 | 0 | 0 | 15280.253 | 119353.307 | 6844.78 | 1.5355 | 23462.8285
7 | 01-06 | Искусственные сооружения | 1337.51 | 0 | 0 | 0 | 1337.51 | 104073.054 | 278.63 | 1.5355 | 2053.7466
8 | 01-07 | Фундаменты и металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ | 3393.006 | 2801.656 | 0 | 0 | 6194.662 |  | 154.085 | 1.5355 | 9511.9035
9 | 01-08 | Маслосборник | 4826.689 | 2.571 | 0 | 0 | 4829.26 | 25667.682 | 604.787 | 1.5355 | 7415.3287
10 | 01-09 | Здание ЗРУ-15 | 1496.642 | 947.094 | 32700 | 0 | 35143.736 | #REF! | 85.026 | 1.5355 | 53963.2066
11 | 01-10 | Прокладка труб по территории подстанции | 1211.382 | 78.523 | 0 | 0 | 1289.905 | #REF! | 166.214 | 1.5355 | 1980.6491
12 | 01-11 | Устройство фундаментов и маслоприёмников под установки ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 | 1691.959 | 207.653 |  | 0 | 1899.612 |  | 126.298 | 1.5355 | 2916.8542
13 | 01-12 | Релейная защита и автоматика |  | 728.354 | 17108.907 | 0 | 17837.261 |  | 124.984 | 1.5355 | 27389.1143
14 | 01-13 | АИСКУЭ и КЭ |  | 492.654 | 4613.191 | 0 | 5105.845 |  | 139.39 | 1.5355 | 7840.025
15 | 01-14 | Электротехническте решения |  | 7799.826 | 119508.432 | 0 | 127308.258 |  | 3494.64 | 1.5355 | 195481.8302
16 | 01-15 | АСУ-ТП |  | 912.673 | 7328.171 | 0 | 8240.844 |  | 798.605 | 1.5355 | 12653.816
17 | 01-16 | Автоматическая установка охранной сигнализации |  | 168.473 | 13.509 | 0 | 181.982 |  | 81.863 | 1.5355 | 279.4334
18 | 01-17 | Системы охранного телевидения | 33.471 | 835.436 | 968.738 | 0 | 1837.645 |  | 581.811 | 1.5355 | 2821.7039
19 | 01-18 | Электроосвещение | 528.775 | 1612.386 | 245.184 | 0 | 2386.345 |  | 1704.457 | 1.5355 | 3664.2327
20 | 01-19 | Внешняя и внутриобъектная связь | 5.202 | 101.851 | 522.744 | 0 | 629.797 |  | 455.69 | 1.5355 | 967.0533
21 | 01-20 | Пожарная безопасность |  | 2251.691 |  | 0 | 2251.691 |  | 1005.201 | 1.5355 | 3457.4715
22 |  | Итого по Главе 1: | 35492.664 | 20402.173 | 183008.876 | 0 | 238903.713 | #REF! | 17206.144 |  | 366836.6513
23 | Глава 2. Пусконаладочные работы ПС 110 кВ |  | 70985.328
24 | 02-01 | Электроснабжение. |  |  |  | 0 | 0
25 | 02-02 | РЗА |  |  |  | 0 | 0
26 | 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 0 | 0
27 | 02-04 | Телемеханика и связь |  |  |  | 0 | 0
28 | 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 0 | 0
29 | 02-06 | СОТ |  |  |  | 0 | 0
30 | 02-07 | СС1 |  |  |  | 0 | 0
31 | 02-08 | Автоматическая охранная сигнализация |  |  |  | 0 | 0
32 | 02-09 | Пожарная сигнализация. |  |  |  | 0 | 0
33 |  | Итого по Главе 2: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Глава 3. ВЛ 110 кВ
35 | 03-01 | Строительство ВЛ 110 кВ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
36 |  | Итого по Главе 3: |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Глава 4. Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251
38 | 04-01 | Вынос участков ВЛ 15-250 и 15-251 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Итого по Главе 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Глава 5. Проектно-изыскательские работы
41 |  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
42 |  | Итого по главе 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Глава 2. Пусконаладочные работы ПС
44 | 02-01 | Электроснабжение |  |  |  | 3533.243 | 3533.243 |  | 872.235
45 | 02-02 | РЗА |  |  |  | 1606.548 | 1606.548 |  | 793.065
46 | 02-03 | АИИС КУЭ |  |  |  | 1900.917 | 1900.917 |  | 938.808
47 | 02-04 | АСУ ТП |  |  |  | 3224.17 | 3224.17 |  | 1592.325
48 | 02-05 | Вентиляция |  |  |  | 53.699 | 53.699 |  | 26.52
49 | 02-06 | СОТ |  |  |  | 42.234 | 42.234 |  | 20.859
50 | 02-07 | СС1 |  |  |  | 304.421 | 304.421 |  | 50.115
51 | 02-08 | Охранная сигнализация пнр |  |  |  | 621.461 | 621.461 |  | 102.307
52 | 02-09 | Пожарная сигнализация пнр |  |  |  | 655.714 | 655.714 |  | 107.946
53 |  | Итого по главе 2: |  |  |  | 11942.407 | 11942.407 | 0 | 4504.18
54 |  | Глава 3. Проектно-изыскательские работы
55 |  | Проектно-изыскательские работы |  |  |  | 0 | 0
56 |  | Итого по главе 3: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 35492.664 | 20402.173 | 183008.876 | 11942.407 | 250846.12 | #REF! | 21710.324
58 | Глава 4. Прочие работы и затраты
59 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-4) | 59.6277 | 34.2757 | 307.4549 | 20.0632 | 421.4215
60 |  | Итого по главам : 1-4 | 35552.2917 | 20436.4487 | 183316.3309 | 11962.4702 | 251267.5415 | #REF! | 21710.324
61 |  | Глава 5. Содержание службы заказчика-застройщика
62 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% (по итогам глав 1-5) | 760.819 | 437.34 | 3922.9695 | 255.9969 | 5377.1254 | #REF!
63 |  | Итого по главам : 1-5 | 36313.1107 | 20873.7887 | 187239.3004 | 12218.4671 | 256644.6669 | #REF! | 21710.324
64 |  | Глава 6.
65 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 1416.2113 | 814.0778 | 7302.3327 | 476.5202 | 10009.142
66 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 285.2337 | 163.9603 | 0 | 0 | 449.1939 | #REF!
67 |  | Итого по главе 6 | 1701.445 | 978.038 | 7302.3327 | 476.5202 | 10458.336 | #REF! | 0
68 |  | ИТОГО по главам 1-6 | 38014.5557 | 21851.8267 | 194541.6331 | 12694.9873 | 267103.0028 | #REF! | 21710.324
69 | Глава 7. Непредвиденные затраты
70 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2,0% | 760.2911 | 437.0365 | 3890.8327 | 253.8997 | 5342.0601 | #REF! | 0
71 |  | ВСЕГО по главам (1-7) | 38774.8468 | 22288.8632 | 198432.4658 | 12948.8871 | 272445.0629 | #REF! | 21710.324
72 |  | НДС 18 % | 6979.4724 | 4011.9954 | 35717.8438 | 2330.7997 | 49040.1113 | #REF! | 3907.8583
73 |  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 45754.3193 | 26300.8586 | 234150.3096 | 15279.6867 | 321485.1742 | #REF! | 25618.1823