## ССРСС
"Утверждаю" Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
___________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения
Составлен в ценах на 4 квартал 2020 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская
1 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 1622665 | 0 | 0 | 0 | 1622665
2 | 02-01-02 | Вертикальная планировка | 2051816 | 0 | 0 | 0 | 2051816
3 | 02-01-03 | Ограждение периметра | 2303343 | 0 | 0 | 0 | 2303343
4 | 02-01-04 | Железобетонные и металлические конструкции под оборудование ОРУ 110 кВ | 7601673 | 0 | 0 | 0 | 7601673
5 | 02-01-05 | Контур заземления | 342943 | 79903 | 0 | 0 | 422846
6 | 02-01-06 | Устройство дорожного покрытия. | 5932028 | 0 | 0 | 0 | 5932028
7 | 02-01-07 | Электротехнические решения. Собственные нужды. Кабельное хозяйство. | 59987 | 4785442 | 14204565 | 0 | 19049994
8 | 02-01-08 | Релейная защита и автоматика | 2607 | 6062714 | 8291593 | 0 | 14356914
9 | 02-01-09 | АСУ ТП. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 2681 | 1887864 | 8975037 | 0 | 10865582
10 | 02-01-10 | Система видеонаблюдения | 2015 | 625806 | 542027 | 0 | 1169848
|  | Итого по Главе 2: | 19921758 | 13441729 | 32013222 | 0 | 65376709
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 19921758 | 13441729 | 32013222 | 0 | 65376709 | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
11 | 07-01-01 | Благоустройство и озеленение территории | 525842 | 0 | 0 | 0 | 525842
|  | Итого по главе 7 | 525842 | 0 | 0 | 0 | 525842
|  | ИТОГО по главам 1-7 | 20447600 | 13441729 | 32013222 | 0 | 65902551
Глава 8. Временные здания и сооружения
12 | Приказ № 332/пр от 19.06.2020 года прил. 1 п.п 22 | Временные здания и сооружения 3,9% | 797456.4 | 524227.431 | 0 | 0 | 1321683.831
|  | Итого по главе 8 | 797456.4 | 524227.431 | 0 | 0 | 1321683.831
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 21245056.4 | 13965956.431 | 32013222 | 0 | 67224234.831
Глава 9. Прочие работы и затраты
13 | 09-01-01 | Электротехнические решения. Собственные нужды.. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 2009067 | 2009067
14 | 09-01-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 1384483 | 1384483
15 | 09-01-03 | АСУ ТП. Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 2155811 | 2155811
16 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 160612.6264 | 105582.6306 | 0 | 0 | 266195.257 | #REF!
|  | Итого по главе 9 | 160612.6264 | 105582.6306 | 0 | 5549361 | 5815556.257 | #REF! | 0
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 21405669.0264 | 14071539.0616 | 32013222 | 5549361 | 73039791.088 | #REF! | #REF!
Глава 10. Строительный контроль
17 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 458081.3172 | 301130.9359 | 685082.9508 | 11875.6325 | 1456170.8364
|  | Итого по главе 10 | 458081.3172 | 301130.9359 | 685082.9508 | 11875.6325 | 1456170.8364
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 21863750.3435 | 14372669.9975 | 32698304.9508 | 5561236.6325 | 74495961.9244
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
18 |  | Проектные и изыскательские работы. Разработка рабочей документации | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 21863750.3435 | 14372669.9975 | 32698304.9508 | 9811236.6325 | 78745961.9244
19 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 655912.5103 | 431180.0999 | 980949.1485 | 294337.099 | 2362378.8577
|  | Итого с непредвиденными затратами | 22519662.8539 | 14803850.0975 | 33679254.0993 | 10105573.7315 | 81108340.7822
|  | НДС 20 % | 4503932.5708 | 2960770.0195 | 6735850.8199 | 2021114.7463 | 16221668.1564
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 27023595.4246 | 17764620.117 | 40415104.9192 | 12126688.4778 | 97330008.9386
в базисных ценах 2000 г., руб. без НДС
89617.24
59131.82
180195.32
932925.76
41671.38
2065081.96
3127678.39
1930805.53
1813871.05
130946.13
52350.61
81371.76
56074.45
87315.13
[5 empty] | всего: |  | 10649036.53
12.7788