|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  | |  | Смета на сумму: | **2 051 816** | руб. | | |
|  | | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
| Объект: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| Основание: 20.005-ГП | | | | | | |  |  |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **2 051.816** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.143** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **278.514** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 года по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 636/пр)". | | | | | | | | |

| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. ВЕРТИKАЛЬHАЯ ПЛАHИРОВKА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕР 01-01-004-05  Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 1.501 | 5 544.78 | 131.99 | 5 412.79 | 8 322.72 | 198.12 | 8 124.60 | 24.69 | 14.49 | 122 617 | 4 892 | 117 725 |
|  | 896.85 |  | 1 346.17 | 1 | 25.92 |  | 34 893 |
|  | Объем: 393+1108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 467.08 |  |  |  | 95% | 37 796 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 772.15 |  |  |  | 50% | 19 893 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 561.94 |  |  |  |  | 180 305 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕР 01-01-016-02  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3 | 1.501 | 498.81 | 40.21 | 454.26 | 748.72 | 60.35 | 681.85 | 24.69 | 15.27 | 12 002 | 1 490 | 10 412 |
| 4.34 | 77.11 | 6.51 | 115.75 | 15.41 | 26.03 | 100 | 3 013 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 167.30 |  |  |  | 95% | 4 278 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 88.05 |  |  |  | 50% | 2 252 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 004.07 |  |  |  |  | 18 531 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕР 01-01-044-10  Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 | 1.501 | 6 568.57 | 86.33 | 6 482.23 | 9 859.42 | 129.59 | 9 729.83 | 24.69 | 14.07 | 140 098 | 3 200 | 136 899 |
|  | 934.76 |  | 1 403.08 | 1 | 26.03 |  | 36 522 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 456.04 |  |  |  | 95% | 37 736 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 766.34 |  |  |  | 50% | 19 861 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 081.79 |  |  |  |  | 197 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ФССЦ 02.3.01.02-1013  Песок природный I класс, средний, м3 | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060 871 |  |  |
|  |  |  |  | 765.972 |  | 1 060 871 |  |
|  | Объем: 1108\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФЕР 01-02-005-01  Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 | 11.08 | 1 622.95 | 497.79 | 1 125.16 | 17 982.31 | 5 515.55 | 12 466.76 | 24.69 | 7.84 | 233 918 | 136 179 | 97 739 |
|  | 122.77 |  | 1 360.31 | 1 | 26 |  | 35 368 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 6 532.07 |  |  |  | 95% | 162 970 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 437.93 |  |  |  | 50% | 85 774 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 952.31 |  |  |  |  | 482 661 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ФЕР 01-02-006-01  Полив водой уплотняемого грунта насыпей, 1000 м3 | 1.108 | 1 686.01 | 100.01 | 1 342.00 | 1 868.10 | 110.81 | 1 486.94 | 24.69 | 9.85 | 19 791 | 2 736 | 14 646 |
| 244.00 | 141.52 | 270.35 | 156.80 | 8.91 | 25.92 | 2 409 | 4 064 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 254.23 |  |  |  | 95% | 6 460 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 133.81 |  |  |  | 50% | 3 400 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 256.13 |  |  |  |  | 29 651 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ФЕР 01-01-109-02  Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4, 1000 м2 | 1.3 | 3 358.24 | 101.24 | 3 257.01 | 4 365.72 | 131.61 | 4 234.11 | 24.69 | 13.09 | 58 674 | 3 249 | 55 424 |
|  | 381.45 |  | 495.88 | 1 | 26.03 |  | 12 908 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 596.12 |  |  |  | 95% | 15 349 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 313.75 |  |  |  | 50% | 8 079 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 275.58 |  |  |  |  | 82 102 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **43 146.99** | **6 146.03** | **36 724.09** |  |  | **1 647 971** | **151 746** | **432 845** |
| **276.86** | **4 877.99** |  |  | **1 063 380** | **126 768** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **43 146.99** | **6 146.03** | **36 724.09** |  |  | **1 647 971** | **151 746** | **432 845** |
| **276.86** | **4 877.99** |  |  | **1 063 380** | **126 768** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **43 146.99** | **6 146.03** | **36 724.09** |  |  | **1 647 971** | **151 746** | **432 845** |
| **276.86** | **4 877.99** |  |  | **1 063 380** | **126 768** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | |  |  |  |  |  | **1 060 871** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-3, 5-7)** | | | | | **10 472.82** |  |  |  |  | **264 588** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3, 5-7)** | | | | | **5 512.01** |  |  |  |  | **139 257** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **59 131.82** |  |  |  |  | **2 051 816** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **59 131.82** |  |  |  |  | **2 051 816** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |