## Общий с дефлятором
| "Согласовано" |  | "Утверждаю"
Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
_____________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Куликово, расположенной по адресу: Калининградская область, пос. Куликово, Зеленоградский район
(наименование стройки)
Составлен в прогнозных ценах на 1 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. ПС 110 кВ 1 этап
1 | 01-01 | Вертикальная планировка площадки | 1562.318 | 0 | 0 | 0 | 1562.318
2 | 01-02 | Устройство фундаментов и 2-х маслоприёмников под Т-1, Т-2 | 1239.545 | 101.408 | 0 | 0 | 1340.953
3 | 01-03 | Ограждение периметра | 2653.715 | 59.996 | 0 | 0 | 2713.711
4 | 01-04 | Контур заземления | 630.245 | 135.143 | 0 | 0 | 765.388
5 | 01-05 | Устройство дорожного покрытия (проезды) | 8992.777 | 0 | 0 | 0 | 8992.777
6 | 01-06 | Искусственные сооружения | 1633.356 | 0 | 0 | 0 | 1633.356
7 | 01-07 | Фундаменты под оборудование ОРУ 110 кВ | 3802.538 | 0 | 0 | 0 | 3802.538
8 | 01-08 | Маслосборник | 3317.278 | 324.477 | 0 | 0 | 3641.755
9 | 01-09 | Фундаменты ЗРУ-15 совмещенное с ОПУ | 1336.046 | 0 | 0 | 0 | 1336.046
10 | 01-11 | Устройство фундаментов и маслоприёмников под установки ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 | 1384.718 | 0 | 0 | 0 | 1384.718
|  | Итого по Главе 2 (1 этап): | 26552.536 | 621.024 | 0 | 0 | 27173.56
Глава 2. ПС 110 кВ 2 этап
11 | 02-02-01 | Ограждение периметра (ворота и калитки) | 411.8 | 3.504 | 0 | 0 | 415.304
12 | 02-02-02 | Устройство дорожного покрытия. Водоотводные лотки. Площадки и тротуары. | 4835.893 | 0 | 0 | 0 | 4835.893
13 | 02-02-03 | Контур заземления (подключение) | 27.09 | 47.091 | 0 | 0 | 74.181
14 | 02-02-04 | Металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2. Ограждение трансформаторов Т-1, Т-2. Металлоконструкции под ТСН-1,2; ТДГР-1, 2, ДГР-1,2. | 6293.816 | 224.887 | 0 | 0 | 6518.703
15 | 02-02-05 | Здание ЗРУ-15 совмещенное с ОПУ | 18430.567 | 513.57 | 0 | 0 | 18944.137
16 | 02-02-06 | Прокладка труб по территории подстанции. Кабельное хозяйство. Кабельный канал. | 1456.363 | 147.474 | 0 | 0 | 1603.837
17 | 02-02-07 | Электротехнические решения | 208.349 | 17108.132 | 93679.463 | 0 | 110995.944
18 | 02-02-08 | Релейная защита и автоматика | 0 | 3479.54 | 11221.762 | 0 | 14701.302
19 | 02-02-09 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ) | 0 | 2485.901 | 1726.054 | 0 | 4211.955
20 | 02-02-10 | Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ) | 0 | 20608.653 | 3259.368 | 0 | 23868.021
21 | 02-02-11 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | 45.074 | 782.799 | 855.069 | 0 | 1682.942
22 | 02-02-12 | Наружное освещение | 1912.058 | 5584.407 | 0 | 0 | 7496.465
23 | 02-02-13 | Сети связи ПС Куликово. Сети связи ПС Пионерская. Волоконно-оптическая линия связи. Заход ВОЛС на ПС Куликово. | 79.102 | 1225.137 | 399.015 | 0 | 1703.254
|  | Итого по Главе 2 (2 этап): | 33700.112 | 52211.095 | 111140.731 | 0 | 197051.938
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 60252.648 | 52832.119 | 111140.731 | 0 | 224225.498 | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
24 | 07-01-01 | Благоустройство и озеленение территории | 1855.516 | 23.027 | 237.927 | 0 | 2116.47
|  | Итого по главе 7 | 1855.516 | 23.027 | 237.927 | 0 | 2116.47
|  | ИТОГО по главам 1-7 | 62108.164 | 52855.146 | 111378.658 | 0 | 226341.968
Глава 8. Временные здания и сооружения
25 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 2422.2184 | 2061.3507 | 4343.7677 | 0 | 8827.3368
|  | Итого по главе 8 | 2422.2184 | 2061.3507 | 4343.7677 | 0 | 8827.3368
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 64530.3824 | 54916.4967 | 115722.4257 | 0 | 235169.3048
Глава 9. Прочие работы и затраты
26 | 09-01-01 | Электрооборудование. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 9420.194 | 9420.194
27 | 09-01-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 7543.338 | 7543.338
28 | 09-01-03 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 1352.412 | 1352.412
29 | 09-01-04 | Автоматизированная система управления технологическими процессами. Система сбора и передачи информации (ССПИ). ТМ. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 3685.254 | 3685.254
30 | 09-01-05 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 160.661 | 160.661
31 | 09-01-06 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 395.947 | 395.947
32 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 487.8497 | 415.1687 | 0 | 0 | 903.0184 | #REF!
33 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-8) | 108.411 | 92.2597 | 194.4137 | 0 | 395.0844
|  | Итого по главе 9 | 596.2607 | 507.4284 | 194.4137 | 22557.806 | 23855.9088 | #REF! | 0
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 65126.6431 | 55423.9251 | 115916.8393 | 22557.806 | 259025.2136 | #REF! | #REF!
Глава 10. Строительный контроль
34 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 1393.7102 | 1186.072 | 0 | 0 | 2579.7822
|  | Итого по главе 10 | 1393.7102 | 1186.072 | 0 | 0 | 2579.7822
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 66520.3533 | 56609.9971 | 115916.8393 | 22557.806 | 261604.9958
35 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 2,0% | 1330.4071 | 1132.1999 | 2318.3368 | 451.1561 | 5232.0999 | #REF! | 0
|  | Итого с непредвиденными затратами | 67850.7604 | 57742.1971 | 118235.1761 | 23008.9621 | 266837.0957 | #REF! | #REF!
36 | Прогноз Минэкономразвития от 28.11.2018 | Итого в прогнозных ценах на период выполнения работ (окончание выполнения работ 1 квартал 2021 года) Кинф=1,10771) | 75158.9658 | 63961.6091 | 130970.2869 | 25487.2574 | 295578.1192
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.