| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 50 192 680 |  | руб. | Смета на сумму: | 50 192 680 | руб. |  |  |
|  |  |  |  | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» |  |  |  |  |
| ________________ /______________________ / |  |  |  | ________________ /Ретиков М.Т./ |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2020г. |  |  |  | «______»____________________ 2020 г. |  |  |  |  |
| Стройка: |  | "ПС 110 кВ КУЛИКОВО", расположенная по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, в районе пос. Куликово. |  |  |  |  |  |  |
| Объект: |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Пионерская - ПС 110 кВ Куликово. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Пионерская - ПС 110 кВ Куликово. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 50 192.680 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 24.872 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 4 530.490 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000, текущих ценах на 4-й квартал 2018 г и прогнозных ценах на период выполнения работ (окончание выполнения работ 4 квартал 2020 года) по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 01-02-119-02 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли МДС 81-36.2004, Прил. 3, п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м2 | 188.27 | 40.09 | 40.09 |  | 7 547.74 | 7 547.74 |  | 18.31 | 1 | 138 199 | 138 199 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 136+38+267+77+484+60+16046+219+1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 01-02-112-05 Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние, 1 га | 1.8827 | 265.74 |  | 265.74 | 500.31 |  | 500.31 | 1 | 7.94 | 3 972 |  | 3 972 |
|  |  |  |  |  | 27.06 |  |  | 50.95 | 1 | 18.32 |  |  | 933 |
|  | Объем: 18827/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 01-02-116-08 Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние, 1 га | 1.8827 | 303.79 |  | 303.79 | 571.95 |  | 571.95 | 1 | 7.87 | 4 501 |  | 4 501 |
|  |  |  |  |  | 28.68 |  |  | 54.00 | 1 | 18.31 |  |  | 989 |
|  | Объем: 18827/10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦпг 01-01-01-008 Погрузка при автомобильных перевозках: кустарника и мелколесья, прим. (ТЕР часть 1 Прил. 1.8 п.5 ), 1 т груза | 28.2405 | 12.09 |  | 12.09 | 341.43 |  | 341.43 |  | 9.09 | 3 104 |  | 3 104 |
|  | Объем: 18827/10000*30*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦпг 03-02-02-010 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км, 1 т груза | 28.2405 | 30.04 |  | 30.04 | 848.34 |  | 848.34 |  | 9.09 | 7 711 |  | 7 711 |
| 6. | ТССЦпг 01-01-02-008 Разгрузка при автомобильных перевозках: кустарника и мелколесья, прим., 1 т груза | 28.2405 | 12.09 |  | 12.09 | 341.43 |  | 341.43 |  | 9.09 | 3 104 |  | 3 104 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 10 151.20 | 7 547.74 | 2 603.46 |  |  | 160 591 | 138 199 | 22 392 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104.95 |  |  |  |  | 1 922 |
|  | Раздел 2. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР 1,2ПБ110-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 33-01-007-04 Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов, 1 котлован | 21 | 244.65 | 14.60 | 230.05 | 5 137.65 | 306.60 | 4 831.05 | 18.31 | 7.1 | 39 914 | 5 614 | 34 300 |
|  |  |  |  |  | 19.15 |  |  | 402.15 | 1 | 18.29 |  |  | 7 355 |
| 8. | ТЕР 01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 грунта | 0.966 | 2 053.44 | 2 053.44 |  | 1 983.62 | 1 983.62 |  | 18.31 | 1 | 36 320 | 36 320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.7*3*1)+(1.5*3*1)*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор Прил.33.4 п.3.12 Кзтр=1,1 Кэм=1,1 Прил.33.4 п.3.17 Кзтр=1,2 Кэм=1,2, 1 опора | 84 | 69.22 | 5.03 | 64.19 | 5 814.55 | 422.45 | 5 392.09 | 18.31 | 8.2 | 51 950 | 7 735 | 44 215 |
|  |  |  |  |  | 9.56 |  |  | 802.77 | 1 | 18.34 |  |  | 14 723 |
|  | Объем: 21+63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 1 опора | 21 | 16.83 | 2.60 | 14.23 | 353.43 | 54.60 | 298.83 | 18.31 | 7.85 | 3 346 | 1 000 | 2 346 |
|  |  |  |  |  | 2.41 |  |  | 50.61 | 1 | 18.37 |  |  | 930 |
| 11. | ТЕР 33-01-008-04 Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, двухцепных объемом до 3 м3, 1 м3 опор | 52.5 | 515.57 | 76.40 | 408.84 | 27 067.43 | 4 011.00 | 21 464.10 | 18.31 | 8.17 | 254 679 | 73 441 | 175 362 |
|  |  |  |  | 30.33 | 36.49 |  | 1 592.33 | 1 915.73 | 3.69 | 18.3 |  | 5 876 | 35 058 |
|  | Объем: 21*2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714; 110-9126; 110-9280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-2381:[ М-(4954.76=4905.70*1.01) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 33-01-001-14 Установка сборных железобетонных ригелей: к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3, 1 м3 конструкций | 17.64 | 591.43 | 68.18 | 523.25 | 10 432.83 | 1 202.70 | 9 230.13 | 18.31 | 5.15 | 69 557 | 22 021 | 47 535 |
|  |  |  |  |  | 29.50 |  |  | 520.38 | 10.68 | 18.29 |  |  | 9 518 |
|  | Объем: 0.28*21*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 101-9030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-2351:[ М-(2418.77=2394.82*1.01) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 33-02-013-14 Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т, 1 т конструкций | 3.78 | 3 141.44 | 422.11 | 2 480.58 | 11 874.64 | 1 595.58 | 9 376.59 | 18.31 | 6.06 | 89 990 | 29 215 | 56 822 |
|  |  |  |  | 238.75 | 190.01 |  | 902.48 | 718.24 | 4.38 | 18.34 |  | 3 953 | 13 172 |
|  | Объем: 21*0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-1714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРм 08-01-020-02 Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением: 110 кВ, 1 шт. | 126 | 222.52 | 49.42 | 172.11 | 28 037.52 | 6 226.92 | 21 685.86 | 18.31 | 4.75 | 219 305 | 114 015 | 103 008 |
|  |  |  |  | 0.99 | 14.95 |  | 124.74 | 1 883.70 | 18.3 | 18.3 |  | 2 283 | 34 472 |
|  | Объем: 6*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕРм 08-02-305-04 Траверса на опоре, 1 шт. | 126 | 25.90 | 3.99 | 21.83 | 3 263.40 | 502.74 | 2 750.58 | 18.31 | 6.62 | 27 598 | 9 205 | 18 209 |
|  |  |  |  | 0.08 | 2.26 |  | 10.08 | 284.76 | 18.25 | 18.36 |  | 184 | 5 228 |
|  | Объем: 6*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Цена поставщика. Опора 1,2ПБ110-4, шт. | 21 | 20 260.22 |  |  | 425 464.68 |  |  | 1 | 9.09 | 2 289 000 |  |  |
|  |  |  |  | 20 260.22 |  |  | 425 464.68 |  | 5.38 | 1 |  | 2 289 000 |  |
| 17. | Цена поставщика. Тросостойка С44, шт. | 21 | 873.61 |  |  | 18 345.72 |  |  | 1 | 9.09 | 98 700 |  |  |
|  |  |  |  | 873.61 |  |  | 18 345.72 |  | 5.38 | 1 |  | 98 700 |  |
| 18. | Цена поставщика. Железобетонный ригель АР-5, шт. | 63 | 1 223.65 |  |  | 77 089.75 |  |  | 1 | 9.09 | 414 743 |  |  |
|  |  |  |  | 1 223.65 |  |  | 77 089.75 |  | 5.38 | 1 |  | 414 743 |  |
|  | Объем: 3*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Цена поставщика. Металлические траверсы ж/б опор, тн. | 9.8 | 16 317.47 |  |  | 159 911.23 |  |  | 1 | 9.09 | 860 322 |  |  |
|  |  |  |  | 16 317.47 |  |  | 159 911.23 |  | 5.38 | 1 |  | 860 322 |  |
| 20. | ТЕР 08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.47 | 2 947.38 | 213.91 | 89.27 | 4 332.65 | 314.45 | 131.23 | 18.31 | 5.04 | 19 090 | 5 758 | 661 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 3 886.97 |  | 3.26 | 1 |  | 12 672 |  |
|  | Объем: 7*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 33-03-003-01 Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м, 100 м заземляющих устройств | 0.21 | 1 064.59 | 91.48 | 454.99 | 223.56 | 19.21 | 95.55 | 18.31 | 7.76 | 1 978 | 352 | 741 |
|  |  |  |  | 518.12 | 38.34 |  | 108.81 | 8.05 | 8.13 | 18.32 |  | 885 | 148 |
| 22. | ТЕРм 08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм, 100 м | 4 | 592.03 | 200.60 | 55.55 | 2 368.12 | 802.40 | 222.20 | 18.31 | 6.8 | 25 688 | 14 692 | 1 511 |
|  |  |  |  | 335.88 | 1.66 |  | 1 343.52 | 6.64 | 7.06 | 18.33 |  | 9 485 | 122 |
| 23. | ТЕР 33-03-004-01 Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м, 1 заземлитель | 21 | 155.84 | 7.27 | 119.44 | 3 272.64 | 152.67 | 2 508.24 | 18.31 | 3.05 | 15 388 | 2 795 | 7 650 |
|  |  |  |  | 29.13 | 6.85 |  | 611.73 | 143.85 | 8.08 | 18.34 |  | 4 943 | 2 638 |
|  | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР АНКЕРНО-УГЛОВЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.50 Кзтр=1,32; Кэм=1,32, 1000 м3 грунта | 2.274 | 5 448.69 | 124.70 | 5 313.45 | 12 390.32 | 283.57 | 12 082.78 | 18.31 | 10.19 | 128 453 | 5 192 | 123 124 |
|  |  |  |  | 10.54 | 658.68 |  | 23.97 | 1 497.84 | 5.72 | 18.34 |  | 137 | 27 470 |
|  | Объем: 7892-5618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-001 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км, 1 т груза | 3638.4 | 3.57 |  | 3.57 | 12 989.09 |  | 12 989.09 |  | 9.09 | 118 071 |  | 118 071 |
|  | Объем: 2274*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 01-01-003-14 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Прил.1.12 п.3.50 Кзтр=1,32; Кэм=1,32, 1000 м3 грунта | 5.0562 | 4 525.17 | 148.32 | 4 376.86 | 22 880.17 | 749.91 | 22 130.26 | 18.31 | 11.2 | 261 590 | 13 731 | 247 859 |
|  |  |  |  |  | 587.22 |  |  | 2 969.08 | 1 | 18.34 |  |  | 54 453 |
|  | Объем: 5618*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 01-02-056-09 Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 3 Прил.1.12 п.3.185 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 3 группы" Кзтр=1,2, 100 м3 грунта | 5.618 | 4 528.32 | 4 528.32 |  | 25 440.10 | 25 440.10 |  | 18.31 | 1 | 465 808 | 465 808 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5618*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 01-02-068-02 Водоотлив: из котлованов, 100 м3 мокрого грунта | 16.854 | 3 736.60 | 966.52 | 2 770.08 | 62 976.66 | 16 289.73 | 46 686.93 | 18.31 | 3.83 | 477 076 | 298 265 | 178 811 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 5618*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 08-01-002-01 Устройство основания под фундаменты: песчаного, 1 м3 основания | 2096 | 187.36 | 19.94 | 37.44 | 392 706.56 | 41 794.24 | 78 474.24 | 18.31 | 4.93 | 2 655 989 | 765 253 | 386 878 |
|  |  |  |  | 129.98 | 3.39 |  | 272 438.08 | 7 105.44 | 5.52 | 18.34 |  | 1 503 858 | 130 314 |
| 30. | ТЕР 01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 5.618 | 652.94 |  | 652.94 | 3 668.22 |  | 3 668.22 | 1 | 10.38 | 38 076 |  | 38 076 |
|  |  |  |  |  | 89.12 |  |  | 500.68 | 1 | 18.34 |  |  | 9 182 |
| 31. | ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 56.18 | 419.01 | 113.40 | 305.61 | 23 539.98 | 6 370.81 | 17 169.17 | 18.31 | 5.51 | 211 252 | 116 650 | 94 602 |
|  |  |  |  |  | 34.14 |  |  | 1 917.99 | 1 | 18.34 |  |  | 35 176 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 33-02-001-04 Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов массой до 6 т МДС 81-36.2004, Прил. 3, п.8 Кзтр=1.15; Кэм=1.15, 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 1.58 | 26 831.53 | 5 310.54 | 21 240.11 | 42 393.81 | 8 390.65 | 33 559.37 | 18.31 | 10.96 | 526 174 | 153 633 | 367 811 |
|  |  |  |  | 280.88 | 2 240.22 |  | 443.79 | 3 539.55 | 10.66 | 18.32 |  | 4 731 | 64 845 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 403-2461:[ М-(223873.57=2216.57*101) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Цена поставщика. Фундамент Ф3-А, шт. | 20 | 13 357.43 |  |  | 267 148.70 |  |  | 1 | 9.09 | 1 437 260 |  |  |
|  |  |  |  | 13 357.43 |  |  | 267 148.70 |  | 5.38 | 1 |  | 1 437 260 |  |
|  | Объем: 2*2+4*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Цена поставщика. Фундамент Ф4-А, шт. | 12 | 14 921.56 |  |  | 179 058.74 |  |  | 1 | 9.09 | 963 336 |  |  |
|  |  |  |  | 14 921.56 |  |  | 179 058.74 |  | 5.38 | 1 |  | 963 336 |  |
|  | Объем: 2*2+2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Цена поставщика. Фундамент Ф5-А, шт. | 40 | 17 747.21 |  |  | 709 888.48 |  |  | 1 | 9.09 | 3 819 200 |  |  |
|  |  |  |  | 17 747.21 |  |  | 709 888.48 |  | 5.38 | 1 |  | 3 819 200 |  |
|  | Объем: 4*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТССЦ 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.261 | 16 152.00 |  |  | 4 215.67 |  |  |  |  | 15 807 |  |  |
|  |  |  |  | 16 152.00 |  |  | 4 215.67 |  | 60 562.04 |  |  | 15 807 |  |
| 37. | ТЕР 06-01-015-09 Установка закладных деталей весом: более 20 кг, 1 т | 7.2 | 10 882.26 | 209.93 | 38.33 | 78 352.27 | 1 511.50 | 275.98 | 18.31 | 9.72 | 626 032 | 27 675 | 2 682 |
|  |  |  |  | 10 634.00 | 2.26 |  | 76 564.80 | 16.27 | 7.78 | 18.36 |  | 595 674 | 299 |
| 38. | ТЕР 33-03-001-04 Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов ВЛ и ОРУ массой: свыше 2 т, 1 т конструкций | 60.532 | 100.53 | 5.07 | 95.46 | 6 085.28 | 306.90 | 5 778.38 | 18.31 | 7.72 | 50 228 | 5 619 | 44 609 |
|  |  |  |  |  | 8.60 |  |  | 520.58 | 1 | 18.33 |  |  | 9 542 |
|  | Объем: 4.8*2*2+5.533*2*2+4.8*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 101-9010; 101-9734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦ 101-2808 Мастика битумно-герметизирующая, т | 5.124 | 8 367.23 |  |  | 42 873.69 |  |  |  |  | 126 044 |  |  |
|  |  |  |  | 8 367.23 |  |  | 42 873.69 |  | 24 598.81 |  |  | 126 044 |  |
|  | Объем: 1708*0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕР 33-01-016-11 Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 15 т, 1 т опор | 129.06 | 1 587.12 | 297.49 | 1 289.62 | 204 833.06 | 38 394.51 | 166 438.55 | 18.31 | 8.13 | 2 056 149 | 703 003 | 1 353 145 |
|  |  |  |  |  | 108.88 |  |  | 14 052.31 | 1 | 18.3 |  |  | 257 157 |
|  | Удал.ресурсы: 201-9024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Цена поставщика. Опоры стальные У110-4, 1У110-4+10, 1У110-4+5, тн. | 129.06 | 12 639.41 |  |  | 1 631 241.64 |  |  | 1 | 9.09 | 8 776 080 |  |  |
|  |  |  |  | 12 639.41 |  |  | 1 631 241.64 |  | 5.38 | 1 |  | 8 776 080 |  |
| 42. | ТССЦ 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные, т | 1.374 | 16 152.00 |  |  | 22 192.85 |  |  |  |  | 83 212 |  |  |
|  |  |  |  | 16 152.00 |  |  | 22 192.85 |  | 60 562.04 |  |  | 83 212 |  |
| 43. | ТЕР 33-03-004-01 Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м, 1 заземлитель | 57 | 127.13 | 7.27 | 119.44 | 7 246.41 | 414.39 | 6 808.08 | 18.31 | 3.05 | 28 546 | 7 587 | 20 765 |
|  |  |  |  | 0.42 | 6.85 |  | 23.94 | 390.45 | 8.08 | 18.34 |  | 193 | 7 161 |
|  | Объем: 2*18+21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0004:[ М-(28.71=5741.31*0.005) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТССЦ 204-0006 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм, т | 0.627 | 5 503.90 |  |  | 3 450.95 |  |  |  |  | 27 884 |  |  |
|  |  |  |  | 5 503.90 |  |  | 3 450.95 |  | 8.08 |  |  | 27 884 |  |
|  | Объем: (57.0)*0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ТЕР 33-01-024-09 Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 1 км линии (3 провода) | 4.3197 | 16 314.91 | 2 162.93 | 14 151.98 | 70 475.52 | 9 343.21 | 61 132.31 | 18.31 | 7.48 | 628 344 | 171 074 | 457 270 |
|  |  |  |  |  | 531.47 |  |  | 2 295.78 | 1 | 18.33 |  |  | 42 082 |
|  | Объем: 5.875-0.1774-0.1217-0.1624-0.1605-0.1677-0.1499-0.1173-0.2521-0.2463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕР 33-01-027-19 Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) Прил.33.3 п. 3.10 Кзтр=1,1 Кэм=1,1, 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 11 589.34 | 1 998.72 | 8 224.84 | 23 178.68 | 3 997.44 | 16 449.68 | 18.31 | 8.23 | 234 442 | 73 193 | 135 381 |
|  |  |  |  | 1 365.78 | 358.40 |  | 2 731.56 | 716.80 | 9.47 | 18.29 |  | 25 868 | 13 110 |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | ТЕР 33-01-027-02 Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) ОП п.1.33.16 Прил.33.3 п.3.4 Кзтр=1,92 Кэм=1,85Кмр=2,0 (кроме защит) (пересечения 1-4), 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 40 686.23 | 7 138.89 | 27 322.54 | 40 686.23 | 7 138.89 | 27 322.54 | 18.31 | 8.08 | 398 663 | 130 713 | 220 766 |
|  |  |  |  | 6 224.80 | 1 308.63 |  | 6 224.80 | 1 308.63 | 7.58 | 18.29 |  | 47 184 | 23 935 |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕР 33-01-027-19 Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) (пересечения 5,6, 13,14) Прил.33.3 п.3.4 Кзтр=1,92 Кэм=1,85 Кмр=2,0 (кроме защит), 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 2 | 12 816.17 | 2 238.57 | 9 211.82 | 25 632.34 | 4 477.13 | 18 423.64 | 18.31 | 8.23 | 259 471 | 81 976 | 151 627 |
|  |  |  |  | 1 365.78 | 401.41 |  | 2 731.56 | 802.82 | 9.47 | 18.29 |  | 25 868 | 14 684 |
| 49. | ТЕР 33-01-027-19 Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ 110 кВ (3 провода) (пересечения 9,10,11) Прил.33.3 п.3.4 Кзтр=1,92 Кэм=1,85 Кмр=2,0 (кроме защит), 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 14 190.21 | 2 507.19 | 10 317.24 | 14 190.21 | 2 507.19 | 10 317.24 | 18.31 | 8.23 | 143 752 | 45 907 | 84 911 |
|  |  |  |  | 1 365.78 | 449.58 |  | 1 365.78 | 449.58 | 9.47 | 18.29 |  | 12 934 | 8 223 |
| 50. | ТЕР 33-01-028-12 Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 110 кВ (3 провода) (пересечения 7, 12, 15), 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 3 | 11 130.87 | 1 474.54 | 8 354.95 | 33 392.62 | 4 423.62 | 25 064.85 | 18.31 | 8.07 | 310 599 | 80 997 | 202 273 |
|  |  |  |  | 1 301.38 | 338.37 |  | 3 904.14 | 1 015.10 | 7 | 18.31 |  | 27 329 | 18 586 |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 502-9079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕР 33-01-026-01 Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км, 1 км линии | 4.3197 | 1 662.89 | 320.57 | 1 342.32 | 7 183.18 | 1 384.75 | 5 798.44 | 18.31 | 9.42 | 79 976 | 25 355 | 54 621 |
|  |  |  |  |  | 33.11 |  |  | 143.03 | 1 | 18.29 |  |  | 2 616 |
|  | Объем: 5.875-0.1774-0.1217-0.1624-0.1605-0.1677-0.1499-0.1173-0.2521-0.2463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 509-9071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 33-01-029-04 Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 8 | 666.19 | 100.14 | 566.05 | 5 329.52 | 801.12 | 4 528.40 | 18.31 | 8.6 | 53 613 | 14 669 | 38 944 |
|  |  |  |  |  | 20.32 |  |  | 162.56 | 1 | 18.29 |  |  | 2 973 |
| 53. | ТЕР 33-01-029-02 Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий: неэлектрифицированных железных дорог, 1 пролет с пересечением 1 препятствия | 1 | 1 511.13 | 190.52 | 1 320.60 | 1 511.13 | 190.52 | 1 320.60 | 18.31 | 8.55 | 14 780 | 3 488 | 11 291 |
|  |  |  |  |  | 48.54 |  |  | 48.54 | 1 | 18.29 |  |  | 888 |
|  | Удал.ресурсы: 110-9009; 110-9032; 509-9071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕРм 10-06-059-04 Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 16, 1 измерение | 5 | 50.53 | 25.64 | 24.38 | 252.65 | 128.20 | 121.90 | 18.31 | 2.17 | 2 659 | 2 347 | 265 |
|  |  |  |  | 0.51 |  |  | 2.55 |  | 18.45 | 1 |  | 47 |  |
| 55. | ТЕРм 10-06-065-04 Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 16, 1 участок | 5 | 51.94 | 40.73 | 10.40 | 259.70 | 203.65 | 52.00 | 18.31 | 2.07 | 3 911 | 3 729 | 108 |
|  |  |  |  | 0.81 |  |  | 4.05 |  | 18.42 | 1 |  | 75 |  |
| 56. | ТЕРм 10-06-066-04 Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 16, 1 участок | 5 | 60.93 | 50.43 | 9.49 | 304.65 | 252.15 | 47.45 | 18.31 | 2.07 | 4 808 | 4 617 | 98 |
|  |  |  |  | 1.01 |  |  | 5.05 |  | 18.31 | 1 |  | 92 |  |
| 57. | ТЕРм 10-06-057-04 Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 16, 1 муфта | 5 | 703.54 | 90.76 | 574.59 | 3 517.70 | 453.80 | 2 872.95 | 18.31 | 6.14 | 26 724 | 8 309 | 17 640 |
|  |  |  |  | 38.19 | 78.43 |  | 190.95 | 392.15 | 4.06 | 18.31 |  | 775 | 7 180 |
| 58. | ТЕРм 08-03-510-05 Установка барабана кабельного, 1 шт. | 5 | 235.26 | 59.65 | 129.12 | 1 176.30 | 298.25 | 645.60 | 18.31 | 7.65 | 11 527 | 5 461 | 4 939 |
|  |  |  |  | 46.49 | 7.80 |  | 232.45 | 39.00 | 4.85 | 18.34 |  | 1 127 | 715 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 4 767 636.50 | 193 141.17 | 658 145.10 |  |  | 29 583 104 | 3 536 414 | 4 848 927 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 916 350.23 | 46 621.06 |  |  |  | 21 197 761 | 853 955 |
|  | Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Цена поставщика. Провод АС-150/24, тн. | 20.366 | 34 758.36 |  |  | 707 888.85 |  |  | 1 | 9.09 | 3 808 442 |  |  |
|  |  |  |  | 34 758.36 |  |  | 707 888.85 |  | 5.38 | 1 |  | 3 808 442 |  |
| 60. | Цена поставщика. Грозотрос ОКГТ-Ц-1-16 (G 652) -11.5 -77, км. | 5.875 | 80 483.27 |  |  | 472 839.22 |  |  | 1 | 9.09 | 2 543 875 |  |  |
|  |  |  |  | 80 483.27 |  |  | 472 839.22 |  | 5.38 | 1 |  | 2 543 875 |  |
| 61. | Цена поставщика. Узел крепления КГ 12-1, шт. | 198 | 97.21 |  |  | 19 247.96 |  |  | 1 | 9.09 | 103 554 |  |  |
|  |  |  |  | 97.21 |  |  | 19 247.96 |  | 5.38 | 1 |  | 103 554 |  |
| 62. | Цена поставщика. Узел крепления КГП -7-2В, шт. | 147 | 31.77 |  |  | 4 670.12 |  |  | 1 | 9.09 | 25 125 |  |  |
|  |  |  |  | 31.77 |  |  | 4 670.12 |  | 5.38 | 1 |  | 25 125 |  |
| 63. | Цена поставщика. Звено промежуточное ПРТ-12-1, шт. | 168 | 21.93 |  |  | 3 684.76 |  |  | 1 | 9.09 | 19 824 |  |  |
|  |  |  |  | 21.93 |  |  | 3 684.76 |  | 5.38 | 1 |  | 19 824 |  |
| 64. | Цена поставщика. Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А, шт. | 226 | 24.35 |  |  | 5 502.97 |  |  | 1 | 9.09 | 29 606 |  |  |
|  |  |  |  | 24.35 |  |  | 5 502.97 |  | 5.38 | 1 |  | 29 606 |  |
| 65. | Цена поставщика. Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1, шт. | 226 | 46.65 |  |  | 10 543.87 |  |  | 1 | 9.09 | 56 726 |  |  |
|  |  |  |  | 46.65 |  |  | 10 543.87 |  | 5.38 | 1 |  | 56 726 |  |
| 66. | Цена поставщика. Звено промежуточное ПР-7-6, шт. | 28 | 21.59 |  |  | 604.50 |  |  | 1 | 9.09 | 3 252 |  |  |
|  |  |  |  | 21.59 |  |  | 604.50 |  | 5.38 | 1 |  | 3 252 |  |
| 67. | Цена поставщика. Звено вывернутое ПРВ-7-1, шт. | 168 | 17.10 |  |  | 2 872.86 |  |  | 1 | 9.09 | 15 456 |  |  |
|  |  |  |  | 17.10 |  |  | 2 872.86 |  | 5.38 | 1 |  | 15 456 |  |
| 68. | Цена поставщика. Звено вывернутое ПРВ-12-1, шт. | 60 | 84.57 |  |  | 5 074.35 |  |  | 1 | 9.09 | 27 300 |  |  |
|  |  |  |  | 84.57 |  |  | 5 074.35 |  | 5.38 | 1 |  | 27 300 |  |
| 69. | Цена поставщика. Серьга СР -7-16, шт. | 226 | 10.22 |  |  | 2 310.41 |  |  | 1 | 9.09 | 12 430 |  |  |
|  |  |  |  | 10.22 |  |  | 2 310.41 |  | 5.38 | 1 |  | 12 430 |  |
| 70. | Цена поставщика. Серьга СР -7-17, шт. | 30 | 8.74 |  |  | 262.08 |  |  | 1 | 9.09 | 1 410 |  |  |
|  |  |  |  | 8.74 |  |  | 262.08 |  | 5.38 | 1 |  | 1 410 |  |
| 71. | Цена поставщика. Серьга СР -12-16, шт. | 30 | 14.68 |  |  | 440.52 |  |  | 1 | 9.09 | 2 370 |  |  |
|  |  |  |  | 14.68 |  |  | 440.52 |  | 5.38 | 1 |  | 2 370 |  |
| 72. | Цена поставщика. Изолятор ПС 70Е, шт. | 1690 | 84.01 |  |  | 141 985.13 |  |  | 1 | 9.09 | 763 880 |  |  |
|  |  |  |  | 84.01 |  |  | 141 985.13 |  | 5.38 | 1 |  | 763 880 |  |
| 73. | Цена поставщика. Изолятор штыревой ШФ-20Г, шт. | 15 | 52.79 |  |  | 791.82 |  |  | 1 | 9.09 | 4 260 |  |  |
|  |  |  |  | 52.79 |  |  | 791.82 |  | 5.38 | 1 |  | 4 260 |  |
| 74. | Цена поставщика. Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/110-И -З-ГС, комплект | 126 | 334.57 |  |  | 42 156.13 |  |  | 1 | 9.09 | 226 800 |  |  |
|  |  |  |  | 334.57 |  |  | 42 156.13 |  | 5.38 | 1 |  | 226 800 |  |
| 75. | Цена поставщика. Изолятор опорный стержневой полимерный ИОСК 4/20-II-2 УХЛ1, комплект | 15 | 39.96 |  |  | 599.44 |  |  | 1 | 9.09 | 3 225 |  |  |
|  |  |  |  | 39.96 |  |  | 599.44 |  | 5.38 | 1 |  | 3 225 |  |
| 76. | Цена поставщика. Ушко однолапчатое У1-12-16, шт. | 168 | 44.98 |  |  | 7 556.88 |  |  | 1 | 9.09 | 40 656 |  |  |
|  |  |  |  | 44.98 |  |  | 7 556.88 |  | 5.38 | 1 |  | 40 656 |  |
| 77. | Цена поставщика. Ушко однолапчатое У1-7-16, шт. | 49 | 28.44 |  |  | 1 393.49 |  |  | 1 | 9.09 | 7 497 |  |  |
|  |  |  |  | 28.44 |  |  | 1 393.49 |  | 5.38 | 1 |  | 7 497 |  |
| 78. | Цена поставщика. Ушко специальное УС-7-16, шт. | 90 | 60.04 |  |  | 5 403.35 |  |  | 1 | 9.09 | 29 070 |  |  |
|  |  |  |  | 60.04 |  |  | 5 403.35 |  | 5.38 | 1 |  | 29 070 |  |
| 79. | Цена поставщика. Коромысло 2КУ-12-1, шт. | 30 | 93.68 |  |  | 2 810.41 |  |  | 1 | 9.09 | 15 120 |  |  |
|  |  |  |  | 93.68 |  |  | 2 810.41 |  | 5.38 | 1 |  | 15 120 |  |
| 80. | Цена поставщика. Звено переходное ПРТ-7/12-2, шт. | 60 | 25.46 |  |  | 1 527.88 |  |  | 1 | 9.09 | 8 220 |  |  |
|  |  |  |  | 25.46 |  |  | 1 527.88 |  | 5.38 | 1 |  | 8 220 |  |
| 81. | Цена поставщика. Зажим натяжной спиральный ЗНС-Т-11,5/77, шт. | 28 | 695.17 |  |  | 19 464.68 |  |  | 1 | 9.09 | 104 720 |  |  |
|  |  |  |  | 695.17 |  |  | 19 464.68 |  | 5.38 | 1 |  | 104 720 |  |
| 82. | Цена поставщика. Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б, шт. | 198 | 116.17 |  |  | 23 001.86 |  |  | 1 | 9.09 | 123 750 |  |  |
|  |  |  |  | 116.17 |  |  | 23 001.86 |  | 5.38 | 1 |  | 123 750 |  |
| 83. | Цена поставщика. Зажим натяжной НЗ-2-7, шт. | 15 | 49.44 |  |  | 741.64 |  |  | 1 | 9.09 | 3 990 |  |  |
|  |  |  |  | 49.44 |  |  | 741.64 |  | 5.38 | 1 |  | 3 990 |  |
| 84. | Цена поставщика. Зажим поддерживающий спиральный ЗПС -Т-11,5/17, шт. | 21 | 65.06 |  |  | 1 366.17 |  |  | 1 | 9.09 | 7 350 |  |  |
|  |  |  |  | 65.06 |  |  | 1 366.17 |  | 5.38 | 1 |  | 7 350 |  |
| 85. | Цена поставщика. Зажим поддерживающий спиральный ЗПС -Т-11,5/11, шт. | 21 | 65.06 |  |  | 1 366.17 |  |  | 1 | 9.09 | 7 350 |  |  |
|  |  |  |  | 65.06 |  |  | 1 366.17 |  | 5.38 | 1 |  | 7 350 |  |
| 86. | Цена поставщика. Зажим поддерживающий ПГН-3-5, шт. | 120 | 30.57 |  |  | 3 668.03 |  |  | 1 | 9.09 | 19 734 |  |  |
|  |  |  |  | 30.57 |  |  | 3 668.03 |  | 5.38 | 1 |  | 19 734 |  |
| 87. | Цена поставщика. Зажим плашечный алюминиевый ПА 2-2А, шт. | 79 | 5.76 |  |  | 455.20 |  |  | 1 | 9.09 | 2 449 |  |  |
|  |  |  |  | 5.76 |  |  | 455.20 |  | 5.38 | 1 |  | 2 449 |  |
| 88. | Цена поставщика. Зажим заземляющий ЗПС -70-3Г, шт. | 49 | 11.52 |  |  | 564.68 |  |  | 1 | 9.09 | 3 038 |  |  |
|  |  |  |  | 11.52 |  |  | 564.68 |  | 5.38 | 1 |  | 3 038 |  |
| 89. | Цена поставщика. Зажим аппаратный А 1А-150, шт. | 75 | 26.77 |  |  | 2 007.43 |  |  | 1 | 9.09 | 10 800 |  |  |
|  |  |  |  | 26.77 |  |  | 2 007.43 |  | 5.38 | 1 |  | 10 800 |  |
| 90. | Цена поставщика. Плашка аллюминиевая А5 5П-150П-70П, шт. | 15 | 27.88 |  |  | 418.22 |  |  | 1 | 9.09 | 2 250 |  |  |
|  |  |  |  | 27.88 |  |  | 418.22 |  | 5.38 | 1 |  | 2 250 |  |
| 91. | Цена поставщика. Протектор спиральный защитный ПЗС -Т-11,4/11, шт. | 28 | 65.06 |  |  | 1 821.56 |  |  | 1 | 9.09 | 9 800 |  |  |
|  |  |  |  | 65.06 |  |  | 1 821.56 |  | 5.38 | 1 |  | 9 800 |  |
| 92. | Цена поставщика. Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6, шт. | 362 | 153.16 |  |  | 55 443.87 |  |  | 1 | 9.09 | 298 288 |  |  |
|  |  |  |  | 153.16 |  |  | 55 443.87 |  | 5.38 | 1 |  | 298 288 |  |
| 93. | Цена поставщика. Скоба СК 7-1А, шт. | 28 | 15.80 |  |  | 442.38 |  |  | 1 | 9.09 | 2 380 |  |  |
|  |  |  |  | 15.80 |  |  | 442.38 |  | 5.38 | 1 |  | 2 380 |  |
| 94. | Цена поставщика. Спец.болт, шт. | 126 | 46.47 |  |  | 5 855.02 |  |  | 1 | 9.09 | 31 500 |  |  |
|  |  |  |  | 46.47 |  |  | 5 855.02 |  | 5.38 | 1 |  | 31 500 |  |
| 95. | Цена поставщика. Траверса ТМ6, шт. | 5 | 836.43 |  |  | 4 182.16 |  |  | 1 | 9.09 | 22 500 |  |  |
|  |  |  |  | 836.43 |  |  | 4 182.16 |  | 5.38 | 1 |  | 22 500 |  |
| 96. | Цена поставщика. Накладка ОГ2, шт. | 10 | 232.34 |  |  | 2 323.42 |  |  | 1 | 9.09 | 12 500 |  |  |
|  |  |  |  | 232.34 |  |  | 2 323.42 |  | 5.38 | 1 |  | 12 500 |  |
| 97. | Цена поставщика. Ограничитель перенапряжения ОПН HDA-18MA, шт. | 15 | 594.80 |  |  | 8 921.93 |  |  | 1 | 9.09 | 48 000 |  |  |
|  |  |  |  | 594.80 |  |  | 8 921.93 |  | 5.38 | 1 |  | 48 000 |  |
| 98. | Цена поставщика. Детали крепления металл. опор, тн. | 0.3 | 12 081.78 |  |  | 3 624.54 |  |  | 1 | 9.09 | 19 500 |  |  |
|  |  |  |  | 12 081.78 |  |  | 3 624.54 |  | 5.38 | 1 |  | 19 500 |  |
| 99. | Цена поставщика. Барабан шлейфовый БШ-1-3, комплект | 5 | 3 496.65 |  |  | 17 483.27 |  |  | 1 | 9.09 | 94 060 |  |  |
|  |  |  |  | 3 496.65 |  |  | 17 483.27 |  | 5.38 | 1 |  | 94 060 |  |
| 100. | Цена поставщика. Муфта оптическая МОПГ-М-2, комплект | 5 | 2 174.72 |  |  | 10 873.61 |  |  | 1 | 9.09 | 58 500 |  |  |
|  |  |  |  | 2 174.72 |  |  | 10 873.61 |  | 5.38 | 1 |  | 58 500 |  |
| 101. | Цена поставщика. Комплект для ввода кабеля в муфты КВГ 9-12/2-3,6, комплект | 5 | 893.12 |  |  | 4 465.61 |  |  | 1 | 9.09 | 24 025 |  |  |
|  |  |  |  | 893.12 |  |  | 4 465.61 |  | 5.38 | 1 |  | 24 025 |  |
| 102. | Цена поставщика. Узел подвески барабана УПШ-03-2, шт. | 20 | 40.89 |  |  | 817.84 |  |  | 1 | 9.09 | 4 400 |  |  |
|  |  |  |  | 40.89 |  |  | 817.84 |  | 5.38 | 1 |  | 4 400 |  |
| 103. | Цена поставщика. Струбцина шлейфовая СШ. ОКГТ, шт, | 120 | 31.60 |  |  | 3 791.82 |  |  | 1 | 9.09 | 20 400 |  |  |
|  |  |  |  | 31.60 |  |  | 3 791.82 |  | 5.38 | 1 |  | 20 400 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 1 613 268.11 |  |  |  |  | 8 679 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 613 268.11 |  |  |  |  | 8 679 382 |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 6 391 055.81 | 200 688.91 | 660 748.56 |  |  | 38 423 077 | 3 674 613 | 4 871 319 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 529 618.34 | 46 726.01 |  |  |  | 29 877 143 | 855 877 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 333 259.53 | 8 868.11 | 28 398.54 |  |  | 12 664 367 | 162 375 | 145 778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 295 992.88 | 2 606.25 |  |  |  | 12 356 215 | 47 717 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 2 294 079.49 |  |  |  |  | 12 342 147 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 14, 15, 22, 58; %=100 - по стр. 54, 55, 57) |  |  |  |  | 10 719.99 |  |  |  |  | 196 280 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 14, 15, 22, 54, 55, 57, 58) |  |  |  |  | 7 294.44 |  |  |  |  | 133 559 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 351 273.96 |  |  |  |  | 12 994 206 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 043 275.99 | 191 820.80 | 617 829.73 |  |  | 25 626 720 | 3 512 238 | 4 593 551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 233 625.46 | 44 119.76 |  |  |  | 17 520 928 | 808 160 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 1 228 829.08 |  |  |  |  | 6 472 743 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1-3, 8, 27, 28; %=105 - по стр. 7, 9-13, 21, 23, 32, 37, 38, 40, 43, 45-53; %=122 - по стр. 20, 29; %=95 - по стр. 24, 26, 30, 31) |  |  |  |  | 241 833.47 |  |  |  |  | 4 428 329 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3, 8, 27, 28; %=60 - по стр. 7, 9-13, 21, 23, 32, 38, 40, 43, 45-53; %=80 - по стр. 20, 29; %=50 - по стр. 24, 26, 30, 31; %=65 - по стр. 37) |  |  |  |  | 142 349.64 |  |  |  |  | 2 606 640 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 427 459.10 |  |  |  |  | 32 661 689 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 520.29 |  | 14 520.29 |  |  | 131 990 |  | 131 990 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 14 520.29 |  |  |  |  | 131 990 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 6 793 253.35 |  |  |  |  | 45 787 885 |  |  |
|  | Итого в прогнозных ценах на период выполнения работ (окончание выполнения работ 4 квартал 2020 года) Кинф=1,05*1,044=1,0962) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 192 680 |  |  |

| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |