|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  | |  | Смета на сумму: | **422 846** | руб. | | |
|  | | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
| Объект: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **Контур заземления** | | | | | | | | |
| Основание: 20.005-ЭС | | | | | | |  |  |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **422.846** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.420** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **84.766** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 года по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 636/пр)". | | | | | | | | |

| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. ЗАЗЕМЛЕHИЕ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕР 01-02-057-02  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.824 | 1 864.86 | 1 864.86 |  | 1 536.65 | 1 536.65 |  | 24.69 | 1 | 37 940 | 37 940 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕР 01-02-061-01  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 | 0.824 | 1 030.47 | 1 030.47 |  | 849.11 | 849.11 |  | 24.69 | 1 | 20 964 | 20 964 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕРм 08-02-472-02  Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2, 100 м | 3.23 | 1 194.93 | 210.15 | 90.18 | 3 859.63 | 678.77 | 291.30 | 24.69 | 10.14 | 26 359 | 16 759 | 2 954 |
| 894.60 | 7.79 | 2 889.56 | 25.17 | 2.3 | 25.98 | 6 646 | 654 |
|  | Объем: 305+18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Цена поставщика.  Сталь полосовая горячеоцинкованная 40х4 мм, м | 323 | 45.84 |  |  | 14 806.79 |  |  | 1 | 8.77 | 106 461 |  |  |
| 45.84 |  | 14 806.79 |  | 7.19 | 1 | 106 461 |  |
|  | *Поправки: М: =320\*1.03/7.19* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФЕРм 08-02-471-04  Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт | 1.2 | 655.86 | 105.21 | 64.09 | 787.03 | 126.26 | 76.90 | 24.69 | 9.85 | 5 229 | 3 117 | 758 |
| 486.56 | 5.08 | 583.87 | 6.09 | 2.32 | 25.92 | 1 355 | 158 |
|  | Объем: 9+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Цена поставщика.  Электрод вертикальный безмуфтовый, 3 м (2х1500) д.16мм, шт. | 3 | 644.65 |  |  | 1 933.94 |  |  | 1 | 8.77 | 13 905 |  |  |
| 644.65 |  | 1 933.94 |  | 7.19 | 1 | 13 905 |  |
|  | *Поправки: М: =4500\*1.03/7.19* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Цена поставщика.  Электрод вертикальный 5 м д.16мм, шт. | 9 | 1 035.73 |  |  | 9 321.57 |  |  | 1 | 8.77 | 67 022 |  |  |
| 1 035.73 |  | 9 321.57 |  | 7.19 | 1 | 67 022 |  |
|  | *Поправки: М: =7230\*1.03/7.19* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ФЕРм 08-02-472-07  Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.75 | 959.88 | 269.98 | 101.13 | 719.91 | 202.48 | 75.85 | 24.69 | 10.22 | 6 936 | 4 999 | 775 |
| 588.77 | 8.97 | 441.58 | 6.73 | 2.63 | 25.95 | 1 161 | 175 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Цена поставщика.  Сталь полосовая горячеоцинкованная 30х4 мм, м | 75 | 42.69 |  |  | 3 201.74 |  |  | 1 | 8.77 | 23 021 |  |  |
| 42.69 |  | 3 201.74 |  | 7.19 | 1 | 23 021 |  |
|  | *Поправки: М: =298\*1.03/7.19* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **37 016.37** | **3 393.27** | **444.05** |  |  | **307 837** | **83 779** | **4 487** |
| **33 179.05** | **37.99** |  |  | **219 571** | **987** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **37 016.37** | **3 393.27** | **444.05** |  |  | **307 837** | **83 779** | **4 487** |
| **33 179.05** | **37.99** |  |  | **219 571** | **987** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **5 366.57** | **1 007.51** | **444.05** |  |  | **38 524** | **24 875** | **4 487** |
| **3 915.01** | **37.99** |  |  | **9 162** | **987** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3, 5, 8)** | | | | | **993.23** |  |  |  |  | **24 569** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3, 5, 8)** | | | | | **679.58** |  |  |  |  | **16 810** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **7 039.38** |  |  |  |  | **79 903** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **31 649.80** | **2 385.76** |  |  |  | **269 313** | **58 904** |  |
| **29 264.04** |  |  |  | **210 409** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **29 264.04** |  |  |  |  | **210 409** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 2)** | | | | | **1 908.61** |  |  |  |  | **47 123** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 2)** | | | | | **1 073.59** |  |  |  |  | **26 507** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **34 632.00** |  |  |  |  | **342 943** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **41 671.38** |  |  |  |  | **422 846** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |