|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  | |  | Смета на сумму: | **1 169 848** | руб. | | |
|  | | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Стройка: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
| Объект: | | **Реконструкция ПС 110 кВ О-62 Пионерская с расширением ОРУ 110 кВ на два новых присоединения** | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| **Система видеонаблюдения** | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **1 169.848** | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудования: | | | | | | | **542.027** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.954** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **231.828** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 года по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 4 (приказ Минстроя России № 636/пр)". | | | | | | | | |

| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ФЕРм 10-03-001-01  Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг, шт | 2 | 182.75 | 94.43 | 43.15 | 365.50 | 188.87 | 86.29 | 24.69 | 17.01 | 7 309 | 4 663 | 1 468 |
| 45.17 | 4.48 | 90.34 | 8.96 | 13.04 | 26 | 1 178 | 233 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 158.26 |  |  |  | 80% | 3 917 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 118.70 |  |  |  | 60% | 2 938 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 642.46 |  |  |  |  | 14 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ФЕРм 10-04-067-21  Видеорегистратор, прим., шт | 1 | 82.88 | 46.06 | 4.86 | 82.88 | 46.06 | 4.86 | 24.69 | 17.6 | 1 549 | 1 137 | 86 |
| 31.96 | 0.54 | 31.96 | 0.54 | 10.21 | 26.15 | 326 | 14 |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 42.87 |  |  |  | 92% | 1 059 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.29 |  |  |  | 65% | 748 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 156.04 |  |  |  |  | 3 356 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ФЕРм 10-06-068-15  Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (видеорегистратор), шт | 1 | 648.40 | 638.93 |  | 648.40 | 638.93 |  | 24.69 | 1 | 16 009 | 15 775 |  |
| 9.47 |  | 9.47 |  | 24.68 | 1 | 234 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 511.14 |  |  |  | 80% | 12 620 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 383.36 |  |  |  | 60% | 9 465 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 542.90 |  |  |  |  | 38 094 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ФЕРм 11-04-008-01  Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (жесткий диск), шт | 2 | 13.09 | 12.02 | 0.89 | 26.17 | 24.03 | 1.78 | 24.69 | 12.21 | 624 | 593 | 22 |
| 0.18 | 0.16 | 0.36 | 0.32 | 24.39 | 25.08 | 9 | 8 |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 22.40 |  |  |  | 92% | 553 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.83 |  |  |  | 65% | 391 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 64.40 |  |  |  |  | 1 568 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ФЕРм 10-04-112-01  Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20, шт | 2 | 82.78 | 64.94 |  | 165.55 | 129.87 |  | 24.69 | 1 | 3 519 | 3 206 |  |
| 17.84 |  | 35.68 |  | 8.75 | 1 | 312 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 119.48 |  |  |  | 92% | 2 950 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 84.42 |  |  |  | 65% | 2 084 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 369.45 |  |  |  |  | 8 552 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ФЕРм 10-01-051-31  Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, 100 концов жил | 0.2 | 116.74 | 106.49 |  | 23.35 | 21.30 |  | 24.69 | 1 | 544 | 526 |  |
| 10.25 |  | 2.05 |  | 8.85 | 1 | 18 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 17.04 |  |  |  | 80% | 421 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.78 |  |  |  | 60% | 316 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53.17 |  |  |  |  | 1 280 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ФЕРм 08-02-397-01  Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м | 0.02 | 644.41 | 108.62 | 128.26 | 12.89 | 2.17 | 2.57 | 24.69 | 10.44 | 133 | 54 | 27 |
| 407.53 | 31.50 | 8.15 | 0.63 | 6.44 | 26.01 | 52 | 16 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2.66 |  |  |  | 95% | 67 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1.82 |  |  |  | 65% | 46 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  |  | 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ФЕРм 11-04-008-01  Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (трансивер, источник питания RS-150-48), шт | 3 | 13.09 | 12.02 | 0.89 | 39.26 | 36.05 | 2.67 | 24.69 | 12.21 | 936 | 890 | 33 |
| 0.18 | 0.16 | 0.54 | 0.49 | 24.39 | 25.08 | 13 | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 33.62 |  |  |  | 92% | 830 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23.75 |  |  |  | 65% | 586 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 96.63 |  |  |  |  | 2 352 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ФЕРм 11-04-020-01  Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт., шт | 3 | 32.31 | 26.14 |  | 96.92 | 78.41 |  | 24.69 | 1 | 2 036 | 1 936 |  |
| 6.17 |  | 18.51 |  | 5.39 | 1 | 100 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 72.14 |  |  |  | 92% | 1 781 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 50.97 |  |  |  | 65% | 1 258 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 220.02 |  |  |  |  | 5 076 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ФЕРм 10-04-067-23  Устройство видеоконтрольное (Монитор), шт | 1 | 31.60 | 29.94 | 1.22 | 31.60 | 29.94 | 1.22 | 24.69 | 17.6 | 772 | 739 | 21 |
| 0.44 | 0.14 | 0.44 | 0.14 | 24.84 | 26.2 | 11 | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 27.67 |  |  |  | 92% | 684 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 19.55 |  |  |  | 65% | 483 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 78.83 |  |  |  |  | 1 939 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ФЕРм 10-02-051-01  Перемычки кабельные длиной: до 6 м, 100 перемычек | 0.01 | 316.31 | 311.69 |  | 3.16 | 3.12 |  | 24.69 | 1 | 78 | 77 |  |
| 4.62 |  | 0.05 |  | 24.71 | 1 | 1 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 2.50 |  |  |  | 80% | 62 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1.87 |  |  |  | 60% | 46 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7.53 |  |  |  |  | 186 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Участковые шкафы видеонаблюдения (УШВ)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ФЕРм 08-03-572-03  Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт | 2 | 233.72 | 27.59 | 29.23 | 467.44 | 55.19 | 58.46 | 24.69 | 10.84 | 7 109 | 1 363 | 634 |
| 176.90 | 3.05 | 353.80 | 6.10 | 14.45 | 25.97 | 5 112 | 158 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 58.23 |  |  |  | 95% | 1 445 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 39.84 |  |  |  | 65% | 989 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 565.50 |  |  |  |  | 9 543 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ФЕРм 10-04-112-01  Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20, шт | 4 | 82.78 | 64.94 |  | 331.10 | 259.74 |  | 24.69 | 1 | 7 037 | 6 413 |  |
| 17.84 |  | 71.36 |  | 8.75 | 1 | 624 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 238.96 |  |  |  | 92% | 5 900 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 168.83 |  |  |  | 65% | 4 168 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 738.89 |  |  |  |  | 17 105 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ФЕРм 10-01-051-31  Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, 100 концов жил | 0.4 | 116.74 | 106.49 |  | 46.70 | 42.60 |  | 24.69 | 1 | 1 088 | 1 052 |  |
| 10.25 |  | 4.10 |  | 8.85 | 1 | 36 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 34.08 |  |  |  | 80% | 842 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 25.56 |  |  |  | 60% | 631 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 106.34 |  |  |  |  | 2 561 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ФЕРм 11-04-008-01  Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (трансивер, источник питания RS-150-48), шт | 4 | 13.09 | 12.02 | 0.89 | 52.34 | 48.06 | 3.56 | 24.69 | 12.21 | 1 248 | 1 187 | 44 |
| 0.18 | 0.16 | 0.72 | 0.65 | 24.39 | 25.08 | 18 | 16 |
|  | Объем: 2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 44.81 |  |  |  | 92% | 1 107 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 31.66 |  |  |  | 65% | 782 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 128.81 |  |  |  |  | 3 137 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ФЕРм 11-04-020-01  Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт., шт | 4 | 32.31 | 26.14 |  | 129.22 | 104.54 |  | 24.69 | 1 | 2 714 | 2 581 |  |
| 6.17 |  | 24.68 |  | 5.39 | 1 | 133 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 96.18 |  |  |  | 92% | 2 375 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 67.95 |  |  |  | 65% | 1 678 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 293.35 |  |  |  |  | 6 766 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ФЕРм 08-02-397-01  Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, 100 м | 0.02 | 644.41 | 108.62 | 128.26 | 12.89 | 2.17 | 2.57 | 24.69 | 10.44 | 133 | 54 | 27 |
| 407.53 | 31.50 | 8.15 | 0.63 | 6.44 | 26.01 | 52 | 16 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2.66 |  |  |  | 95% | 67 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1.82 |  |  |  | 65% | 46 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17.37 |  |  |  |  | 245 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ФЕРм 08-03-526-01  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт | 2 | 38.41 | 17.20 | 1.17 | 76.83 | 34.40 | 2.35 | 24.69 | 6.78 | 1 470 | 849 | 16 |
| 20.04 |  | 40.08 |  | 15.08 | 1 | 604 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 32.68 |  |  |  | 95% | 807 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 22.36 |  |  |  | 65% | 552 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131.87 |  |  |  |  | 2 828 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ФЕРм 08-03-591-08  Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт | 0.02 | 575.69 | 462.83 | 6.44 | 11.51 | 9.26 | 0.13 | 24.69 | 12.19 | 240 | 229 | 2 |
| 106.42 | 0.86 | 2.13 | 0.02 | 4.71 | 25.88 | 10 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 8.82 |  |  |  | 95% | 218 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 6.03 |  |  |  | 65% | 149 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 26.36 |  |  |  |  | 606 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ФЕРм 10-02-030-05  Грозозащита для воздушных абонентских линий, компл | 16 | 93.68 | 38.96 |  | 1 498.90 | 623.38 |  | 24.69 | 1 | 20 443 | 15 391 |  |
| 54.72 |  | 875.52 |  | 5.77 | 1 | 5 052 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 498.70 |  |  |  | 80% | 12 313 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 374.03 |  |  |  | 60% | 9 235 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 371.63 |  |  |  |  | 41 990 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ФЕРм 10-04-030-04  Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм, шт | 4 | 22.51 | 11.03 |  | 90.04 | 44.12 |  | 24.69 | 1 | 1 396 | 1 089 |  |
| 11.48 |  | 45.92 |  | 6.69 | 1 | 307 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 40.59 |  |  |  | 92% | 1 002 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 28.68 |  |  |  | 65% | 708 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 159.31 |  |  |  |  | 3 106 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ФЕРм 08-02-390-01  Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.02 | 261.09 | 209.14 | 0.42 | 5.22 | 4.18 | 0.01 | 24.69 | 12.42 | 109 | 103 |  |
| 51.53 | 0.19 | 1.03 |  | 5.75 | 25.07 | 6 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3.97 |  |  |  | 95% | 98 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2.72 |  |  |  | 65% | 67 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11.91 |  |  |  |  | 274 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ФЕРм 08-01-082-01  Зажим наборный без кожуха, 100 шт | 0.1 | 964.07 | 535.06 | 26.20 | 96.41 | 53.51 | 2.62 | 24.69 | 11.82 | 1 583 | 1 321 | 31 |
| 402.81 | 3.39 | 40.28 | 0.34 | 5.73 | 25.98 | 231 | 9 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 51.16 |  |  |  | 95% | 1 264 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 35.00 |  |  |  | 65% | 865 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 182.57 |  |  |  |  | 3 711 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ФЕРм 10-08-002-04  Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, шт | 2 | 12.79 | 10.91 |  | 25.58 | 21.82 |  | 24.69 | 1 | 595 | 539 |  |
| 1.88 |  | 3.76 |  | 14.91 | 1 | 56 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 17.46 |  |  |  | 80% | 431 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 13.09 |  |  |  | 60% | 323 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 56.13 |  |  |  |  | 1 350 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ФЕРм 10-06-060-02  Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8, шт | 2 | 63.37 | 43.25 | 17.54 | 126.74 | 86.51 | 35.07 | 24.69 | 1.23 | 2 237 | 2 136 | 43 |
| 2.58 |  | 5.16 |  | 11.24 | 1 | 58 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 86.51 |  |  |  | 100% | 2 136 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.23 |  |  |  | 65% | 1 388 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 269.48 |  |  |  |  | 5 761 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ФЕРм 10-06-065-02  Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8, участок | 2 | 50.54 | 43.16 | 6.74 | 101.07 | 86.32 | 13.47 | 24.69 | 0.68 | 2 172 | 2 131 | 9 |
| 0.64 |  | 1.28 |  | 24.67 | 1 | 32 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 86.32 |  |  |  | 100% | 2 131 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.11 |  |  |  | 65% | 1 385 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 243.50 |  |  |  |  | 5 688 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ФЕРм 10-06-066-02  Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8, участок | 2 | 62.49 | 52.83 | 8.88 | 124.98 | 105.65 | 17.77 | 24.69 | 0.68 | 2 659 | 2 609 | 12 |
| 0.78 |  | 1.56 |  | 24.79 | 1 | 39 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 105.65 |  |  |  | 100% | 2 609 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 68.67 |  |  |  | 65% | 1 696 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 299.30 |  |  |  |  | 6 964 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ФЕРм 08-02-405-01  Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2, 100 м | 0.1 | 555.65 | 388.83 | 93.12 | 55.57 | 38.88 | 9.31 | 24.69 | 9.03 | 1 094 | 960 | 84 |
| 73.70 | 5.43 | 7.37 | 0.54 | 6.78 | 25.96 | 50 | 14 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 37.45 |  |  |  | 95% | 925 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 25.62 |  |  |  | 65% | 633 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118.64 |  |  |  |  | 2 652 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ФЕРм 08-03-574-01  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, 100 жил | 0.1 | 308.17 | 206.90 | 2.44 | 30.82 | 20.69 | 0.24 | 24.69 | 12.19 | 1 288 | 511 | 3 |
| 98.83 | 0.35 | 9.88 | 0.04 | 78.38 | 25.08 | 775 | 1 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 19.69 |  |  |  | 95% | 486 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 13.47 |  |  |  | 65% | 333 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63.99 |  |  |  |  | 2 107 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ФЕРм 08-03-526-01  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт | 2 | 38.41 | 17.20 | 1.17 | 76.83 | 34.40 | 2.35 | 24.69 | 6.78 | 1 470 | 849 | 16 |
| 20.04 |  | 40.08 |  | 15.08 | 1 | 604 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 32.68 |  |  |  | 95% | 807 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 22.36 |  |  |  | 65% | 552 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131.87 |  |  |  |  | 2 828 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ФЕРм 08-01-080-01  Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2, шт | 6 | 21.27 | 13.38 | 7.33 | 127.61 | 80.27 | 43.98 | 24.69 | 12.19 | 2 574 | 1 982 | 536 |
| 0.56 | 1.03 | 3.36 | 6.16 | 16.63 | 25.74 | 56 | 158 |
|  | Объем: 4+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 82.11 |  |  |  | 95% | 2 033 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.18 |  |  |  | 65% | 1 391 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 265.90 |  |  |  |  | 5 998 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Камеры видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ФЕРм 10-10-001-02  Камеры видеонаблюдения: на кронштейне, шт | 16 | 46.61 | 45.93 |  | 745.71 | 734.83 |  | 24.69 | 1 | 18 412 | 18 143 |  |
| 0.68 |  | 10.88 |  | 24.71 | 1 | 269 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 587.86 |  |  |  | 80% | 14 514 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 440.90 |  |  |  | 60% | 10 886 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 774.47 |  |  |  |  | 43 812 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ФЕРм 10-04-066-04  Коробка кабельная соединительная или разветвительная, шт | 16 | 54.01 | 46.06 |  | 864.19 | 736.99 |  | 24.69 | 1 | 18 958 | 18 196 |  |
| 7.95 |  | 127.20 |  | 5.99 | 1 | 762 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 678.03 |  |  |  | 92% | 16 740 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 479.04 |  |  |  | 65% | 11 827 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 021.26 |  |  |  |  | 47 526 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ФЕР 33-01-016-01  Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, т | 0.034 | 1 459.54 | 342.58 | 1 116.96 | 49.62 | 11.65 | 37.98 | 24.69 | 12.81 | 774 | 288 | 486 |
|  | 115.63 |  | 3.93 | 1 | 26.79 |  | 105 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 16.36 |  |  |  | 105% | 413 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 9.35 |  |  |  | 60% | 236 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 75.33 |  |  |  |  | 1 422 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ФЕР 06-01-001-05  Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3, 100 м3 | 0.001 | 15 267.16 | 7 300.83 | 3 818.29 | 15.27 | 7.30 | 3.82 | 24.69 | 12.14 | 261 | 180 | 46 |
| 4 148.05 | 581.93 | 4.15 | 0.58 | 8.24 | 26.03 | 34 | 15 |
|  | *Накладные расходы* |  | 105% |  |  | 8.27 |  |  |  | 105% | 205 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 5.12 |  |  |  | 65% | 127 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28.67 |  |  |  |  | 593 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Шкаф видеонаблюдения* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ФЕРм 10-03-001-01  Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг, шт | 1 | 182.75 | 94.43 | 43.15 | 182.75 | 94.43 | 43.15 | 24.69 | 17.01 | 3 654 | 2 332 | 734 |
| 45.17 | 4.48 | 45.17 | 4.48 | 13.04 | 26 | 589 | 117 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 79.13 |  |  |  | 80% | 1 959 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 59.35 |  |  |  | 60% | 1 469 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 321.22 |  |  |  |  | 7 083 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ФЕРм 10-04-112-01  Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20, шт | 1 | 82.78 | 64.94 |  | 82.78 | 64.94 |  | 24.69 | 1 | 1 759 | 1 603 |  |
| 17.84 |  | 17.84 |  | 8.75 | 1 | 156 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 59.74 |  |  |  | 92% | 1 475 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 42.21 |  |  |  | 65% | 1 042 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 184.74 |  |  |  |  | 4 276 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ФЕРм 10-01-051-31  Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, 100 концов жил | 0.24 | 116.74 | 106.49 |  | 28.02 | 25.56 |  | 24.69 | 1 | 653 | 631 |  |
| 10.25 |  | 2.46 |  | 8.85 | 1 | 22 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 20.45 |  |  |  | 80% | 505 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 15.34 |  |  |  | 60% | 379 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63.80 |  |  |  |  | 1 536 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ФЕРм 11-04-008-06  Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 75 кг (Источник бесперебойного питания. внешние батарейные модули), шт | 3 | 149.93 | 48.06 | 101.16 | 449.78 | 144.18 | 303.47 | 24.69 | 12.16 | 7 303 | 3 560 | 3 690 |
| 0.71 | 14.01 | 2.13 | 42.04 | 24.76 | 25.98 | 53 | 1 092 |
|  | Объем: 1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 171.32 |  |  |  | 92% | 4 280 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 121.04 |  |  |  | 65% | 3 024 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 742.15 |  |  |  |  | 14 607 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ФЕРм 11-04-020-01  Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт., шт | 6 | 32.31 | 26.14 |  | 193.84 | 156.82 |  | 24.69 | 1 | 4 071 | 3 872 |  |
| 6.17 |  | 37.02 |  | 5.39 | 1 | 200 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 144.27 |  |  |  | 92% | 3 562 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 101.93 |  |  |  | 65% | 2 517 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 440.05 |  |  |  |  | 10 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ФЕРм 08-03-544-03  Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм2, шт | 1 | 24.73 | 24.23 |  | 24.73 | 24.23 |  | 24.69 | 1 | 608 | 598 |  |
| 0.50 |  | 0.50 |  | 19.18 | 1 | 10 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23.02 |  |  |  | 95% | 568 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.75 |  |  |  | 65% | 389 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 63.50 |  |  |  |  | 1 565 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ФЕРм 10-04-030-04  Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм, шт | 2 | 22.51 | 11.03 |  | 45.02 | 22.06 |  | 24.69 | 1 | 698 | 545 |  |
| 11.48 |  | 22.96 |  | 6.69 | 1 | 154 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 20.30 |  |  |  | 92% | 501 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 14.34 |  |  |  | 65% | 354 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79.65 |  |  |  |  | 1 554 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ФЕРм 10-03-001-04  Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки, шт | 3 | 34.26 | 24.18 | 9.72 | 102.78 | 72.54 | 29.16 | 24.69 | 17.6 | 2 331 | 1 791 | 513 |
| 0.36 | 1.08 | 1.08 | 3.24 | 24.64 | 26.16 | 27 | 85 |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 60.62 |  |  |  | 80% | 1 501 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 45.47 |  |  |  | 60% | 1 126 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 208.87 |  |  |  |  | 4 957 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ФЕРм 08-03-526-01  Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт | 7 | 38.41 | 17.20 | 1.17 | 268.89 | 120.39 | 8.22 | 24.69 | 6.78 | 5 144 | 2 973 | 56 |
| 20.04 |  | 140.28 |  | 15.08 | 1 | 2 115 |  |
|  | Объем: 1+2+3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 114.37 |  |  |  | 95% | 2 824 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 78.25 |  |  |  | 65% | 1 932 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 461.51 |  |  |  |  | 9 901 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ФЕРм 08-01-082-01  Зажим наборный без кожуха, 100 шт | 0.03 | 964.07 | 535.06 | 26.20 | 28.92 | 16.05 | 0.79 | 24.69 | 11.82 | 475 | 396 | 9 |
| 402.81 | 3.39 | 12.08 | 0.10 | 5.73 | 25.98 | 69 | 3 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 15.34 |  |  |  | 95% | 379 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 10.50 |  |  |  | 65% | 259 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.76 |  |  |  |  | 1 113 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Кабельные линии, монтажные изделия* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ФЕРм 10-06-060-04  Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16, шт | 1 | 100.20 | 62.96 | 32.02 | 100.20 | 62.96 | 32.02 | 24.69 | 1.24 | 1 646 | 1 555 | 40 |
| 5.21 |  | 5.21 |  | 9.98 | 1 | 52 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 62.96 |  |  |  | 100% | 1 555 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 40.92 |  |  |  | 65% | 1 011 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 204.08 |  |  |  |  | 4 212 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ФЕРм 10-02-051-01  Перемычки кабельные длиной: до 6 м, 100 перемычек | 0.04 | 316.31 | 311.69 |  | 12.65 | 12.47 |  | 24.69 | 1 | 312 | 308 |  |
| 4.62 |  | 0.18 |  | 24.71 | 1 | 5 |  |
|  | Объем: 2+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 9.98 |  |  |  | 80% | 246 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.48 |  |  |  | 60% | 185 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30.11 |  |  |  |  | 743 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ФЕРм 10-06-065-02  Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8, участок | 2 | 50.54 | 43.16 | 6.74 | 101.07 | 86.32 | 13.47 | 24.69 | 0.68 | 2 172 | 2 131 | 9 |
| 0.64 |  | 1.28 |  | 24.67 | 1 | 32 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 86.32 |  |  |  | 100% | 2 131 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 56.11 |  |  |  | 65% | 1 385 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 243.50 |  |  |  |  | 5 688 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ФЕРм 10-06-066-02  Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 8, участок | 2 | 62.49 | 52.83 | 8.88 | 124.98 | 105.65 | 17.77 | 24.69 | 0.68 | 2 659 | 2 609 | 12 |
| 0.78 |  | 1.56 |  | 24.79 | 1 | 39 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 105.65 |  |  |  | 100% | 2 609 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 68.67 |  |  |  | 65% | 1 696 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 299.30 |  |  |  |  | 6 964 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ФЕРм 10-04-066-04  Коробка кабельная соединительная или разветвительная, шт | 7 | 54.01 | 46.06 |  | 378.08 | 322.43 |  | 24.69 | 1 | 8 294 | 7 961 |  |
| 7.95 |  | 55.65 |  | 5.99 | 1 | 333 |  |
|  | Объем: 5+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 296.64 |  |  |  | 92% | 7 324 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 209.58 |  |  |  | 65% | 5 175 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 884.30 |  |  |  |  | 20 793 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ФЕРм 08-02-409-02  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм, 100 м | 1.21 | 462.05 | 349.23 | 87.18 | 559.09 | 422.57 | 105.49 | 24.69 | 10.71 | 11 894 | 10 433 | 1 130 |
| 25.64 | 8.82 | 31.02 | 10.67 | 10.68 | 25.96 | 331 | 277 |
|  | Объем: 7\*3+100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 411.58 |  |  |  | 95% | 10 175 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 281.61 |  |  |  | 65% | 6 962 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 252.27 |  |  |  |  | 29 030 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ФЕРм 08-02-148-01  Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг, 100 м | 8 | 225.36 | 125.89 | 62.44 | 1 802.84 | 1 007.10 | 499.50 | 24.69 | 11.05 | 33 966 | 24 865 | 5 519 |
| 37.03 | 6.78 | 296.24 | 54.22 | 12.09 | 25.98 | 3 582 | 1 409 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 008.25 |  |  |  | 95% | 24 960 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 689.86 |  |  |  | 65% | 17 078 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 500.95 |  |  |  |  | 76 004 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ФЕРм 11-04-020-01  Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт., шт | 64 | 32.31 | 26.14 |  | 2 067.58 | 1 672.70 |  | 24.69 | 1 | 43 427 | 41 299 |  |
| 6.17 |  | 394.88 |  | 5.39 | 1 | 2 128 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 92% |  |  | 1 538.88 |  |  |  | 92% | 37 995 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 087.26 |  |  |  | 65% | 26 844 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 693.72 |  |  |  |  | 108 266 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ФЕРм 08-02-409-02  Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм, 100 м | 1 | 462.05 | 349.23 | 87.18 | 462.05 | 349.23 | 87.18 | 24.69 | 10.71 | 9 830 | 8 623 | 934 |
| 25.64 | 8.82 | 25.64 | 8.82 | 10.68 | 25.96 | 274 | 229 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 340.15 |  |  |  | 95% | 8 409 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 232.73 |  |  |  | 65% | 5 754 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 034.93 |  |  |  |  | 23 993 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **13 674.32** | **9 227.84** | **1 473.30** |  |  | **271 469** | **227 837** | **16 292** |
| **2 973.18** | **153.64** |  |  | **27 345** | **3 991** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Цена поставщика.  Оборудование и материалы системы видеонаблюдения, компл. | 1 | 98 671.73 |  |  | 98 671.73 |  |  | 1 | 8.77 | 520 000 |  |  |
| 98 671.73 |  | 98 671.73 |  | 5.27 | 1 | 520 000 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **98 671.73** |  |  |  |  | **520 000** |  |  |
| **98 671.73** |  |  |  | **520 000** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **112 346.05** | **9 227.84** | **1 473.30** |  |  | **791 469** | **227 837** | **16 292** |
| **101 644.91** | **153.64** |  |  | **547 345** | **3 991** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -** | | | | | **98 671.73** |  |  |  |  | **520 000** |  |  |
| **98 671.73** |  |  |  | **520 000** |  |
|  | **. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 55)** | | | | | **2 960.15** |  |  |  |  | **15 600** |  |  |
|  | **. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 55)** | | | | | **1 219.58** |  |  |  |  | **6 427** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -** | | | | | **102 851.46** |  |  |  |  | **542 027** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 609.43** | **9 208.89** | **1 431.50** |  |  | **270 434** | **227 369** | **15 760** |
| **2 969.03** | **149.13** |  |  | **27 311** | **3 871** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 6, 11, 14, 20, 24, 32, 36, 38, 43, 47; %=92 - по стр. 2, 4, 5, 8-10, 13, 15, 16, 21, 33, 37, 39, 40, 42, 50, 53; %=95 - по стр. 7, 12, 17-19, 22, 23, 28-31, 41, 44, 45, 51, 52, 54; %=100 - по стр. 25-27, 46, 48, 49)** | | | | | **8 423.36** |  |  |  |  | **208 149** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 6, 11, 14, 20, 24, 32, 36, 38, 43, 47; %=65 - по стр. 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15-19, 21-23, 25-31, 33, 37, 39-42, 44-46, 48-54)** | | | | | **5 957.89** |  |  |  |  | **147 223** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **27 990.68** |  |  |  |  | **625 806** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **64.89** | **18.95** | **41.80** |  |  | **1 035** | **468** | **532** |
| **4.15** | **4.51** |  |  | **34** | **120** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 34, 35)** | | | | | **24.63** |  |  |  |  | **617** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 34; %=65 - по стр. 35)** | | | | | **14.47** |  |  |  |  | **363** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **103.99** |  |  |  |  | **2 015** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **130 946.13** |  |  |  |  | **1 169 848** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик Петрова В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства Берковский В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |