## 11_3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа АО "Западная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
"Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом СГРЦТ Калининградской области №50-04э/21 от 28.10.2021 "
Год раскрытия информации: 2022 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2017 год , тыс. рублей (приказ Служы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 26.12.2016 № 146-01тпэ/16) | Индекс сметной стоимости IV кв.2017 года (письмо Минстрой России от 05.12.2017 № 40582-ХМ/09) | Плановые значения стоимости на 2019 год, тыс. рублей2)
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Калининградская область | нд3) | bar: 3 to 9
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | bar: 3 to 9
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 15 кВ-0,4 кВ | 78кВт, 0,84км | 78кВт 0,84км | 78кВт 0,84км | 78кВт 0,84км | 78кВт 0,84км | 5420.79руб/кВт 251235,39руб/км | 4.55 | 18500,89руб/кВт 1046566,09руб/км
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 15 кВ-0,4 кВ | 238,8кВт 0,986км | 238,8кВт 0,986км | 195,6кВт 1,211км | 195,6кВт 1,211км | 224,4 кВт 1,06 км | 4478,6 руб/кВт 108467,54 руб/км | 6.36 | 11013,29руб/кВт 1791922,66руб/км
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3; 6; 8 to 9
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3 to 9
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3 to 9
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | bar: 3 to 9
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 15 кВ-0,4 кВ | нд | bar: 3 to 9
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 15 кВ-0,4 кВ | нд | bar: 3 to 9
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3 to 9
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3 to 9
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | нд | bar: 3 to 9
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.