Характеристика объекта «Реконструкция ВЛ 15-180 с переустройством в КВЛ 15-180 и заходами в РП 15 кВ №59/7» в п. Прибрежный, п. Шоссейное Калининградской области»

1. Длинна кабельного участка (переустройство ВЛ) – 2400 м
2. Длинна участка замены провода АС на СИП, замена опор – 1200 м
3. Замена сущ. ж/б опор -25 шт
4. Демонтаж сущ. опор (отпайка на завод, переустройство ВЛ) – 40 шт
5. Длинна проколов ГНБ – 500 м
6. Установка КТП 2х400 кВА (замена СТП-24)