## ССР 2 кв 2018
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-13 п. Южный-1, Багратионовского района
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2 квартала 2018 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Реконструкция ТП-13 | 0 | 557.791 | 3139.454 | 0 | 3697.245
|  | Итого по Главе 2: | 0 | 557.791 | 3139.454 | 0 | 3697.245
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 0 | 21.7538 | 122.4387 | 0 | 144.1926
|  | Итого по главе 8 | 0 | 21.7538 | 122.4387 | 0 | 144.1926
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 0 | 579.5448 | 3261.8927 | 0 | 3841.4376
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 7.693
4 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 0 | 4.3814 | 0 | 0 | 4.3814
|  | Итого по главе 9 | 0 | 4.3814 | 0 | 7.693 | 12.0744
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 583.9262 | 3261.8927 | 7.693 | 3853.5119
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
5 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 967.6418 | 967.6418
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 967.6418 | 967.6418
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 0 | 583.9262 | 3261.8927 | 975.3348 | 4821.1538
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 0 | 17.5178 | 97.8568 | 29.26 | 144.6346
|  | Итого с непредвиденными затратами | 0 | 601.444 | 3359.7495 | 1004.5949 | 4965.7884
|  | НДС 18 % | 0 | 108.2599 | 604.7549 | 180.8271 | 893.8419
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 0 | 709.7039 | 3964.5044 | 1185.422 | 5859.6303
|  | в т.ч. |  | 601.444 | 3359.7495 | 7.9238 | ПНР
|  |  |  | СМР | Оборудование | 996.6711 | ПИР

## ССР 2001
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-13 п. Южный-1, Багратионовского района
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Реконструкция ТП-13 | 0 | 84.1314 | 703.9135 | 0 | 788.0448
|  | Итого по Главе 2: | 0 | 84.1314 | 703.9135 | 0 | 788.0448
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 0 | 3.2811 | 27.4526 | 0 | 30.7337
|  | Итого по главе 8 | 0 | 3.2811 | 27.4526 | 0 | 30.7337
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 0 | 87.4125 | 731.3661 | 0 | 818.7786
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0.56733 | 0.56733
4 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 0 | 0.66084 | 0 | 0 | 0.66084
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0.66084 | 0 | 0.56733 | 1.2282
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 0 | 88.0733 | 731.3661 | 0.56733 | 820.0067
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
5 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 252.648 | 252.648
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 252.648 | 252.648
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 0 | 88.0733 | 731.3661 | 253.2153 | 1072.6547
6 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 0 | 2.6422 | 21.941 | 7.5965 | 32.1796
|  | Итого с непредвиденными затратами | 0 | 90.7155 | 753.3071 | 260.8118 | 1104.8344
|  | НДС 18 % | 0 | 16.3288 | 135.5953 | 46.9461 | 198.8702
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 0 | 107.0443 | 888.9023 | 307.7579 | 1303.7046

## ПИР
СМЕТА
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, |  |  |  | Реконструкция ТП-13 п. Южный-1, Багратионовского района
сооружения, стадии проектирования, этапа,
вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации заказчика |  |  |  | АО "Западная энергетическая компания"
№ | Характеристика | Номер частей, глав, таблиц, |  |  | Расчёт стоимости: |  | Стоимость,
п.п | предприятия, | процентов, параграфов и |  |  | (a+bx) x Ki, |  | рублей
| здания, | пунктов указаний к разделу |  |  | или (объём строительно-
| сооружения или | Справочника базовых цен на |  |  | монтажных работ) х проц.
| виды работ | проектные и изыскательские |  |  | 100 или
|  | работы для строительства |  |  | количество х цена
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5
1 | Трансформаторные подстанции | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и |  |  | Проектная документация:
| напряжением 6-20/0,4-10 кВ | сооружения", 2012 |  |  | 210,54*0,5*1,2*3,83*1000 |  | 483820.92
Таблица 37, пункт 9 (с учетом пункта
2.8.1.1 основных положений сборника)
|  | К- | 0.5 | Стадия "Проект" | Рабочая документация:
|  | К- | 0.5 | Стадия "Рабочая документация" | 210,54*0,5*1,2*3,83*1000 |  | 483820.92
|  | К- | 1.2 | Коэффициент учитывающий
усложняющие факторы
с коэф. застройки 0,3 до 0,5
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
|  |  |  | Проектная документация |  | 483820.92
|  |  |  | Рабочая документация |  | 483820.92
[5 empty] | Всего: | 967641.84
|  |  |  | НДС-18% | 967641.84 | *0,18 | 174175.5312
[5 empty] | Всего с НДС: |  | 1141817.3712
Составил:
Проверил:

## Сводка затрат
J 19-11 | Реконструкция ТП-13 п. Южный-1, Багратионовского района
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта |  | Значение ( млн. руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, млн.руб. | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | ПНР | Прочие | Итого без НДС, млн.руб.
1 | Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 |  | 0.96764 | 0.60144 | 3.3597 | 0.0079238 | 0 | 4.9368 | 5.8254 | 2021 | 2022
2 | Коэффициенты перевода в текущие цены в базу 2001г по письму Минрегиона |  | 3.83 | 6.63 | 4.46 | 13.56 | 8.79
3 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 0.25265 | 0.090716 | 0.75331 | 0.00058435 | 0 | 1.0973 | 1.3167
4 | Коэффициенты перевода в текущие цены на декабрь 2017г по письму Минрегиона | Ктек2017 | 3.99 | 6.55 | 4.44 | 13.38 | 8.74
5 | Сметная стоимость в ценах декабря 2017г | З2017= З2001* Ктек2017 | 1.0081 | 0.59419 | 3.3447 | 0.0078186 | 0 | 4.9548 | 5.8466
6 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.11.2018 | Кдеф2018/2017 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049
|  | Кдеф2019/2018 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  | Кдеф2020/2019 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
|  | Кдеф2021/2020 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
|  | Кдеф2022/2021 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043
|  | Кдеф2023/2022 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
|  | Кдеф2024/2023 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
7 | Коэффициент перевода в текущие цены на период выполнения работ | Кдеф=Кдеф2018/2017*Кдеф2019/2018*Кдеф2020/2019*Кдеф2021/2020*Кдеф2022/2021*Кдеф2023/2022*Кдеф2024/2023 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1982
8 | Сметная стоимость в ценах года ввода объекта | З2024= З2017* Кдеф. | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 0 | 5.9368 | 7.1242
9 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 1.2079 | 0.71196 | 4.0076 | 0.0093683 | 0 | 5.9368 | 7.1242