## r1-
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ в ОРУ-110кВ ПС 110 "Пионерская"
Идентификатор инвестиционного проекта: J 19-04
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом от 28.10.2021 №50-04э/21
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | 2 | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | нд | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | нд | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | нд | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | нд
| … | [7 empty] | 9: 0; 5: нд; 10: нд; 5: нд; 10: нд
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 3 to 8; 10 to 8; 10
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | 110 | ТДН-16000/110-У1 | 1 | шт. ячеек | Т-1-03-1 | 50105 | 1.05 | 52610.25 | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | нд | шт. ячеек | Т-4-05-2 | 395 | 1.05 | нд | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | нд | шт. ячеек | Т-4-05-2 | 395 | 1.05 | нд
| … |  |  |  | шт. ячеек |  |  |  | 9: 0; 5: нд; 6: шт. ячеек; 10: нд; 5: нд; 6: шт. ячеек; 10: нд
| … | [7 empty] | 9: 0; 5: нд; 10: нд; 5: нд; 10: нд
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | Калининградская область | 168 | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | 507.36 |  | Калининградская область | нд | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | нд |  | Калининградская область | нд | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | нд
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: |  | нд | 1 | тыс. м2 | С-1 | 168 |  |  |  | нд | нд | м2 | С-1 | нд |  | нд |  | нд | нд | м2 | С-1 | нд |  | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | 1 | тыс. м2 | С-1-02 | 68 |  |  | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | нд | м2 | С-1-02 | 68 |  | нд | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | нд | м2 | С-1-02 | 68 |  | нд
5.2 | Ячейка трансформатора 1 | 110 | ТДН-16000/110-У1 |  | тыс. м2 | С-1-03 | 100 |  |  | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | нд | м2 | С-1-03 | 100 |  | нд | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | нд | м2 | С-1-03 | 100 |  | нд
| Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет |  |  | 1 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | 93.6 |  |  | нд | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | нд |  |  | нд | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | нд
| АСУТП присоединения |  |  | 2 | единица | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | 374.4 |  |  | нд | единица | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | нд |  |  | нд | единица | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | нд
| Системы связи , УПАСК, ПА |  |  | 2 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 6976.32 |  |  | нд | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | нд |  |  | нд | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | нд
| УПАКС по ВОЛС |  |  | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 1480.96 |  |  | нд | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | нд |  |  | нд | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | нд
7 | Проектные работы |  | тип ПС | 1 | единиц | П-1-02 | 29099 |  | 0 |  | тип ПС | нд | единиц | П2-02 | 2320 | 1 | нд |  | тип ПС | нд | единиц | П2-02 | 2320 | 1 | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0

## т2
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [8 empty] | Факт
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [8 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэфф пересчета от базового УНЦ к УНЦ Калининград обл | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | 2 | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 46270 | 1.1 | 50897 | 110 | 3AP1FG-145/EK, отсутствие встроенных трансформаторов тока, I n=3150А I отк 40 кА | 2 | шт. ячеек | В-01-1 | 23135 | 1.1 | 50897
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
… | …
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | 2 | шт. ячеек | Т-4-05-2 | 395 | 790 | 1.05 | 829.5 | 15 | ТМГ-15/0,4кВ 400кВА | 2 | шт. ячеек | Т-4-05-2 | 395 | 1.05 | 829.5
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток | 1 | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  | 0 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток | 1 | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  | 0
… | …
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | [5 empty] | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 | [5 empty] | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [5 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 | [5 empty] | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
| УНЦ ячейки реактора ДГР | 15 |  | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 8698 | 1 | 8698 | 15 |  | 2 | 1 ячейка | Р1-05-1 | 4349 | 1 | 8698
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | Калининградская область | 2606 | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 7870.12 | 1 | 7870.12 |  | Калининградская область | 2606 | м2 | Б-1-05 | 3.02 | 1 | 7870.12
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС |  | нд | 2606 | м2 | С-1 | нд |  |  | 2606 |  | нд | 2606 | м2 | С-1 | нд |  | 2606
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 | 110 | тип, номинальная мощность | 2 | м2 | С-1-02 | 833 | 1666 |  | 1666 | 110 | тип, номинальная мощность | 2 | м2 | С-1-02 | 833 |  | 1666
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 | 15 | тип, количество, номинальная мощность | 2 | м2 | С-1-01 | 63 | 126 |  | 126 | 15 | тип, количество, номинальная мощность | 2 | м2 | С-1-01 | 63 |  | 126
… | … | 15 |  | 2 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 180 | 1 | 180 | 15 |  | 2 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | 180
5.3 | Ячейка реактора ДГР | 15 |  | 2 | м | С-1 | 317 | 634 | 1 | 634 | 15 |  | 2 | м | С-1 | 317 |  | 634
5.3 | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 2 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 6708 | 1 | 6708 |  |  | 2 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 6708
| … |  |  | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1424 | 1 | 1424 |  |  | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 1424
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип ПС | 1 | единиц | П2-02 | 2320 | 2320 | 1 | 2320 |  | тип ПС | 1 | единиц | П2-02 | 2320 | 1 | 2320
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд | #VALUE!
5.4 | Благоустройство здания ОПУ, ЗРУ, РЩ и прочее | 110 | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  |  | 110 | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| УНЦ защитных конструкций | 110 | Противотаранное устройство | 1 | 1 ед. | УЗ-01 | 577 | 577 | 1 | 577 | 110 | Противотаранное устройство | 1 | 1 ед. | УЗ-01 | 577 | 1 | 577
|  | 110 | Откатные ворота | 1 | 1 ед. | УЗ-02 | 177 | 177 | 1 | 177 | 110 | Откатные ворота | 1 | 1 ед. | УЗ-02 | 177 | 1 | 177
|  | 110 | Ограждение наружное | 354 | 1 м | У4-01 | 11 | 3894 | 1 | 3894 | 110 | Ограждение наружное | 354 | 1 м | У4-01 | 11 | 1 | 3894
|  | 110 | УНЦ здания КПП | 0 | 1 ед. | 37-01 | 3572 | 0 | 1 | 0 | 110 | УНЦ здания КПП | 0 | 1 ед. | 37-01 | 3572 | 1 | 0
| УНЦ комплекта систем безопасности Пс | 110 | АРМ персонала комплекта безопасности | 1 | 1 ед. | И15--03 | 189 | 189 | 1 | 189 | 110 | АРМ персонала комплекта безопасности | 1 | 1 ед. | И15--03 | 189 | 1 | 189
| УНЦ комплекта систем безопасности Пс | 110 | Поворотная камера | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 2564 | 1 | 2564 | 110 | Поворотная камера | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1 | 2564
|  | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 12 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1644 | 1 | 1644 | 110 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 12 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1 | 1644
|  | 110 | Система периметральной сигнализации | 354 | 1 м периметра | И15-09 | 5.5 | 1947 | 1 | 1947 | 110 | Система периметральной сигнализации | 354 | 1 м периметра | И15-09 | 5.5 | 1 | 1947
|  | 110 | Система охранного освещения | 354 | 1 м периметра | И15-010 | 5.5 | 1947 | 1 | 1947 | 110 | Система охранного освещения | 354 | 1 м периметра | И15-010 | 5.5 | 1 | 1947
|  | 110 | [8 empty] | 110
|  | 110 | [8 empty] | 110
|  | 110 | Шкаф РАС ПС 110 кВ 32 аналоговых входа, 64 дискретных | 0 | панель | И12-01 | 1467 | 0 | 1 | 0 | 110 | Шкаф РАС ПС 110 кВ 32 аналоговых входа, 64 дискретных | 0 | панель | И12-01 | 1467 | 1 | 0
| Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет | 110 | Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет | 2 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 180 | 1.04 | 187.2 | 110 | Система учета электрической энергии(мощности),АИИСКУЭ,ПКУ,технический учет | 2 | 1 точка учета | Таблица А1 -05 | 90 | 1.04 | 187.2
| АСУТП присоединения | 110 | АСУТП присоединения | 2 | единица | Таблица А4-01 | 180 | 360 | 1.04 | 374.4 | 110 | АСУТП присоединения | 2 | единица | Таблица А4-01 | 180 | 1.04 | 374.4
| УНЦ АСУТП ПС И ТМ | 110 | УНЦ АСУТП ПС И ТМ | 0 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 0 | 1 | 0 | 110 | УНЦ АСУТП ПС И ТМ | 0 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1 | 0
| Системы связи , УПАСК, ПА | 110 | Системы связи , УПАСК, ПА | 1 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 3354 | 1.04 | 3488.16 | 110 | Системы связи , УПАСК, ПА | 1 | единица | Таблица А6-02 | 3354 | 1.04 | 3488.16
| УПАКС по ВОЛС | 110 | УПАКС по ВОЛС | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1424 | 1.04 | 1480.96 | 110 | УПАКС по ВОЛС | 1 | единица | Таблица А8-05 | 1424 | 1.04 | 1480.96
6.1 | Выключатель | 110 |  | 1 | единиц | П2-02 | 2320 | 2320 | 1 | 2320 | 110 |  | 1 | единиц | П2-02 | 2320 | 1 | 2320
6.2 | Выключатель | 110 |  |  | единиц | П-2 |  | 0 |  | 0 | 110 |  |  | единиц | П-2
6.3 | Ячейка трансформатора | 110 |  |  | единиц | П-2 |  | 0 |  | 0 | 110 |  |  | единиц | П-2
… | … | 110 |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 | 110 |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | 1 | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 | 110 |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | 1 | единиц | П-2
… | … | 110 |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 | 110 |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | 1 | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 | 110 |  | 1 | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | 1 | единиц | П-2
… | … | 110 |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | 110 |  | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | 89084.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89084.34

## т3
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КТП 1 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  |  |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | нд | единиц | Т-5 |  | нд
1.2 | КТП 2 |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  |  |  | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | нд | единиц | Т-5 |  | нд
… | … | [8 empty] | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность | нд |  |  |  | нд
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП 1 |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  |  |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  | нд
2.2 | РП 2 |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  |  |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т4
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | ВЛ 1 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  |  |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | нд
1.2 | ВЛ 2 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  |  |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ 1 |  | общее описание |  | км | Д-1 |  |  |  | общее описание |  | км | Д-1 |  | нд
2.2 | Демонтаж ВЛ 2 |  | общее описание |  | км | Д-1 |  |  |  | общее описание |  | км | Д-1 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
3 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | ВЛ 1 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  | нд
3.2 | ВЛ 2 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  |  |  | общее описание | 1 | единиц | П-3 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
3…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  | нд
3…. | Большой переход ВЛ 2 |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т5
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Положительное заключение экспертизы проектной документации
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 6-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 1 цепь №1 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  | нд
1.2 | КЛ 1 цепь №2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
1.3 | КЛ 2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3 |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее | 0 | км (по трассе) | К-3 |  | нд
2.2 | КЛ 2 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3 |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
3 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | КЛ 1 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  | нд
3.2 | КЛ 2 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
4 | Проектные работы | [13 empty] | нд
4.1 | КЛ 1 |  |  |  | км (по трассе) | П-5 |  |  |  |  | 0 | км (по трассе) | П-5 |  | нд
4.2 | КЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | П-5 | [5 empty] | км (по трассе) | П-5 |  | нд
… | … | [13 empty] | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [13 empty] | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  | #REF!
2 | НДС 18% |  | #REF!
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) |  | #REF!
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  | #REF!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2)
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) |  | #REF!
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  | 0 | Индекс-дефлятор МЭР от 06.05.16
7.1 | ОФПР2015 2) |  |  | 114.3097 | 2015 г
7.2 | ОФПР2016 4) |  |  | 106.0317 | 2016г
7.3 | ОФПР2017 4) |  |  | 105.0438 | 2017г
… | ОФПР2018 4) |  |  | 104.5319 | 2018г
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3) |  |  | 104.1656 | 2019г
7.(b-d+2) | ОФПРb+ 3) |  |  | 103.9 | 2020г
|  |  |  | 104 | 2021 г
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## Итог
Приложение №20
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО "Западные энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2-х линейных ячеек 110кВ в ОРУ-110кВ ПС 110 "Пионерская"
Идентификатор инвестиционного проекта: J 19-04
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом от 28.10.2021 №50-04э/21
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Калининградская область
Тип инвестиционного проекта: строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | утв.план | Факт
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 89084.34 | 89084.34
2 | НДС 20% | 17816.868 | 17816.868 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 106905.208 | 106905.208 |  |  | 106.9052 | 106.8 | 105.6 | 105.4 | 105.1 | 104.9 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 124345.5641 | 123823.8996
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | нд | нд
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 97330.0092 | 97095.0104
7.1 | 2019г | 0 | 0
7.2 | 2020г | 0 | 0
7.3 | 2021г | 97330.0092 | 97095.0104
7.4 | 2022 г | 0 | 0
7.5 | 2023 г | 0 | 0
7.6 | 2024 г | 0 | 0
7.7 | 2025 г | 0 | 0
7.8 | 2023г | 0 | 0
7.9 | 2024г | 0 | 0
7.10 | 2025г | 0 | 0
7.11 | 2026г | 0 | 0
7.12 | 2027г | нд | нд
7.13 | 2028г | нд | нд
7.14 | 2029г | нд | нд
7.15 | 2030г | нд | нд
|  | 0 | 0
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 124345.5641 | 123823.8996
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту, тыс.руб. с НДС | 124.3456 | 123.8239
Составил |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Проверил
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики