## стр.1
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
[7 empty] | за год | 2020
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Заадная энергетическая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | СГРЦиТ Калининградской обл.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2020 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
| Строительство ПС 110/15кВ "Куликово" пос. Куликово, Зеленоградского р-на с установкой 2-х трансформаторов мощностью 16 МВА , строительство двухцепной ВЛ 110 кВ " ПС Пионерская - ПС Куликово" протяженностью 5,666 км. |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Строительство сетей электроснабжения вгостинничного комплекса г. Светлогорск |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
| Реконструкция РП В-46 пос. Южный-1 Багратионовского р-на |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Реконструкция ТП-2 пос. Южный-1, Багратионовского р-на |  |  | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
| Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии |  |  | 4 | нд | нд | нд | нд | 281 | 4 | нд | нд | нд | нд | 281 | нд | нд | нд | нд
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| Строительство ВЛ 0,4 кВ 13-03 от ТП-13 , протяженностью 450 м |  |  | 4 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
Лизинговые платежи
| Приобретение электросетевого комплекса ООО "Татэнерго" |  |  | 3 | 45.38 | нд | 5.819 | нд | нд | 3 | 45.38 | нд | 5.819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение объктов электрохозяйства у АО ТЭЦ-8 |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 45.78 | нд | 6.269 | нд | 281 |  | 46.58 | нд | 6.269 | нд | 281 | нд | нд | нд | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором
о предоставлении мощности.