## Луговая
Ведомость записи показаний электрических параметров на ПС 110 кВ Луговая 18.12.2024 года
Время,час | Напряжение на шинах | [7 empty] | Трансформатор | [10 empty] | Трансформатор
[9 empty] | Т-1 | [10 empty] | Т-2
| 1с 110 кВ |  | 2с 110 кВ |  | 1с 6 кВ |  | 2с 6 кВ |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ |  |  |  |  | 110 кВ |  |  |  |  | РПН | 6 кВ
| фаз. | лин. | фаз. | лин. | фаз. | лин. | фаз. | лин. | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos | А | МВА | МВт | Мвар | cos |  | А | МВА | МВт | Мвар | cos
23 | 69.4 | 120.2 | 69.6 | 120.9 | 3.65 | 6.31 | 3.65 | 6.3 | 8.8 | 1.73 | 1.7038 | 0.7 | 0.93 | 5 | 165 | 1.9 | 1.6951 | 0.6 | 0.94 | 16 | 2.48 | 2.5463 | 2.1 | 0.76 | 6 | 288 | 3.2 | 2.514 | 1.9 | 0.8
0 | 69.3 | 120.2 | 69.5 | 120.8 | 3.64 | 6.31 | 3.62 | 6.28 | 8.5 | 1.76 | 1.6457 | 0.6 | 0.93 | 5 | 158 | 1.5 | 1.6232 | 0.7 | 0.94 | 16 | 2.4 | 2.5442 | 1.9 | 0.76 | 6 | 290 | 3.3 | 2.5235 | 1.9 | 0.8
1 | 69.7 | 120.6 | 69.5 | 120.3 | 3.67 | 6.34 | 3.68 | 6.38 | 9 | 1.76 | 1.7295 | 0.2 | 0.92 | 5 | 165 | 0.9 | 1.7031 | 0.3 | 0.94 | 16.5 | 1.9 | 2.4066 | 1.3 | 0.7 | 6 | 293 | 1.8 | 2.3959 | 1.2 | 0.74
2 | 69.7 | 120.5 | 69.6 | 120.6 | 3.63 | 6.31 | 3.63 | 6.32 | 9 | 1.75 | 1.7469 | 0.7 | 0.93 | 5 | 165 | 1.4 | 1.6951 | 0.6 | 0.94 | 15.5 | 2.36 | 2.4606 | 1.6 | 0.76 | 6 | 280 | 3.1 | 2.452 | 1.9 | 0.8
3 | 69.8 | 120.4 | 69.6 | 120.5 | 3.63 | 6.31 | 3.63 | 6.32 | 8.5 | 1.76 | 1.6839 | 0.7 | 0.95 | 5 | 163 | 1.4 | 1.6745 | 0.6 | 0.94 | 15.5 | 2.38 | 2.4586 | 1.6 | 0.76 | 6 | 280 | 3.1 | 2.452 | 1.8 | 0.8
4 | 69.7 | 120.4 | 69.5 | 120.5 | 3.64 | 6.32 | 3.63 | 6.33 | 9 | 1.76 | 1.783 | 0.7 | 0.95 | 5 | 171 | 1.6 | 1.7595 | 0.6 | 0.94 | 15.5 | 2.4 | 2.4586 | 1.9 | 0.76 | 6 | 278 | 3 | 2.4383 | 1.5 | 0.8
5 | 69.6 | 120.3 | 69.4 | 120.6 | 3.64 | 6.32 | 3.64 | 6.33 | 8.8 | 1.74 | 1.7052 | 0.6 | 0.93 | 5 | 165 | 1.9 | 1.6978 | 0.6 | 0.94 | 15.5 | 2.41 | 2.4606 | 1.6 | 0.76 | 6 | 278 | 3 | 2.4383 | 1.5 | 0.8
6 | 69.6 | 120.4 | 69.5 | 120.5 | 3.65 | 6.33 | 3.64 | 6.33 | 8 | 1.75 | 1.5848 | 0.6 | 0.95 | 5 | 153 | 1.9 | 1.5768 | 0.6 | 0.94 | 15 | 2.36 | 2.3792 | 1.6 | 0.76 | 6 | 270 | 3 | 2.3681 | 1.5 | 0.8
7 | 69.5 | 120.5 | 69.5 | 120.6 | 3.65 | 6.32 | 3.64 | 6.31 | 8 | 1.55 | 1.5528 | 0.5 | 0.93 | 5 | 150 | 1.5 | 1.5434 | 0.6 | 0.94 | 14 | 2.35 | 2.2225 | 1.9 | 0.76 | 6 | 252 | 2.8 | 2.2033 | 1.3 | 0.8
8 | 69.5 | 120.5 | 69.5 | 120.6 | 3.65 | 6.32 | 3.64 | 6.31 | 8.8 | 1.6 | 1.708 | 0.6 | 0.93 | 5 | 163 | 1.8 | 1.695 | 0.5 | 0.95 | 16.5 | 2.2 | 2.6193 | 1.9 | 0.76 | 6 | 298 | 2.9 | 2.6055 | 1.8 | 0.8
9 | 69.5 | 120.5 | 69.5 | 120.6 | 3.66 | 6.32 | 3.65 | 6.31 | 9.5 | 1.9 | 1.8241 | 0.7 | 0.92 | 5 | 175 | 1.7 | 1.8007 | 0.7 | 0.94 | 17 | 3.4 | 2.6987 | 2.2 | 0.76 | 6 | 304 | 3.4 | 2.6911 | 2 | 0.81
10 | 69.5 | 120.4 | 69.4 | 120.1 | 3.64 | 6.29 | 3.63 | 6.28 | 9.5 | 1.9 | 1.8226 | 0.8 | 0.92 | 5 | 176 | 2 | 1.8023 | 0.7 | 0.94 | 17 | 3.4 | 2.7229 | 2.2 | 0.77 | 6 | 310 | 3.4 | 2.6975 | 2 | 0.8
11 | 69.5 | 120.3 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.29 | 3.62 | 6.27 | 9.5 | 1.9 | 1.8211 | 0.8 | 0.92 | 5 | 176 | 2 | 1.8023 | 0.7 | 0.94 | 17.5 | 3.5 | 2.8006 | 2.2 | 0.77 | 6 | 320 | 3.4 | 2.7801 | 2 | 0.8
12 | 69.5 | 120.3 | 69.3 | 120.1 | 3.63 | 6.29 | 3.63 | 6.27 | 9.5 | 2 | 1.8211 | 0.8 | 0.92 | 5 | 176 | 2 | 1.8023 | 0.7 | 0.94 | 17.5 | 3.5 | 2.8394 | 2.2 | 0.78 | 6 | 320 | 3.6 | 2.8148 | 2.1 | 0.81
13 | 69.4 | 120.3 | 69.3 | 120.1 | 3.63 | 6.29 | 3.63 | 6.26 | 10 | 2 | 1.9169 | 0.8 | 0.92 | 5 | 185 | 2 | 1.8945 | 0.7 | 0.94 | 17 | 3.5 | 2.7583 | 2.2 | 0.78 | 6 | 313 | 3.6 | 2.7489 | 2.1 | 0.81
14 | 69.4 | 120.2 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.29 | 3.63 | 6.27 | 10 | 2 | 1.9153 | 0.8 | 0.92 | 5 | 185 | 2.1 | 1.8945 | 0.7 | 0.94 | 17 | 3.5 | 2.756 | 2.2 | 0.78 | 6 | 310 | 3.4 | 2.7269 | 2 | 0.81
15 | 69.4 | 120.2 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.29 | 3.63 | 6.27 | 9.5 | 2.1 | 1.8195 | 0.8 | 0.92 | 5 | 175 | 2 | 1.7921 | 0.7 | 0.94 | 16 | 3.5 | 2.5938 | 2.2 | 0.78 | 6 | 292 | 3.4 | 2.5685 | 2 | 0.81
16 | 69.3 | 120.1 | 69.2 | 119.8 | 3.63 | 6.28 | 3.62 | 6.26 | 9.5 | 2.1 | 1.8378 | 0.7 | 0.93 | 5 | 178 | 2 | 1.8199 | 0.7 | 0.94 | 16 | 3.4 | 2.5895 | 2.1 | 0.78 | 6 | 293 | 33 | 2.5732 | 2 | 0.81
17 | 69.3 | 120.1 | 69.2 | 119.8 | 3.63 | 6.28 | 3.62 | 6.26 | 9 | 2 | 1.7411 | 0.7 | 0.93 | 5 | 170 | 2 | 1.7381 | 0.7 | 0.94 | 15.5 | 3.4 | 2.5086 | 2.1 | 0.78 | 6 | 290 | 3.3 | 2.484 | 2 | 0.79
18 | 69.4 | 120.3 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.28 | 3.63 | 6.27 | 9 | 2 | 1.7065 | 0.8 | 0.91 | 5 | 168 | 2 | 1.6994 | 0.7 | 0.93 | 15 | 3.3 | 2.3694 | 2.2 | 0.76 | 6 | 275 | 3.3 | 2.3593 | 2 | 0.79
19 | 69.5 | 120.3 | 69.3 | 120 | 3.63 | 6.28 | 3.63 | 6.28 | 8 | 1.9 | 1.5335 | 0.7 | 0.92 | 5 | 150 | 2 | 1.5173 | 0.6 | 0.93 | 14 | 3.2 | 2.2114 | 2.1 | 0.76 | 6 | 262 | 3.2 | 2.1943 | 1.9 | 0.77
20 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.2 | 3.64 | 6.3 | 3.64 | 6.3 | 8 | 1.8 | 1.5014 | 0.7 | 0.9 | 5 | 148 | 1.9 | 1.4857 | 0.6 | 0.92 | 14.5 | 3 | 2.2037 | 2 | 0.73 | 6 | 260 | 2.9 | 2.1845 | 1.8 | 0.77
21 | 69.6 | 120.4 | 69.4 | 120.2 | 3.64 | 6.3 | 3.64 | 6.3 | 4.5 | 1.7 | 0.84456 | 0.7 | 0.9 | 5 | 82 | 1.6 | 0.82317 | 0.3 | 0.92 | 8.5 | 3 | 1.2918 | 2 | 0.73 | 6 | 163 | 2.9 | 1.2806 | 1.8 | 0.72
22 | 69.6 | 120.5 | 69.4 | 120.2 | 3.66 | 6.32 | 3.68 | 6.35 | 4.5 | 0.9 | 0.86404 | 0.2 | 0.92 | 5 | 82 | 1.6 | 0.84374 | 0.3 | 0.94 | 8.5 | 1.3 | 1.2918 | 1.4 | 0.73 | 6 | 163 | 1.9 | 1.2907 | 1.3 | 0.72
23 | 69.6 | 120.5 | 69.4 | 120.2 | 3.66 | 6.32 | 3.68 | 6.35 | 4.5 | 0.86 | 0.86404 | 0.2 | 0.92 | 5 | 82 | 1 | 0.84374 | 0.3 | 0.94 | 8.5 | 1.9 | 1.2918 | 1.4 | 0.73 | 6 | 155 | 1.9 | 1.2785 | 1.3 | 0.75
Время,час | Л-177 |  | Л-178 |  | Л-179 |  | Л-180 |  | КЛ- 103 | КЛ- 105 | КЛ- 106 | КЛ- 202 | КЛ- 204 | КЛ- 207
| А | МВт | А | МВт | А | МВт | А | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт
23 | 18 | 3.69 | 11 | 2.24 | 9 | 1.14 | 5 | 0 | 0.32874 | 0 | 1.3869 | 1.0126 | 1.0912 | 0.36663
0 | 17 | 3.49 | 10 | 2.08 | 8 | 1.01 | 5 | 0 | 0.31847 | 0 | 1.2739 | 0.97458 | 1.0094 | 0.5308
1 | 12 | 2.55 | 7 | 1.29 | 8 | 1.04 | 5 | 0 | 0.5161 | 0 | 1.2799 | 0.91584 | 0.91584 | 0.47427
2 | 17 | 3.38 | 11 | 2.21 | 8 | 1.03 | 5 | 0 | 0.32874 | 0 | 1.3458 | 1.0071 | 0.98954 | 0.46412
3 | 17 | 3.4 | 11 | 2.23 | 8 | 1.08 | 5 | 0 | 0.35956 | 0 | 1.3663 | 0.94576 | 0.96327 | 0.48163
4 | 17 | 3.36 | 11 | 2.1 | 8 | 1.05 | 5 | 0 | 0.46303 | 0 | 1.3685 | 0.92094 | 0.96479 | 0.4824
5 | 17 | 3.39 | 10 | 2.08 | 7 | 0.97 | 5 | 0 | 0.52476 | 0 | 1.1833 | 0.92094 | 0.95602 | 0.53502
6 | 17 | 3.32 | 10 | 2.05 | 7 | 0.93 | 5 | 0 | 0.52559 | 0 | 1.113 | 0.87708 | 0.9034 | 0.53502
7 | 17 | 3.36 | 10 | 1.98 | 8 | 1.03 | 5 | 0 | 0.37042 | 0 | 1.1113 | 0.8918 | 0.90054 | 0.45464
8 | 16 | 3.45 | 9 | 1.91 | 8 | 1.22 | 5 | 0 | 0.41596 | 0 | 1.4558 | 0.8918 | 1.1366 | 0.41093
9 | 22 | 4.32 | 9 | 2.26 | 8 | 1.37 | 5 | 0 | 0.43216 | 0 | 1.4405 | 1.0623 | 1.1066 | 0.45147
10 | 21 | 4.22 | 11 | 2.28 | 8 | 1.21 | 5 | 0 | 0.43011 | 0 | 1.5361 | 1.0007 | 1.0877 | 0.46988
11 | 21 | 4.2 | 11 | 2.32 | 8 | 1.21 | 5 | 0 | 0.41987 | 0 | 1.5668 | 1.086 | 1.086 | 0.45176
12 | 21 | 4.12 | 11 | 2.31 | 8 | 1.19 | 5 | 0 | 0.41987 | 0 | 1.4132 | 1.1435 | 1.1875 | 0.44861
13 | 21 | 4.07 | 11 | 2.31 | 8 | 1.17 | 5 | 0 | 0.47107 | 0 | 1.4849 | 1.0539 | 1.1856 | 0.43911
14 | 22 | 4.16 | 11 | 2.38 | 8 | 1.24 | 5 | 0 | 0.46083 | 0 | 1.4849 | 1.0995 | 1.1611 | 0.42222
15 | 22 | 4.18 | 11 | 2.43 | 8 | 1.32 | 5 | 0 | 0.46083 | 0 | 1.3825 | 1.0556 | 1.0995 | 0.35185
16 | 22 | 4.2 | 11 | 2.36 | 8 | 1.26 | 5 | 0 | 0.4601 | 0 | 1.3598 | 1.0802 | 1.089 | 0.3952
17 | 21 | 4.2 | 11 | 2.31 | 8 | 1.26 | 5 | 0 | 0.40897 | 0 | 1.3292 | 1.0279 | 1.0107 | 0.41114
18 | 21 | 4.2 | 11 | 2.28 | 9 | 1.86 | 5 | 0 | 0.40462 | 0 | 1.0419 | 0.9866 | 1.0295 | 0.54048
19 | 20 | 3.81 | 11 | 2.21 | 8 | 1.32 | 5 | 0 | 0.40462 | 0 | 1.0116 | 0.8794 | 0.96315 | 0.42714
20 | 18 | 3.56 | 11 | 1.98 | 9 | 1.27 | 5 | 0 | 0.4417 | 0 | 1.0039 | 0.8654 | 0.93261 | 0.41169
21 | 17 | 3.49 | 10 | 1.95 | 9 | 1.27 | 5 | 0 | 0.45174 | 0 | 0.48186 | 0.3771 | 0.3771 | 0.39282
22 | 14 | 2.72 | 10 | 1.54 | 8 | 1.14 | 5 | 0 | 0.46303 | 0 | 0.49389 | 0.3801 | 0.3801 | 0.39594
23 | 13 | 2.58 | 8 | 1.31 | 8 | 1.14 | 5 | 0 | 0.36013 | 0 | 0.51447 | 0.41243 | 0.41243 | 0.41243