## ССРСС
| "Согласовано" |  | "Утверждаю"
Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
_____________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство ПС 110 кВ Ялтинская
(наименование стройки)
Составлен в прогнозных ценах на 1 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовительные работы
1 | 01-01-01 | Подготовительные работы. Демонтаж существующих зданий и сооружений. | 2644.784 | 0 | 0 | 0 | 2644.784
|  | Итого по Главе 1: | 2644.784 | 0 | 0 | 0 | 2644.784
Глава 2. Основные объекты строительства. ПС 110 кВ
2 | 02-01-01 | Вертикальная планировка площадки | 791.351 | 0 | 0 | 0 | 791.351
3 | 02-01-02 | Устройство свайного поля. | 14822.3085 | 0 | 0 | 0 | 14822.3085
4 | 02-01-03 | Фундаменты и маслоприёмники под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2, ТСН- 1,2; Т ДГР и ДГР-1; Т ДГР и ДГР-2 | 9256.799 | 74.222 | 0 | 0 | 9331.021
5 | 02-01-04 | Здание ЗРУ, совмещенное с ОПУ | 25317.043 | 755.795 | 0 | 0 | 26072.838
6 | 02-01-05 | Металлоконструкции под оборудование ОРУ 110/15 кВ, Т-1, Т-2 ,ТСН-1,2; ТДГР-1, 2, ДГР-1,2. | 5613.475 | 85.025 | 0 | 0 | 5698.5
7 | 02-01-06 | Маслосборник. Маслопроводы. | 6930.233 | 1783.3 | 0 | 0 | 8713.533
8 | 02-01-07 | Прокладка труб по территории подстанции. Кабельное хозяйство. Кабельный канал. | 2100.581 | 151.015 | 0 | 0 | 2251.596
9 | 02-01-08 | Наружное освещение | 627.819 | 5536.354 | 0 | 0 | 6164.173
10 | 02-01-09 | Наружные сети канализации | 1776.503 | 1394.532 | 34.565 | 0 | 3205.6
11 | 02-01-10 | Контур заземления | 526.746 | 250.975 | 0 | 0 | 777.721
12 | 02-01-11 | Ограждение периметра | 6821.36 | 60.86 | 13.714 | 0 | 6895.934
13 | 02-01-12 | Устройство дорожного покрытия | 13618.321 | 0 | 0 | 0 | 13618.321
14 | 02-01-13 | Электротехнические решения | 168.383 | 23513.627 | 86126.851 | 0 | 109808.861
15 | 02-01-14 | Релейная защита и автоматика | 0.806 | 4336.822 | 15928.182 | 0 | 20265.81
16 | 02-01-15 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Система мониторинга и управления качеством электроэнергии (СМиУКЭ). | 0.161 | 3373.146 | 2243.859 | 0 | 5617.166
17 | 02-01-16 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). Автоматизация систем водоснабжения, аварийных маслопроводов, вентиляции и кондиционирования | 2.788 | 19190.577 | 4234.152 | 0 | 23427.517
18 | 02-01-17 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре | 44.039 | 1115.736 | 869.505 | 0 | 2029.28
19 | 02-01-18 | Система видеонаблюдения | 60.795 | 3661.391 | 1456.541 | 0 | 5178.727
20 | 02-01-19 | Сети связи | 173.198 | 1524.394 | 770.095 | 0 | 2467.687
|  | Итого по главе 2 | 88652.7095 | 66807.771 | 111677.464 | 0 | 267137.9445
|  | ИТОГО по главам 1-2 | 91297.4935 | 66807.771 | 111677.464 | 0 | 269782.7285
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
21 | 07-01-01 | Благоустройство и озеленение территории | 2474.835 | 36.237 | 258.6 | 0 | 2769.672
|  | Итого по главе 7 | 2474.835 | 36.237 | 258.6 | 0 | 2769.672
|  | ИТОГО по главам 1-7 | 93772.3285 | 66844.008 | 111936.064 | 0 | 272552.4005
Глава 8. Временные здания и сооружения
22 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 3657.1208 | 2606.9163 | 4365.5065 | 0 | 10629.5436
|  | Итого по главе 8 | 3657.1208 | 2606.9163 | 4365.5065 | 0 | 10629.5436
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 97429.4493 | 69450.9243 | 116301.5705 | 0 | 283181.9441
Глава 9. Прочие работы и затраты
23 | 09-01-01 | Электрооборудование. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 11223.715 | 11223.715
24 | 09-01-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 11814.649 | 11814.649
25 | 09-01-03 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и качество электроэнергии (СМиУКЭ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 2165.836 | 2165.836
26 | 09-01-04 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). Автоматизация систем водоснабжения, аварийных маслопроводов.Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 4894.757 | 4894.757
27 | 09-01-05 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Автоматизация систем вентиляции. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 247.634 | 247.634
28 | 09-01-06 | Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 639.676 | 639.676
29 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 736.5666 | 525.049 | 0 | 0 | 1261.6156
30 | МДС 81-11.2000 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов 0,168% (по итогам глав 1-8) | 163.6815 | 116.6776 | 195.3866 | 0 | 475.7457
|  | Итого по главе 9 | 900.2481 | 641.7265 | 195.3866 | 30986.267 | 32723.6283
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 98329.6974 | 70092.6509 | 116496.9571 | 30986.267 | 315905.5724
Глава 10. Строительный контроль
31 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 2104.2555 | 1499.9827 | 2493.0349 | 663.1061 | 6760.3792
|  | Итого по главе 10 | 2104.2555 | 1499.9827 | 2493.0349 | 663.1061 | 6760.3792
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 100433.9529 | 71592.6336 | 118989.992 | 31649.3731 | 322665.9517
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
32 | смета на проектные раоты №1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство ПС 110 кВ Ялтинская» | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 100433.9529 | 71592.6336 | 118989.992 | 39149.3731 | 330165.9517
33 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 3013.0186 | 2147.779 | 3569.6998 | 1174.4812 | 9904.9785
|  | Итого с непредвиденными затратами | 103446.9715 | 73740.4126 | 122559.6918 | 40323.8543 | 340070.9302
|  | НДС 20 % | 20689.3943 | 14748.0825 | 24511.9384 | 8064.7709 | 68014.186
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 124136.3658 | 88488.4951 | 147071.6301 | 48388.6252 | 408085.1163
| Составил: |  | Проверил:
Начальник отдела
| Сметчик _________________________________ Петрова В.В. |  | капитального строительства _______________________ Берковский В.В.