## ССР 2 кв 2018
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-1 10кВ, г. Калининград, ул. Ялтинская 66.
(наименование стройки)
Составлен в ценах 2 квартала 2018 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Реконструкция ТП-1 10кВ | 1943.445 | 13987.328 | 37460 | 0 | 53390.773
|  | Итого по Главе 2: | 1943.445 | 13987.328 | 37460 | 0 | 53390.773
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 75.7944 | 545.5058 | 1460.94 | 0 | 2082.2401
|  | Итого по главе 8 | 75.7944 | 545.5058 | 1460.94 | 0 | 2082.2401
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 2019.2394 | 14532.8338 | 38920.94 | 0 | 55473.0131
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 16.034 | 16.034
4 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 15.2654 | 109.8682 | 0 | 0 | 125.1337
|  | Итого по главе 9 | 15.2654 | 109.8682 | 0 | 16.034 | 141.1677
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 2034.5048 | 14642.702 | 38920.94 | 16.034 | 55614.1808
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
5 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 2258.4974 | 2258.4974
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 2258.4974 | 2258.4974
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 2034.5048 | 14642.702 | 38920.94 | 2274.5314 | 57872.6782
| МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 61.0351 | 439.2811 | 1167.6282 | 68.2359 | 1736.1803
|  | Итого с непредвиденными затратами | 2095.5399 | 15081.9831 | 40088.5682 | 2342.7673 | 59608.8585
|  | НДС 18 % | 377.1972 | 2714.757 | 7215.9423 | 421.6981 | 10729.5945
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 2472.7371 | 17796.74 | 47304.5105 | 2764.4654 | 70338.4531
|  | в т.ч. |  | 17177.523 | 40088.5682 | 16.515 | пнр
|  |  |  | СМР | Оборудование | 2326.2523 | ПИР

## ССР 2001
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Реконструкция ТП-1 10кВ, г. Калининград, ул. Ялтинская 66.
(наименование стройки)
Составлен в базовых ценах 2001г
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, | прочих (пусконаладочных работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01 | Реконструкция ТП-1 10кВ | 293.129 | 2109.7026 | 8399.1031 | 0 | 10801.9347
|  | Итого по Главе 2: | 293.129 | 2109.7026 | 8399.1031 | 0 | 10801.9347
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН81-05-01-2001 п.3 прил. 1 п.п 2,6 | Временные здания и сооружения 3,9% | 11.432 | 82.2784 | 327.565 | 0 | 421.2755
|  | Итого по главе 8 | 11.432 | 82.2784 | 327.565 | 0 | 421.2755
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 304.561 | 2191.981 | 8726.6682 | 0 | 11223.2101
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 1.1824
4 | МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9 | Зимнее удорожание 0,756% | 2.3025 | 16.5714 | 0 | 0 | 18.8739
|  | Итого по главе 9 | 2.3025 | 16.5714 | 0 | 1.1824 | 20.0563
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 306.8635 | 2208.5523 | 8726.6682 | 1.1824 | 11243.2664
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
5 |  | Проектные и изыскательские работы, авторский надзор | 0 | 0 | 0 | 589.686 | 589.686
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 589.686 | 589.686
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 306.8635 | 2208.5523 | 8726.6682 | 590.8684 | 11832.9524
6 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3,0% | 9.2059 | 66.2566 | 261.8 | 17.7261 | 354.9886
|  | Итого с непредвиденными затратами | 316.0694 | 2274.8089 | 8988.4682 | 608.5945 | 12187.941
|  | НДС 18 % | 56.8925 | 409.4656 | 1617.9243 | 109.547 | 2193.8294
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 372.9619 | 2684.2745 | 10606.3925 | 718.1415 | 14381.7704

## ПИР
СМЕТА
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, |  |  |  | Реконструкция ТП-1 10кВ, г. Калининград, ул. Ялтинская 66.
сооружения, стадии проектирования, этапа,
вида проектных или изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
№ | Характеристика | Номер частей, глав, таблиц, |  |  | Расчёт стоимости: |  | Стоимость,
п.п | предприятия, | процентов, параграфов и |  |  | (a+bx) x Ki, |  | рублей
| здания, | пунктов указаний к разделу |  |  | или (объём строительно-
| сооружения или | Справочника базовых цен на |  |  | монтажных работ) х проц.
| виды работ | проектные и изыскательские |  |  | 100 или
|  | работы для строительства |  |  | количество х цена
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5
1 | Трансформаторные подстанции | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и |  |  | Проектная документация:
| напряжением 6-20/0,4-10 кВ | сооружения", 2012 |  |  | 210,54*0,5*1,2*3,83*1000 |  | 483820.92
Таблица 37, пункт 9 (с учетом пункта
2.8.1.1 основных положений сборника)
|  | К- | 0.5 | Стадия "Проект" | Рабочая документация:
|  | К- | 0.5 | Стадия "Рабочая документация" | 210,54*0,5*1,2*3,83*1000 |  | 483820.92
|  | К- | 1.2 | Коэффициент учитывающий
усложняющие факторы
с коэф. застройки 0,3 до 0,5
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
2 | Кабельные линии с интервалом | СБЦ "Коммунальные инженерные сети и |  |  | Проектная документация:
| протяженности 8800 м | сооружения", 2012 |  |  | (87,265+0,022*8800)*0,4*1,2*3,83*1000 |  | 516342.216
Таблица 17, пункт 5 (с учетом пункта
2.8.1.1 основных положений сборника)
|  | К- | 0.4 | Стадия "Проект" | Рабочая документация:
|  | К- | 0.6 | Стадия "Рабочая документация" | (87,265+0,022*8800)*0,6*1,2*3,83*1000 |  | 774513.324
|  | К- | 1.2 | Коэффициент учитывающий
усложняющие факторы
с коэф. застройки 0,3 до 0,5
|  | К- | 3.83 | Коэффициент инфляции
Приложение 3 к письму Минстроя РФ от
04.04.20189 г. №13606-ХМ/09
|  |  |  | Проектная документация |  | 1000163.136
|  |  |  | Рабочая документация |  | 1258334.244
[5 empty] | Всего: | 2258497.38
|  |  |  | НДС-18% | 2258497.38 | *0,18 | 406529.5284
[5 empty] | Всего с НДС: |  | 2665026.9084
Составил:
Проверил:

## сводка затрат
J 19-05 | Реконструкция ТП-1 10кВ, г. Калининград, ул. Ялтинская 66.
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта |  | Значение ( млн. руб. без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, млн.руб. | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | ПНР | Прочие | Итого без НДС, млн.руб.
1 | Сметная стоимость в ценах 2 кв. 2018 |  | 2.3263 | 17.1775 | 40.0886 | 0.016515 | 0 | 59.6089 | 70.3385 | 2022 | 2024
2 | Коэффициенты перевода в текущие цены в базу 2001г по письму Минрегиона Письмо от 07.06.2018 г. № 24818-ХМ/09, от 19.07.2018 г. № 31500-ХМ/09 |  | 3.83 | 6.63 | 4.46 | 13.56 | 8.79
3 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 0.60738 | 2.5909 | 8.9885 | 0.0012179 | 0 | 12.1879 | 14.6255
4 | Коэффициенты перевода в текущие цены на декабрь 2017г по письму Минрегиона | Ктек2017 | 3.99 | 6.55 | 4.44 | 13.38 | 8.74
5 | Сметная стоимость в ценах декабря 2017г | З2017= З2001* Ктек2017 | 2.4234 | 16.9703 | 39.9088 | 0.016296 | 0 | 59.3188 | 69.9962
6 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2020 | Кдеф2018/2017 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049
|  | Кдеф2019/2018 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
|  | Кдеф2020/2019 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
|  | Кдеф2021/2020 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042
|  | Кдеф2022/2021 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043
|  | Кдеф2023/2022 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
|  | Кдеф2024/2023 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044
7 | Коэффициент перевода в текущие цены на период выполнения работ | Кдеф=Кдеф2018/2017*Кдеф2019/2018*Кдеф2020/2019*Кдеф2021/2020*Кдеф2022/2021*Кдеф2023/2022*Кдеф2024/2023 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2497 | 1.2497
8 | Сметная стоимость в ценах года ввода объекта | З2024= З2017* Кдеф. | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 0 | 74.1326 | 88.9592
9 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 3.0286 | 21.2083 | 49.8754 | 0.020365 | 0 | 74.1326 | 88.9592