## Сводка затрат
"Утверждаю" Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
___________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДКА ЗАТРАТ
Реконструкция ПС 110 кВ О-59 Прибрежная
Составлен в ценах на 4 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ССРСС 1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-59 Прибрежная 1-й этап | 9395483.3902 | 30808287.7881 | 82818181.2253 | 10266837.0581 | 133288789.4616 |  | 40203771.1783
2 | ССРСС 2 | Реконструкция ПС 110 кВ О-59 Прибрежная 2-й этап | 5470094.3459 | 13413186.3558 | 26413693.189 | 6986062.7135 | 52283036.6043
|  | Итого | 14865577.7361 | 44221474.1439 | 109231874.4143 | 17252899.7716 | 185571826.0659
|  | НДС 20 % | 2973115.5472 | 8844294.8288 | 21846374.8829 | 3450579.9543 | 37114365.2132
|  | ВСЕГО ПО СВОДКЕ ЗАТРАТ: | 17838693.2833 | 53065768.9727 | 131078249.2971 | 20703479.726 | 222686191.2791
59087051.88

## ССРСС 1 этап
"Утверждаю" Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
___________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство второй очереди ПС 110 кВ О-59 Прибрежная с установкой второго трансформатора 10 МВА. 1-й этап
Составлен в ценах на 4 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 399736 | 0 | 0 | 0 | 399736
2 | 02-01-02 | Металлические конструкции под оборудование ОРУ 110 кВ | 3361210 | 273965 | 0 | 0 | 3635175
3 | 02-01-03 | Освещение, молниезащита и заземление | 186264 | 413223 |  | 0 | 599487
4 | 02-01-04 | Электротехнические решения. Собственные нужды. Кабельное хозяйство. | 946372 | 18392254 | 44601538 | 0 | 63940164
5 | 02-01-05 | Маслосборник | 3429143 | 2984 | 0 | 0 | 3432127
6 | 02-01-06 | Релейная защита и автоматика | 2599 | 4109368 | 20777472 | 0 | 24889439
7 | 02-01-07 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 1729 | 1884496 | 2701718 | 0 | 4587943
8 | 02-01-08 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). | 0 | 2316013 | 9786943 | 0 | 12102956
9 | 02-01-09 | Сети связи | 203940 | 581275 | 853693 | 0 | 1638908
|  | Итого по Главе 2: | 8530993 | 27973578 | 78721364 | 0 | 115225935
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 8530993 | 27973578 | 78721364 | 0 | 115225935 | #REF! | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | Приказ № 332/пр от 19.06.2020 года прил. 1 п.п 22 | Временные здания и сооружения 3,9% | 332708.727 | 1090969.542 | 0 | 0 | 1423678.269
|  | Итого по главе 8 | 332708.727 | 1090969.542 | 0 | 0 | 1423678.269
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 8863701.727 | 29064547.542 | 78721364 | 0 | 116649613.269
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | 09-01-01 | Электротехнические решения. Собственные нужды.. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 2218916 | 2218916
12 | 09-01-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 1278193 | 1278193
13 | 09-01-03 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 754144 | 754144
14 | 09-01-04 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 1454340 | 1454340
15 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 67009.5851 | 219727.9794 | 0 | 0 | 286737.5645 | #REF!
|  | Итого по главе 9 | 67009.5851 | 219727.9794 | 0 | 5705593 | 5992330.5645 | #REF! | 0
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 8930711.3121 | 29284275.5214 | 78721364 | 5705593 | 122641943.8335 | #REF! | #REF!
Глава 10. Строительный контроль
16 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 191117.2221 | 626683.4962 | 1684637.1896 | 12209.969 | 2514647.8769
|  | Итого по главе 10 | 191117.2221 | 626683.4962 | 1684637.1896 | 12209.969 | 2514647.8769
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 9121828.5341 | 29910959.0176 | 80406001.1896 | 5717802.969 | 125156591.7103
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
17 |  | Проектные и изыскательские работы. Разработка рабочей документации 1 этап | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 9121828.5341 | 29910959.0176 | 80406001.1896 | 9967802.969 | 129406591.7103
18 |  | Непредвиденные затраты - 3,0% | 273654.856 | 897328.7705 | 2412180.0357 | 299034.0891 | 3882197.7513
|  | Итого с непредвиденными затратами | 9395483.3902 | 30808287.7881 | 82818181.2253 | 10266837.0581 | 133288789.4616
|  | НДС 20 % | 1879096.678 | 6161657.5576 | 16563636.2451 | 2053367.4116 | 26657757.8923
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 11274580.0682 | 36969945.3457 | 99381817.4703 | 12320204.4697 | 159946547.354

## ССРСС 2 этап
"Утверждаю" Генеральный директор АО "Западная энергетическая компания"
___________________________________ /Ретиков М.Т./
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство второй очереди ПС 110 кВ О-59 Прибрежная с установкой второго трансформатора 10 МВА. 2-й этап
Составлен в ценах на 4 квартал 2021 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  | в т.ч. Стоимость материалов
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудо-вания | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Реконструкция ПС 110 кВ О-59 Прибрежная 2-й этап
1 | 02-02-01 | Демонтажные работы | 376153 | 1304721 |  | 0 | 1680874
2 | 02-02-02 | Металлические конструкции под оборудование ОРУ 110 кВ | 2826169 | 273965 |  | 0 | 3100134
3 | 02-02-03 | Электротехнические решения. Собственные нужды. Кабельное хозяйство. | 5188 | 6663743 | 22060482 | 0 | 28729413
4 | 02-02-04 | Релейная защита и автоматика | 0 | 1811883 | 2108465 | 0 | 3920348
5 | 02-02-05 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | 1729 | 174009 | 187625 | 0 | 363363
6 | 02-02-06 | Система сбора и передачи информации. | 0 | 193865 | 0 | 0 | 193865
8 | 02-02-07 | Система технических средств безопасности | 45191 | 1756836 | 750499 | 0 | 2552526
|  | Итого по Главе 2: | 3254430 | 12179022 | 25107071 | 0 | 40540523
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1,2,3 | 3254430 | 12179022 | 25107071 | 0 | 40540523 | #REF! | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
9 | 07-01-01 | Благоустройство и озеленение территории | 1712354 | 0 | 0 | 0 | 1712354
|  | Итого по главе 7 | 1712354 | 0 | 0 | 0 | 1712354
|  | ИТОГО по главам 1-7 | 4966784 | 12179022 | 25107071 | 0 | 42252877
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | Приказ № 332/пр от 19.06.2020 года прил. 1 п.п 22 | Временные здания и сооружения 3,9% | 193704.576 | 474981.858 | 0 | 0 | 668686.434
|  | Итого по главе 8 | 193704.576 | 474981.858 | 0 | 0 | 668686.434
|  | ИТОГО по главам 1-8 | 5160488.576 | 12654003.858 | 25107071 | 0 | 42921563.434
Глава 9. Прочие работы и затраты
11 | 09-02-01 | Электротехнические решения. Собственные нужды.. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 1546346 | 1546346
12 | 09-02-02 | Релейная защита и автоматика. Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 501200 | 501200
13 | 09-02-03 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 327981 | 327981
14 | 09-02-04 | Система сбора и передачи информации (ССПИ). Пусконаладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 151650 | 151650
15 | ГСН 81-05-02-2007 | Зимнее удорожание 0,756% | 39013.2936 | 95664.2692 | 0 | 0 | 134677.5628 | #REF!
|  | Итого по главе 9 | 39013.2936 | 95664.2692 | 0 | 2527177 | 2661854.5628 | #REF! | 0
|  | ИТОГО по главам 1-9 | 5199501.8696 | 12749668.1272 | 25107071 | 2527177 | 45583417.9968 | #REF! | #REF!
Глава 10. Строительный контроль
16 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Осуществление строительного контроля 2,14% | 111269.34 | 272842.8979 | 537291.3194 | 5408.1588 | 926811.7161
|  | Итого по главе 10 | 111269.34 | 272842.8979 | 537291.3194 | 5408.1588 | 926811.7161
|  | ИТОГО по главам 1-10 | 5310771.2096 | 13022511.0251 | 25644362.3194 | 2532585.1588 | 46510229.7129
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.
17 |  | Проектные и изыскательские работы. Разработка рабочей документации. 2 этап | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | Итого по главе 12 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 4250000
|  | ИТОГО по главам 1-12 | 5310771.2096 | 13022511.0251 | 25644362.3194 | 6782585.1588 | 50760229.7129
18 |  | Непредвиденные затраты - 3,0% | 159323.1363 | 390675.3308 | 769330.8696 | 203477.5548 | 1522806.8914
|  | Итого с непредвиденными затратами | 5470094.3459 | 13413186.3558 | 26413693.189 | 6986062.7135 | 52283036.6043
|  | НДС 20 % | 1094018.8692 | 2682637.2712 | 5282738.6378 | 1397212.5427 | 10456607.3209
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчёту: | 6564113.2151 | 16095823.627 | 31696431.8268 | 8383275.2563 | 62739643.9252