|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | |  |  |  | Смета на сумму: | **8 681 744,64** | руб. | |  | | | Генеральный директор АО «Западная энергетическая компания» | | | |  | | |  | | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ретиков М.Т./ | | | |  | | |  | | | |  | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование программного продукта | | | | ПК РИК (вер. 1.3.231016) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | | | ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства | | | | Письмо от 28 ноября 2023 г. № 73528-ИФ/09, Письмо от 1 декабря 2023 г. № 74669-ИФ/09, Письмо от 8 декабря 2023 г. № 76452-АЛ/09, Письмо от 15 декабря 2023 г. № 78338-ИФ/09, Письмо от 21 декабря 2023 г. № 80432-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82261-ИФ/09, Письмо от 28 декабря 2023 г. № 82450-ИФ/09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | | | | Калининградская область | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-8) по адресу: г. Калининград, ул. Заводская, 31А. ЗУ 39:15:151305:141** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-8) по адресу: г. Калининград, ул. Заводская, 31А. ЗУ 39:15:151305:141** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №** | | | | | | | | | | | **ЛС02-01-01** | | | | | | | | | | |
| **Реконструкция трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ (ТП-8) по адресу: г. Калининград, ул. Заводская, 31А. ЗУ 39:15:151305:141** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование работ и затрат)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен | | | базисно-индексным | методом | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб.** | | | | **на 4 квартал 2024 года** | | | | (01.01.2000) | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сметная стоимость** | | | **8 681,745 (1 129,535)** | тыс. руб. | | Средства на оплату труда рабочих | | | | | | | | 514,107 (14,353) | | | | | | тыс. руб. | |
| *в том числе* | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **строительных работ** | | | **1 601,680 (88,189)** | тыс. руб. | | Нормативные затраты труда рабочих | | | | | | | | 1 623,10234 | | | | | | чел.-ч. | |
| **монтажных работ** | | | **446,731 (16,101)** | тыс. руб. | | Нормативные затраты труда машинистов | | | | | | | | 96,18094 | | | | | | чел.-ч. | |
| **оборудования** | | | **6 633,333 (1 025,245)** | тыс. руб. | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | | Количество | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | | | | Индексы | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
| на единицу измерения | | Коэф-ты | всего с учётом коэф-тов | | на единицу измерения | | | Коэф-ты | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм 08-01-084-01  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Камера сборных распределительных устройств: выключателя (РУ-15 кВ) | | | шт | | 5 | |  | 5 | |  | | |  | |  | |  | | 62 299,39 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 218,37 | | | 1,2 | | 1 310,22 | | 35,82 | | 46 932,08 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 181,11 | | | 1,2 | | 1 086,66 | | 13,13 | | 14 267,85 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 25,10 | | | 1,2 | | 150,60 | | 35,82 | | 5 394,49 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 21,75 | | |  | | 108,75 | | 10,11 | | 1 099,46 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 22,7 | | 1,2 | 136,2 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2 | | 1,2 | 12 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 421,23 | | |  | | 2 505,63 | |  | | 62 299,39 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 460,82 | |  | | 52 326,57 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 1 417,00 | |  | | 50 756,77 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 745,02 | |  | | 26 686,55 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 4 667,65 | |  | | 139 742,71 | |
| 2 | ФЕРм 08-01-086-03  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Мост шинный для двухрядного КТП | | | шт | | 1 | |  | 1 | |  | | |  | |  | |  | | 6 072,64 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 89,18 | | | 1,2 | | 107,02 | | 35,82 | | 3 833,46 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 108,67 | | | 1,2 | | 130,40 | | 13,13 | | 1 712,15 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 15,06 | | | 1,2 | | 18,07 | | 35,82 | | 647,27 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 52,13 | | |  | | 52,13 | | 10,11 | | 527,03 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 9,27 | | 1,2 | 11,124 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,2 | | 1,2 | 1,44 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 249,98 | | |  | | 289,55 | |  | | 6 072,64 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 125,09 | |  | | 4 480,73 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 121,34 | |  | | 4 346,31 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 63,80 | |  | | 2 285,17 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 474,69 | |  | | 12 704,12 | |
| 3 | ФЕРм 08-01-023-02  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 2 | | | шт | | 1 | |  | 1 | |  | | |  | |  | |  | | 10 942,06 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 168,35 | | | 1,2 | | 202,02 | | 35,82 | | 7 236,36 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 231,46 | | | 1,2 | | 277,75 | | 13,13 | | 3 646,86 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 73,89 | | | 1,2 | | 88,67 | | 35,82 | | 3 176,16 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 5,82 | | |  | | 5,82 | | 10,11 | | 58,84 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 17,5 | | 1,2 | 21 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 7,29 | | 1,2 | 8,748 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 405,63 | | |  | | 485,59 | |  | | 10 942,06 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 290,69 | |  | | 10 412,52 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 281,97 | |  | | 10 100,14 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 148,25 | |  | | 5 310,39 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 915,81 | |  | | 26 352,59 | |
| 4 | ФЕРм 08-01-021-01  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Демонтаж: Шина сборная напряжением: 10 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 | | | пролет | | 1 | |  | 1 | |  | | |  | |  | |  | | 30 727,42 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 277,06 | | | 1,2 | | 332,47 | | 35,82 | | 11 909,08 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 189,23 | | | 1,2 | | 1 427,08 | | 13,13 | | 18 737,56 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 72,99 | | | 1,2 | | 87,59 | | 35,82 | | 3 137,47 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 7,99 | | |  | | 7,99 | | 10,11 | | 80,78 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 28,8 | | 1,2 | 34,56 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 6,33 | | 1,2 | 7,596 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 474,28 | | |  | | 1 767,54 | |  | | 30 727,42 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 420,06 | |  | | 15 046,55 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 407,46 | |  | | 14 595,15 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 214,23 | |  | | 7 673,74 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 2 389,23 | |  | | 52 996,31 | |
| 5 | ФЕРм 08-03-574-06  МРПФЕР, п.8.3 таб.3-1 | Отключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | | | 100 шт | | 0,15 | |  | 0,15 | |  | | |  | |  | |  | | 4 466,24 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 623,27 | | | 1,2 | | 112,19 | | 35,82 | | 4 018,65 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 27,95 | | | 1,2 | | 5,03 | | 13,13 | | 66,04 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 1,00 | | | 1,2 | | 0,18 | | 35,82 | | 6,45 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 251,58 | | |  | | 37,74 | | 10,11 | | 381,55 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 62,83 | | 1,2 | 11,3094 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,08 | | 1,2 | 0,0144 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 902,80 | | |  | | 154,96 | |  | | 4 466,24 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 112,37 | |  | | 4 025,10 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 109,00 | |  | | 3 904,35 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 57,31 | |  | | 2 052,80 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 321,27 | |  | | 10 423,39 | |
| 6 | ФССЦпг 01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | | | 1 т груза | | 1 | |  | 1 | | 17,95 | | |  | | 17,95 | | 496,45 | | 496,45 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 17,95 | |  | | 496,45 | |
| 7 | ФССЦпг 01-01-02-045 | Разгрузка при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | | | 1 т груза | | 1 | |  | 1 | | 14,41 | | |  | | 14,41 | | 403,58 | | 403,58 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 14,41 | |  | | 403,58 | |
| 8 | ФССЦпг 03-21-02-030 | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км | | | 1 т груза | | 1 | |  | 1 | | 22,70 | | |  | | 22,70 | | 353,35 | | 353,35 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 22,70 | |  | | 353,35 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 258,33 |  | | 115 761,13 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 063,92 |  | | 73 929,63 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 926,92 |  | | 38 430,46 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 926,92 |  | | 38 430,46 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 345,11 |  | | 12 361,84 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 212,43 |  | | 2 147,66 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 212,43 |  | | 2 147,66 | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | | 55,06 |  | | 1 253,38 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 409,03 |  | | 86 291,47 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 336,77 |  | | 83 702,72 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 228,61 |  | | 44 008,65 | |
|  |  | **Итого по Разделу 1** | | | | | | | | | | | | | |  | | **8 823,71** |  | | **243 472,50** | |
| **Раздел 2. Ремонт фасада** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | | | м2 | | 116 | |  | 116 | |  | | |  | |  | |  | | 38 293,73 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 7,68 | | | 1,2 | | 1 069,06 | | 35,82 | | 38 293,73 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,9 | | 1,2 | 125,28 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 7,68 | | |  | | 1 069,06 | |  | | 38 293,73 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 069,06 | |  | | 38 293,73 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | | 94 | |  | 94 | |  | | |  | | 1 004,92 | |  | | 35 996,11 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 545,22 | |  | | 19 529,80 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 2 619,20 | |  | | 93 819,64 | |
| 10 | ФЕР 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | | | 100 м2 | | 1,16 | |  | 1,16 | |  | | |  | |  | |  | | 454 918,97 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 3 239,69 | | | 1,2 | | 4 509,65 | | 35,82 | | 161 535,66 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 3 689,91 | | | 1,2 | | 5 136,35 | | 13,13 | | 67 440,28 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 370,23 | | | 1,2 | | 515,36 | | 35,82 | | 18 460,20 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 19 265,92 | | |  | | 22 348,47 | | 10,11 | | 225 943,03 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 361,17 | | 1,2 | 502,74864 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 28,28 | | 1,2 | 39,36576 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 26 195,52 | | |  | | 31 994,47 | |  | | 454 918,97 | |
| 10.1 | ФССЦ 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | | | шт | | 0,95 | |  | 1,102 | | 23,79 | | |  | | 26,22 | | 10,11 | | 265,08 | |
| 10.2 | ФССЦ 12.2.05.11-0021 | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические | | | м3 | | 11,2 | |  | 12,992 | | 902,70 | | |  | | 11 727,88 | | 10,11 | | 118 568,87 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 5 025,01 | |  | | 179 995,86 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | | % | | 100 | |  | 100 | |  | | |  | | 5 025,01 | |  | | 179 995,86 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | | % | | 49 | |  | 49 | |  | | |  | | 2 462,25 | |  | | 88 197,97 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 51 235,83 | |  | | 841 946,75 | |
| 11 | ФЕР 15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | | | 100 м2 | | 1,16 | |  | 1,16 | |  | | |  | |  | |  | | 7 730,84 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 128,20 | | | 1,2 | | 178,45 | | 35,82 | | 6 392,08 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 5,41 | | | 1,2 | | 7,53 | | 13,13 | | 98,87 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 0,93 | | | 1,2 | | 1,29 | | 35,82 | | 46,21 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 105,72 | | |  | | 122,64 | | 10,11 | | 1 239,89 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 13,8 | | 1,2 | 19,2096 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,08 | | 1,2 | 0,11136 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 239,33 | | |  | | 308,62 | |  | | 7 730,84 | |
| 11.1 | ФССЦ 14.3.02.01-0101 | Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный | | | т | | 0,038 | |  | 0,04408 | | 41 699,81 | | |  | | 1 838,13 | | 10,11 | | 18 583,49 | |
| 11.2 | ФССЦ 14.4.01.02-0201 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | | | т | | 0,013 | |  | 0,01508 | | 30 554,42 | | |  | | 460,76 | | 10,11 | | 4 658,28 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 179,74 | |  | | 6 438,29 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | | % | | 100 | |  | 100 | |  | | |  | | 179,74 | |  | | 6 438,29 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | | % | | 49 | |  | 49 | |  | | |  | | 88,07 | |  | | 3 154,76 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 2 875,32 | |  | | 40 565,66 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 | | | | | | | | | | | | | |  | | 47 425,14 |  | | 643 019,26 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 757,16 |  | | 206 221,47 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 143,88 |  | | 67 539,15 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 143,88 |  | | 67 539,15 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 516,65 |  | | 18 506,41 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 36 524,10 |  | | 369 258,64 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 36 524,10 |  | | 369 258,64 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 6 273,81 |  | | 224 727,88 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 6 209,67 |  | | 222 430,26 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 095,54 |  | | 110 882,53 | |
|  |  | **Итого по Разделу 2** | | | | | | | | | | | | | |  | | **56 730,35** |  | | **976 332,05** | |
| **Раздел 3. Отмостка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕР 06-01-001-20  МПСН, п.10.2 таб.2-1 | Демонтаж отмостки бетонной ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0 | | | 100 м3 | | 0,045 | |  | 0,045 | |  | | |  | |  | |  | | 4 888,17 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 2 436,48 | | | 0,96 | | 105,26 | | 35,82 | | 3 770,41 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 970,58 | | | 0,96 | | 85,13 | | 13,13 | | 1 117,76 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 301,89 | | | 0,96 | | 13,04 | | 35,82 | | 467,09 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 2 502,74 | | | 0 | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 282 | | 0,96 | 12,1824 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 22,51 | | 0,96 | 0,972432 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 6 909,80 | | |  | | 190,39 | |  | | 4 888,17 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 118,30 | |  | | 4 237,50 | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  | | |  | | 120,67 | |  | | 4 322,25 | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  | | |  | | 68,61 | |  | | 2 457,75 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 379,67 | |  | | 11 668,17 | |
| 13 | ФЕР 06-01-001-20 | Устройство отмостки бетонной | | | 100 м3 | | 0,045 | |  | 0,045 | |  | | |  | |  | |  | | 7 248,59 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 2 436,48 | | | 1,2 | | 131,57 | | 35,82 | | 4 712,84 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 1 970,58 | | | 1,2 | | 106,41 | | 13,13 | | 1 397,16 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 301,89 | | | 1,2 | | 16,30 | | 35,82 | | 583,87 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 2 502,74 | | |  | | 112,62 | | 10,11 | | 1 138,59 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 282 | | 1,2 | 15,228 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 22,51 | | 1,2 | 1,21554 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 6 909,80 | | |  | | 350,60 | |  | | 7 248,59 | |
| 13.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0044 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | | | м3 | | 102 | |  | 4,59 | | 667,83 | | |  | | 3 065,34 | | 10,11 | | 30 990,59 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 147,87 | |  | | 5 296,71 | |
|  | Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 102 | |  | 102 | |  | | |  | | 150,83 | |  | | 5 402,64 | |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | | | % | | 58 | |  | 58 | |  | | |  | | 85,76 | |  | | 3 072,09 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 3 652,53 | |  | | 46 713,91 | |
| 14 | ФЕР 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | | | 100 м3 | | 0,225 | |  | 0,225 | |  | | |  | |  | |  | | 11 617,14 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 | | | 1,2 | | 324,32 | | 35,82 | | 11 617,14 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 154 | | 1,2 | 41,58 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 201,20 | | |  | | 324,32 | |  | | 11 617,14 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 324,32 | |  | | 11 617,14 | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  | | |  | | 288,64 | |  | | 10 339,25 | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  | | |  | | 129,73 | |  | | 4 646,86 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 742,69 | |  | | 26 603,25 | |
| 15 | ФЕР 01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | | | 100 м3 | | 0,225 | |  | 0,225 | |  | | |  | |  | |  | | 4 482,87 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 463,50 | | | 1,2 | | 125,15 | | 35,82 | | 4 482,87 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 61,8 | | 1,2 | 16,686 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 463,50 | | |  | | 125,15 | |  | | 4 482,87 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 125,15 | |  | | 4 482,87 | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  | | |  | | 111,38 | |  | | 3 989,75 | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  | | |  | | 50,06 | |  | | 1 793,15 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 286,59 | |  | | 10 265,77 | |
| 16 | ФССЦпг 03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 1 км | | | 1 т груза | | 14,4 | |  | 14,4 | | 2,91 | | |  | | 41,90 | | 13,33 | | 558,53 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 41,90 | |  | | 558,53 | |
| 17 | ФЕР 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | | | м3 | | 6 | |  | 6 | |  | | |  | |  | |  | | 9 259,43 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 25,83 | | | 1,2 | | 185,98 | | 35,82 | | 6 661,80 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 27,24 | | | 1,2 | | 196,13 | | 13,13 | | 2 575,19 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 3,01 | | | 1,2 | | 21,67 | | 35,82 | | 776,22 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 0,37 | | |  | | 2,22 | | 10,11 | | 22,44 | |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | | | м3 | | 1,12 | |  | 6,72 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,99 | | 1,2 | 21,528 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,3 | | 1,2 | 2,16 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 53,44 | | |  | | 384,33 | |  | | 9 259,43 | |
| 17.1 | ФССЦ 02.3.01.02-1019 | Песок природный I класс, повышенной крупности, круглые сита | | | м3 | | 1,12 | |  | 6,72 | | 70,00 | | |  | | 470,40 | | 10,11 | | 4 755,74 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 207,65 | |  | | 7 438,02 | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  | | |  | | 232,57 | |  | | 8 330,58 | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  | | |  | | 134,97 | |  | | 4 834,71 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 222,27 | |  | | 27 180,46 | |
| 18 | ФЕР 11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | | | м3 | | 6 | |  | 6 | |  | | |  | |  | |  | | 11 522,65 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 26,26 | | | 1,2 | | 189,07 | | 35,82 | | 6 772,49 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 50,01 | | | 1,2 | | 360,07 | | 13,13 | | 4 727,72 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 5,54 | | | 1,2 | | 39,89 | | 35,82 | | 1 428,86 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 0,37 | | |  | | 2,22 | | 10,11 | | 22,44 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 3,16 | | 1,2 | 22,752 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,55 | | 1,2 | 3,96 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 76,64 | | |  | | 551,36 | |  | | 11 522,65 | |
| 18.1 | ФССЦ 02.2.01.02-1100 | Гравий М 800, фракция 20-40 мм | | | м3 | | 1,28 | |  | 7,68 | | 127,78 | | |  | | 981,35 | | 10,11 | | 9 921,45 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 228,96 | |  | | 8 201,35 | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  | | |  | | 256,44 | |  | | 9 185,51 | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  | | |  | | 148,82 | |  | | 5 330,88 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 937,97 | |  | | 35 960,49 | |
| 19 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | | | 100 м3 | | 0,075 | |  | 0,075 | |  | | |  | |  | |  | | 2 350,15 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 729,00 | | | 1,2 | | 65,61 | | 35,82 | | 2 350,15 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 97,2 | | 1,2 | 8,748 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 729,00 | | |  | | 65,61 | |  | | 2 350,15 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 65,61 | |  | | 2 350,15 | |
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 89 | |  | 89 | |  | | |  | | 58,39 | |  | | 2 091,63 | |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | % | | 40 | |  | 40 | |  | | |  | | 26,24 | |  | | 940,06 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 150,24 | |  | | 5 381,84 | |
| 20 | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | | | 100 м3 | | 0,075 | |  | 0,075 | |  | | |  | |  | |  | | 630,04 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 106,88 | | | 1,2 | | 9,62 | | 35,82 | | 344,59 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 241,58 | | | 1,2 | | 21,74 | | 13,13 | | 285,45 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 26,36 | | | 1,2 | | 2,37 | | 35,82 | | 84,89 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 12,53 | | 1,2 | 1,1277 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2,62 | | 1,2 | 0,2358 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 348,46 | | |  | | 31,36 | |  | | 630,04 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 11,99 | |  | | 429,48 | |
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 92 | |  | 92 | |  | | |  | | 11,03 | |  | | 395,12 | |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | | 46 | |  | 46 | |  | | |  | | 5,52 | |  | | 197,56 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 47,91 | |  | | 1 222,72 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3 | | | | | | | | | | | | | |  | | 6 582,11 |  | | 98 225,35 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 136,58 |  | | 40 712,29 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 769,48 |  | | 10 103,28 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 769,48 |  | | 10 103,28 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 93,27 |  | | 3 340,93 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 634,15 |  | | 46 851,25 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 634,15 |  | | 46 851,25 | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | | 41,90 |  | | 558,53 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 229,85 |  | | 44 053,22 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 229,95 |  | | 44 056,73 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 649,71 |  | | 23 273,06 | |
|  |  | **Итого по Разделу 3** | | | | | | | | | | | | | |  | | **8 461,77** |  | | **165 555,14** | |
| **Раздел 4. Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ФЕРр 62-47-1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | | | м2 | | 226 | |  | 226 | |  | | |  | |  | |  | | 42 549,15 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 4,38 | | | 1,2 | | 1 187,86 | | 35,82 | | 42 549,15 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,58 | | 1,2 | 157,296 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 4,38 | | |  | | 1 187,86 | |  | | 42 549,15 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 187,86 | |  | | 42 549,15 | |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | | | % | | 90 | |  | 90 | |  | | |  | | 1 069,07 | |  | | 38 294,24 | |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | | | % | | 46 | |  | 46 | |  | | |  | | 546,42 | |  | | 19 572,61 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 2 803,35 | |  | | 100 416,00 | |
| 22 | ФЕРр 61-32-1 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм | | | 100 м2 | | 0,452 | |  | 0,452 | |  | | |  | |  | |  | | 10 804,33 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 479,76 | | | 1,2 | | 260,22 | | 35,82 | | 9 321,08 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 110,18 | | | 1,2 | | 59,76 | | 13,13 | | 784,65 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 19,37 | | | 1,2 | | 10,51 | | 35,82 | | 376,47 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 152,87 | | |  | | 69,10 | | 10,11 | | 698,60 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 57,25 | | 1,2 | 31,0524 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,67 | | 1,2 | 0,905808 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 742,81 | | |  | | 389,08 | |  | | 10 804,33 | |
| 22.1 | ФССЦ 03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) | | | т | | 0,714 | |  | 0,322728 | | 480,00 | | |  | | 154,91 | | 10,11 | | 1 566,14 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 270,73 | |  | | 9 697,55 | |
|  | Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы | | | % | | 89 | |  | 89 | |  | | |  | | 240,95 | |  | | 8 630,82 | |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы | | | % | | 44 | |  | 44 | |  | | |  | | 119,12 | |  | | 4 266,92 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 904,06 | |  | | 25 268,21 | |
| 23 | ФЕРр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | | | 10 м | | 0,5 | |  | 0,5 | |  | | |  | |  | |  | | 522,71 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 24,31 | | | 1,2 | | 14,59 | | 35,82 | | 522,61 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 13,13 | |  | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | |  | | | 1,2 | |  | | 35,82 | |  | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 0,02 | | |  | | 0,01 | | 10,11 | | 0,10 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 2,71 | | 1,2 | 1,626 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0 | | 1,2 | 0 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 24,33 | | |  | | 14,60 | |  | | 522,71 | |
| 23.1 | ФССЦ 04.3.01.09-0019 | Раствор готовый кладочный, цементный, М400 | | | м3 | | 0,02 | |  | 0,01 | | 843,39 | | |  | | 8,43 | | 10,11 | | 85,23 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 14,59 | |  | | 522,61 | |
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены | | | % | | 92 | |  | 92 | |  | | |  | | 13,42 | |  | | 480,80 | |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены | | | % | | 52 | |  | 52 | |  | | |  | | 7,59 | |  | | 271,76 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 44,04 | |  | | 1 360,50 | |
| 24 | ФЕР 15-04-007-05 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | | | 100 м2 | | 2,26 | |  | 2,26 | |  | | |  | |  | |  | | 80 587,28 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 597,55 | | | 1,2 | | 1 620,56 | | 35,82 | | 58 048,46 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 13,97 | | | 1,2 | | 37,89 | | 13,13 | | 497,50 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,67 | | | 1,2 | | 7,24 | | 35,82 | | 259,34 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 964,67 | | |  | | 2 180,15 | | 10,11 | | 22 041,32 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 68,37 | | 1,2 | 185,41944 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,23 | | 1,2 | 0,62376 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 1 576,19 | | |  | | 3 838,60 | |  | | 80 587,28 | |
| 24.1 | ФССЦ 14.3.02.01-0113 | Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО | | | т | | 0,03 | |  | 0,0678 | | 25 130,00 | | |  | | 1 703,81 | | 10,11 | | 17 225,52 | |
| 24.2 | ФССЦ 14.4.01.02-0201 | Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" | | | т | | 0,02 | |  | 0,0452 | | 30 554,42 | | |  | | 1 381,06 | | 10,11 | | 13 962,52 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 627,80 | |  | | 58 307,80 | |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы | | | % | | 100 | |  | 100 | |  | | |  | | 1 627,80 | |  | | 58 307,80 | |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | | | % | | 49 | |  | 49 | |  | | |  | | 797,62 | |  | | 28 570,82 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 9 348,89 | |  | | 198 653,94 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4 | | | | | | | | | | | | | |  | | 8 678,35 |  | | 167 302,88 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 083,23 |  | | 110 441,30 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 97,65 |  | | 1 282,15 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 97,65 |  | | 1 282,15 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 17,75 |  | | 635,81 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 497,47 |  | | 55 579,43 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 497,47 |  | | 55 579,43 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 100,98 |  | | 111 077,11 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 951,24 |  | | 105 713,66 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 470,75 |  | | 52 682,11 | |
|  |  | **Итого по Разделу 4** | | | | | | | | | | | | | |  | | **13 100,34** |  | | **325 698,65** | |
| **Раздел 5. Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ФЕР 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | | | 100 м2 | | 0,54 | |  | 0,54 | |  | | |  | |  | |  | | 7 027,99 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 285,48 | | | 1,2 | | 184,99 | | 35,82 | | 6 626,34 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 41,73 | | | 1,2 | | 27,04 | | 13,13 | | 355,04 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 17,15 | | | 1,2 | | 11,11 | | 35,82 | | 397,96 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 8,54 | | |  | | 4,61 | | 10,11 | | 46,61 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 36,6 | | 1,2 | 23,7168 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,27 | | 1,2 | 0,82296 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 335,75 | | |  | | 216,64 | |  | | 7 027,99 | |
| 25.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | | | м3 | | 2,04 | |  | 1,1016 | | 805,05 | | |  | | 886,84 | | 10,11 | | 8 965,95 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 196,10 | |  | | 7 024,30 | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  | | |  | | 219,63 | |  | | 7 867,22 | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  | | |  | | 127,47 | |  | | 4 565,80 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 450,58 | |  | | 28 426,96 | |
| 26 | ФЕР 11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | | | 100 м2 | | 0,54 | |  | 0,54 | |  | | |  | |  | |  | | 863,73 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 3,43 | | | 7,2 | | 13,34 | | 35,82 | | 477,84 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 7,56 | | | 7,2 | | 29,39 | | 13,13 | | 385,89 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 2,84 | | | 7,2 | | 11,04 | | 35,82 | | 395,45 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | |  | | | 6 | |  | | 10,11 | |  | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 0,44 | | 7,2 | 1,71072 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,21 | | 7,2 | 0,81648 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 10,99 | | |  | | 42,73 | |  | | 863,73 | |
| 26.1 | ФССЦ 04.1.02.05-0048 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400) | | | м3 | | 0,51 | | 6 | 1,6524 | | 805,05 | | |  | | 1 330,26 | | 10,11 | | 13 448,93 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 24,38 | |  | | 873,29 | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  | | |  | | 27,31 | |  | | 978,08 | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  | | |  | | 15,85 | |  | | 567,64 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 416,15 | |  | | 15 858,38 | |
| 27 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | | | 100 м2 | | 0,54 | |  | 0,54 | |  | | |  | |  | |  | | 2 220,86 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 56,55 | | | 1,2 | | 36,64 | | 35,82 | | 1 312,44 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 9,22 | | | 1,2 | | 5,97 | | 13,13 | | 78,39 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 0,22 | | | 1,2 | | 0,14 | | 35,82 | | 5,01 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 152,04 | | |  | | 82,10 | | 10,11 | | 830,03 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 5,31 | | 1,2 | 3,44088 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,02 | | 1,2 | 0,01296 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 217,81 | | |  | | 124,71 | |  | | 2 220,86 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 36,78 | |  | | 1 317,45 | |
|  | Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | | 94 | |  | 94 | |  | | |  | | 34,57 | |  | | 1 238,40 | |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 18,76 | |  | | 671,90 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 178,04 | |  | | 4 131,16 | |
| 28 | ФЕР 11-01-052-05 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: антискользящих из полиуретановых эмалей | | | 100 м2 | | 0,54 | |  | 0,54 | |  | | |  | |  | |  | | 31 857,38 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 324,25 | | | 1,2 | | 210,11 | | 35,82 | | 7 526,14 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 16,75 | | | 1,2 | | 10,85 | | 13,13 | | 142,46 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 1,65 | | | 1,2 | | 1,07 | | 35,82 | | 38,33 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 4 430,66 | | |  | | 2 392,56 | | 10,11 | | 24 188,78 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 37,1 | | 1,2 | 24,0408 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,14 | | 1,2 | 0,09072 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 4 771,66 | | |  | | 2 613,52 | |  | | 31 857,38 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 211,18 | |  | | 7 564,47 | |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы | | | % | | 112 | |  | 112 | |  | | |  | | 236,52 | |  | | 8 472,21 | |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | | | % | | 65 | |  | 65 | |  | | |  | | 137,27 | |  | | 4 916,91 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 2 987,31 | |  | | 45 246,50 | |
| 29 | ФССЦ 14.4.01.17-1000 | Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная | | | кг | | 21,6 | |  | 21,6 | | 166,38 | | |  | | 3 593,81 | | 10,11 | | 36 333,42 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 3 593,81 | |  | | 36 333,42 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5 | | | | | | | | | | | | | |  | | 8 808,51 |  | | 100 718,26 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 445,08 |  | | 15 942,76 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 73,25 |  | | 961,78 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 73,25 |  | | 961,78 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 23,36 |  | | 836,75 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 8 290,18 |  | | 83 813,72 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 8 290,18 |  | | 83 813,72 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 468,44 |  | | 16 779,51 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 518,03 |  | | 18 555,91 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 299,35 |  | | 10 722,25 | |
|  |  | **Итого по Разделу 5** | | | | | | | | | | | | | |  | | **9 625,89** |  | | **129 996,42** | |
| **Раздел 6. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ФССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | | | 1 т груза | | 3,97 | |  | 3,97 | | 42,98 | | |  | | 170,63 | | 13,13 | | 2 240,37 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 170,63 | |  | | 2 240,37 | |
| 31 | ФССЦпг 03-21-01-010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км | | | 1 т груза | | 3,97 | |  | 3,97 | | 11,42 | | |  | | 45,34 | | 13,33 | | 604,38 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 45,34 | |  | | 604,38 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6 | | | | | | | | | | | | | |  | | 215,97 |  | | 2 844,75 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | | 215,97 |  | | 2 844,75 | |
|  |  | **Итого по Разделу 6** | | | | | | | | | | | | | |  | | **215,97** |  | | **2 844,75** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 7. Монтажные работы. Замена РУ 15 кВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Установка РУ 15 кВ из 7 ячеек КСО (в т.ч. 2 измерительные)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРм 08-01-084-01 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем | | | шт | | 5 | |  | 5 | |  | | |  | |  | |  | | 62 299,39 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 218,37 | | | 1,2 | | 1 310,22 | | 35,82 | | 46 932,08 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 181,11 | | | 1,2 | | 1 086,66 | | 13,13 | | 14 267,85 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 25,10 | | | 1,2 | | 150,60 | | 35,82 | | 5 394,49 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 21,75 | | |  | | 108,75 | | 10,11 | | 1 099,46 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 22,7 | | 1,2 | 136,2 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 2 | | 1,2 | 12 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 421,23 | | |  | | 2 505,63 | |  | | 62 299,39 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 460,82 | |  | | 52 326,57 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 1 417,00 | |  | | 50 756,77 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 745,02 | |  | | 26 686,55 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 4 667,65 | |  | | 139 742,71 | |
| 33 | ТЦ\_62.1.02.14\_39\_3905073201\_20.12.2023\_02 | Ячейка КСО РУ-15 кВ | | | компл. | | 5 | |  | 5 | | 1 000 000,00 | | |  | | 772 797,53 | | 6,47 | | 5 000 000,00 | |
|  |  | Формула ценообразования: 1200000/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 772 797,53 | |  | | 5 000 000,00 | |
| 34 | ФЕРм 08-01-084-02 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | | | шт | | 2 | |  | 2 | |  | | |  | |  | |  | | 16 502,42 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 177,97 | | |  | | 355,94 | | 35,82 | | 12 749,77 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 126,78 | | |  | | 253,56 | | 13,13 | | 3 329,24 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 17,57 | | |  | | 35,14 | | 35,82 | | 1 258,71 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 20,94 | | |  | | 41,88 | | 10,11 | | 423,41 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 18,5 | |  | 37 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 1,4 | |  | 2,8 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 325,69 | | |  | | 651,38 | |  | | 16 502,42 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 391,08 | |  | | 14 008,48 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 379,35 | |  | | 13 588,23 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 199,45 | |  | | 7 144,32 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 1 230,18 | |  | | 37 234,97 | |
| 35 | ТЦ\_62.1.02.14\_39\_3905073201\_20.12.2023\_02 | Ячейка КСО измерительная | | | компл. | | 2 | |  | 2 | | 816 666,67 | | |  | | 252 447,19 | | 6,47 | | 1 633 333,34 | |
|  |  | Формула ценообразования: 980000/1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 252 447,19 | |  | | 1 633 333,34 | |
| 36 | ФЕРм 08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | | | 100 шт | | 0,21 | |  | 0,21 | |  | | |  | |  | |  | | 6 252,44 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 623,27 | | | 1,2 | | 157,06 | | 35,82 | | 5 625,89 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 27,95 | | | 1,2 | | 7,04 | | 13,13 | | 92,44 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 1,00 | | | 1,2 | | 0,25 | | 35,82 | | 8,96 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 251,58 | | |  | | 52,83 | | 10,11 | | 534,11 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 62,83 | | 1,2 | 15,83316 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 0,08 | | 1,2 | 0,02016 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 902,80 | | |  | | 216,93 | |  | | 6 252,44 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 157,31 | |  | | 5 634,85 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 152,59 | |  | | 5 465,80 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 80,23 | |  | | 2 873,77 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 449,75 | |  | | 14 592,01 | |
| 37 | ФЕРм 08-01-087-03  Приказ №421, Прил. 10, Табл. 1, п.5 | Металлические конструкции (монтаж силовой рамы для РУ 15 кВ) | | | т | | 0,07 | |  | 0,07 | |  | | |  | |  | |  | | 10 467,43 | |
|  | 1 | ОТ | | |  | |  | |  |  | | 515,63 | | | 1,2 | | 43,31 | | 35,82 | | 1 551,36 | |
|  | 3 | ЭМ | | |  | |  | |  |  | | 395,65 | | | 1,2 | | 33,23 | | 13,13 | | 436,31 | |
|  | 2 | в т. ч. ОТм | | |  | |  | |  |  | | 40,16 | | | 1,2 | | 3,37 | | 35,82 | | 120,71 | |
|  | 4 | М | | |  | |  | |  |  | | 11 982,18 | | |  | | 838,75 | | 10,11 | | 8 479,76 | |
|  |  | ЗТ | | | чел.-ч | | 53,6 | | 1,2 | 4,5024 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | | 3,2 | | 1,2 | 0,2688 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | Итого по расценке | | |  | |  | |  |  | | 12 893,46 | | |  | | 915,29 | |  | | 10 467,43 | |
|  |  | ФОТ | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 46,68 | |  | | 1 672,07 | |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 97 | |  | 97 | |  | | |  | | 45,28 | |  | | 1 621,91 | |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | | | % | | 51 | |  | 51 | |  | | |  | | 23,81 | |  | | 852,76 | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | 984,38 | |  | | 12 942,10 | |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7 | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 289,23 |  | | 95 521,68 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 866,53 |  | | 66 859,10 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 380,49 |  | | 18 125,84 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 380,49 |  | | 18 125,84 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 189,36 |  | | 6 782,87 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 042,21 |  | | 10 536,74 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 042,21 |  | | 10 536,74 | |
|  |  | Итого ФОТ | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 055,89 |  | | 73 641,97 | |
|  |  | Итого накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 994,22 |  | | 71 432,71 | |
|  |  | Итого сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 048,51 |  | | 37 557,40 | |
|  |  | Итого оборудование | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |
|  |  | **Итого по Разделу 7** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 032 576,68** |  | | **6 837 845,13** | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **ИТОГИ ПО СМЕТЕ** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **ВСЕГО строительные работы** | | | | | | | | | | | | | |  | | **88 189,38** |  | | **1 601 680,39** | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | | 71 765,14 |  | | 1 013 363,88 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 10 422,05 |  | | 373 317,82 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 6 084,26 |  | | 79 886,36 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 6 084,26 |  | | 79 886,36 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 651,03 |  | | 23 319,90 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 54 945,90 |  | | 555 503,04 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 54 945,90 |  | | 555 503,04 | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | | 312,93 |  | | 4 656,66 | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | | 11 073,08 |  | | 396 637,72 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 10 908,89 |  | | 390 756,56 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 5 515,35 |  | | 197 559,95 | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **ВСЕГО монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |  | | **16 100,61** |  | | **446 730,91** | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | | 9 492,50 |  | | 210 029,43 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 3 930,45 |  | | 140 788,73 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 307,41 |  | | 56 556,30 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 307,41 |  | | 56 556,30 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 534,47 |  | | 19 144,71 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 254,64 |  | | 12 684,40 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 254,64 |  | | 12 684,40 | |
|  |  | ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 464,92 |  | | 159 933,44 | |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 4 330,99 |  | | 155 135,43 | |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 2 277,12 |  | | 81 566,05 | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **ВСЕГО оборудование** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 025 244,72** |  | | **6 633 333,34** | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | |  | | **1 129 534,71** |  | | **8 681 744,64** | |
|  |  | Всего прямые затраты | | | | | | | | | | | | | |  | | 81 257,64 |  | | 1 223 393,31 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда (ОТ) | | | | | | | | | | | | | |  | | 14 352,50 |  | | 514 106,55 | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |  | | 10 391,67 |  | | 136 442,66 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | | | | | | | | | | | | | |  | | 10 391,67 |  | | 136 442,66 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 185,50 |  | | 42 464,61 | |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | | | | | | | | | |  | | 56 200,54 |  | | 568 187,44 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 56 200,54 |  | | 568 187,44 | |
|  |  | перевозка | | | | | | | | | | | | | |  | | 312,93 |  | | 4 656,66 | |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |  | | 15 538,00 |  | | 556 571,16 | |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |  | | 15 239,88 |  | | 545 891,99 | |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |  | | 7 792,47 |  | | 279 126,00 | |
|  |  | Всего оборудование | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |
|  |  | *в том числе* | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки | | | | | | | | | | | | | |  | | 1 025 244,72 |  | | 6 633 333,34 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Сметчик /Петрова В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Начальник отдела капитального строительства /Берковский В.В./ |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |