## в прогнозных ценах
Реконструкция ПС 110 "Университетская"
О 24-03 | Расчет полной стоимости на строительство (реконструкцию) объекта:
№ п/п | Показатель | Формула подсчёта | Значение (млн рублей без НДС) |  |  |  |  | Итого с НДС, млн рублей | Примечание
|  |  | ПИР | СМР | Оборуд. | Прочие | Итого без НДС, млн рублей |  |  | 1000
1 | Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2020 | УСР | 5.47 | 35.51 | 167.51 | 30.41 | 238.9 | 286.68
2 | Сметная стоимость в базовых ценах 2001г | З2001 | 0.81 | 1.88 | 25.68 | 0.91 | 29.28 | 35.14
3 | Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в ценах утвержденного сметного расчета | Ф2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с учетом аванса
|  | Ф2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Индексы-дефляторы по капитальным вложениям по уточненному прогнозу Минэкономразвития от 28.09.2022 | Кдеф2021/2020 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
|  | Кдеф2022/2021 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9
|  | Кдеф2023/2022 | 105.9 | 105.9 | 105.9 | 105.9
|  | Кдеф2024/2023 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
|  | Кдеф2025/2024 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
|  | Кдеф2026/2025 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
|  | Кдеф2027/2026 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
|  | Кдеф2028/2027 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
|  | Кдеф2029/2028 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
5 | Финансирование мероприятий инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет | Ф2023 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Ф2025=Ф2020*((Кдеф2021/2020)/100*Кдеф2021/2022)/100*Кдеф2022/2023)/100*Кдеф2024/2023)/100*(Кдеф2025/2024)/100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сметная стоимость в прогнозных ценах | З=Ф 2025 | 7.64 | 49.58 | 233.9 | 42.46 | 333.58
7 | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. |  | 7.64 | 49.58 | 233.9 | 42.46 | 333.58 | 400.3
9.17

## Университетская
Реконструкция ПС 110 кВ Университетская
Номер п/п | Инв. № основного средства | Наименование основного средства | Код группы ОС для статистики | Первоначальная стоимость для БУ | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования | Амортизационная группа для НУ | Первоначальная стоимость для НУ | Срок полезного использования для НУ | Классификация ОС для исчисления налога на имущество (движимый, недвижимый) | Протяженность линий, км (для ЛЭП) | Наименование объекта строительства | Расшифровка сумм по вводимым объектам НЗС
[13 empty] | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
3 |  | Трансформатор силовой 15кВ; 160 кВА; ТМГ11-160/15 У1; ТСН-1 зав.№ 1968151 | машины и оборудование | 980547.27 |  | 360 | 7 | 980547.27 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 84844.33 | 343392.95 | 185598 | 366711.99 | 980547.27
4 |  | Трансформатор силовой 15кВ; 160 кВА ТМГ11-160/15 У1; ТСН-2 зав.№ 1969048 | машины и оборудование | 980547.27 |  | 360 | 7 | 980547.27 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 84844.33 | 343392.95 | 185598 | 366711.99 | 980547.27
5 |  | Реактор дугогасящий 15 кВ; АЗДПМ-190/15 У1; ДГА-1 зав.№ 20178 | машины и оборудование | 6204508.3 |  | 360 | 7 | 6204508.3 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 163057.83 | 333341.45 | 5283027.93 | 425081.09 | 6204508.3
6 |  | Реактор дугогасящий 15 кВ; АЗДПМ-190/15 У1; ДГА-2 зав.№ 20175 | машины и оборудование | 6204508.3 |  | 360 | 7 | 6204508.3 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 163057.83 | 333341.45 | 5283027.93 | 425081.09 | 6204508.3
7 |  | Ячейка Модуль коммутационный элегазовый 110 кВ ЗАР1 DTC-126 T-1 | машины и оборудование | 35323448.4 |  | 360 | 7 | 35323448.4 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 70403.33 | 119424.77 | 34971065 | 162555.3 | 35323448.4
8 |  | Ячейка Модуль коммутационный элегазовый 110 кВ ЗАР1 DTC-126 | машины и оборудование | 35323448.4 |  | 360 | 7 | 35323448.4 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 70403.33 | 119424.77 | 34971065 | 162555.3 | 35323448.4
9 |  | Разъединитель РГ.1а-110. II/1000-40 УХЛ1; ШР Т-1 110 кВ зав.№ 17 | машины и оборудование | 666215.92 |  | 360 | 7 | 666215.92 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 71322.58 | 121716.65 | 307871.6 | 165305.09 | 666215.92
10 |  | Разъединитель РГ.1а-110. II/1000-40 УХЛ1; ШР Т-2 110 кВ зав.№ 21 | машины и оборудование | 666215.92 |  | 360 | 7 | 666215.92 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 71322.58 | 121716.65 | 307871.6 | 165305.09 | 666215.92
15 |  | Разъединитель РГ.2-110. II/1000-40 УХЛ1; СР-1 110 зав.№ 42 | машины и оборудование | 860011.26 |  | 360 | 7 | 860011.26 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 71322.58 | 121716.65 | 501666.94 | 165305.09 | 860011.26
16 |  | Разъединитель РГ.2-110. II/1000-40 УХЛ1; СР-2 110 зав.№ 47 | машины и оборудование | 860011.26 |  | 360 | 7 | 860011.26 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 71322.58 | 121716.65 | 501666.94 | 165305.09 | 860011.26
23 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 1 с 110 кВ, фаза «А» зав.№ 7811 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
24 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 1 с 110 кВ, фаза «В» зав.№ 7810 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
25 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 1 с 110 кВ, фаза «В» зав.№ 7812 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
26 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 2 с 110 кВ, фаза «А» зав.№ 7889 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
27 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 2 с 110 кВ, фаза «В» зав.№ 7890 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
28 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1, ТТ СВ 110 со стороны 2 с 110 кВ, фаза «С» зав.№ 7891 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
29 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1 ТТ РП 110 кВ, фаза "А" зав. № 7818 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
30 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1 ТТ РП 110 кВ, фаза "В" зав. № 7817 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
31 |  | Трансформатор тока ТОГФ-110 III УХЛ1 ТТ РП 110 кВ, фаза "С" зав. № 7816 | машины и оборудование | 736943.15 |  | 360 | 7 | 736943.15 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 62311.65 | 87858.62 | 458177.73 | 128595.15 | 736943.15
32 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «А» зав. №816415 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
33 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «В» зав. №816419 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
34 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «С» зав. №816418 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
35 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-2, фаза «А» зав. №816414 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
36 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-2, фаза «В» зав. №816417 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
37 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1; ОПН Т-2, фаза «С» зав. №816416 | машины и оборудование | 580550.77 |  | 360 | 7 | 580550.77 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 60891.31 | 90481.65 | 299552.76 | 129625.05 | 580550.77
38 |  | Ограничитель перенапряжений нейтрали 110 кВ ОПНН-Ф-110/60/10/550 II* УХЛ1 | машины и оборудование | 719871.26 |  | 360 | 7 | 719871.26 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 83743.13 | 101666.15 | 375690.64 | 158771.34 | 719871.26
39 |  | Ограничитель перенапряжений нейтрали 110 кВ ОПНН-Ф-110/60/10/550 II* УХЛ1 | машины и оборудование | 719871.26 |  | 360 | 7 | 719871.26 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 83743.13 | 101666.15 | 375690.64 | 158771.34 | 719871.26
40 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «А» зав.№ 816422 | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
41 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «В» зав.№ 816423 | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
42 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-1, фаза «С» зав.№ 816424 | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
43 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-2 зав.№ б/н | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
44 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-2 зав.№ б/н | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
45 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН- П1/15/18,0/10/2 УХЛ1; ОПН Т-2 зав.№ б/н | машины и оборудование | 332652.16 |  | 360 | 7 | 332652.16 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 51795.51 | 88940.27 | 71400.25 | 120516.13 | 332652.16
46 |  | Ошиновка гибкая | машины и оборудование | 1081291.73 |  | 360 | 7 | 1081291.73 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 87981.83 | 323050.77 | 318280 | 351979.13 | 1081291.73
49 |  | Строительная часть ОРУ -110кВ ПС 110кВ | Сооружение | 12742627.14 |  | 120 | 5 | 12742627.14 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 2677310 | 400000 | 7030127.42 | 2635189.72 | 12742627.14
50 |  | Ограждение ж/бетонное наружное | Сооружение | 6908391.4 |  | 84 | 4 | 6908391.4 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 3718070 | 3464 |  | 3186857.4 | 6908391.4
51 |  | Ограждение металлическое внутреннее | Сооружение | 1407606.96 |  | 180 | 6 | 1407606.96 | 180 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 758274.52 |  |  | 649332.44 | 1407606.96
52 |  | Сеть наружного освещения | машины и оборудование | 5422110.37 |  | 120 | 5 | 5422110.37 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 673583.24 | 1621092.66 | 1162437 | 1964997.47 | 5422110.37
53 |  | Маслосборник, V=75м3 (метал) | Сооружение | 2648499.8 |  | 120 | 5 | 2648499.8 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 938339 | 35703.22 | 840357 | 834100.58 | 2648499.8
54 |  | Сеть маслостоков | Сооружение | 1044331.7 |  | 240 | 7 | 1044331.7 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 562579 |  |  | 481752.7 | 1044331.7
55 |  | Промливневая канализация | Сооружение | 2900410.07 |  | 240 | 7 | 2900410.07 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 1562444 |  |  | 1337966.07 | 2900410.07
60 | 5101498 | Здание ЗРУ 15 кВ совмещенное с ОПУ 110 кВ (капитального типа) 340,28 м2 | Здание | 18240191.54 |  |  |  | 18240191.54 |  | недвижимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 9085346.01 | 595184.09 | 269943 | 8289718.44 | 18240191.54
61 |  | Кондиционер SYSPLIT WALL SMART 30 HP | машины и оборудование | 114484.77 |  | 120 |  | 114484.77 |  | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 2562 | 436 | 108919.5 | 2567.27 | 114484.77
62 |  | Кондиционер SYSPLIT WALL SMART 30 HP | машины и оборудование | 114484.77 |  | 120 |  | 114484.77 |  | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 2562 | 436 | 108919.5 | 2567.27 | 114484.77
63 |  | Щит собственных нужд ЩСН 380.630-2.2.3.46/2.1-031/УХЛ1 зав.№ 8561 | машины и оборудование | 4239682.77 |  | 240 | 5 | 4239682.77 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 14571.8 | 243512.18 | 3760594 | 221004.79 | 4239682.77
64 |  | Щит постоянного тока ЩПТ зав.№ 8562 | машины и оборудование | 4479320.77 |  | 120 | 5 | 4479320.77 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 14571.8 | 243512.18 | 4000232 | 221004.79 | 4479320.77
65 |  | Устройство зарядно-выпрямительное NLT 80/220 зав.№2001287/1-2 | машины и оборудование | 1321394.65 |  | 120 | 5 | 1321394.65 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 239736.68 | 876364.5 | 205293.47 | 1321394.65
66 |  | Устройство зарядно-выпрямительное NLT 80/220 зав.№2001187/1-1 | машины и оборудование | 1321394.65 |  | 120 | 5 | 1321394.65 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 239736.68 | 876364.5 | 205293.47 | 1321394.65
67 |  | Батарея аккумуляторная (104 элемента) 4OPzS 240 | машины и оборудование | 2916005.01 |  | 120 | 5 | 2916005.01 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 366102.68 | 2236398 | 313504.33 | 2916005.01
68 |  | Шкаф Ш2600 15.510 центральной сигнализации зав.№07756 | машины и оборудование | 1035213.64 |  | 240 | 5 | 1035213.64 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 6239 | 1023632 | 5342.64 | 1035213.64
73 |  | Шкаф автоматики управления дугогасящими реакторами ЗНСОНС-0142.2-R зав.№20181 | машины и оборудование | 570014.45 |  | 240 | 5 | 570014.45 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 3698.4 | 563149 | 3167.05 | 570014.45
76 |  | Шкаф Ш2600 08.513 06.526 Основные и резервные защиты Т-2 зав.№ 07754 | машины и оборудование | 2058845.64 |  | 240 | 5 | 2058845.64 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 6239 | 2047264 | 5342.64 | 2058845.64
77 |  | Шкаф Ш2600 08.513 06.526 Основные и резервные защиты Т-1 зав.№ 07755 | машины и оборудование | 2058845.64 |  | 240 | 5 | 2058845.64 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 6239 | 2047264 | 5342.64 | 2058845.64
78 |  | Шкаф Ш2500 08.516 08.516 регулирования напряжения трансформаторов зав.№ 07749 | машины и оборудование | 1712237.64 |  | 240 | 5 | 1712237.64 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 6239 | 1700656 | 5342.64 | 1712237.64
79 |  | Шкаф Ш2200 15.013 организации цепей напряжения ТН1, ТН2 110 кВ зав.№ 07748 | машины и оборудование | 718031.92 |  | 240 | 5 | 718031.92 | 120 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 12944.52 | 6239 | 682421 | 16427.4 | 718031.92
80 |  | Испытательный комплекс для устройства РЗА СМС 356 Basic зав.№PE369Y | машины и оборудование | 3726287 |  | 84 | 4 | 3726287 | 4 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  |  | 3726287 | 0 | 3726287
81 |  | Комплектное распределительное устройство КРУ 12 D24PL зав.№ 26953 | машины и оборудование | 56919068.24 |  | 300 | 7 | 56919068.24 | 240 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | Шкаф АСУ ТП, ТП №1 зав.№ 05207169 | машины и оборудование | 5730383.35 |  | 180 | 4 | 5730383.35 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 6559.8 | 423861.4 | 4931380 | 368582.15 | 5730383.35
83 |  | Шкаф АСУ ТП, ТП №2 зав.№ 05207170 | машины и оборудование | 5473713.35 |  | 180 | 4 | 5473713.35 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 6559.8 | 423861.4 | 4674710 | 368582.15 | 5473713.35
84 |  | Шкаф серверный зав.№05207168 | машины и оборудование | 8954551.35 |  | 180 | 4 | 8954551.35 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 6559.8 | 423861.4 | 8155548 | 368582.15 | 8954551.35
85 |  | Шкаф ЛВС АСУ ТП | машины и оборудование | 4795079.03 |  | 180 | 4 | 4795079.03 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 6559.8 | 422318.4 | 3998940 | 367260.83 | 4795079.03
86 |  | Шкаф гарантированного питания зав.№50207172 | машины и оборудование | 4543407.41 |  | 180 | 4 | 4543407.41 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 6559.8 | 425357.4 | 3741627 | 369863.21 | 4543407.41
87 |  | АРМ оперативного персонала ОПУ 110 кВ | машины и оборудование | 791679.72 |  | 36 | 2 | 791679.72 | 36 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 266.5 | 791185.01 | 228.21 | 791679.72
90 | 5150515 | Мультиплексор KEYMILE XMC25 (узел свези ЗЭС) | машины и оборудование | 21119.44 |  |  |  | 21119.44 |  | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская |  | 6915.5 | 8282 | 5921.94 | 21119.44
91 |  | Шкаф внутри объектовой связи | машины и оборудование | 14507845.33 |  | 180 | 4 | 14507845.33 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 244845.54 | 945518 | 12298139 | 1019342.79 | 14507845.33
92 |  | Шкаф ККЭ зав. № 70100034 | машины и оборудование | 4573656.1 |  | 120 | 4 | 4573656.1 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 4559 | 361993 | 3893215 | 313889.1 | 4573656.1
93 |  | Шкаф СКУ1, МС -240 зав.№011617 | машины и оборудование | 1321708.57 |  | 180 | 4 | 1321708.57 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 2472.5 | 135104.5 | 1066320.4 | 117811.17 | 1321708.57
94 |  | Шкаф СКУ2, МС -210 зав.№011618 | машины и оборудование | 895738.67 |  | 180 | 4 | 895738.67 | 84 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 2472.5 | 135104.5 | 640350.5 | 117811.17 | 895738.67
95 |  | Система охранной сигнализации и периметра | машины и оборудование | 868891.8 |  | 180 | 6 | 868891.8 | 180 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 63289 | 271157 | 248050 | 286395.8 | 868891.8
96 |  | Система пожарной сигнализации | машины и оборудование | 551191.19 |  | 180 | 6 | 551191.19 | 180 | движимое |  | Реконструкция ПС 110 кВ Университетская | 25572 | 224324 | 87302 | 213993.19 | 551191.19
|  |  |  | 290350648.33 |  |  |  | 290350648.33 |  |  |  |  | 22813462.59 | 12696279.88 | 167513816.18 | 30408021.44 | 233431580.09
[12 empty] | 104.9354 | 104.94 | 104.94 | 104.94 | 104.94
[12 empty] | 113.8744 | 113.87 | 113.87 | 113.87 | 113.87
[12 empty] | 105.8917 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | 105.89
[12 empty] | 105.3023 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
[12 empty] | 104.7943 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79
[12 empty] | 104.7943 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79
[12 empty] | 104.7943 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79
[12 empty] | 104.7943 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79
[12 empty] | 104.7943 | 104.79 | 104.79 | 104.79 | 104.79
[12 empty] | Затраты в ценах 2025 | 31852589.68 | 17726787.06 | 233885971.13 | 42456256.96 | 325921604.83