## стр.1
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта за 3-й квартал 2018г
Утверждаю
руководитель организации
Ретиков М.Т.
(подпись)
[8 empty] | " |  | 12 | " | 11 |  | 20 |  | 18 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  |  |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Строительство КВЛ110кВ от ПС О-70 "ТЭЦ-2" до ПС "Южная" |  |  | 6 | 2017 | 2018 | + |  | + |  |  |  | + |  | +
2 | Строительство ПС 110/15/10кВ "Южная" | 32МВА |  |  | 2018 | 2019 | + |  | + |  |  |  | + |  | +